## equipo
Sitema de enfriamiento de cuero cabelludo
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Nº uds ofertadas:
Sistema de enfriamiento del cuero cabelludo para reducir la alopecia inducida por determinados tratamientos de quimioterapia(S/N):
Capacidad para tratar a 2 pacientes a la vez de forma independiente (S/N. Indicar):
Unidad de refrigeracion:
Con sistema de control integrado a través de monitor de pantalla táctil (S/N):
Funcionalidades del sistema de control:
Inicio de tratamiento (S/N. Indicar):
Cambio de ajuste de intensidad de enfriamiento (S/N. Indicar):
Indicación de errores mediante alarmas y alertas visuales (S/N. Indicar):
Temperatura constante y controlada en el cuero cabelludo durante todo el periodo de tratamiento (S/N. Indicar):
Con ajuste automático de cualquier desviación (S/N. Indicar):
Temperaturas alcanzadas por debajo de los 3C (S/N. Indicar):
Ruedas giratorias (Nº. Indicar):
Bloqueables de forma individual (S/N. Indicar):
Descarga de datos de la terapia a través de puesto USB (S/N. Indicar):
Mangueras de terapia y drenaje (S/N.):
Nº incluido en oferta:
Longitud (cm):
Accesorios:
Envoltura/Gorro refrigerante por la que circula el fluido a temperatura controlada (S/N):
Nº incluido en oferta:
Tamaños ofertados:
Gorro de neopreno reutilizable con correa y lengüetas ajustables para ajsute y aislamiento de la funda de enfriamiento que permita un contacto óptimo entre la envoltura/gorro de enfriamiento y el cuero cabelludo (S/N):
Nº incluido en oferta:
Tamaños ofertados:
Liquido refrigerante para su puesta en marcha incluido en oferta (S/N: Indicar nº uds incluidas):
Otras características:
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: