## equipo
Equipo de Electroforesis Capilar (Secuenciador)
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Equipo de electroforesis capilar (secuenciador) con capacidad para al menos 4 capilares (S/N. Indicar):
Analizador totalmente automático desde la carga de la muestra hasta su análisis (S/N. Indicar):
Pantalla táctil con interfaz de facil manejo y software (S/N. Indicar):
Procesamiento automatizado de muestras histológicas disponiendo de presión/vacío y cerrado para evitar emisión de vapores tóxicos (S/N. Indicar):
Apicaciones de secuenciación y análisis de fragmentos (S/N. Inidcar):
Compatibilidad con secuenciación Sanger (S/N. Indicar):
Fuente de excitación del equipo:
Sistema de detección de multifluorescencia (S/N. Indicar):
Nº fluorocromos detectados de forma simultanea (S/N. Indicar):
Autocalibración espectral (S/N. Indicar):
Posibilidad de trabajar con placas y tiras (S/N. Indicar):
Placas de al menos 32 pocillos (S/N. Indicar):
Tiras de al menos 8 tubos (S/N. Indicar):
Utilización de cartuchos "todo en uno" que incluya:
Conjunto capilares (S/N. Indicar):
Depósito de polímero (S/N. Indicar):
Tampón del ánodo (S/N. Indicar):
Sistema para control y trazabilidad de los reactivos (S/N. Indicar):
Software completo para análisis de resultados (S/N. Indicar):
Control del instrumento y análisis primario y secundario de los datos (S/N. Indicar):
Incluye kit de inicio (S/N. Indicar):
Incluye mesa soporte para el euqipo ofertado (S/N. Indicar):
Accesos remoto al progreso de las carreras y análisis de resultados (S/N. Indicar):
Salida de puertos informaticos que permita su conectividad a red (S/N. Indicar):
RJ 45 (S/N. Indicar):
Puerto USB (S/N. Indicar nº):
Otras características:
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: