# *ANEXO I: OFERTA TÉCNICA LOTE 1*

***\*A incluir en la carpeta nº2***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

***DECLARA:***

* Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de las siguientes referencias homologadas ofertadas, siendo estas las citadas a continuación. Los repuestos serán nuevos y originales de los fabricantes homologados.
* Suministrará repuestos/productos nuevos y originales del fabricante homologado.
* El plazo de suministro de la entrega corresponderá al que a continuación se indica, tras el envío de la correspondiente orden de entrega. Este plazo no deberá ser superior a las doce (12) semanas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS** | **REF. METRO** | **DENOMINACIÓN** | **FABRICANTE GNB (1)** | **FABRICANTE HOPPECKE (2)** | **Referencia Ofertada**  **(Se deberá indicar 1 o 2) (\*)** | **PLAZO DE SUMINISTRO (SEMANAS)(\*\*)** |  |  |  |
| 1 | 77726 | ELEMENTO DE BATERIA PLOMO C.5000 | Fabricante: GNB Referencia 04EPzS240S | Fabricante: HOPPECKE Tipo: 4 HPzS 240 Referencia: 2100850404 |  |  |  |  | |
| 2 | 86901 | ELEMENTO DE BATERIA PLOMO C.2000 | Fabricante: GNB Referencia 02EPzS120S | Fabricante: HOPPECKE Tipo: 2HPzS 120 Referencia: 2100850402 |  |  |  |
| 3 | 88288 | CONEXION ATORNILLADA A75X25 | Fabricante: GNB Referencia BCW02500075 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7245113202 |  |  |  |  |  |
| 4 | 88290 | CONEXION ATORNILLADA A95X25 | Fabricante: GNB Referencia BCW02500095 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7245113206 |  |  |  |  |  |
| 5 | 88293 | CONEXION CABLE -OJILLO METRO 250 | Fabricante: GNB Referencia ZC16143344 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: CONN METRO |  |  |  |  |  |
| 6 | 88294 | PLETINA ESCUADRA 25X4X44 METRO/EST | Fabricante: GNB Referencia ZC16143341 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: ZNSnPb25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 88295 | TORNILLO M10X18 DETAFLEX GR N | Fabricante: GNB Referencia BCSM1018T | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7241600130 |  |  |  |  |  |

*Notas para la correcta cumplimentación:*

* *Se deberán cumplimentar las columnas habilitadas para tal efecto.*
* *(\*) Se deberá indicar 1 o 2 en función del modelo/fabricante que oferte, en caso de ofertar un producto distinto al homologado, la oferta quedará desestimada.*
* *(\*\*) Se deberá indicar el plazo de suministro en semanas. Será desestimada cualquier oferta que supere el plazo máximo para el lote 1 de DOCE (12) semanas. Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes de agosto y la última semana del año.*

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: