## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 822860.05 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 49371.6 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 106971.81 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 979203.46 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 205632.73 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1184836.19 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | EESAPA | ACTUACIONES PREVIAS Y AFECCIONES
1.1 | EESAPATO | COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA
| TP01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREVIO | ud | 1 | 3084.17 | 3084.17 |  | 0
| TP02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPOSICIÓN CLAVOS E INTEGRACIÓN EN GIS | ud | 1 | 1765.71 | 1765.71 |  | 0
1.2 | EESAPASE | DESVÍO DE SERVICIOS EXISTENTES
1.2.1 | EESAPASEAL | ALUMBRADO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 6 | 3.41 | 20.46 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 6 | 31 | 186 |  | 0
| mU13KA080 | CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO | m | 15 | 36.7 | 550.5 |  | 0
| EN0700 | REPOSICION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO | m | 15 | 6.43 | 96.45 |  | 0
1.2.2 | EESAPASEVA | VARIOS
| SAF01EESA | DESVIO SERVICIOS NO LOCALIZADOS EN FASE DE PROYECTO EN ESTRELLA | PA | 1 | 5250 | 5250 |  | 0
| U01EEC205 | CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES | ud | 5 | 63.9 | 319.5 |  | 0
1.3 | EESAPAOC | OCUPACIONES TEMPORALES
| CERRAM01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA EXTERIOR DE CHAPA OPACA | m | 110.45 | 58.74 | 6487.83 |  | 0
| ED1210D | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL | m2 | 15 | 34.53 | 517.95 |  | 0
1.4 | EESAPAED | INVENTARIADO DE EDIFICACIONES
| IA01EESA | INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN ESTRELLA | ud | 1 | 1200 | 1200 |  | 0
1.5 | EESAPAUR | URBANIZACIÓN
| MmU01A010 | LEVANTADO DE BORDILLO | m | 5 | 2.42 | 12.1 |  | 0
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 20 | 3.41 | 68.2 |  | 0
| EL0660 | DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | m2 | 36.79 | 0.42 | 15.45 |  | 0
| EOB0450 | TRASLADO Y DESMONTAJE DE PAPELERA EN SUPERFICIE | ud | 1 | 93.85 | 93.85 |  | 0
| MD1043 | DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE MUPI | ud | 1 | 2986.78 | 2986.78 |  | 0
| U01AUM070 | RETIRADA BARANDILLA URBANA H<1,20 M | m | 10 | 3.72 | 37.2 |  | 0
| EOB0140 | REPOSICION BORDILLO HORM. | m | 5 | 10.76 | 53.8 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 20 | 31 | 620 |  | 0
| mU16VPME | VALLA PEATONAL MODELO EXISTENTE | m | 10 | 92.42 | 924.2 |  | 0
2 | EESAOC | OBRA CIVIL
2.1 | EESAOCEX | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| E02SA010 | RELLENO/APISONADO SUELO SELECCIONADO A CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO | m3 | 19.56 | 23.19 | 453.6 |  | 0
| EL0790 | EXCAVACION VACIADO ENTRE PANTALLAS | m3 | 445.66 | 6.68 | 2977.01 |  | 0
2.2 | EESAOCTE | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
| AZA020 | EXCAVACIÓN POR BATACHES, PARA RECALCE DE CIMIENTOS. | m3 | 10.78 | 37.38 | 402.96 |  | 0
| CZZ010 | RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN LATERAL DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE, CONSERVANDO SU CANTO. | m3 | 4.31 | 148.63 | 640.6 |  | 0
| CZO010 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA DE ACERO, PARA CONEXIÓN ENTRE CIMIENTOS, EN RECALCE DE CIMENTACIÓN. | ud | 100 | 22.55 | 2255 |  | 0
2.3 | EESAOCDE | LEVANTES, DEMOLICIONES Y APERTURAS DE HUECOS
| E01DWR030m | CORTE HILO DE DIAMANTE DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | m | 10.2 | 48.68 | 496.54 |  | 0
| TYP-01.014 | PICADO CONTROLADO HORMIGÓN C/MARTILLO PERFORADOR RESERVANDO ARMADURA EXISTENTE. INC/TRANSPORTE >20KM Y CARGA MANUAL | m3 | 10.77 | 232.21 | 2500.9 |  | 0
| EL1090D | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | ud | 150 | 18.4 | 2760 |  | 0
2.4 | EESAOCES | ESTRUCTURA
2.4.1 | EESAOCESPI | PILOTES Y MICROPILOTES
| EE0800 | PILOTE HORMIGONADO IN SITU, DE DIAMETRO HASTA 1000 MM | m3 | 97.92 | 97.74 | 9570.7 |  | 0
| PN643HO02 | ARMAR HA-35/B/20/XC1 O XC2 | m3 | 97.92 | 104.43 | 10225.79 |  | 0
| SUP-1 | SUPLEMENTO HORMIGÓN FLUIDO | m3 | 97.92 | 8.18 | 800.99 |  | 0
| TYP-E04AB020 | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | kg | 15570 | 1.02 | 15881.4 |  | 0
| E04PM060 | MICROPILOTE TUBO ACERO D= 200 MM | m | 867 | 69.06 | 59875.02 |  | 0
2.4.2 | EESAOCESLM | LOSAS Y MUROS
| E04NLB010 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1 O XC2 VERT. BOMBA | m3 | 5.62 | 79.65 | 447.63 |  | 0
| E05HLM181 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/XC3 O XC4 | m3 | 67.09 | 85.06 | 5706.68 |  | 0
| TYP-E04AB020 | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | kg | 10462.99 | 1.02 | 10672.25 |  | 0
| TYP-E04FMD060A | ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA | m2 | 131.09 | 41.22 | 5403.53 |  | 0
| E04FMD020A | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS | m2 | 41.41 | 33.83 | 1400.9 |  | 0
| TYP-E05HLE030 | ENCOFRADO MADERA VISTO LOSAS | m2 | 36.12 | 32.99 | 1191.6 |  | 0
| TYP-EI0180A | LAMINA DE POLIETILENO 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA | m2 | 62.67 | 12.06 | 755.8 |  | 0
| TYP-E10IJ040A | SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE CAUCHO-BENTONITA | m | 542.53 | 8.34 | 4524.7 |  | 0
| 0202D | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA ADHERENCIA DE BLINDAJE CONTINUO | m2 | 107.9 | 13.56 | 1463.12 |  | 0
| EI0140 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | m2 | 107.9 | 28 | 3021.2 |  | 0
2.4.3 | EESAOCESEN | ENTRONQUE
| E05HVAAPFEE072 | MARCO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO ENTRONQUES HA-30/B/20/XC3 O XC4 ENCOF/MADERA | m3 | 1.82 | 339.98 | 618.76 |  | 0
2.4.4 | EESAOCESVA | VARIOS
| CALCESTRESA | CÁLCULOS ESTRUCTURALES POSIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ESTRELLA | PA | 1 | 24150 | 24150 |  | 0
3 | EESAAQ | ARQUITECTURA
3.1 | EESAAQAN | NUEVO ACCESO ESCALERA MECÁNICA
3.1.1 | EESAAQANDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0990D | DESMONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE POLIÉSTER EN CAÑONES | m2 | 3.78 | 11.69 | 44.19 |  | 0
| ED01CFD | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER | m | 2.1 | 4.71 | 9.89 |  | 0
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 2.1 | 1.34 | 2.81 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 6.3 | 18.44 | 116.17 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 7.14 | 5.49 | 39.2 |  | 0
3.1.2 | EESAAQANSA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 46.94 | 39.5 | 1854.13 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 9 | 99.8 | 898.2 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 8.2 | 14.95 | 122.59 |  | 0
| ER0120-roND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D=200 MM. PARA SANEAMIENTO | m | 25 | 21.8 | 545 |  | 0
| ER0080 | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60X60X100 | ud | 1 | 24.65 | 24.65 |  | 0
| ES0250D | TAPA ESTANCA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40 / 60X60 CM | ud | 1 | 74.41 | 74.41 |  | 0
3.1.3 | EESAAQANFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 142.97 | 20.35 | 2909.44 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 48.61 | 87.45 | 4250.94 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 30.58 | 16.66 | 509.46 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 5 | 10.26 | 51.3 |  | 0
| ES0170D | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE | m | 4.6 | 14.36 | 66.06 |  | 0
3.1.4 | EESAAQANRE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0030D | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1P. INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 3.4 | 24.1 | 81.94 |  | 0
| EVG0050D | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | m2 | 3.4 | 11.38 | 38.69 |  | 0
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 13.76 | 7.25 | 99.76 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 10.46 | 35.04 | 366.52 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 12.72 | 23.38 | 297.39 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 1.27 | 54.93 | 69.76 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 2.03 | 70.82 | 143.76 |  | 0
| EVA0050D | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | m2 | 49.92 | 70.54 | 3521.36 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 45.8 | 152.01 | 6962.06 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 1.78 | 176.45 | 314.08 |  | 0
| EVB0130D | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO | ud | 2 | 170.12 | 340.24 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 13 | 5.16 | 67.08 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 17 | 144.73 | 2460.41 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 32.62 | 44.22 | 1442.46 |  | 0
| NEA001D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ud | 1 | 1512 | 1512 |  | 0
| NEA003D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN DE P.C.I. | ud | 1 | 847.35 | 847.35 |  | 0
3.1.5 | EESAAQANME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 24 | 32.1 | 770.4 |  | 0
| EHI0140ND | ENCUENTRO RECTO DE CAÑÓN PERPENDICULAR CON VESTÍBULO O ANDÉN, EN ACERO INOX | ud | 1 | 1331.45 | 1331.45 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 15.19 | 146.7 | 2228.37 |  | 0
| 07.136-RDEESA | PABELLÓN EXTERIOR PARA ESCALERA MECÁNICA DE 2,60 X 9,80 M. DE DIMEN. | ud | 1 | 49191.24 | 49191.24 |  | 0
| EM0430 | PUERTA CANCELA ENROLLABLE DE ALUMINIO | ud | 1 | 6663.95 | 6663.95 |  | 0
| E05AAL005 | ACERO LAMINADO S275 JR EN ESTRUCTURAS ESPACIALES | kg | 1075.6 | 2.63 | 2828.83 |  | 0
| E05AP020D | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2CM | ud | 13 | 24.98 | 324.74 |  | 0
| U04DAJ140D | ANCLAJE QUÍMICO HILTI HVU M16 HAS M16 X125/38 O EQUIVALENTE | ud | 52 | 11.1 | 577.2 |  | 0
| EE0350 | INCREMENTO POR ESTRUCTURA METALICA DE ACERO GALVANIZADO | kg | 576.58 | 1.16 | 668.83 |  | 0
3.1.6 | EESAAQANVA | VARIOS
| EK0015 | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | ud | 1 | 267.75 | 267.75 |  | 0
| EZ0080 | BOMBA SUMERGIBLE Y MANGUERA DE EXPULSION | mes | 2 | 428.2 | 856.4 |  | 0
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 30 | 8.7 | 261 |  | 0
3.2 | EESAAQAE | MODERNIZACIÓN ACCESO EXISTENTE
3.2.1 | EESAAQAEDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0990D | DESMONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE POLIÉSTER EN CAÑONES | m2 | 214.26 | 11.69 | 2504.7 |  | 0
| ED01CFD | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER | m | 21.9 | 4.71 | 103.15 |  | 0
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 35.8 | 1.34 | 47.97 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 107.4 | 18.44 | 1980.46 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 121.72 | 5.49 | 668.24 |  | 0
| EL0230D | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE | m2 | 107.4 | 9.81 | 1053.59 |  | 0
| E01ZD | DESMONTAJE DE ROMBO Y PLACA CON NOMBRE DE ESTACION EN PORTICO | ud | 1 | 89.29 | 89.29 |  | 0
| E17AA080ZD | DESMONTAJE DE PÓRTICO DE TUBO DE ACERO | ud | 1 | 360.28 | 360.28 |  | 0
| EL0440 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | m2 | 40.3 | 8.63 | 347.79 |  | 0
| EM0180D | DESMONTAJE DE SOLADO DE GRANITO | m2 | 238.25 | 16.33 | 3890.62 |  | 0
3.2.2 | EESAAQAESA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 35.8 | 39.5 | 1414.1 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 0.93 | 99.8 | 92.81 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 6.2 | 14.95 | 92.69 |  | 0
3.2.3 | EESAAQAEFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 147.81 | 20.35 | 3007.93 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 218.04 | 87.45 | 19067.6 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 24 | 16.66 | 399.84 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 5 | 10.26 | 51.3 |  | 0
3.2.4 | EESAAQAERE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 53.2 | 7.25 | 385.7 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 30.46 | 35.04 | 1067.32 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 20.15 | 23.38 | 471.11 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 5.1 | 54.93 | 280.14 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 4.74 | 70.82 | 335.69 |  | 0
| E08A060D | SOL.GRANITO GRIS ESP=3CM ABUJARDADO/FLAMEADO | m2 | 28.75 | 59.4 | 1707.75 |  | 0
| EM0480 | PELDAÑO EN BLOQUE DE GRANITO DE 32X6 CM DE HUELLA Y 16X4 CM DE TABICA | m | 197.02 | 85.95 | 16933.87 |  | 0
| EVA0050D | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | m2 | 96.34 | 70.54 | 6795.82 |  | 0
| EM0110 | COLOCACIÓN DE IMPOSTA. | m | 23.85 | 157.26 | 3750.65 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 111 | 152.01 | 16873.11 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 2.7 | 176.45 | 476.42 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 37.9 | 5.16 | 195.56 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 19 | 144.73 | 2749.87 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 37.9 | 44.22 | 1675.94 |  | 0
3.2.5 | EESAAQAEME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 14 | 32.1 | 449.4 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 11.37 | 146.7 | 1667.98 |  | 0
| EHI0190D | PASAMANOS DE DOBLE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 40 MM | m | 28 | 33.66 | 942.48 |  | 0
| EHI0031D | BARANDILLA ESCALERA DOBLE TUBO ACERO INOX | m | 11.1 | 190.9 | 2118.99 |  | 0
3.2.6 | EESAAQAEVA | VARIOS
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 30 | 8.7 | 261 |  | 0
3.3 | EESAAQSÑ | SEÑALÉTICA
3.3.1 | EESASÑ-INT | SEÑALÉTICA INTERIOR
3.3.1.1 | EESASÑ-INT.02 | DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS
3.3.1.1.1 | EESASÑ-INT.02.01 | SUMINISTRO DE LAMAS
3.3.1.1.1.1 | EESASÑ-INT.02.01.01 | SIN LAMINADO DE PROTECCIÓN
| SÑ-INT.02.01.01.02 | LAMA ESTRATIFICADA DE 71 - 140 MM | ud | 2 | 24.52 | 49.04 |  | 0
3.3.1.1.2 | EESASÑ-INT.02.02 | MONTAJES Y SUSTITUCIONES
| SÑ-INT.02.14 | SUSTITUCIÓN DE LAMAS EN VARIOS CARTELES EN UNA MISMA ESTACIÓN (DE 1 A 5 CARTELES) | ud | 1 | 52.74 | 52.74 |  | 0
3.3.1.2 | EESASÑ-INT.04 | VINILOS ADHESIVOS Y PVC
| SÑ-INT.04.08 | SUMINISTRO DE VINILO DE NORMAS DE USO DE ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 4 | 9.7 | 38.8 |  | 0
| SÑ-INT.04.22VEM | COLOCACIÓN DE VINILO DE NORMAS DE ESCALERA MECÁNICA | ud | 4 | 10.23 | 40.92 |  | 0
3.3.2 | EESASÑ-EXT | SEÑALÉTICA EXTERIOR
3.3.2.1 | EESASÑ-EXT.02 | ROMBOS IDENTIFICATIVOS
| SÑ-EXT.02.03 | SUMINISTRO DE ROMBO DE TEMPLETE (VINILO) | ud | 6 | 21.93 | 131.58 |  | 0
| SÑ-EXT.02.07 | COLOCACIÓN DE VINILOS EN TEMPLETES | ud | 1 | 47.96 | 47.96 |  | 0
3.3.2.2 | EESASÑ-EXT.04 | LAMINADO DE VIDRIOS
| SÑ-EXT.04.01 | LAMINADO DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA | m2 | 40 | 34.78 | 1391.2 |  | 0
3.3.3 | EESASÑ-OBR | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS
3.3.3.1 | EESASÑ-OBR.01 | INFORMACIÓN DE LA OBRA
| SÑ-OBR.01.03 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 MM X 1000 MM EN CHAPA DE ALUMINIO | ud | 4 | 62.37 | 249.48 |  | 0
| SÑ-OBR.01.04 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN VINILO | ud | 6 | 15.5 | 93 |  | 0
| SÑ-OBR.01.05 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN PVC ESPUMADO | ud | 2 | 23.3 | 46.6 |  | 0
| SÑ-OBR.01.06 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 MM X 2500 MM EN CHAPA METÁLICA | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| SÑ-OBR.01.07 | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 MM X 1000 MM EN CARTÓN PLUMA | ud | 3 | 66.62 | 199.86 |  | 0
| SÑ-OBR.01.08 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 MM X 1000 MM / 1000 MM X 625 MM) | ud | 12 | 6.38 | 76.56 |  | 0
| SÑ-OBR.01.09 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 MM X 2500 MM) | ud | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
3.3.3.2 | EESASÑ-OBR.02 | SEÑALÉTICA AUXILIAR
| SÑ-OBR.02.01 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN VINILO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 1 | 13.39 | 13.39 |  | 0
| SÑ-OBR.02.06 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 2 | 27.81 | 55.62 |  | 0
| SÑ-OBR.02.11 | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | ud | 3 | 8 | 24 |  | 0
4 | EESAIN | INSTALACIONES
4.1 | EESAINEM | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
| I04EI071 | ESCALERA MECÁNICA INTERIOR 7,10 M DESNIVEL. | ud | 1 | 145143.71 | 145143.71 |  | 0
| IE3EC003 | INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE TOMA DE TIERRA | ud | 1 | 1710.05 | 1710.05 |  | 0
| IE3EC002 | INTEGRACIÓN EN SISTEMA COMMIT | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04E03 | IMPLEMENTACIÓN AL MONTAJE DE EE MM EN ESTACIÓN EN SERVICIO | ud | 1 | 12928.39 | 12928.39 |  | 0
| I04E04 | OBRA CIVIL AUXILAR A LA INSTALACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS | ud | 1 | 5420.89 | 5420.89 |  | 0
| I04ASE40 | ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE COMUNICACIÓN OPC UA DE LA UNIDADES REMOTA | ud | 1 | 12757.5 | 12757.5 |  | 0
| I04EC001 | SOPORTE TÉCNICO - LOGÍSTICO AL SISTEMA DE PCI DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 1 | 596.3 | 596.3 |  | 0
| I05P011 | ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION | ud | 1 | 976.5 | 976.5 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 40 | 10.27 | 410.8 |  | 0
| PRCA01 | PROTOTIPO PROTECCIÓN DE TUBERIA DE DETECCIÓN EN FOSOS DE EE MM | ud | 1 | 2100 | 2100 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 2 | 299.75 | 599.5 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 2 | 210.92 | 421.84 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 9 | 190.92 | 1718.28 |  | 0
| I05XN170 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO DE 8/16 MM. | m | 80 | 89.97 | 7197.6 |  | 0
4.2 | EESAINCI | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
4.2.1 | EESAPCI1 | DETECCIÓN
4.2.1.1 | EESAI05DA | ANALÓGICA
| I05DA030 | LAZO-BUS DETECCIÓN ANALÓGICA ENTUBADO (AS+) 2X1,5MM² | m | 700 | 5.48 | 3836 |  | 0
| IO5DA035 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A 24 VCC DESDE F.A. A VESDAS, MÓDULOS Y D. FLUJO | m | 450 | 3.95 | 1777.5 |  | 0
| I05DA260 | DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO CON BASE Y ZÓCALO | ud | 1 | 70.62 | 70.62 |  | 0
| I05DA220 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 4Z/2S | ud | 14 | 147.92 | 2070.88 |  | 0
| I05DA221 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 1E/1S | ud | 8 | 105.86 | 846.88 |  | 0
| I05DA240 | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | ud | 1 | 395.43 | 395.43 |  | 0
| I05DS200 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I05DA044 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24V / 130W / 5A EN54-4A2 | ud | 4 | 705.1 | 2820.4 |  | 0
| FXEL | FXEL MÓDULO DE UN LAZO SIN AISLADOR GALVÁNICO | ud | 2 | 267.37 | 534.74 |  | 0
| FXPB4-IS | FXPB4-IS PLACA BASE DE 4 SLOTS, IZQUIERDA-SUPERIOR | ud | 1 | 207.53 | 207.53 |  | 0
4.2.1.2 | EESAI05DS | ASPIRACIÓN
| I05DS020 | DETECTOR ASPIRACIÓN VESDA-E-VEP CON LEDS (1 TUBO) | ud | 1 | 2313.57 | 2313.57 |  | 0
| I05DS030 | ARMARIO METÁLICO TAPA TRANSPARENTE (VESDA) | ud | 1 | 298.89 | 298.89 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 50 | 10.27 | 513.5 |  | 0
| I05DS051 | ELEMENTO DE PRUEBA-MANTENIMIENTO ASPIRACIÓN TUBERÍAS DE DETECCIÓN | ud | 1 | 63.18 | 63.18 |  | 0
| I05DS060 | CONEXIÓN TUBO ABS DETECCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES | ud | 1 | 166.41 | 166.41 |  | 0
| I05DS070 | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET 2X2X0,22 | m | 400 | 8.46 | 3384 |  | 0
4.2.2 | EESAPCI2 | EXTINCIÓN
4.2.2.1 | EESAI05XN | AGUA NEBULIZADA
| I05XN260EESA | DESMONTAJE DE CUARTO DE PCI | ud | 1 | 986.83 | 986.83 |  | 0
| I05XN607 | DEPÓSITO DE 7 M³ DE RESINAS DE POLIÉSTER REFORZADAS CON FIBRAS DE VIDRIO | ud | 1 | 6954.05 | 6954.05 |  | 0
| I05XN021 | ADECUACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO ELÉCTRICO DE AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 1987.81 | 1987.81 |  | 0
| I05XN100 | VÁLVULA SELECTORA TIPO SVM-20 (NS-20) | ud | 1 | 2824.56 | 2824.56 |  | 0
| I05XN110 | CONEXIÓN TUBERÍAS EXTINCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES. | ud | 1 | 232.14 | 232.14 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 2 | 299.75 | 599.5 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 2 | 210.92 | 421.84 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 8 | 190.92 | 1527.36 |  | 0
| I05XN170 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO DE 8/16 MM. | m | 6 | 89.97 | 539.82 |  | 0
| I05XN180 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 16 Y 12 MM. | m | 18 | 64.88 | 1167.84 |  | 0
| I05XN190 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 38 Y 30 MM. | m | 88 | 73.38 | 6457.44 |  | 0
| I05XN230 | REALIZACIÓN DE CAJEADO EN PARED VITREX | ud | 1 | 507.21 | 507.21 |  | 0
| I05XN320 | DETECTOR DE FLUJO MODELO SI 5010 | ud | 8 | 533.56 | 4268.48 |  | 0
| I05XN390 | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | m | 100 | 7.27 | 727 |  | 0
| I05XN430 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I05BT001 | CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL PCI | ud | 1 | 1228.2 | 1228.2 |  | 0
4.2.3 | EESAPCI3 | PANELES DE CONTROL
| I05PA011 | RACK PANEL MAESTRO EXTINCIÓN | ud | 1 | 6722.73 | 6722.73 |  | 0
| I05PA012 | RACK PANEL ESCLAVO EXTINCIÓN | ud | 1 | 5860.52 | 5860.52 |  | 0
4.2.4 | EESAPCI4 | INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN
| I05XN500 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE EXTINCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | ud | 1 | 1358.11 | 1358.11 |  | 0
| I05INT_Det100 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN ANALÓGICO (MAX. 100 PTOS.) | ud | 1 | 3726.91 | 3726.91 |  | 0
| I05INT_1_VESDA | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVO DETECTOR VESDA | ud | 1 | 600.1 | 600.1 |  | 0
| I05INT_Sinopt | AMPLIACIÓN DEL SINÓPTICO DE ESTACIÓN | ud | 1 | 1294.94 | 1294.94 |  | 0
4.2.5 | EESAPCI5 | DOCUMENTACIÓN FINAL
| DOCFINOBRA | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, REGISTRO DE LAS INSTALACIONES Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN | ud | 1 | 3861.9 | 3861.9 |  | 0
4.3 | EESAINCC | COMUNICACIONES Y CONTROL
4.3.1 | EESAC.1 | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES Y PRUEBAS
| I04COM017 | INTEGRACIÓN DE ASCENSOR/ESCALERA EN UNIDAD MAESTRA. | ud | 1 | 1365 | 1365 |  | 0
| I04COM016 | INTEGRACIÓN EN TCE DE ASCENSOR/ESCALERA A NIVEL DE ESTACIÓN Y PUESTO DE MANDO. | ud | 1 | 1365 | 1365 |  | 0
| I04COM015 | INTEGRACION EN TCE (CÁMARAS E INTERFONOS) A NIVEL LOCAL, TICS Y PUESTO DE MANDO. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| I04COM018 | INTEGRACIÓN EN UMAESTRA (CÁMARAS E INTERFONOS) Y REORDENACIÓN TMI. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| DIKEBB910 B | INGENIERÍA EN PUESTO CENTRAL PARA CONFIGURAR UNA ESTACIÓN. | ud | 1 | 3937.5 | 3937.5 |  | 0
| I04COM019 | INTEGRACIÓN EN TCTI DE NUEVAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL. | Ud | 1 | 1653.75 | 1653.75 |  | 0
| I04COM100 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES. | ud | 1 | 2257.5 | 2257.5 |  | 0
4.3.2 | EESAC.2 | SISTEMA DE CANCELAS
| URRENOV 1 | RENOVACIÓN DE UR DE CANCELA E INTEGRACIÓN EN TCE.. | ud | 3 | 4415.46 | 13246.38 |  | 0
| I04DES002 | DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE. | ud | 3 | 441 | 1323 |  | 0
| I04DES003 | DESMONTAJE DE UMAESTRA Y TO ACTUAL. | ud | 1 | 220.5 | 220.5 |  | 0
| I04OCV002 | PUERTAS DEL CUADRO MANDO Y CONTROL. | ud | 1 | 521.04 | 521.04 |  | 0
| I04CAN001 | CUADRO DE MANDO Y CONTROL (ETHERNET 2). | ud | 1 | 7212.92 | 7212.92 |  | 0
| I04CAN002 | CONEXIÓN DE CUADRO DE MANDO. | ud | 1 | 1275.38 | 1275.38 |  | 0
| I04CAN003 | PULSADOR DE EMERGENCIA. | ud | 1 | 125.71 | 125.71 |  | 0
| I04CAN004 | TELEINDICADORES DE CANCELAS. | ud | 1 | 6716.12 | 6716.12 |  | 0
| I04CAN005 | CONTROL DE ACCESOS POR TARJETA "SIN CONTACTO" | ud | 1 | 4869.11 | 4869.11 |  | 0
| I04CAN007b | INTEGRACIÓN DE UR CANCELAS EN TCE | ud | 1 | 3545.85 | 3545.85 |  | 0
| I04CAN008 | INTERRELACIÓN DEL SISTEMA CANCELAS CON GIR. | ud | 4 | 1785 | 7140 |  | 0
| I04CUTPC6A | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG | m | 350 | 2.7 | 945 |  | 0
| I04CAN010 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 4 | 1522.5 | 6090 |  | 0
| I04CAN100 | INTEGRACIÓN DE CANCELAS EN COMMIT 3.0 | ud | 4 | 1155 | 4620 |  | 0
| I04CAN200 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.3 | EESAC.3 | SISTEMA DE CCTV
| I04COMTV01 | CÁMARA IP (ESTACIÓN) | ud | 2 | 1008.9 | 2017.8 |  | 0
| I04COM007 | CABLE COAXIAL RG-59, NOCTURNO. | m | 135 | 3.81 | 514.35 |  | 0
| I04CUTPC6A | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG | m | 135 | 2.7 | 364.5 |  | 0
| DIKVAX901 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. CCTV, EN ESTACIONES SIN CORRESPONDENCIA. | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04COM009 | DESARROLLO DE PLANOS SINÓPTICOS DE ESTACIÓN PARA CENTRALIZACIÓN DE CCTV. | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| DIKVCX003 | CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE CENTRALIZACIÓN DE VÍDEO. | ud | 1 | 682.5 | 682.5 |  | 0
| I04COM010 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CCTV. | ud | 1 | 472.5 | 472.5 |  | 0
4.3.4 | EESAC.4 | SISTEMA DE MEGAFONÍA
| DIKIBX016 ESTRE | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 60 W. | ud | 1 | 597.24 | 597.24 |  | 0
| DIKIBX020 | INSTALACIÓN DE ALTAVOZ BIDIRECCIONAL DE 6 W. | ud | 3 | 126.34 | 379.02 |  | 0
| I04CEMEG070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MEGAFONÍA 2X1,5 MM (AS+) | ud | 100 | 3.22 | 322 |  | 0
| DIKIBX900 ESTRE | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE MEGAFONÍA. | ud | 1 | 1312.5 | 1312.5 |  | 0
| DIKIBX105 | MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS PMT. | ud | 1 | 1691.66 | 1691.66 |  | 0
| DIKIBX950 ESTR | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MEGAFONÍA. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.5 | EESAC.5 | SISTEMA DE INTERFONÍA
| DIKICX001 | INTERFONO DE PÚBLICO VÍA IP. | ud | 2 | 503.73 | 1007.46 |  | 0
| I04COM013 | CABLE TELEFÓNICO DE 3X2X0.64, NOCTURNO. | m | 49 | 10.28 | 503.72 |  | 0
| DIKICX900 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE INTERFONÍA. | ud | 1 | 1470 | 1470 |  | 0
| I04COM207 | RECONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE INTERFONÍA (SCI). | ud | 1 | 1635.9 | 1635.9 |  | 0
4.4 | EESAINEA | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO
4.4.1 | EESAIEL.1 | INSTALACION TEMPORAL OBRA
| I31BDA098XNE | REFORMA CGBT PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 548.17 | 548.17 |  | 0
| I31BDA098X41 | CUADRO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 1185.99 | 1185.99 |  | 0
| I31VD2 | PANTALLA ESTANCA LED PARA ILUMINACIÓN TEMPORAL DE OBRA 1200 MM > 2500 LUMENES | ud | 10 | 47.55 | 475.5 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 30 | 1.69 | 50.7 |  | 0
| I31CBF006NE | CABLE CU. DE 5 G 16 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 16.29 | 2443.5 |  | 0
4.4.2 | EESAIEL.2 | ACTUACIONES EN CUADROS ELÉCTRICOS
| I31BBB052400SINE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 4X63 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 951.02 | 951.02 |  | 0
| I31BAD093NE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 2X16 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 357.72 | 357.72 |  | 0
4.4.3 | EESAIEL.3 | ALUMBRADO
| I31SOP01 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA | m | 50 | 220.34 | 11017 |  | 0
| I31LUM01 | LUMINARIA LED HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA/ADOSADA | m | 42 | 154.33 | 6481.86 |  | 0
| I31CON10 | CONECTOR RÁPIDO MACHO-HEMBRA (1 HEMBRA/3 MACHOS) ESTANCO, HOMOLOGADO MDM | ud | 27 | 28.47 | 768.69 |  | 0
| 131ILE009 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 500 LM, 1H, NP, AUTOTEST | ud | 6 | 72.54 | 435.24 |  | 0
| I31LUMPOR1 | FOCO/APLIQUE MODULAR ILUMINACIÓN PÓRTICO ACCESO ESTACIÓN | ud | 5 | 226.91 | 1134.55 |  | 0
4.4.4 | EESAIEL.4 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I310766 | TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M63 LIBRE DE HALOGENOS | m | 72 | 5.57 | 401.04 |  | 0
| I31VDA200 | IDENTIFICACIÓN, DESMONTAJE O RETRANQUEO DE CABLEADO A LAS NUEVAS CANALIZACIONES | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I31ZKA001 | BANDEJA PERFORADA AISLANTE LIBRE DE HALÓGENOS 100X60 MM CON TAPA Y P.P. SOPORTES | m | 25 | 23.76 | 594 |  | 0
| I310769 | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M25 | m | 25 | 13.46 | 336.5 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 1.69 | 253.5 |  | 0
| I31CBG003 | CABLE CU. DE 3 G 4 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 300 | 3.21 | 963 |  | 0
| I31CBG004 | CABLE CU. DE 3 G 6 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 240 | 4.34 | 1041.6 |  | 0
| I31CBF007NE | CABLE CU. DE 5 G 25 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 190 | 26.13 | 4964.7 |  | 0
4.4.5 | EESAIEL.5 | LEGALIZACIONES Y DFO
| I31VM009 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA (<50 KW) | ud | 1 | 533.21 | 533.21 |  | 0
| I31VM008 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LPC (<100 KW) | ud | 1 | 714.82 | 714.82 |  | 0
| I31VXX002S | DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. | ud | 1 | 1036.58 | 1036.58 |  | 0
5 | EESAAC | AUSCULTACIÓN Y CONTROL
5.1 | EESAACIN | ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
| INSEQ01PV | HITOS DE NIVELACIÓN | ud | 2 | 91.22 | 182.44 |  | 0
| INSEQ02PV | REGLETAS DE NIVELACIÓN EN FACHADAS TIPO DIÁBOLO | ud | 2 | 40.82 | 81.64 |  | 0
| INSEQ03PV | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE | ud | 1 | 445.61 | 445.61 |  | 0
| INSEQ04PV | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN | ud | 1 | 102.48 | 102.48 |  | 0
| INSEQ05PV | PERFORACIÓN DESDE SUPERFICIE | m | 8 | 68.46 | 547.68 |  | 0
| INSEQ09PV | BASES PROFUNDAS PARA NIVELACIÓN | ud | 1 | 173.22 | 173.22 |  | 0
| INSEQ08PV | ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | ud | 2 | 75.25 | 150.5 |  | 0
| INSEQ10PV | SECCIÓN DE CONVERGENCIAS TRES UNIDADES | ud | 2 | 272 | 544 |  | 0
| INSEQ11PV | SECCION DE CONVERGENCIAS DOS UNIDADES | ud | 2 | 190.94 | 381.88 |  | 0
| EY0160V | INSTALACION DE UN INCLINOMETRO EN PANTALLA O PILOTE | m | 14 | 26.57 | 371.98 |  | 0
| EY0180V | SISTEMA COMBINADO PARA CONVERGENCIAS: PERNO + DIANA TOPOGRÁFICA | ud | 4 | 11.45 | 45.8 |  | 0
| EY0300V | REPOSICIÓN DE BASE TOPOGRÁFICA | ud | 1 | 110.96 | 110.96 |  | 0
| EY0355V | INSTALACION DE PIEZÓMETRO EN INTERIOR DE SONDEO | m | 8 | 27.14 | 217.12 |  | 0
5.2 | EESAACSE | EQUIPOS DE LECTURA Y SEGUIMIENTO
| EQLEC10 | JORNADA DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN | d | 3 | 223.38 | 670.14 |  | 0
| EQLEC10_noc | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA NOCTURNO | d | 2 | 727.02 | 1454.04 |  | 0
| EQLEC10_INS | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIURNO | d | 10 | 378.08 | 3780.8 |  | 0
| TECAUSC | JORNADA DE TÉCNICO DE AUSCULTACIÓN | d | 8 | 152.29 | 1218.32 |  | 0
| EY0200V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO CINTA EXTENSOMETRICA | mes | 2 | 137.79 | 275.58 |  | 0
| EY0220V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL | mes | 2 | 949.83 | 1899.66 |  | 0
| EY0240V | PUESTA A DISPOSICIO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE INCLINOMETRO | mes | 2 | 213.93 | 427.86 |  | 0
| EY0250V | PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS PARA NIVELACIÓN DE PRECISIÓN | mes | 2 | 534.81 | 1069.62 |  | 0
| EY0270V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO SONDA PIEZOMETRICA | mes | 2 | 36.02 | 72.04 |  | 0
6 | EESAAP | ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
| ARQ01 | PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA | ud | 1 | 290 | 290 |  | 0
| ARQ02 | SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO | mes | 2 | 210 | 420 |  | 0
| ARQ03 | SEGUIMIENTO PALEONTOLÓGICO | mes | 1 | 210 | 210 |  | 0
| ARQ04 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 500KG | ud | 1 | 256.31 | 256.31 |  | 0
| ARQ05 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 100KG | ud | 1 | 157.41 | 157.41 |  | 0
| ARQ06 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO | ud | 2 | 108.06 | 216.12 |  | 0
| ARQ07 | INFORME Y MEMORIA FINAL | ud | 1 | 572.87 | 572.87 |  | 0
7 | EESAMR | MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 | EESAGM | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
| 0801.001 | TALA Y RETIRADA DE ÁRBOL | ud | 2 | 448.06 | 896.12 |  | 0
| 0801.002 | REPOSICIÓN DE ARBOLADO EN VIVERO | ud | 100 | 67.94 | 6794 |  | 0
| 0801.003 | IMPUESTO DE AUTILIQUIDACIÓN | ud | 2 | 100.8 | 201.6 |  | 0
| mU14N150 | PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. | ud | 2 | 79.24 | 158.48 |  | 0
7.2 | EESAGR | GESTIÓN DE RESIDUOS
| E0706 | INCREMENTO CANON VERTIDO VIDRIO | t | 1 | 129.15 | 129.15 |  | 0
| PR0005 | INCREMENTO CANON VERTIDO PLÁSTICO | t | 1 | 21 | 21 |  | 0
| PR0006 | INCREMENTO CANON VERTIDO MADERA | t | 1 | 21 | 21 |  | 0
| 0000420 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | kg | 50 | 0.51 | 25.5 |  | 0
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16M3 | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16M3. | mes | 2 | 66.12 | 132.24 |  | 0
| U20CVC100 | ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC111 | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16M3. | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| E01DTC030D | CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | m3 | 10 | 38.34 | 383.4 |  | 0
| U20TCAPFEE120 | TRANSP.PLAN.50KM.CARGA MEC. | t | 100 | 19.82 | 1982 |  | 0
8 | EESASS | SEGURIDAD Y SALUD
| ESS CAN 01EESA | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTRELLA | PA | 1 | 12600 | 12600 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados