## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 1029611.83 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 61776.71 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 133849.54 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 1225238.08 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 257300 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1482538.08 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | ESBLPA | ACTUACIONES PREVIAS Y AFECCIONES
1.1 | ESBLPATO | COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA
| TP01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREVIO | ud | 1 | 3084.17 | 3084.17 |  | 0
| TP02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPOSICIÓN CLAVOS E INTEGRACIÓN EN GIS | ud | 1 | 1765.71 | 1765.71 |  | 0
1.2 | ESBLPASE | DESVÍO DE SERVICIOS EXISTENTES
1.2.1 | ESBLPASEAG | CANAL ISABEL II ABASTECIMIENTO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 10 | 3.41 | 34.1 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 10 | 31 | 310 |  | 0
| U06SA210 | ARQUETA CONEXIÓN Y REGISTRO ABASTECIMIENTO | ud | 2 | 286.06 | 572.12 |  | 0
| EN0580 | REPOSIC.ABASTECIM. AGUA D 250 MM | m | 20 | 103.74 | 2074.8 |  | 0
1.2.2 | ESBLPASESA | AYUNTAMIENTO MADRID SANEAMIENTO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 7.2 | 3.41 | 24.55 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 7.2 | 31 | 223.2 |  | 0
| m21U09AV010 | TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø315 MM | m | 18 | 32.25 | 580.5 |  | 0
| m21U09BL010 | PARTE COMÚN POZO ABSORBEDERO IN SITU H=0,66 M | ud | 1 | 724.2 | 724.2 |  | 0
| m21U09BL020 | PARTE VARIABLE POZO ABSORBEDERO IN SITU | m | 0.44 | 255.76 | 112.53 |  | 0
| m21U09BV200 | REJILLA PARA ABSORBEDERO EN ZONA PEATONAL 350X350 | ud | 1 | 76.07 | 76.07 |  | 0
1.2.3 | ESBLPASEGN | GAS NATURAL
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 12.8 | 3.41 | 43.65 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 12.8 | 31 | 396.8 |  | 0
| U06SA710 | ARQUETA CONEXIÓN Y REGISTRO GAS NATURAL | ud | 2 | 385.75 | 771.5 |  | 0
| U08TP110 | TUBERÍA GAS PE D=200 MM SDR 17,6 | m | 16 | 57.7 | 923.2 |  | 0
1.2.4 | ESBLPASEAL | ALUMBRADO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 10 | 3.41 | 34.1 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 10 | 31 | 310 |  | 0
| mU13KA080 | CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO | m | 25 | 36.7 | 917.5 |  | 0
| EN0700 | REPOSICION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO | m | 25 | 6.43 | 160.75 |  | 0
| EN0030 | BACULO DE 4 M. DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO GALV. CON 1 LUMIN. | ud | 1 | 546.41 | 546.41 |  | 0
| EOB0100 | MONTAJE DE BÁCULOS, COLUMNAS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | ud | 1 | 194.61 | 194.61 |  | 0
| EN0720 | REPOSICION DE PUNTO DE LUZ | ud | 1 | 923.74 | 923.74 |  | 0
1.2.5 | ESBLPASEVA | VARIOS
| SAF01ESBL | DESVIO SERVICIOS NO LOCALIZADOS EN FASE DE PROYECTO EN SAN BLAS | PA | 1 | 10500 | 10500 |  | 0
| U01EEC205 | CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES | ud | 10 | 63.9 | 639 |  | 0
1.3 | ESBLPAOC | OCUPACIONES TEMPORALES
| CERRAM01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA EXTERIOR DE CHAPA OPACA | m | 90.9 | 58.74 | 5339.47 |  | 0
| ED1210D | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL | m2 | 7.5 | 34.53 | 258.98 |  | 0
1.4 | ESBLPAED | INVENTARIADO DE EDIFICACIONES
| IA01ESBL | INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN SAN BLAS | ud | 1 | 4200 | 4200 |  | 0
1.5 | ESBLPAUR | URBANIZACIÓN
| MmU01A010 | LEVANTADO DE BORDILLO | m | 6.5 | 2.42 | 15.73 |  | 0
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 20 | 3.41 | 68.2 |  | 0
| EL0660 | DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | m2 | 48.2 | 0.42 | 20.24 |  | 0
| EOB0140 | REPOSICION BORDILLO HORM. | m | 6.5 | 10.76 | 69.94 |  | 0
| EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | m2 | 8 | 31 | 248 |  | 0
| EOB0100 | MONTAJE DE BÁCULOS, COLUMNAS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | ud | 1 | 194.61 | 194.61 |  | 0
2 | ESBLOC | OBRA CIVIL
2.1 | ESBLOCEX | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| E02SA010 | RELLENO/APISONADO SUELO SELECCIONADO A CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO | m3 | 35 | 23.19 | 811.65 |  | 0
| EL0790 | EXCAVACION VACIADO ENTRE PANTALLAS | m3 | 232.81 | 6.68 | 1555.17 |  | 0
2.2 | ESBLOCTE | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
| AZA020 | EXCAVACIÓN POR BATACHES, PARA RECALCE DE CIMIENTOS. | m3 | 9.2 | 37.38 | 343.9 |  | 0
| CZZ010 | RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN LATERAL DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE, CONSERVANDO SU CANTO. | m3 | 3.68 | 148.63 | 546.96 |  | 0
| CZO010 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA DE ACERO, PARA CONEXIÓN ENTRE CIMIENTOS, EN RECALCE DE CIMENTACIÓN. | ud | 131 | 22.55 | 2954.05 |  | 0
2.3 | ESBLOCDE | LEVANTES, DEMOLICIONES Y APERTURAS DE HUECOS
| E01DWR030m | CORTE HILO DE DIAMANTE DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | m | 11 | 48.68 | 535.48 |  | 0
| TYP-01.014 | PICADO CONTROLADO HORMIGÓN C/MARTILLO PERFORADOR RESERVANDO ARMADURA EXISTENTE. INC/TRANSPORTE >20KM Y CARGA MANUAL | m3 | 9.51 | 232.21 | 2208.32 |  | 0
| EL1090D | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | ud | 150 | 18.4 | 2760 |  | 0
2.4 | ESBLOCES | ESTRUCTURA
2.4.1 | ESBLOCESPI | MICROPILOTES
| E04PM060 | MICROPILOTE TUBO ACERO D= 200 MM | m | 493.8 | 69.06 | 34101.83 |  | 0
2.4.2 | ESBLOCESLM | LOSAS Y MUROS
| E04NLB010 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1 O XC2 VERT. BOMBA | m3 | 6.71 | 79.65 | 534.45 |  | 0
| E05HLM181 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/XC3 O XC4 | m3 | 70.92 | 85.06 | 6032.46 |  | 0
| TYP-E04AB020 | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | kg | 12286.51 | 1.02 | 12532.24 |  | 0
| TYP-E04FMD060A | ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA | m2 | 108.57 | 41.22 | 4475.26 |  | 0
| E04FMD020A | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS | m2 | 41.6 | 33.83 | 1407.33 |  | 0
| TYP-E05HLE030 | ENCOFRADO MADERA VISTO LOSAS | m2 | 49.88 | 32.99 | 1645.54 |  | 0
| TYP-EI0180A | LAMINA DE POLIETILENO 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA | m2 | 67.13 | 12.06 | 809.59 |  | 0
| TYP-E10IJ040A | SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE CAUCHO-BENTONITA | m | 235.35 | 8.34 | 1962.82 |  | 0
| 0202D | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA ADHERENCIA DE BLINDAJE CONTINUO | m2 | 108.1 | 13.56 | 1465.84 |  | 0
| EI0140 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | m2 | 108.1 | 28 | 3026.8 |  | 0
2.4.3 | ESBLOCESEN | ENTRONQUE
| E05HVAAPFEE072 | MARCO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO ENTRONQUES HA-30/B/20/XC3 O XC4 ENCOF/MADERA | m3 | 4.13 | 339.98 | 1404.12 |  | 0
2.4.4 | ESBLOCESVA | VARIOS
| CALCESTRESBL | CÁLCULOS ESTRUCTURALES POSIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN SAN BLAS | PA | 1 | 24150 | 24150 |  | 0
3 | ESBLAQ | ARQUITECTURA
3.1 | ESBLAQAN | NUEVO ACCESO ESCALERA MECÁNICA
3.1.1 | ESBLAQANDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 2.5 | 1.34 | 3.35 |  | 0
| EL0225D | DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO | m2 | 7.5 | 18.07 | 135.53 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 7.5 | 18.44 | 138.3 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 8.5 | 5.49 | 46.67 |  | 0
3.1.2 | ESBLAQANSA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 49.35 | 39.5 | 1949.33 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 6.6 | 99.8 | 658.68 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 12.4 | 14.95 | 185.38 |  | 0
| ER0120-roND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D=200 MM. PARA SANEAMIENTO | m | 16.5 | 21.8 | 359.7 |  | 0
| ER0080 | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60X60X100 | ud | 2 | 24.65 | 49.3 |  | 0
| ES0250D | TAPA ESTANCA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40 / 60X60 CM | ud | 2 | 74.41 | 148.82 |  | 0
3.1.3 | ESBLAQANFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 122.66 | 20.35 | 2496.13 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 54.66 | 87.45 | 4780.02 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 26.3 | 16.66 | 438.16 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 5.99 | 10.26 | 61.46 |  | 0
| ES0170D | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE | m | 6 | 14.36 | 86.16 |  | 0
3.1.4 | ESBLAQANRE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0030D | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1P. INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 57.75 | 24.1 | 1391.78 |  | 0
| NEA004D | CERRAMIENTO DE LOS DOS LATERALES DE PUERTA | ud | 2 | 82.07 | 164.14 |  | 0
| EAR0070ND | RECIBIDO CARPINTERIA METÁLICA | m2 | 5.28 | 16.13 | 85.17 |  | 0
| EVG0050D | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | m2 | 72.3 | 11.38 | 822.77 |  | 0
| EVA0010D | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | m2 | 61.2 | 19.24 | 1177.49 |  | 0
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 34.5 | 7.25 | 250.13 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 29.66 | 35.04 | 1039.29 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 15.5 | 23.38 | 362.39 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 2.8 | 54.93 | 153.8 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 2.04 | 70.82 | 144.47 |  | 0
| EVA0050D | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | m2 | 59.09 | 70.54 | 4168.21 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 37.7 | 152.01 | 5730.78 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 2.36 | 176.45 | 416.42 |  | 0
| EVB0130D | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO | ud | 2 | 170.12 | 340.24 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 23.18 | 5.16 | 119.61 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 12 | 144.73 | 1736.76 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 23.18 | 44.22 | 1025.02 |  | 0
| NEA001D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ud | 1 | 1512 | 1512 |  | 0
| NEA003D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN DE P.C.I. | ud | 1 | 847.35 | 847.35 |  | 0
3.1.5 | ESBLAQANME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 23 | 32.1 | 738.3 |  | 0
| E05AAL005 | ACERO LAMINADO S275 JR EN ESTRUCTURAS ESPACIALES | kg | 1596.21 | 2.63 | 4198.03 |  | 0
| EHI0140ND | ENCUENTRO RECTO DE CAÑÓN PERPENDICULAR CON VESTÍBULO O ANDÉN, EN ACERO INOX | ud | 1 | 1331.45 | 1331.45 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 10.63 | 146.7 | 1559.42 |  | 0
| 07.136-RDESBL | PABELLÓN EXTERIOR PARA ESCALERA MECÁNICA DE 2,40 X 11,20 M. DE DIMEN. | ud | 1 | 42153.87 | 42153.87 |  | 0
| EM0430 | PUERTA CANCELA ENROLLABLE DE ALUMINIO | ud | 1 | 6663.95 | 6663.95 |  | 0
3.1.6 | ESBLAQANVA | VARIOS
| EK0015 | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | ud | 1 | 267.75 | 267.75 |  | 0
| EZ0080 | BOMBA SUMERGIBLE Y MANGUERA DE EXPULSION | mes | 2 | 428.2 | 856.4 |  | 0
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 30.01 | 8.7 | 261.09 |  | 0
3.2 | ESBLAQAE | MODERNIZACIÓN ACCESO EXISTENTE
3.2.1 | ESBLAQAEDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 12.7 | 1.34 | 17.02 |  | 0
| EL0225D | DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO | m2 | 38.1 | 18.07 | 688.47 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 38.1 | 18.44 | 702.56 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 43.18 | 5.49 | 237.06 |  | 0
| E01ZD | DESMONTAJE DE ROMBO Y PLACA CON NOMBRE DE ESTACION EN PORTICO | ud | 1 | 89.29 | 89.29 |  | 0
| E17AA080ZD | DESMONTAJE DE PÓRTICO DE TUBO DE ACERO | ud | 1 | 360.28 | 360.28 |  | 0
| EM0180D | DESMONTAJE DE SOLADO DE GRANITO | m2 | 80.12 | 16.33 | 1308.36 |  | 0
3.2.2 | ESBLAQAESA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 12.7 | 39.5 | 501.65 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 0.69 | 99.8 | 68.86 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 4.6 | 14.95 | 68.77 |  | 0
3.2.3 | ESBLAQAEFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 43.18 | 20.35 | 878.71 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 29.52 | 87.45 | 2581.52 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 7.75 | 16.66 | 129.12 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 3 | 10.26 | 30.78 |  | 0
3.2.4 | ESBLAQAERE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0030D | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1P. INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 3.57 | 24.1 | 86.04 |  | 0
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 24.6 | 7.25 | 178.35 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 16.43 | 35.04 | 575.71 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 12.7 | 23.38 | 296.93 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 3.52 | 54.93 | 193.35 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 4.66 | 70.82 | 330.02 |  | 0
| E08A060D | SOL.GRANITO GRIS ESP=3CM ABUJARDADO/FLAMEADO | m2 | 16.9 | 59.4 | 1003.86 |  | 0
| EM0480 | PELDAÑO EN BLOQUE DE GRANITO DE 32X6 CM DE HUELLA Y 16X4 CM DE TABICA | m | 72.6 | 85.95 | 6239.97 |  | 0
| EVA0050D | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | m2 | 120.26 | 70.54 | 8483.14 |  | 0
| EM0110 | COLOCACIÓN DE IMPOSTA. | m | 23.16 | 157.26 | 3642.14 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 30 | 152.01 | 4560.3 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 1.75 | 176.45 | 308.79 |  | 0
| EVB0130D | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO | ud | 1 | 170.12 | 170.12 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 12.7 | 5.16 | 65.53 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 7 | 144.73 | 1013.11 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 12.7 | 44.22 | 561.59 |  | 0
3.2.5 | ESBLAQAEME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 5 | 32.1 | 160.5 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 3.81 | 146.7 | 558.93 |  | 0
| EHI0190D | PASAMANOS DE DOBLE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 40 MM | m | 27 | 33.66 | 908.82 |  | 0
3.2.6 | ESBLAQAEVA | VARIOS
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 20 | 8.7 | 174 |  | 0
3.3 | ESBLAQAI | ACTUACIÓN INTERIOR
3.3.1 | ESBLAQAIDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0990D | DESMONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE POLIÉSTER EN CAÑONES | m2 | 73.51 | 11.69 | 859.33 |  | 0
| ED01CFD | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER | m | 46.77 | 4.71 | 220.29 |  | 0
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 7.85 | 1.34 | 10.52 |  | 0
| ED0840D | DESMONTAJE DE PUERTA DE CHAPA LISA DE ACERO | m2 | 6.6 | 10.37 | 68.44 |  | 0
| ED0850 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | ud | 3 | 31.75 | 95.25 |  | 0
| EL0330 | DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERIA | m3 | 21.59 | 4.52 | 97.59 |  | 0
| EL0230D | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE | m2 | 177.3 | 9.81 | 1739.31 |  | 0
| ED0650D | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | m2 | 165.76 | 14.68 | 2433.36 |  | 0
| NED007D | DESMONTAJE DE CANALETA DE CABLES Y TAPA | m | 7.88 | 14.68 | 115.68 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 146.7 | 18.44 | 2705.15 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 351.7 | 5.49 | 1930.83 |  | 0
| EL0440 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | m2 | 59.86 | 8.63 | 516.59 |  | 0
| EM0180D | DESMONTAJE DE SOLADO DE GRANITO | m2 | 31.18 | 16.33 | 509.17 |  | 0
| EL0100D | APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN C/MARTILLO | m | 75 | 12.74 | 955.5 |  | 0
3.3.2 | ESBLAQAISA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 58.9 | 39.5 | 2326.55 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 6.2 | 99.8 | 618.76 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 15.75 | 14.95 | 235.46 |  | 0
| ER0120-roND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D=200 MM. PARA SANEAMIENTO | m | 25.6 | 21.8 | 558.08 |  | 0
| ER0080 | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60X60X100 | ud | 3 | 24.65 | 73.95 |  | 0
| ES0250D | TAPA ESTANCA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40 / 60X60 CM | ud | 3 | 74.41 | 223.23 |  | 0
3.3.3 | ESBLAQAIFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 330.46 | 20.35 | 6724.86 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 133.05 | 87.45 | 11635.22 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 63.82 | 16.66 | 1063.24 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 15 | 10.26 | 153.9 |  | 0
3.3.4 | ESBLAQAIRE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0030D | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1P. INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 15.13 | 24.1 | 364.63 |  | 0
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 74.85 | 7.25 | 542.66 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 62.13 | 35.04 | 2177.04 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 29.1 | 23.38 | 680.36 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 4.32 | 54.93 | 237.3 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 5.6 | 70.82 | 396.59 |  | 0
| EVP0100 | PELDAÑO DE GRANITO NEGRO NACIONAL. | m | 46 | 78.78 | 3623.88 |  | 0
| EVP0330 | SOLADO DE GRANITO NEGRO APOMAZADO ESP=3CM. | m2 | 2.8 | 78.39 | 219.49 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 69.06 | 152.01 | 10497.81 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 3 | 176.45 | 529.35 |  | 0
| EVB0130D | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO | ud | 2 | 170.12 | 340.24 |  | 0
| EVB0180D | REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | m2 | 150 | 40.75 | 6112.5 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 33 | 5.16 | 170.28 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 23 | 144.73 | 3328.79 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 41.7 | 44.22 | 1843.97 |  | 0
3.3.5 | ESBLAQAIME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 20.6 | 32.1 | 661.26 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 13.85 | 146.7 | 2031.8 |  | 0
| EHI0140ND | ENCUENTRO RECTO DE CAÑÓN PERPENDICULAR CON VESTÍBULO O ANDÉN, EN ACERO INOX | ud | 2 | 1331.45 | 2662.9 |  | 0
| EHI0031D | BARANDILLA ESCALERA DOBLE TUBO ACERO INOX | m | 8.95 | 190.9 | 1708.56 |  | 0
3.3.6 | ESBLAQAINI | NICHOS
| E01DSS0301D | DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR O MANUAL | m3 | 4.5 | 265.1 | 1192.95 |  | 0
| EE0230D | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140 | m | 4 | 28.99 | 115.96 |  | 0
| MV0131 | PROYECTO DE CÁLCULO DE UN NICHO | ud | 1 | 1000 | 1000 |  | 0
3.3.7 | ESBLAQAIVA | VARIOS
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 20 | 8.7 | 174 |  | 0
| BE0020N | AGENTE DE CORTE DE TRACCIÓN EN ESTACIÓN O TÚNEL (NOCTURNO) | d | 20 | 428.4 | 8568 |  | 0
3.4 | ESBLAQSÑ | SEÑALÉTICA
3.4.1 | ESBLSÑ-INT | SEÑALÉTICA INTERIOR
3.4.1.1 | ESBLSÑ-INT.02 | DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS
3.4.1.1.1 | ESBLSÑ-INT.02.01 | SUMINISTRO DE LAMAS
3.4.1.1.1.1 | ESBLSÑ-INT.02.01.01 | SIN LAMINADO DE PROTECCIÓN
| SÑ-INT.02.01.01.02 | LAMA ESTRATIFICADA DE 71 - 140 MM | ud | 2 | 24.52 | 49.04 |  | 0
3.4.1.1.2 | ESBLSÑ-INT.02.02 | MONTAJES Y SUSTITUCIONES
| SÑ-INT.02.14 | SUSTITUCIÓN DE LAMAS EN VARIOS CARTELES EN UNA MISMA ESTACIÓN (DE 1 A 5 CARTELES) | ud | 1 | 52.74 | 52.74 |  | 0
3.4.1.2 | ESBLSÑ-INT.04 | VINILOS ADHESIVOS Y PVC
| SÑ-INT.04.08 | SUMINISTRO DE VINILO DE NORMAS DE USO DE ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 4 | 9.7 | 38.8 |  | 0
| SÑ-INT.04.22VEM | COLOCACIÓN DE VINILO DE NORMAS DE ESCALERA MECÁNICA | ud | 4 | 10.23 | 40.92 |  | 0
3.4.2 | ESBLSÑ-EXT | SEÑALÉTICA EXTERIOR
3.4.2.1 | ESBLSÑ-EXT.02 | ROMBOS IDENTIFICATIVOS
| SÑ-EXT.02.03 | SUMINISTRO DE ROMBO DE TEMPLETE (VINILO) | ud | 6 | 21.93 | 131.58 |  | 0
| SÑ-EXT.02.07 | COLOCACIÓN DE VINILOS EN TEMPLETES | ud | 1 | 47.96 | 47.96 |  | 0
3.4.2.2 | ESBLSÑ-EXT.04 | LAMINADO DE VIDRIOS
| SÑ-EXT.04.01 | LAMINADO DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA | m2 | 40 | 34.78 | 1391.2 |  | 0
3.4.3 | ESBLSÑ-OBR | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS
3.4.3.1 | ESBLSÑ-OBR.01 | INFORMACIÓN DE LA OBRA
| SÑ-OBR.01.03 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 MM X 1000 MM EN CHAPA DE ALUMINIO | ud | 4 | 62.37 | 249.48 |  | 0
| SÑ-OBR.01.04 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN VINILO | ud | 6 | 15.5 | 93 |  | 0
| SÑ-OBR.01.05 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN PVC ESPUMADO | ud | 2 | 23.3 | 46.6 |  | 0
| SÑ-OBR.01.06 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 MM X 2500 MM EN CHAPA METÁLICA | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| SÑ-OBR.01.07 | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 MM X 1000 MM EN CARTÓN PLUMA | ud | 3 | 66.62 | 199.86 |  | 0
| SÑ-OBR.01.08 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 MM X 1000 MM / 1000 MM X 625 MM) | ud | 12 | 6.38 | 76.56 |  | 0
| SÑ-OBR.01.09 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 MM X 2500 MM) | ud | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
3.4.3.2 | ESBLSÑ-OBR.02 | SEÑALÉTICA AUXILIAR
| SÑ-OBR.02.01 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN VINILO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 1 | 13.39 | 13.39 |  | 0
| SÑ-OBR.02.06 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 2 | 27.81 | 55.62 |  | 0
| SÑ-OBR.02.11 | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | ud | 3 | 8 | 24 |  | 0
4 | ESBLIN | INSTALACIONES
4.1 | ESBLINEM | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
| I04EC004 | DESMONTAJE Y DESGUACE DE ESCALERA MECÁNICA EXISTENTE | ud | 1 | 16143.54 | 16143.54 |  | 0
| I03EI041 | ESCALERA MECÁNICA INTERIOR 4,10 M DESNIVEL. | ud | 1 | 105420.68 | 105420.68 |  | 0
| I04EI047 | ESCALERA MECÁNICA INTERIOR 3,70 M DESNIVEL. | ud | 1 | 101538.2 | 101538.2 |  | 0
| IE3EC003 | INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE TOMA DE TIERRA | ud | 2 | 1710.05 | 3420.1 |  | 0
| IE3EC002 | INTEGRACIÓN EN SISTEMA COMMIT | ud | 2 | 1155 | 2310 |  | 0
| I04E03 | IMPLEMENTACIÓN AL MONTAJE DE EE MM EN ESTACIÓN EN SERVICIO | ud | 2 | 12928.39 | 25856.78 |  | 0
| I04E04 | OBRA CIVIL AUXILAR A LA INSTALACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS | ud | 2 | 5420.89 | 10841.78 |  | 0
| I04ASE40 | ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE COMUNICACIÓN OPC UA DE LA UNIDADES REMOTA | ud | 2 | 12757.5 | 25515 |  | 0
| I04EC001 | SOPORTE TÉCNICO - LOGÍSTICO AL SISTEMA DE PCI DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 2 | 596.3 | 1192.6 |  | 0
| I05P011 | ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION | ud | 2 | 976.5 | 1953 |  | 0
| VA111 | TRABAJOS POR TÚNEL | ud | 1 | 19035.66 | 19035.66 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 80 | 10.27 | 821.6 |  | 0
| PRCA01 | PROTOTIPO PROTECCIÓN DE TUBERIA DE DETECCIÓN EN FOSOS DE EE MM | ud | 2 | 2100 | 4200 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 4 | 299.75 | 1199 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 4 | 210.92 | 843.68 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 18 | 190.92 | 3436.56 |  | 0
| I05XN170 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO DE 8/16 MM. | m | 160 | 89.97 | 14395.2 |  | 0
4.2 | ESBLINCI | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
4.2.1 | ESBLPCI01 | DETECCIÓN
4.2.1.1 | ESBLI05DA | ANALÓGICA
| I05DA020 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 230 VCA (AS+) | m | 165 | 3.95 | 651.75 |  | 0
| I05DA030 | LAZO-BUS DETECCIÓN ANALÓGICA ENTUBADO (AS+) 2X1,5MM² | m | 930 | 5.48 | 5096.4 |  | 0
| IO5DA035 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A 24 VCC DESDE F.A. A VESDAS, MÓDULOS Y D. FLUJO | m | 200 | 3.95 | 790 |  | 0
| I05DA044 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24V / 130W / 5A EN54-4A2 | ud | 2 | 705.1 | 1410.2 |  | 0
| I05DA110 | PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO CON CARTEL DE SEÑALIZACIÓN | ud | 4 | 69.01 | 276.04 |  | 0
| I05DA160 | DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO-TÉRMICO CON VOZ Y FLASH | ud | 4 | 160.95 | 643.8 |  | 0
| I05DA220 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 4Z/2S | ud | 8 | 147.92 | 1183.36 |  | 0
| I05DA221 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 1E/1S | ud | 2 | 105.86 | 211.72 |  | 0
| I05DA240 | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | ud | 1 | 395.43 | 395.43 |  | 0
| I05DS200 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I05DA330 | RED ENTRE CENTRALES | m | 250 | 13.51 | 3377.5 |  | 0
4.2.1.2 | ESBLI05DS | ASPIRACIÓN
| I05DS020 | DETECTOR ASPIRACIÓN VESDA-E-VEP CON LEDS (1 TUBO) | ud | 2 | 2313.57 | 4627.14 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 80 | 10.27 | 821.6 |  | 0
| I05DS051 | ELEMENTO DE PRUEBA-MANTENIMIENTO ASPIRACIÓN TUBERÍAS DE DETECCIÓN | ud | 2 | 63.18 | 126.36 |  | 0
| I05DS060 | CONEXIÓN TUBO ABS DETECCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES | ud | 2 | 166.41 | 332.82 |  | 0
| I05DS070 | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET 2X2X0,22 | m | 500 | 8.46 | 4230 |  | 0
| I05DS030 | ARMARIO METÁLICO TAPA TRANSPARENTE (VESDA) | ud | 2 | 298.89 | 597.78 |  | 0
| I05DS200 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
4.2.2 | ESBLPCI02 | EXTINCIÓN
4.2.2.1 | ESBLI05XN | AGUA NEBULIZADA
| I05XN260ESBL | DESMONTAJE Y TRASLADO DE CUARTO DE PCI | ud | 1 | 1233.54 | 1233.54 |  | 0
| I05XN040 | INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN EN CUARTO DE PCI | ud | 1 | 2948.39 | 2948.39 |  | 0
| I05XN607 | DEPÓSITO DE 7 M³ DE RESINAS DE POLIÉSTER REFORZADAS CON FIBRAS DE VIDRIO | ud | 1 | 6954.05 | 6954.05 |  | 0
| I05XN021 | ADECUACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO ELÉCTRICO DE AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 1987.81 | 1987.81 |  | 0
| I05XN100 | VÁLVULA SELECTORA TIPO SVM-20 (NS-20) | ud | 2 | 2824.56 | 5649.12 |  | 0
| I05XN110 | CONEXIÓN TUBERÍAS EXTINCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES. | ud | 2 | 232.14 | 464.28 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 4 | 299.75 | 1199 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 4 | 210.92 | 843.68 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 12 | 190.92 | 2291.04 |  | 0
| I05XN141 | BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 1N 1MB 6MB 100B (CERRADA H<=3M) | ud | 14 | 229.46 | 3212.44 |  | 0
| I05XN180 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 16 Y 12 MM. | m | 80 | 64.88 | 5190.4 |  | 0
| I05XN190 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 38 Y 30 MM. | m | 230 | 73.38 | 16877.4 |  | 0
| I05XN200 | TUBERÍA DE COBRE DE 1" DE FUENTE A CUARTO PCI | ud | 1 | 208.05 | 208.05 |  | 0
| I05XN230 | REALIZACIÓN DE CAJEADO EN PARED VITREX | ud | 2 | 507.21 | 1014.42 |  | 0
| I05XN390 | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | m | 135 | 7.27 | 981.45 |  | 0
| I05XN400 | VÁLVULA DE PURGA Y/O VACIADO - 16 MM Ø | ud | 2 | 168.44 | 336.88 |  | 0
| I05XN430 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I05XN320 | DETECTOR DE FLUJO MODELO SI 5010 | ud | 3 | 533.56 | 1600.68 |  | 0
| I05BT001 | CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL PCI | ud | 1 | 1228.2 | 1228.2 |  | 0
| I05XN101 | MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VÁLVULAS DE EXTINCIÓN | ud | 2 | 567.84 | 1135.68 |  | 0
| I05XN050R | REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE LUZ UTRAVIOLETA INDIRECTO. | ud | 1 | 818.16 | 818.16 |  | 0
4.2.3 | ESBLPCI03 | PANELES DE CONTROL
| I05PA011 | RACK PANEL MAESTRO EXTINCIÓN | ud | 1 | 6722.73 | 6722.73 |  | 0
| I05PA012 | RACK PANEL ESCLAVO EXTINCIÓN | ud | 1 | 5860.52 | 5860.52 |  | 0
4.2.4 | ESBLPCI04 | INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN
| I05XN500 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE EXTINCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | ud | 1 | 1358.11 | 1358.11 |  | 0
| I05INT_Det100 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN ANALÓGICO (MAX. 100 PTOS.) | ud | 1 | 3726.91 | 3726.91 |  | 0
| I05INT_1_VESDA | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVO DETECTOR VESDA | ud | 1 | 600.1 | 600.1 |  | 0
| I05INT_DESM | DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN | ud | 1 | 1644.72 | 1644.72 |  | 0
| I05INT_Sinopt | AMPLIACIÓN DEL SINÓPTICO DE ESTACIÓN | ud | 1 | 1294.94 | 1294.94 |  | 0
4.2.5 | ESBLPCI05 | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
| I05S020 | PLACA DE BALIZAMIENTO FOTOLUMINISCENTE 6 CM SOBRE PERFIL | m | 80 | 25.17 | 2013.6 |  | 0
| I05S021 | PLACA DE BALIZAMIENTO FOTOLUMINISCENTE 10 CM SOBRE PERFIL | m | 20 | 44.44 | 888.8 |  | 0
| I05S126 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 297 X 148 MM CON MARCO | ud | 40 | 42.34 | 1693.6 |  | 0
4.2.6 | ESBLPCI06 | DOCUMENTACIÓN FINAL
| DOCFINOBRA | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, REGISTRO DE LAS INSTALACIONES Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN | ud | 1 | 3861.9 | 3861.9 |  | 0
| I31VXX001 | DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN | ud | 1 | 1292.76 | 1292.76 |  | 0
4.3 | ESBLINCC | COMUNICACIONES Y CONTROL
4.3.1 | ESBLCOM.1 | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES Y PRUEBAS
| I04COM017 | INTEGRACIÓN DE ASCENSOR/ESCALERA EN UNIDAD MAESTRA. | ud | 2 | 1365 | 2730 |  | 0
| I04COM016 | INTEGRACIÓN EN TCE DE ASCENSOR/ESCALERA A NIVEL DE ESTACIÓN Y PUESTO DE MANDO. | ud | 2 | 1365 | 2730 |  | 0
| I04COM015 | INTEGRACION EN TCE (CÁMARAS E INTERFONOS) A NIVEL LOCAL, TICS Y PUESTO DE MANDO. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| I04COM018 | INTEGRACIÓN EN UMAESTRA (CÁMARAS E INTERFONOS) Y REORDENACIÓN TMI. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| DIKEBB910 B | INGENIERÍA EN PUESTO CENTRAL PARA CONFIGURAR UNA ESTACIÓN. | ud | 1 | 3937.5 | 3937.5 |  | 0
| I04COM019 | INTEGRACIÓN EN TCTI DE NUEVAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL. | Ud | 1 | 1653.75 | 1653.75 |  | 0
| I04COM100 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES. | ud | 1 | 2257.5 | 2257.5 |  | 0
4.3.2 | ESBLCOM.2 | SISTEMA DE CANCELAS
| URRENOV 1 | RENOVACIÓN DE UR DE CANCELA E INTEGRACIÓN EN TCE.. | ud | 2 | 4415.46 | 8830.92 |  | 0
| I04DES002 | DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE. | ud | 2 | 441 | 882 |  | 0
| I04DES003 | DESMONTAJE DE UMAESTRA Y TO ACTUAL. | ud | 1 | 220.5 | 220.5 |  | 0
| I04OCV002 | PUERTAS DEL CUADRO MANDO Y CONTROL. | ud | 1 | 521.04 | 521.04 |  | 0
| I04CAN001 | CUADRO DE MANDO Y CONTROL (ETHERNET 2). | ud | 1 | 7212.92 | 7212.92 |  | 0
| I04CAN002 | CONEXIÓN DE CUADRO DE MANDO. | ud | 1 | 1275.38 | 1275.38 |  | 0
| I04CAN003 | PULSADOR DE EMERGENCIA. | ud | 1 | 125.71 | 125.71 |  | 0
| I04CAN004 | TELEINDICADORES DE CANCELAS. | ud | 1 | 6716.12 | 6716.12 |  | 0
| I04CAN005 | CONTROL DE ACCESOS POR TARJETA "SIN CONTACTO" | ud | 1 | 4869.11 | 4869.11 |  | 0
| I04CAN007b | INTEGRACIÓN DE UR CANCELAS EN TCE | ud | 1 | 3545.85 | 3545.85 |  | 0
| I04CAN008 | INTERRELACIÓN DEL SISTEMA CANCELAS CON GIR. | ud | 3 | 1785 | 5355 |  | 0
| I04CUTPC6A | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG | m | 350 | 2.7 | 945 |  | 0
| I04CAN010 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 3 | 1522.5 | 4567.5 |  | 0
| I04CAN100 | INTEGRACIÓN DE CANCELAS EN COMMIT 3.0 | ud | 3 | 1155 | 3465 |  | 0
| I04CAN200 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.3 | ESBLCOM.3 | SISTEMA DE CCTV
| I04COMTV01 | CÁMARA IP (ESTACIÓN) | ud | 3 | 1008.9 | 3026.7 |  | 0
| I04COM007 | CABLE COAXIAL RG-59, NOCTURNO. | m | 325 | 3.81 | 1238.25 |  | 0
| I04COM6A23 | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG. | m | 200 | 4.05 | 810 |  | 0
| DIKVAX901 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. CCTV, EN ESTACIONES SIN CORRESPONDENCIA. | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04COM009 | DESARROLLO DE PLANOS SINÓPTICOS DE ESTACIÓN PARA CENTRALIZACIÓN DE CCTV. | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| DIKVCX003 | CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE CENTRALIZACIÓN DE VÍDEO. | ud | 1 | 682.5 | 682.5 |  | 0
| I04COM010 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CCTV. | ud | 1 | 472.5 | 472.5 |  | 0
4.3.4 | ESBLCOM.4 | SISTEMA DE MEGAFONÍA
| DIKIBX016 ESTRE | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 60 W. | ud | 2 | 597.24 | 1194.48 |  | 0
| DIKIBX020 | INSTALACIÓN DE ALTAVOZ BIDIRECCIONAL DE 6 W. | ud | 6 | 126.34 | 758.04 |  | 0
| I04CEMEG070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MEGAFONÍA 2X1,5 MM (AS+) | ud | 220 | 3.22 | 708.4 |  | 0
| DIKIBX900 ESTRE | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE MEGAFONÍA. | ud | 1 | 1312.5 | 1312.5 |  | 0
| DIKIBX105 | MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS PMT. | ud | 1 | 1691.66 | 1691.66 |  | 0
| DIKIBX950 ESTR | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MEGAFONÍA. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.5 | ESBLCOM.5 | SISTEMA DE INTERFONÍA
| DIKICX001 | INTERFONO DE PÚBLICO VÍA IP. | ud | 3 | 503.73 | 1511.19 |  | 0
| I04COM6A23 | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG. | m | 250 | 4.05 | 1012.5 |  | 0
| I04COM207 | RECONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE INTERFONÍA (SCI). | ud | 1 | 1635.9 | 1635.9 |  | 0
| DIKICX900 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE INTERFONÍA. | ud | 1 | 1470 | 1470 |  | 0
4.3.6 | ESBLCOM.6 | TRASLADO CUARTO TELEFONÍA MÓVIL
| DESINSREP1 | DESINSTALACIÓN DE REPETIDOR, ELEMENTOS AUXILIARES Y ALMACENAJE | ud | 1 | 2646 | 2646 |  | 0
| INSREPTM | INSTALACIÓN DE REPETIDOR EN HORARIO NOCTURNO. | ud | 1 | 6562.5 | 6562.5 |  | 0
| PRBDOCTM | PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN | ud | 1 | 997.5 | 997.5 |  | 0
4.3.7 | ESBLCOM.7 | TRASLADO CUARTO DE PCI - CGBT
| DIPKDCX008 | CISCO CATALYST 9200CX-8P-2X2G | ud | 1 | 1046.44 | 1046.44 |  | 0
| DIPKTRM011 | TRANSCEPTOR DE 1 GBPS MULTIMODO | ud | 2 | 204.56 | 409.12 |  | 0
| DIKCDX100 | PANEL MODULAR PATCHMAX DE 24 MÓDULOS. | ud | 1 | 339.57 | 339.57 |  | 0
| DIKWXX045 | ARMARIO DE 19" DE 9U 600 (A) X 550 (F) X 480 (H) | ud | 1 | 380.88 | 380.88 |  | 0
| DIKODA050 | BANDEJA ORGANIZADORA DE EMPALMES Y/O TERMINACIÓN DE F.O. | ud | 2 | 90 | 180 |  | 0
| I04COM6A23 | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG. | m | 100 | 4.05 | 405 |  | 0
| DCSINSTF06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO | m | 145 | 8.18 | 1186.1 |  | 0
| DIKODB001R | EMPALME POR ARCO DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA | ud | 24 | 10.73 | 257.52 |  | 0
| DIKOAC011 | ADAPTADORES DUPLEX LC-LC MULTIMODO | ud | 12 | 10.09 | 121.08 |  | 0
| DIKOAC021 | "PIGTAIL" DE 2,5 M CON CONECTOR LC MULTIMODO | ud | 24 | 10.09 | 242.16 |  | 0
| DIKOAW902 | PRUEBAS Y MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA | ud | 12 | 6.99 | 83.88 |  | 0
| DIKOAW950 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE FIBRA ÓPTICA | ud | 2 | 63.61 | 127.22 |  | 0
| DIKRETFO | RETRANQUEO Y REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE PCI A CGBT | ud | 1 | 1837.5 | 1837.5 |  | 0
4.4 | ESBLINEA | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO
4.4.1 | ESBLIEL.1 | INSTALACION TEMPORAL OBRA
| I31BDA098XNE | REFORMA CGBT PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 548.17 | 548.17 |  | 0
| I31BDA098X41 | CUADRO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 1185.99 | 1185.99 |  | 0
| I31VD2 | PANTALLA ESTANCA LED PARA ILUMINACIÓN TEMPORAL DE OBRA 1200 MM > 2500 LUMENES | ud | 10 | 47.55 | 475.5 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 30 | 1.69 | 50.7 |  | 0
| I31CBF006 | CABLE CU. DE 5 G 16 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 16.29 | 2443.5 |  | 0
4.4.2 | ESBLIEL.2 | ACTUACIONES EN CUADROS ELÉCTRICOS
| I31BBB052400SINE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 4X63 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 2 | 951.02 | 1902.04 |  | 0
| I31BAD020X8s | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 4X25 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 806.27 | 806.27 |  | 0
| I31BAD093NE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 2X16 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 357.72 | 357.72 |  | 0
| I31BDA013NTX8NE | CUADRO SECUNDARIO GENERAL DE ALUMBRADO Y FUERZA PARA CUARTOS | ud | 5 | 424.63 | 2123.15 |  | 0
4.4.3 | ESBLIEL.3 | ALUMBRADO Y FUERZA
| I31SOP01 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA | m | 78 | 220.34 | 17186.52 |  | 0
| I31LUM01 | LUMINARIA LED HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA/ADOSADA | m | 64 | 154.33 | 9877.12 |  | 0
| I31CON10 | CONECTOR RÁPIDO MACHO-HEMBRA (1 HEMBRA/3 MACHOS) ESTANCO, HOMOLOGADO MDM | ud | 45 | 28.47 | 1281.15 |  | 0
| 131ILE009 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 500 LM, 1H, NP, AUTOTEST | ud | 9 | 72.54 | 652.86 |  | 0
| 131ILE006 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 300 LM, 1H, NP, AUTOTEST | ud | 6 | 56.04 | 336.24 |  | 0
| I31LUMPOR1 | FOCO/APLIQUE MODULAR ILUMINACIÓN PÓRTICO ACCESO ESTACIÓN | ud | 5 | 226.91 | 1134.55 |  | 0
| I31EST041 | LUMINARIA ESTANCA LED. 15-50W 4000K. | ud | 20 | 73.8 | 1476 |  | 0
| I31BJA025 | INTERRUPTOR / CONMUTADOR ESTANCO UNIPOLAR | ud | 5 | 12.21 | 61.05 |  | 0
| I31BIA006NE | BASE DE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA 2P+T.T. 16A | ud | 6 | 14.54 | 87.24 |  | 0
4.4.4 | ESBLIEL.4 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I310766 | TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M63 LIBRE DE HALOGENOS | m | 72 | 5.57 | 401.04 |  | 0
| I31VDA200 | IDENTIFICACIÓN, DESMONTAJE O RETRANQUEO DE CABLEADO A LAS NUEVAS CANALIZACIONES | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I31ZKA001 | BANDEJA PERFORADA AISLANTE LIBRE DE HALÓGENOS 100X60 MM CON TAPA Y P.P. SOPORTES | m | 60 | 23.76 | 1425.6 |  | 0
| I310769 | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M25 | m | 25 | 13.46 | 336.5 |  | 0
| DIDKTA004X0 | TUBO RÍGIDO M20 LIBRE DE HALOGENOS | m | 100 | 5.19 | 519 |  | 0
| I31VDA060E | DESMONTAJE/REUBICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CUARTOS | ud | 1 | 246.71 | 246.71 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 275 | 1.69 | 464.75 |  | 0
| I31CBG003 | CABLE CU. DE 3 G 4 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 300 | 3.21 | 963 |  | 0
| I31CBG004 | CABLE CU. DE 3 G 6 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 540 | 4.34 | 2343.6 |  | 0
| I31CBF006 | CABLE CU. DE 5 G 16 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 16.29 | 1629 |  | 0
| I31CBF007NE | CABLE CU. DE 5 G 25 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 265 | 26.13 | 6924.45 |  | 0
| I31CBS509 | CABLE RESISTENTE AL FUEGO DE CU. DE 5 G 6 MM². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | m | 100 | 7.36 | 736 |  | 0
| I31CBS525 | CABLE RESISTENTE AL FUEGO DE CU. DE 5 G 25 MM². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | m | 100 | 26.38 | 2638 |  | 0
4.4.5 | ESBLIEL.5 | LEGALIZACIONES Y DFO
| I31VM009 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA (<50 KW) | ud | 1 | 533.21 | 533.21 |  | 0
| I31VM008 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LPC (<100 KW) | ud | 1 | 714.82 | 714.82 |  | 0
| I31VXX002S | DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. | ud | 1 | 1036.58 | 1036.58 |  | 0
5 | ESBLAC | AUSCULTACIÓN Y CONTROL
5.1 | ESBLACIN | ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
| INSEQ01PV | HITOS DE NIVELACIÓN | ud | 4 | 91.22 | 364.88 |  | 0
| INSEQ02PV | REGLETAS DE NIVELACIÓN EN FACHADAS TIPO DIÁBOLO | ud | 5 | 40.82 | 204.1 |  | 0
| INSEQ03PV | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE | ud | 1 | 445.61 | 445.61 |  | 0
| INSEQ04PV | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN | ud | 1 | 102.48 | 102.48 |  | 0
| INSEQ05PV | PERFORACIÓN DESDE SUPERFICIE | m | 10 | 68.46 | 684.6 |  | 0
| INSEQ09PV | BASES PROFUNDAS PARA NIVELACIÓN | ud | 2 | 173.22 | 346.44 |  | 0
| INSEQ08PV | ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | ud | 4 | 75.25 | 301 |  | 0
| INSEQ10PV | SECCIÓN DE CONVERGENCIAS TRES UNIDADES | ud | 2 | 272 | 544 |  | 0
| INSEQ11PV | SECCION DE CONVERGENCIAS DOS UNIDADES | ud | 2 | 190.94 | 381.88 |  | 0
| EY0160V | INSTALACION DE UN INCLINOMETRO EN PANTALLA O PILOTE | m | 20 | 26.57 | 531.4 |  | 0
| EY0180V | SISTEMA COMBINADO PARA CONVERGENCIAS: PERNO + DIANA TOPOGRÁFICA | ud | 4 | 11.45 | 45.8 |  | 0
| EY0300V | REPOSICIÓN DE BASE TOPOGRÁFICA | ud | 1 | 110.96 | 110.96 |  | 0
| EY0355V | INSTALACION DE PIEZÓMETRO EN INTERIOR DE SONDEO | m | 10 | 27.14 | 271.4 |  | 0
5.2 | ESBLACSE | EQUIPOS DE LECTURA Y SEGUIMIENTO
| EQLEC10 | JORNADA DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN | d | 3 | 223.38 | 670.14 |  | 0
| EQLEC10_noc | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA NOCTURNO | d | 2 | 727.02 | 1454.04 |  | 0
| EQLEC10_INS | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIURNO | d | 10 | 378.08 | 3780.8 |  | 0
| TECAUSC | JORNADA DE TÉCNICO DE AUSCULTACIÓN | d | 8 | 152.29 | 1218.32 |  | 0
| EY0200V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO CINTA EXTENSOMETRICA | mes | 2 | 137.79 | 275.58 |  | 0
| EY0220V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL | mes | 2 | 949.83 | 1899.66 |  | 0
| EY0240V | PUESTA A DISPOSICIO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE INCLINOMETRO | mes | 2 | 213.93 | 427.86 |  | 0
| EY0250V | PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS PARA NIVELACIÓN DE PRECISIÓN | mes | 2 | 534.81 | 1069.62 |  | 0
| EY0270V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO SONDA PIEZOMETRICA | mes | 2 | 36.02 | 72.04 |  | 0
6 | ESBLAP | ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
| ARQ01 | PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA | ud | 1 | 290 | 290 |  | 0
| ARQ02 | SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO | mes | 2 | 210 | 420 |  | 0
| ARQ03 | SEGUIMIENTO PALEONTOLÓGICO | mes | 1 | 210 | 210 |  | 0
| ARQ04 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 500KG | ud | 1 | 256.31 | 256.31 |  | 0
| ARQ05 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 100KG | ud | 1 | 157.41 | 157.41 |  | 0
| ARQ06 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO | ud | 2 | 108.06 | 216.12 |  | 0
| ARQ07 | INFORME Y MEMORIA FINAL | ud | 1 | 572.87 | 572.87 |  | 0
7 | ESBLMR | MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 | ESBLGM | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
| 0801.001 | TALA Y RETIRADA DE ÁRBOL | ud | 1 | 448.06 | 448.06 |  | 0
| 0801.002 | REPOSICIÓN DE ARBOLADO EN VIVERO | ud | 50 | 67.94 | 3397 |  | 0
| 0801.003 | IMPUESTO DE AUTILIQUIDACIÓN | ud | 1 | 100.8 | 100.8 |  | 0
| mU14N150 | PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. | ud | 1 | 79.24 | 79.24 |  | 0
7.2 | ESBLGR | GESTIÓN DE RESIDUOS
| E0706 | INCREMENTO CANON VERTIDO VIDRIO | t | 1.5 | 129.15 | 193.73 |  | 0
| PR0005 | INCREMENTO CANON VERTIDO PLÁSTICO | t | 1.5 | 21 | 31.5 |  | 0
| PR0006 | INCREMENTO CANON VERTIDO MADERA | t | 1.5 | 21 | 31.5 |  | 0
| 0000420 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | kg | 100 | 0.51 | 51 |  | 0
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16M3 | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16M3. | mes | 2 | 66.12 | 132.24 |  | 0
| U20CVC100 | ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC111 | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16M3. | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| E01DTC030D | CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | m3 | 10 | 38.34 | 383.4 |  | 0
| EW020 | CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CON DRESINA | m3 | 100 | 84.33 | 8433 |  | 0
| U20TCAPFEE120 | TRANSP.PLAN.50KM.CARGA MEC. | t | 150 | 19.82 | 2973 |  | 0
8 | ESBLSS | SEGURIDAD Y SALUD
| ESS CAN 01ESBL | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN SAN BLAS | PA | 1 | 15750 | 15750 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados