## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 651349.84 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 39080.99 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 84675.48 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 775106.31 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 162772.33 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 937878.64 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | EPROPA | ACTUACIONES PREVIAS Y AFECCIONES
1.1 | EPROPATO | COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA
| TP01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREVIO | ud | 1 | 3084.17 | 3084.17 |  | 0
| TP02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPOSICIÓN CLAVOS E INTEGRACIÓN EN GIS | ud | 1 | 1765.71 | 1765.71 |  | 0
1.2 | EPROPASE | DESVÍO DE SERVICIOS EXISTENTES
1.2.1 | EPROPASESA | AYUNTAMIENTO MADRID SANEAMIENTO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 4 | 3.41 | 13.64 |  | 0
| m21U06CL040 | LOSA GRANÍTICA 60X40X4CM COLOCACIÓN MANUAL | m2 | 4 | 66.81 | 267.24 |  | 0
| EN0230 | EXCAV. Y CONSTR. DE POZO DE REGISTRO HASTA 10 M. 100 CM DIAM. | ud | 1 | 2960.15 | 2960.15 |  | 0
| m21U09AV010 | TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø315 MM | m | 10 | 32.25 | 322.5 |  | 0
1.2.2 | EPROPASEAL | ALUMBRADO
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 6 | 3.41 | 20.46 |  | 0
| m21U06CL040 | LOSA GRANÍTICA 60X40X4CM COLOCACIÓN MANUAL | m2 | 6 | 66.81 | 400.86 |  | 0
| mU13KA080 | CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO | m | 15 | 36.7 | 550.5 |  | 0
| EN0700 | REPOSICION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO | m | 15 | 6.43 | 96.45 |  | 0
| EN0720 | REPOSICION DE PUNTO DE LUZ | ud | 1 | 923.74 | 923.74 |  | 0
| EN0030 | BACULO DE 4 M. DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO GALV. CON 1 LUMIN. | ud | 1 | 546.41 | 546.41 |  | 0
| EOB0100 | MONTAJE DE BÁCULOS, COLUMNAS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | ud | 1 | 194.61 | 194.61 |  | 0
| EN0010 | ARQUETA PARA CRUCE DE CALZADA 0,60X0,60 | ud | 2 | 90.31 | 180.62 |  | 0
1.2.3 | EPROPASEVA | VARIOS
| SAF01EPRO | DESVIO SERVICIOS NO LOCALIZADOS EN FASE DE PROYECTO EN PROSPERIDAD | PA | 1 | 36750 | 36750 |  | 0
| U01EEC205 | CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES | ud | 30 | 63.9 | 1917 |  | 0
1.3 | EPROPAOC | OCUPACIONES TEMPORALES
| CERRAM01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA EXTERIOR DE CHAPA OPACA | m | 121.6 | 58.74 | 7142.78 |  | 0
| ED1210D | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL | m2 | 12 | 34.53 | 414.36 |  | 0
1.4 | EPROPAED | INVENTARIADO DE EDIFICACIONES
| IA01EPRO | INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN PROSPERIDAD | ud | 1 | 4200 | 4200 |  | 0
1.5 | EPROPAUR | URBANIZACIÓN
| EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | m2 | 92 | 3.41 | 313.72 |  | 0
| m21U06CL040 | LOSA GRANÍTICA 60X40X4CM COLOCACIÓN MANUAL | m2 | 92 | 66.81 | 6146.52 |  | 0
| EOB0100 | MONTAJE DE BÁCULOS, COLUMNAS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | ud | 2 | 194.61 | 389.22 |  | 0
| U15A0305B | DESMONTAJE Y MONTAJE DE APARCAMIENTO 5 BICICLETAS TUBO ACERO | ud | 1 | 554.77 | 554.77 |  | 0
2 | EPROOC | OBRA CIVIL
2.1 | EPROOCEX | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| E02SA010 | RELLENO/APISONADO SUELO SELECCIONADO A CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO | m3 | 3.63 | 23.19 | 84.18 |  | 0
| EL0790 | EXCAVACION VACIADO ENTRE PANTALLAS | m3 | 167.81 | 6.68 | 1120.97 |  | 0
2.2 | EPROOCTE | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
| AZA020 | EXCAVACIÓN POR BATACHES, PARA RECALCE DE CIMIENTOS. | m3 | 12.3 | 37.38 | 459.77 |  | 0
| CZZ010 | RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN LATERAL DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE, CONSERVANDO SU CANTO. | m3 | 4.92 | 148.63 | 731.26 |  | 0
| CZO010 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA DE ACERO, PARA CONEXIÓN ENTRE CIMIENTOS, EN RECALCE DE CIMENTACIÓN. | ud | 300 | 22.55 | 6765 |  | 0
2.3 | EPROOCDE | LEVANTES, DEMOLICIONES Y APERTURAS DE HUECOS
| E01DWR030m | CORTE HILO DE DIAMANTE DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | m | 12 | 48.68 | 584.16 |  | 0
| TYP-01.014 | PICADO CONTROLADO HORMIGÓN C/MARTILLO PERFORADOR RESERVANDO ARMADURA EXISTENTE. INC/TRANSPORTE >20KM Y CARGA MANUAL | m3 | 13.3 | 232.21 | 3088.39 |  | 0
| EL1090D | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | ud | 300 | 18.4 | 5520 |  | 0
2.4 | EPROOCES | ESTRUCTURA
2.4.1 | EPROOCESPI | MICROPILOTES
| E04PM06030 | MICROPILOTE TUBO ACERO D= 300 MM | m | 284 | 99.91 | 28374.44 |  | 0
2.4.2 | EPROOCESLM | LOSAS Y MUROS
| E04NLB010 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1 O XC2 VERT. BOMBA | m3 | 5.12 | 79.65 | 407.81 |  | 0
| E05HLM181 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/XC3 O XC4 | m3 | 50.51 | 85.06 | 4296.38 |  | 0
| TYP-E04AB020 | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | kg | 7974.2 | 1.02 | 8133.68 |  | 0
| TYP-E04FMD060A | ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA | m2 | 116.21 | 41.22 | 4790.18 |  | 0
| E04FMD020A | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS | m2 | 41.63 | 33.83 | 1408.34 |  | 0
| TYP-E05HLE030 | ENCOFRADO MADERA VISTO LOSAS | m2 | 20.46 | 32.99 | 674.98 |  | 0
| TYP-EI0180A | LAMINA DE POLIETILENO 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA | m2 | 89.98 | 12.06 | 1085.16 |  | 0
| TYP-E10IJ040A | SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE CAUCHO-BENTONITA | m | 250.66 | 8.34 | 2090.5 |  | 0
| 0202D | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA ADHERENCIA DE BLINDAJE CONTINUO | m2 | 64.77 | 13.56 | 878.28 |  | 0
| EI0140 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | m2 | 64.77 | 28 | 1813.56 |  | 0
2.4.3 | EPROOCESEN | ENTRONQUE
| E05HVAAPFEE072 | MARCO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO ENTRONQUES HA-30/B/20/XC3 O XC4 ENCOF/MADERA | m3 | 6.37 | 339.98 | 2165.67 |  | 0
2.4.4 | EPROOCESVA | VARIOS
| CALCESTREPRO | CÁLCULOS ESTRUCTURALES POSIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN PROSPERIDAD | PA | 1 | 24150 | 24150 |  | 0
3 | EPROAQ | ARQUITECTURA
3.1 | EPROAQDE | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| ED0990D | DESMONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE POLIÉSTER EN CAÑONES | m2 | 4.5 | 11.69 | 52.61 |  | 0
| ED01CFD | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER | m | 2.5 | 4.71 | 11.78 |  | 0
| ED0930D | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | m | 2.5 | 1.34 | 3.35 |  | 0
| ED0650D | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | m2 | 131.75 | 14.68 | 1934.09 |  | 0
| NED007D | DESMONTAJE DE CANALETA DE CABLES Y TAPA | m | 2.5 | 14.68 | 36.7 |  | 0
| EL0290D | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN | m2 | 5 | 18.44 | 92.2 |  | 0
| E01LCND | DESMONTAJE DE MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | m2 | 186 | 5.49 | 1021.14 |  | 0
| EL0100D | APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN C/MARTILLO | m | 75 | 12.74 | 955.5 |  | 0
| ED0830D | DESMONTAJE DE PUERTA CANCELA METÁLICA DE BOCA DE ACCESO | m2 | 7.99 | 29.72 | 237.46 |  | 0
| PADCMEPRO | AYUDA AL DESMONTAJE DE PUERTA CANCELA METÁLICA DE BOCA DE ACCESO EN PROSPERIDAD | PA | 1 | 10500 | 10500 |  | 0
3.2 | EPROAQSA | DRENAJE Y SANEAMIENTO
| ER0040D | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30 CM | m | 27.65 | 39.5 | 1092.18 |  | 0
| EL0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 9 | 99.8 | 898.2 |  | 0
| ES0270D | TUBERÍA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM DE DIAM | m | 5 | 14.95 | 74.75 |  | 0
| ER0120-roND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D=200 MM. PARA SANEAMIENTO | m | 25 | 21.8 | 545 |  | 0
| ER0080 | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60X60X100 | ud | 3 | 24.65 | 73.95 |  | 0
| ES0250D | TAPA ESTANCA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40 / 60X60 CM | ud | 3 | 74.41 | 223.23 |  | 0
3.3 | EPROAQFT | IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EI0187D | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 | m2 | 246.81 | 20.35 | 5022.58 |  | 0
| EI0060D | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | m2 | 19.21 | 87.45 | 1679.91 |  | 0
| EI0020D | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 18.99 | 16.66 | 316.37 |  | 0
| NEI001D | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV | m | 3.5 | 10.26 | 35.91 |  | 0
| ES0170D | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE | m | 4 | 14.36 | 57.44 |  | 0
3.4 | EPROAQRE | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0030D | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1P. INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 3.57 | 24.1 | 86.04 |  | 0
| EVG0050D | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | m2 | 3.57 | 11.38 | 40.63 |  | 0
| EP0120D | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | m2 | 4.72 | 7.25 | 34.22 |  | 0
| EP0350D | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 / 60X60 CM | m2 | 1.98 | 35.04 | 69.38 |  | 0
| EP0200D | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO PORCELANOSA 30X40 / 30X60 CM | m | 6.2 | 23.38 | 144.96 |  | 0
| EGA0160D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO | m2 | 0.7 | 54.93 | 38.45 |  | 0
| EGA0165D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO | m2 | 2.04 | 70.82 | 144.47 |  | 0
| E08A060D | SOL.GRANITO GRIS ESP=3CM ABUJARDADO/FLAMEADO | m2 | 7 | 59.4 | 415.8 |  | 0
| EVA0050D | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | m2 | 57.21 | 70.54 | 4035.59 |  | 0
| NEVB0100D | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. | m2 | 19.5 | 152.01 | 2964.2 |  | 0
| NEVB0140D | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO | m2 | 4.32 | 176.45 | 762.26 |  | 0
| EVB0130D | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO | ud | 2 | 170.12 | 340.24 |  | 0
| EVB0180D | REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | m2 | 150 | 40.75 | 6112.5 |  | 0
| EK0260D | MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES | m | 14.16 | 5.16 | 73.07 |  | 0
| EVB0230D | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM | ud | 7 | 144.73 | 1013.11 |  | 0
| NEC200ND | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 200 MM | m | 14.16 | 44.22 | 626.16 |  | 0
| NEA001D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ud | 1 | 1512 | 1512 |  | 0
| NEA003D | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN DE P.C.I. | ud | 1 | 847.35 | 847.35 |  | 0
3.5 | EPROAQME | CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y TEMPLETE
| NEHA002D | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM | m | 17 | 32.1 | 545.7 |  | 0
| E05AAL005 | ACERO LAMINADO S275 JR EN ESTRUCTURAS ESPACIALES | kg | 1596.21 | 2.63 | 4198.03 |  | 0
| EHI0140ND | ENCUENTRO RECTO DE CAÑÓN PERPENDICULAR CON VESTÍBULO O ANDÉN, EN ACERO INOX | ud | 1 | 1331.45 | 1331.45 |  | 0
| EHI0100D | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES | m2 | 7.85 | 146.7 | 1151.6 |  | 0
| 07.136-RDEPRO | PABELLÓN EXTERIOR PARA ESCALERA MECÁNICA DE 2,75 X 9,85 M. DE DIMEN. | ud | 1 | 49191.24 | 49191.24 |  | 0
| EM0430 | PUERTA CANCELA ENROLLABLE DE ALUMINIO | ud | 2 | 6663.95 | 13327.9 |  | 0
3.6 | EPROAQSÑ | SEÑALÉTICA
3.6.1 | EPROSÑ-INT | SEÑALÉTICA INTERIOR
3.6.1.1 | EPROSÑ-INT.02 | DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS
3.6.1.1.1 | EPROSÑ-INT.02.01 | SUMINISTRO DE LAMAS
3.6.1.1.1.1 | EPROSÑ-INT.02.01.01 | SIN LAMINADO DE PROTECCIÓN
| SÑ-INT.02.01.01.01 | LAMA ESTRATIFICADA DE 0 - 70 MM | ud | 10 | 20.88 | 208.8 |  | 0
| SÑ-INT.02.01.01.02 | LAMA ESTRATIFICADA DE 71 - 140 MM | ud | 2 | 24.52 | 49.04 |  | 0
3.6.1.1.2 | EPROSÑ-INT.02.02 | MONTAJES Y SUSTITUCIONES
| SÑ-INT.02.14 | SUSTITUCIÓN DE LAMAS EN VARIOS CARTELES EN UNA MISMA ESTACIÓN (DE 1 A 5 CARTELES) | ud | 1 | 52.74 | 52.74 |  | 0
3.6.1.2 | EPROSÑ-INT.04 | VINILOS ADHESIVOS Y PVC
| SÑ-INT.04.08 | SUMINISTRO DE VINILO DE NORMAS DE USO DE ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 4 | 9.7 | 38.8 |  | 0
| SÑ-INT.04.22VEM | COLOCACIÓN DE VINILO DE NORMAS DE ESCALERA MECÁNICA | ud | 4 | 10.23 | 40.92 |  | 0
3.6.2 | EPROSÑ-EXT | SEÑALÉTICA EXTERIOR
3.6.2.1 | EPROSÑ-EXT.02 | ROMBOS IDENTIFICATIVOS
| SÑ-EXT.02.03 | SUMINISTRO DE ROMBO DE TEMPLETE (VINILO) | ud | 6 | 21.93 | 131.58 |  | 0
| SÑ-EXT.02.07 | COLOCACIÓN DE VINILOS EN TEMPLETES | ud | 1 | 47.96 | 47.96 |  | 0
3.6.2.2 | EPROSÑ-EXT.04 | LAMINADO DE VIDRIOS
| SÑ-EXT.04.01 | LAMINADO DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA | m2 | 40 | 34.78 | 1391.2 |  | 0
3.6.3 | EPROSÑ-OBR | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS
3.6.3.1 | EPROSÑ-OBR.01 | INFORMACIÓN DE LA OBRA
| SÑ-OBR.01.03 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 MM X 1000 MM EN CHAPA DE ALUMINIO | ud | 4 | 62.37 | 249.48 |  | 0
| SÑ-OBR.01.04 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN VINILO | ud | 6 | 15.5 | 93 |  | 0
| SÑ-OBR.01.05 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 MM X 625 MM EN PVC ESPUMADO | ud | 2 | 23.3 | 46.6 |  | 0
| SÑ-OBR.01.06 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 MM X 2500 MM EN CHAPA METÁLICA | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| SÑ-OBR.01.07 | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 MM X 1000 MM EN CARTÓN PLUMA | ud | 3 | 66.62 | 199.86 |  | 0
| SÑ-OBR.01.08 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 MM X 1000 MM / 1000 MM X 625 MM) | ud | 12 | 6.38 | 76.56 |  | 0
| SÑ-OBR.01.09 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 MM X 2500 MM) | ud | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
3.6.3.2 | EPROSÑ-OBR.02 | SEÑALÉTICA AUXILIAR
| SÑ-OBR.02.01 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN VINILO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 1 | 13.39 | 13.39 |  | 0
| SÑ-OBR.02.06 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 MM DE ANCHO Y HASTA 500 MM DE ALTO | ud | 2 | 27.81 | 55.62 |  | 0
| SÑ-OBR.02.11 | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | ud | 3 | 8 | 24 |  | 0
3.7 | EPROAQVA | VARIOS
| EK0015 | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | ud | 1 | 267.75 | 267.75 |  | 0
| EZ0080 | BOMBA SUMERGIBLE Y MANGUERA DE EXPULSION | mes | 2 | 428.2 | 856.4 |  | 0
| E07TXD | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | m | 50 | 8.7 | 435 |  | 0
4 | EPROIN | INSTALACIONES
4.1 | EPROINEM | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
| I03EI041 | ESCALERA MECÁNICA INTERIOR 4,10 M DESNIVEL. | ud | 1 | 105420.68 | 105420.68 |  | 0
| IE3EC003 | INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE TOMA DE TIERRA | ud | 1 | 1710.05 | 1710.05 |  | 0
| IE3EC002 | INTEGRACIÓN EN SISTEMA COMMIT | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04E03 | IMPLEMENTACIÓN AL MONTAJE DE EE MM EN ESTACIÓN EN SERVICIO | ud | 1 | 12928.39 | 12928.39 |  | 0
| I04E04 | OBRA CIVIL AUXILAR A LA INSTALACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS | ud | 1 | 5420.89 | 5420.89 |  | 0
| I04ASE40 | ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE COMUNICACIÓN OPC UA DE LA UNIDADES REMOTA | ud | 1 | 12757.5 | 12757.5 |  | 0
| I04EC001 | SOPORTE TÉCNICO - LOGÍSTICO AL SISTEMA DE PCI DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS | ud | 1 | 596.3 | 596.3 |  | 0
| I05P011 | ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION | ud | 1 | 976.5 | 976.5 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 40 | 10.27 | 410.8 |  | 0
| PRCA01 | PROTOTIPO PROTECCIÓN DE TUBERIA DE DETECCIÓN EN FOSOS DE EE MM | ud | 1 | 2100 | 2100 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 2 | 299.75 | 599.5 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 2 | 210.92 | 421.84 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 9 | 190.92 | 1718.28 |  | 0
| I05XN170 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO DE 8/16 MM. | m | 80 | 89.97 | 7197.6 |  | 0
4.2 | EPROINCI | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
4.2.1 | EPROI05D | DETECCIÓN
4.2.1.1 | EPROI05DA | ANALÓGICA
| I05DA030 | LAZO-BUS DETECCIÓN ANALÓGICA ENTUBADO (AS+) 2X1,5MM² | m | 200 | 5.48 | 1096 |  | 0
| IO5DA035 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A 24 VCC DESDE F.A. A VESDAS, MÓDULOS Y D. FLUJO | m | 100 | 3.95 | 395 |  | 0
| I05DA220 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 4Z/2S | ud | 6 | 147.92 | 887.52 |  | 0
| I05DA221 | MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 1E/1S | ud | 3 | 105.86 | 317.58 |  | 0
| I05DA240 | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | ud | 1 | 395.43 | 395.43 |  | 0
| I05DS200 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
4.2.1.2 | EPROI05DS | ASPIRACIÓN
| I05DS020 | DETECTOR ASPIRACIÓN VESDA-E-VEP CON LEDS (1 TUBO) | ud | 1 | 2313.57 | 2313.57 |  | 0
| I05DS030 | ARMARIO METÁLICO TAPA TRANSPARENTE (VESDA) | ud | 1 | 298.89 | 298.89 |  | 0
| I05DS050 | TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS | m | 40 | 10.27 | 410.8 |  | 0
| I05DS051 | ELEMENTO DE PRUEBA-MANTENIMIENTO ASPIRACIÓN TUBERÍAS DE DETECCIÓN | ud | 1 | 63.18 | 63.18 |  | 0
| I05DS060 | CONEXIÓN TUBO ABS DETECCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES | ud | 1 | 166.41 | 166.41 |  | 0
| I05DS070 | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET 2X2X0,22 | m | 150 | 8.46 | 1269 |  | 0
| I05DS080 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE SAI O F.A. | m | 1 | 17.27 | 17.27 |  | 0
4.2.2 | EPROI05X | EXTINCIÓN
4.2.2.1 | EPROI05XN | AGUA NEBULIZADA
| I05XN100 | VÁLVULA SELECTORA TIPO SVM-20 (NS-20) | ud | 1 | 2824.56 | 2824.56 |  | 0
| I05XN110 | CONEXIÓN TUBERÍAS EXTINCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES. | ud | 1 | 232.14 | 232.14 |  | 0
| I05XN120 | VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0 | ud | 2 | 299.75 | 599.5 |  | 0
| I05XN021 | ADECUACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO ELÉCTRICO DE AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 1987.81 | 1987.81 |  | 0
| I05XN144 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 2 | 210.92 | 421.84 |  | 0
| I05XN145 | BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN | ud | 8 | 190.92 | 1527.36 |  | 0
| I05XN170 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO DE 8/16 MM. | m | 6 | 89.97 | 539.82 |  | 0
| I05XN190 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 38 Y 30 MM. | m | 80 | 73.38 | 5870.4 |  | 0
| I05XN320 | DETECTOR DE FLUJO MODELO SI 5010 | ud | 1 | 533.56 | 533.56 |  | 0
| I05XN230 | REALIZACIÓN DE CAJEADO EN PARED VITREX | ud | 1 | 507.21 | 507.21 |  | 0
| I05XN390 | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | m | 100 | 7.27 | 727 |  | 0
| I05XN400 | VÁLVULA DE PURGA Y/O VACIADO - 16 MM Ø | ud | 1 | 168.44 | 168.44 |  | 0
| I05XN430 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I05BT001 | CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL PCI | ud | 1 | 1228.2 | 1228.2 |  | 0
4.2.3 | EPROI05P | PANELES DE CONTROL
| IO5PA0113 | AMPLIACIÓN RACK PANEL DE EXTINCIÓN | ud | 2 | 2601.54 | 5203.08 |  | 0
4.2.4 | EPROI05INT | INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN
| I05XN500 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE EXTINCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | ud | 1 | 1358.11 | 1358.11 |  | 0
| I05INT_Det100 | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN ANALÓGICO (MAX. 100 PTOS.) | ud | 1 | 3726.91 | 3726.91 |  | 0
| I05INT_1_VESDA | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVO DETECTOR VESDA | ud | 1 | 600.1 | 600.1 |  | 0
| I05INT_Sinopt | AMPLIACIÓN DEL SINÓPTICO DE ESTACIÓN | ud | 1 | 1294.94 | 1294.94 |  | 0
4.2.5 | EPROI05RDFO | DOCUMENTACIÓN FINAL
| DOCFINOBRA_2 | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y REGISTRO DE LAS INSTALACIONES. | ud | 1 | 1575 | 1575 |  | 0
4.3 | EPROINCC | COMUNICACIONES Y CONTROL
4.3.1 | EPROC.1 | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONE Y PRUEBAS
| I04COM017 | INTEGRACIÓN DE ASCENSOR/ESCALERA EN UNIDAD MAESTRA. | ud | 1 | 1365 | 1365 |  | 0
| I04COM016 | INTEGRACIÓN EN TCE DE ASCENSOR/ESCALERA A NIVEL DE ESTACIÓN Y PUESTO DE MANDO. | ud | 1 | 1365 | 1365 |  | 0
| I04COM015 | INTEGRACION EN TCE (CÁMARAS E INTERFONOS) A NIVEL LOCAL, TICS Y PUESTO DE MANDO. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| I04COM018 | INTEGRACIÓN EN UMAESTRA (CÁMARAS E INTERFONOS) Y REORDENACIÓN TMI. | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
| DIKEBB910 B | INGENIERÍA EN PUESTO CENTRAL PARA CONFIGURAR UNA ESTACIÓN. | ud | 1 | 3937.5 | 3937.5 |  | 0
| I04COM019 | INTEGRACIÓN EN TCTI DE NUEVAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL. | Ud | 1 | 1653.75 | 1653.75 |  | 0
| I04COM100 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES. | ud | 1 | 2257.5 | 2257.5 |  | 0
4.3.2 | EPROC.2 | SISTEMA DE CANCELAS
| I04DES001 B | SITUACIÓN PROVISIONAL SISTEMA DE CANCELAS. | ud | 1 | 997.5 | 997.5 |  | 0
| I04OCV002 | PUERTAS DEL CUADRO MANDO Y CONTROL. | ud | 2 | 521.04 | 1042.08 |  | 0
| I04CAN001 | CUADRO DE MANDO Y CONTROL (ETHERNET 2). | ud | 1 | 7212.92 | 7212.92 |  | 0
| I04CAN002 | CONEXIÓN DE CUADRO DE MANDO. | ud | 2 | 1275.38 | 2550.76 |  | 0
| I04CAN003 | PULSADOR DE EMERGENCIA. | ud | 2 | 125.71 | 251.42 |  | 0
| I04CAN004 | TELEINDICADORES DE CANCELAS. | ud | 1 | 6716.12 | 6716.12 |  | 0
| I04CAN005 | CONTROL DE ACCESOS POR TARJETA "SIN CONTACTO" | ud | 1 | 4869.11 | 4869.11 |  | 0
| I04CAN007 | INTEGRACIÓN DE UR CANCELAS EN TCE. | ud | 1 | 3545.85 | 3545.85 |  | 0
| I04CAN008 | INTERRELACIÓN DEL SISTEMA CANCELAS CON GIR. | ud | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
| I04CUTPC6A | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG | m | 90 | 2.7 | 243 |  | 0
| I04CAN010 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 1 | 1522.5 | 1522.5 |  | 0
| I04CAN100 | INTEGRACIÓN DE CANCELAS EN COMMIT 3.0 | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04CAN200 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CANCELAS. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.3 | EPROC.3 | SISTEMA DE CCTV
| DIKVBX001B | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO. | ud | 1 | 197.72 | 197.72 |  | 0
| I04COMTV01 | CÁMARA IP (ESTACIÓN) | ud | 2 | 1008.9 | 2017.8 |  | 0
| I04COM007 | CABLE COAXIAL RG-59, NOCTURNO. | m | 111 | 3.81 | 422.91 |  | 0
| I04CUTPC6A | CABLE UTP CAT 6A 23 AWG | m | 111 | 2.7 | 299.7 |  | 0
| DIKVAX901 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. CCTV, EN ESTACIONES SIN CORRESPONDENCIA. | ud | 1 | 1155 | 1155 |  | 0
| I04COM009 | DESARROLLO DE PLANOS SINÓPTICOS DE ESTACIÓN PARA CENTRALIZACIÓN DE CCTV. | ud | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| DIKVCX003 | CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE CENTRALIZACIÓN DE VÍDEO. | ud | 1 | 682.5 | 682.5 |  | 0
| I04COM010 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA CCTV. | ud | 1 | 472.5 | 472.5 |  | 0
4.3.4 | EPROC.4 | SISTEMA DE MEGAFONÍA
| DIKIBX016 PROSP | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 60 W. | ud | 1 | 597.24 | 597.24 |  | 0
| DIKIBX020B | INSTALACIÓN DE ALTAVOZ BIDIRECCIONAL DE 6 W. | ud | 3 | 126.34 | 379.02 |  | 0
| I04CEMEG070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MEGAFONÍA 2X1,5 MM (AS+) | ud | 100 | 3.22 | 322 |  | 0
| DIKIBX900 PROSP | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE MEGAFONÍA. | ud | 1 | 1312.5 | 1312.5 |  | 0
| DIKIBX105 | MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS PMT. | ud | 1 | 1691.66 | 1691.66 |  | 0
| DIKIBX950 PROSP | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MEGAFONÍA. | ud | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 0
4.3.5 | EPROC.5 | SISTEMA DE INTERFONÍA
| DIKICX001 | INTERFONO DE PÚBLICO VÍA IP. | ud | 2 | 503.73 | 1007.46 |  | 0
| DIKICX152 | ADAPTADOR TERMINAL ANALÓGICO A VOZ SOBRE IP (24 INTERFONOS). | ud | 1 | 3258.89 | 3258.89 |  | 0
| I04COM203 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA 15 INTERFONOS. | ud | 1 | 272.58 | 272.58 |  | 0
| I04COM013 | CABLE TELEFÓNICO DE 3X2X0.64, NOCTURNO. | m | 49 | 10.28 | 503.72 |  | 0
| DIKICX900 | INGENIERÍA, PRUEBAS Y P.P. SISTEMA DE INTERFONÍA. | ud | 1 | 1470 | 1470 |  | 0
| I04COM207 | RECONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE INTERFONÍA (SCI). | ud | 1 | 1635.9 | 1635.9 |  | 0
4.4 | EPROINEA | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO
4.4.1 | EPROIEL.1 | INSTALACION TEMPORAL OBRA
| I31BDA098XNE | REFORMA CGBT PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 548.17 | 548.17 |  | 0
| I31BDA098X41 | CUADRO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN TEMPORAL | ud | 1 | 1185.99 | 1185.99 |  | 0
| I31VD2 | PANTALLA ESTANCA LED PARA ILUMINACIÓN TEMPORAL DE OBRA 1200 MM > 2500 LUMENES | ud | 10 | 47.55 | 475.5 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 30 | 1.69 | 50.7 |  | 0
| I31CBF006NE | CABLE CU. DE 5 G 16 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 16.29 | 3258 |  | 0
4.4.2 | EPROIEL.2 | ACTUACIONES EN CUADROS ELÉCTRICOS
| I31BBB052400SINE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 4X63 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 951.02 | 951.02 |  | 0
| I31DBX0030X | MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTÁNDAR Y PUESTA EN SERVICIO PARA ARMARIO DE CONTROL B.T. | ud | 1 | 4476.12 | 4476.12 |  | 0
| I31DBX003X | INTEGRACIÓN DE MODIFICACIONES EN CGBT EN COMMIT | ud | 1 | 3458.32 | 3458.32 |  | 0
| I31VDA310NE | DESMONTAJE, SITUACIÓN PROVISIONAL Y POSTERIOR MONTAJE DE CUADRO DE SOCORRO | ud | 1 | 1987.65 | 1987.65 |  | 0
| I31BAD093NE | INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 2X16 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO | ud | 1 | 357.72 | 357.72 |  | 0
4.4.3 | EPROIEL.3 | ALUMBRADO
| I31SOP01 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA | m | 45 | 220.34 | 9915.3 |  | 0
| I31LUM01 | LUMINARIA LED HOMOLOGADA MDM TIPO SUSPENDIDA/ADOSADA | m | 37 | 154.33 | 5710.21 |  | 0
| I31CON10 | CONECTOR RÁPIDO MACHO-HEMBRA (1 HEMBRA/3 MACHOS) ESTANCO, HOMOLOGADO MDM | ud | 25 | 28.47 | 711.75 |  | 0
| 131ILE009 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 500 LM, 1H, NP, AUTOTEST | ud | 5 | 72.54 | 362.7 |  | 0
| I31LUMPOR1 | FOCO/APLIQUE MODULAR ILUMINACIÓN PÓRTICO ACCESO ESTACIÓN | ud | 5 | 226.91 | 1134.55 |  | 0
4.4.4 | EPROIEL.4 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I310766 | TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M63 LIBRE DE HALOGENOS | m | 72 | 5.57 | 401.04 |  | 0
| I31VDA200 | IDENTIFICACIÓN, DESMONTAJE O RETRANQUEO DE CABLEADO A LAS NUEVAS CANALIZACIONES | ud | 1 | 328.94 | 328.94 |  | 0
| I31ZKA003 | BANDEJA PERFORADA AISLANTE LIBRE DE HALÓGENOS 300X60 MM CON TAPA Y P.P. SOPORTES | m | 30 | 47.86 | 1435.8 |  | 0
| I310769 | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M25 | m | 25 | 13.46 | 336.5 |  | 0
| I31CBG002 | CABLE CU. DE 3 G 2,5 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 1.69 | 253.5 |  | 0
| I31CBG003 | CABLE CU. DE 3 G 4 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 300 | 3.21 | 963 |  | 0
| I31CBG004 | CABLE CU. DE 3 G 6 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 360 | 4.34 | 1562.4 |  | 0
| I31CBF005NE | CABLE CU. DE 5 G 10 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 90 | 12.47 | 1122.3 |  | 0
| I31CBF007NE | CABLE CU. DE 5 G 25 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 240 | 26.13 | 6271.2 |  | 0
| I31CBS095NE | CABLE RESISTENTE AL FUEGO DE CU. DE 1 X 95 MM². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | m | 280 | 20.81 | 5826.8 |  | 0
4.4.5 | EPROIEL.5 | LEGALIZACIONES Y DFO
| I31VM009 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA (<50 KW) | ud | 1 | 533.21 | 533.21 |  | 0
| I31VM008 | LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LPC (<100 KW) | ud | 1 | 714.82 | 714.82 |  | 0
| I31VXX002S | DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. | ud | 1 | 1036.58 | 1036.58 |  | 0
5 | EPROAC | AUSCULTACIÓN Y CONTROL
5.1 | EPROACIN | ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
| INSEQ01PV | HITOS DE NIVELACIÓN | ud | 6 | 91.22 | 547.32 |  | 0
| INSEQ02PV | REGLETAS DE NIVELACIÓN EN FACHADAS TIPO DIÁBOLO | ud | 7 | 40.82 | 285.74 |  | 0
| INSEQ03PV | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE | ud | 1 | 445.61 | 445.61 |  | 0
| INSEQ04PV | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN | ud | 1 | 102.48 | 102.48 |  | 0
| INSEQ05PV | PERFORACIÓN DESDE SUPERFICIE | m | 15 | 68.46 | 1026.9 |  | 0
| INSEQ09PV | BASES PROFUNDAS PARA NIVELACIÓN | ud | 3 | 173.22 | 519.66 |  | 0
| INSEQ08PV | ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | ud | 5 | 75.25 | 376.25 |  | 0
| INSEQ10PV | SECCIÓN DE CONVERGENCIAS TRES UNIDADES | ud | 3 | 272 | 816 |  | 0
| INSEQ11PV | SECCION DE CONVERGENCIAS DOS UNIDADES | ud | 3 | 190.94 | 572.82 |  | 0
| EY0160V | INSTALACION DE UN INCLINOMETRO EN PANTALLA O PILOTE | m | 20 | 26.57 | 531.4 |  | 0
| EY0180V | SISTEMA COMBINADO PARA CONVERGENCIAS: PERNO + DIANA TOPOGRÁFICA | ud | 5 | 11.45 | 57.25 |  | 0
| EY0300V | REPOSICIÓN DE BASE TOPOGRÁFICA | ud | 2 | 110.96 | 221.92 |  | 0
| EY0355V | INSTALACION DE PIEZÓMETRO EN INTERIOR DE SONDEO | m | 10 | 27.14 | 271.4 |  | 0
5.2 | EPROACSE | EQUIPOS DE LECTURA Y SEGUIMIENTO
| EQLEC10 | JORNADA DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN | d | 3 | 223.38 | 670.14 |  | 0
| EQLEC10_noc | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA NOCTURNO | d | 2 | 727.02 | 1454.04 |  | 0
| EQLEC10_INS | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIURNO | d | 10 | 378.08 | 3780.8 |  | 0
| TECAUSC | JORNADA DE TÉCNICO DE AUSCULTACIÓN | d | 8 | 152.29 | 1218.32 |  | 0
| EY0200V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO CINTA EXTENSOMETRICA | mes | 2 | 137.79 | 275.58 |  | 0
| EY0220V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL | mes | 2 | 949.83 | 1899.66 |  | 0
| EY0240V | PUESTA A DISPOSICIO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE INCLINOMETRO | mes | 2 | 213.93 | 427.86 |  | 0
| EY0250V | PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS PARA NIVELACIÓN DE PRECISIÓN | mes | 2 | 534.81 | 1069.62 |  | 0
| EY0270V | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO SONDA PIEZOMETRICA | mes | 2 | 36.02 | 72.04 |  | 0
6 | EPROAP | ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
| ARQ01 | PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA | ud | 1 | 290 | 290 |  | 0
| ARQ02 | SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO | mes | 2 | 210 | 420 |  | 0
| ARQ03 | SEGUIMIENTO PALEONTOLÓGICO | mes | 1 | 210 | 210 |  | 0
| ARQ04 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 500KG | ud | 1 | 256.31 | 256.31 |  | 0
| ARQ05 | RECOGIDA Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE 100KG | ud | 1 | 157.41 | 157.41 |  | 0
| ARQ06 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO | ud | 2 | 108.06 | 216.12 |  | 0
| ARQ07 | INFORME Y MEMORIA FINAL | ud | 1 | 572.87 | 572.87 |  | 0
7 | EPROMR | MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 | EPROGM | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
| 0801.001 | TALA Y RETIRADA DE ÁRBOL | ud | 2 | 448.06 | 896.12 |  | 0
| 0801.002 | REPOSICIÓN DE ARBOLADO EN VIVERO | ud | 100 | 67.94 | 6794 |  | 0
| 0801.003 | IMPUESTO DE AUTILIQUIDACIÓN | ud | 2 | 100.8 | 201.6 |  | 0
| mU14N150 | PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. | ud | 3 | 79.24 | 237.72 |  | 0
7.2 | EPROGR | GESTIÓN DE RESIDUOS
| E0706 | INCREMENTO CANON VERTIDO VIDRIO | t | 2.5 | 129.15 | 322.88 |  | 0
| PR0005 | INCREMENTO CANON VERTIDO PLÁSTICO | t | 2.5 | 21 | 52.5 |  | 0
| PR0006 | INCREMENTO CANON VERTIDO MADERA | t | 2.5 | 21 | 52.5 |  | 0
| 0000420 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | kg | 300 | 0.51 | 153 |  | 0
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16M3 | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16M3. | mes | 2 | 66.12 | 132.24 |  | 0
| U20CVC100 | ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16M3. | mes | 2 | 66.13 | 132.26 |  | 0
| U20CVC111 | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16M3. | mes | 6 | 78.33 | 469.98 |  | 0
| E01DTC030D | CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | m3 | 50 | 38.34 | 1917 |  | 0
| U20TCAPFEE120 | TRANSP.PLAN.50KM.CARGA MEC. | t | 300 | 19.82 | 5946 |  | 0
8 | EPROSS | SEGURIDAD Y SALUD
| ESS CAN 01EPRO | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROSPERIDAD | PA | 1 | 10500 | 10500 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados