## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 352855.63 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 21171.34 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 31757.01 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 405783.98 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 85214.64 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 490998.62 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | T1 | MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES 45 KV
1.0 | P0 | Costes asociados a las condiciones de ejecución (aplicables a la jornada de trabajo de un equipo)
| P 0.1 | Trabajo planificado diurno de lunes a viernes (desplazamiento) | ud | 32 | 366.16 | 11717.12 |  | 0
| P 0.2 | Trabajo URGENTE O NOCTURNO de lunes a viernes (desplazamiento y urgencia/nocturnidad) | ud | 1 | 548.69 | 548.69 |  | 0
| P 0.3 | Trabajo planificado en sábado o domingo (desplazamiento y fin de semana) | ud | 1 | 1826.44 | 1826.44 |  | 0
| P 0.4 | Trabajo URGENTE O NOCTURNO en sábado o domingo (desplazamiento, urgencia/nocturnidad y fin de semana) | ud | 1 | 2054.61 | 2054.61 |  | 0
1.1 | P1 | Análisis dieléctrico
| P1 | Análisis dieléctrico. (ud=análisis) | ud | 16 | 548.69 | 8779.04 |  | 0
1.2 | P2 | Ensayos transformador
| P2 | Ensayos transformador. (ud=paquete de ensayos) | ud | 16 | 1598.27 | 25572.32 |  | 0
1.3 | P3 | Mantenimiento Preventivo
| P3 | Revisiones preventivo. (ud=revisión preventivo) | ud | 16 | 1233.2 | 19731.2 |  | 0
1.4 | P4 | Mantenimiento experto reguladores en carga
| P4 | Revisiones. (ud=revisión) | ud | 4 | 5935.67 | 23742.68 |  | 0
1.5 | P5 | Otras operaciones de mantenimiento
| P5.1 | Ensayo de relación de transformación en Transformadores de Intensidad (cuba y neutro). (ud=ensayo) | ud | 4 | 222.74 | 890.96 |  | 0
| P5.2 | Medida de resistencia de tierra del transformador (para aquellos transformadores que no disponen de relé de cuba). (ud=ensayo) | ud | 8 | 144.51 | 1156.08 |  | 0
| P5.3 | Resistencia dinámica en CTC en aquellos transformadores que cuenten con cambiadores de tomas en carga. (ud=ensayo) | ud | 8 | 247.73 | 1981.84 |  | 0
| P5.4 | Análisis de contenido de Furfuraldehidos y Derivados Furánicos. (ud=análisis) | ud | 16 | 294.45 | 4711.2 |  | 0
| P5.5 | Análisis de Grado de Polimerización (IEC 450: 1974). (ud=análisis) | ud | 8 | 199.92 | 1599.36 |  | 0
| P5.6 | Dirana (FDS). (ud=ensayo) | ud | 8 | 1037.63 | 8301.04 |  | 0
| P5.7 | Análisis contenido de Policlorobifenilos (PCB). (ud=análisis) | ud | 8 | 137.99 | 1103.92 |  | 0
| P5.8 | Resistencia arrollamientos trafos alta intensidad. (ud=ensayo) | ud | 8 | 222.74 | 1781.92 |  | 0
| P5.9 | Revisión de los relés de protección diferencial y de sobreintensidad de una celda de 45 kV de transformador. (ud=revisión) | ud | 16 | 391.15 | 6258.4 |  | 0
| P5.10 | Revisión 1 relé de protección de sobreintensidad de celda de 15 kV o 45kV (cables). (ud=revisión) | ud | 32 | 210.79 | 6745.28 |  | 0
1.6 | P6 | Mantenimiento Correctivo
1.6.1 | P6 | Operaciones trasiego de aceite
| P 6.0 | Rellenado de aceite dieléctrico transformador. (ud=operación) | ud | 1 | 1614.57 | 1614.57 |  | 0
1.6.2 | P6 | Vaciado y llenado de aceite
| P 6.1 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 1 - 499 litros. (ud=operación) | ud | 4 | 201.01 | 804.04 |  | 0
| P 6.2 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 500 - 999 litros. (ud=operación) | ud | 4 | 783.38 | 3133.52 |  | 0
| P 6.3 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 1.000 - 1.999 litros. (ud=operación) | ud | 4 | 1063.83 | 4255.32 |  | 0
| P 6.4 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite mayor a 1.999 litros. (ud=operación) | ud | 4 | 1240.81 | 4963.24 |  | 0
1.6.3 | P6 | Suministro y Sustitución componentes
| P 6.5 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR PRIMARIO.- DT52NF1250 de la marca POINSA. (ud=operación) | ud | 8 | 550.87 | 4406.96 |  | 0
| P 6.6 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR SECUNDARIO.- DT20NF3150 de la marca POINSA. (ud=operación) | ud | 8 | 535.66 | 4285.28 |  | 0
| P 6.7 | Suministro y sustitución borna de 45 kV - DT52NF1250. (ud=operación) | ud | 1 | 1834.05 | 1834.05 |  | 0
| P 6.8 | Suministro y sustitución borna de 15 kV - DT20NF3150. (ud=operación) | ud | 1 | 1580.89 | 1580.89 |  | 0
| P 6.9 | Suministro y sustitución de magnético de nivel COMEM LA14XSN. (ud=operación) | ud | 1 | 1801.45 | 1801.45 |  | 0
| P 6.10 | Suministro y sustitución Termómetro WEK tipo 204. (ud=operación) | ud | 1 | 3397.55 | 3397.55 |  | 0
| P 6.11 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR PRIMARIO.- DT52NF1250 de la marca POINSA. (ud=operación) | ud | 1 | 583.46 | 583.46 |  | 0
1.6.4 | P6 | Partidas complementarias
| P 6.12 | Diagnóstico de averías. (ud=operación) | ud | 15 | 383.54 | 5753.1 |  | 0
| P 6.13 | Hora mano de obra de correctivo (técnico) | h | 60 | 51.07 | 3064.2 |  | 0
| P 6.14 | Hora mano de obra de correctivo (Oficial de primera) | h | 60 | 36.94 | 2216.4 |  | 0
1.6.5 | P6 | Suministro aceite
| P 6.15 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 1 - 499 litros | litro | 200 | 3.19 | 638 |  | 0
| P 6.16 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 500 - 999 litros | litro | 700 | 3.19 | 2233 |  | 0
| P 6.17 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 1.000 - 1.999 litros | litro | 1500 | 3.19 | 4785 |  | 0
| P 6.18 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro mayor a 1.999 litros | litro | 3000 | 3.19 | 9570 |  | 0
1.7 | P7 | Tratamiento Anticorrosivo
| P 7.1 | Filtrado aceite Subestación subterránea (2 transformadores de una misma SE). (ud=operación) | ud | 1 | 118694.89 | 118694.89 |  | 0
| P 7.2 | Filtrado aceite Subestación en superficie (1 transformador). (ud=operación) | ud | 1 | 34694.81 | 34694.81 |  | 0
| P 7.3 | Tratamiento Pasivado (1 transformador). (ud=operación) | ud | 2 | 5021.9 | 10043.8 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados