## Hoja1
PROYECTO DE REPARACIONES TECNOGETAFE
Código | Uds. | Descripción | Medición | Precio | Importe
01# |  | REPARACIONES RED DE SANEAMIENTO
0101# |  | RED DE AGUAS RESIDUALES
U22LZ0011 | m | LIMPIEZA DE CONDUCCIONES CON CAMIÓN IMP-SUC | 2035 | 3.32 | 6756.2
U19IA410a | m | INSPECCIÓN MEDIANTE CCTV | 2035 | 1.56 | 3174.6
mU09C010a | ud | DESMONTAJE/MONTAJE CERCO Y TAPA | 20 | 126.27 | 2525.4
U02180570a | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 400 MM. PACKER | 31 | 436.62 | 13535.22
E05HE100a | m | REPARACIÓN TUBERÍAS c/MORTERO POLÍMEROS | 2 | 118.09 | 236.18
U01EEZ060a | ud | ENLUCIDO Y BRUÑIDO POZOS DE REGISTRO | 10 | 179.54 | 1795.4
SA03I157 | ud | EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO INTERMEDIO | 9 | 2262.35 | 20361.15
U05090240a | ud | PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO | 38 | 10.96 | 416.48
PASBUILT | ud | ELABORACIÓN PLANOS AS BUILT | 1 | 1393.43 | 1393.43
|  | Total capítulo 0101# |  |  | 50194.06
0102# |  | RED DE AGUAS PLUVIALES
U22LZ0011 | m | LIMPIEZA DE CONDUCCIONES CON CAMIÓN IMP-SUC | 3720 | 3.32 | 12350.4
U19IA410a | m | INSPECCIÓN MEDIANTE CCTV | 3720 | 1.56 | 5803.2
mU09C010a | ud | DESMONTAJE/MONTAJE CERCO Y TAPA | 74 | 126.27 | 9343.98
U02170510A | ml | LIMPIEZA CONDUCTORES ROBOT FRESADOR | 57.8 | 267.24 | 15446.47
U02170560a | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 315 MM. PACKER | 101 | 379.58 | 38337.58
U02180570a | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 400 MM. PACKER | 23 | 436.62 | 10042.26
U02180590a | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 630 MM. PACKER | 5 | 575.18 | 2875.9
U02180590b | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 800 MM. PACKER | 4 | 744.25 | 2977
U02180410b | ud | MAN. DE POL. CON RES. DIÁM. 1000 MM. PACKER | 10 | 810.72 | 8107.2
U01EEZ060a | ud | ENLUCIDO Y BRUÑIDO POZOS DE REGISTRO | 9 | 179.54 | 1615.86
SA03I157 | ud | EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO INTERMEDIO | 19 | 2262.35 | 42984.65
SA03I158 | ud | EJECUCIÓN DE POZO CON IMBORNAL | 16 | 2070.61 | 33129.76
U05090240a | ud | PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO | 35 | 10.96 | 383.6
U05090240b | ud | CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D-400 | 8 | 319.36 | 2554.88
U05090240i | ud | CERCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN D-400 | 16 | 60.05 | 960.8
U02170020r | ml | SUSTITUCIÓN COLECTOR SANEAMIENTO Ø300 mm | 112.9 | 198.49 | 22409.52
U02170020s | ml | SUSTITUCIÓN COLECTOR SANEAMIENTO Ø400 mm | 69 | 258.11 | 17809.59
U02170020t | ml | SUSTITUCIÓN COLECTOR SANEAMIENTO Ø500 mm | 7 | 279.55 | 1956.85
PASBUILT | ud | ELABORACIÓN PLANOS AS BUILT | 1 | 1393.43 | 1393.43
|  | Total capítulo 0102# |  |  | 230482.93
|  | Total capítulo 01# |  |  | 280676.99
02# |  | TRABAJOS REPARACION URBANIZACION
0201# |  | Pavimentacion y obra civil
MV03A035 | M3 | EXCAV. DESMONTE CUALQ. TERRENO EXC. ROCA | 7488 | 1.87 | 14002.56
MV11A005 | M3 | CARGA,TRANSPORTE DENTRO DE OBRA | 7488 | 0.54 | 4043.52
extecc | m3 | EXTENDIDO TERRENO | 6449.4 | 1 | 6449.4
DM010021 | M2 | LEV. M.MECANIC. SOLADO ACERAS | 900 | 4.18 | 3762
DM010030 | ML | DEMOLICIÓN-LEVANTADO BORDILLO | 200 | 3.41 | 682
DMB010020CC | M2 | DEM.M.MEC..FIR. C/VERTEDERO C/MARTILLOe=0.40 | 192 | 5.05 | 969.6
U03DF020 | m3 | FRESADO DE FIRME (MBC) | 250 | 50.11 | 12527.5
mU01BF070 | m | SERRADO DE PAVIMENTO | 1384 | 3.3 | 4567.2
PA01C031 | M3 | SUM. Y PUESTA OB. HM-20/B/20/X0 o XC1 | 45 | 125.46 | 5645.7
PA03C005 | M2 | LIMPIEZA Y RIEGO ECI | 5150 | 0.47 | 2420.5
PA03G130 | TN | MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000-7000 (ANTIGUA D/S) | 630.875 | 68.24 | 43050.91
PA03M055 | M2 | EJECUCION DE CARRIL BICI HM-20 | 42 | 45.05 | 1892.1
PA05C065 | M2 | SUM.COLOC.BALDOSA 4.5CM.DUROGRANITO 60x40 | 750 | 37.55 | 28162.5
PA05E070 | M2 | TERRAZO BICOLOR SERIE 400 | 200 | 21.56 | 4312
PA07A085 | ML | SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO A1 14x20 HNE-15 | 75 | 15.98 | 1198.5
PA07A090 | ML | SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO C3 17x28 HNE-15 | 75 | 22.09 | 1656.75
PA07A010 | ML | SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO C7 20x22CM.ISLETAS | 75 | 20.44 | 1533
mU07F010 | m | Sellado fisuras ancho medio 2 cms | 4210.05 | 3.32 | 13977.37
fresjunt | ml | Fresado y reposicion MBC en grieta | 742.95 | 13.89 | 10319.58
sika130 | m2 | Reparación pavimento de hormigon | 200 | 26.5 | 5300
AP01B045 | UD | ARQ.PASO 0.561x0.561x0.60 M.HM-20 TAPA FD | 10 | 153.7 | 1537
tappoz | ud | REPOSICION TAPA POZO | 15 | 421.52 | 6322.8
TAPAIMB | UD | REPOSICION REJILLA IMBORNAL | 12 | 159.15 | 1909.8
reptap | ud | REPOSICION TAPA FUNDICION SERVICIOS | 20 | 192.46 | 3849.2
|  | Total capítulo 0201# |  |  | 180091.49
0202# |  | Jardineria
JLAE09aCC | m2 | Rastrillado y limpieza manual | 27500 | 0.29 | 7975
JLAE01bCC | m2 | Despedregado man.20% pedreg.sup. | 27500 | 0.4 | 11000
JA23050S | UD | RETIRADA DE MARRA | 150 | 14.43 | 2164.5
JA13220 | UD | S.P.NERIUM OLEANDER 0.6/0.8 M. | 1455 | 3.81 | 5543.55
JA11190 | UD | S.P.DEUTZIA GRACILIS 0.4/0.6 M. | 1980 | 3.41 | 6751.8
JA13005 | UD | S.P.ABELIA GRANDIFLORA 0.4/0.6 | 3567 | 3.77 | 13447.59
JA15075 | UD | SU.PLANT.LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 3027 | 1.53 | 4631.31
JA13225 | UD | S.P.PHOTINIAxFRASERI 0.4/0.6 | 453 | 4.1 | 1857.3
JA13145 | UD | S.PL.TEUCRIUM FRUTICANS 0.20/0.40 | 2019 | 6.31 | 12739.89
JA05050 | UD | S.P.CUPRE.SEMPE.`STRICTA´3.0/3.5 | 50 | 163.34 | 8167
JA07155 | UD | S.P.LIGUSTRUM JAPONICUM 'VARIEGA | 102 | 70.42 | 7182.84
JA07365 | UD | S.P.POPULUS ALBA 16-18 CM. | 63 | 36.37 | 2291.31
JAPOPNIG | UD | S.P.POPULUS NIGRA 16-18 CM | 98 | 25.79 | 2527.42
JALIQUI | UD | S.P. LIQUIDAMBAR 16-18 CM | 4 | 118.54 | 474.16
JAKANZ | UD | S.P. PRUNUS KANZAN 16-18 CM | 12 | 118.54 | 1422.48
JAPYR | UD | S.P. PYRUS CALLERYANA 16-18 CM | 40 | 126.75 | 5070
JAASEC | UD | S.P. AESCULUS HIPPO 16-18 CM | 152 | 99.57 | 15134.64
JA41155 | UD | ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR | 521 | 15.96 | 8315.16
PROTC | UD | PROTECTOR ROEDORES | 2021 | 1.43 | 2890.03
|  | Total capítulo 0202# |  |  | 119585.98
0203# |  | Red de riego
MV05C015 | M3 | EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER-ROC.ACO | 210.92 | 2.61 | 550.5
MV09E010 | M3 | SUM.EXT. CAMA ARENA DE RIO ASIENTO TUBULAR | 67.64 | 28.67 | 1939.24
MV09C015 | M3 | RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/SUE.EXCAVACION | 143.28 | 4.24 | 607.51
DMB010020CC | M2 | DEM.M.MEC..FIR. C/VERTEDERO C/MARTILLOe=0.40 | 80 | 5.05 | 404
PA01C031 | M3 | SUM. Y PUESTA OB. HM-20/B/20/X0 o XC1 | 30 | 125.46 | 3763.8
PA05C065 | M2 | SUM.COLOC.BALDOSA 4.5CM.DUROGRANITO 60x40 | 80 | 37.55 | 3004
U12TGS020 | m | TUB.PEBD SUP.C/GOT.INT.AUT. c/50 cm D=16 mm | 14714 | 0.87 | 12801.18
RG01E02032 | ML | SUM.INST.TUBERIA P.E.ø32 MM.PN-16 | 2642 | 6.35 | 16776.7
RG01E02550 | ML | SUM.INST.TUBERIA P.E.ø50 MM.PN-16 | 340 | 11.17 | 3797.8
RG080003 | UD | SUM.INST.ANILLO ALCORQUES 3 GOTEROS | 591 | 6.16 | 3640.56
K80920 | UD | SOLENOIDE COMPACTO TBOS 9V | 30 | 45.86 | 1375.8
F48501 | UD | CAJA CONEX TBOS BT 1 ESTACION | 50 | 183.38 | 9169
F48502 | UD | CAJA CONEX TBOS BT 2 ESTACIONES | 3 | 206.7 | 620.1
F48504 | UD | CAJA CONEX TBOS BT 4 ESTACIONES | 1 | 222.6 | 222.6
X14145 | UD | FILTRO-REGULADOR PRESION IPRB100 | 60 | 54.74 | 3284.4
F48230 | UD | MODULO RADIO TBOS II | 54 | 201.98 | 10906.92
F48220 | UD | CONSOLA PROGRAMACION TBOS II | 1 | 471.91 | 471.91
B31440 | UD | ELECTROVALVULA 100 PGA DE 1" | 34 | 111.66 | 3796.44
B31440b | UD | ELECTROVALVULA 150 PGA DE 1 1/2" | 21 | 130.38 | 2737.98
B31440c | UD | ELECTROVALVULA 200 PGA DE 2" | 5 | 153.7 | 768.5
RIEGO01 | UD | DOCUMENTACION FINAL | 1 | 954 | 954
|  | Total capítulo 0203# |  |  | 81592.94
0204# |  | Deposito de riego
U07040090cc | m | Sellado mastic de poliuretano | 202 | 5.1 | 1030.2
U07040100cc | m2 | Mor.adi. flexible para impermeabilización | 1234 | 17.61 | 21730.74
U02073030cc | m | Tubería acero inox., Ø219,1 esp. 3,6 | 23.5 | 377.79 | 8878.07
E23DCM030cc | m | TUBO LISO ACERO INOX D=150 mm | 4 | 233.37 | 933.48
U03011060cc | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø200 l | 3 | 675.87 | 2027.61
10.0528 | ud | Interruptor control nivel | 1 | 300.31 | 300.31
11.0093 | ud | Válvula flotador pilot 200 | 1 | 3702.56 | 3702.56
acomtbom | paj | Adecuacion acometida | 1 | 1007 | 1007
cuadbom | paj | Adecuacion cuadro bombeo | 1 | 1590 | 1590
salabom | paj | Adecuación sala bombeo | 1 | 2120 | 2120
montbom | ud | Puesta en servicio bombeo | 1 | 2650 | 2650
|  | Total capítulo 0204# |  |  | 45969.97
0205# |  | Tratamiento talud
DMB010020CC | M2 | DEM.M.MEC..FIR. C/VERTEDERO C/MARTILLOe=0.40 | 280 | 5.05 | 1414
U01PT060CC | m2 | PERFILADO TALUD DESMONTE ROCA | 1862.5 | 2.29 | 4265.13
U05LVU010CC | m3 | GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<2 m | 245 | 136.93 | 33547.85
RELL | M3 | RELLENO LOCALIZADO MATERIAL EXC | 1038.6 | 7.85 | 8153.01
GEOM | M2 | GEOCELDA PROTECCIÓN | 1862.5 | 15 | 27937.5
U13AM020r | m3 | SUM.Y EXT. MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL | 465.5 | 22.38 | 10417.89
MV09E005 | M3 | SUM.EXT. GRAVILLA 5 A 25 MM. ASIENTO TUBULAR | 240 | 23.69 | 5685.6
RPSB05d | m2 | Rev..talud hidrosiembra 95%F-2 AC+5%leñosas | 2662 | 1.79 | 4764.98
SA03J141 | UD | PUESTA A COTA DE TAPAS | 10 | 136.43 | 1364.3
MV11A005 | M3 | CARGA,TRANSPORTE DENTRO DE OBRA | 1038.6 | 0.54 | 560.84
|  | Total capítulo 0205# |  |  | 98111.1
0206# |  | Señalizacion
SL030175cc | UD | LEVANTADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE. | 46 | 12.23 | 562.58
SL010005 | ML | MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM | 3645 | 0.59 | 2150.55
SL010010 | ML | MARCA VIAL CONTINUA 10 CM | 428 | 0.66 | 282.48
SL010030 | M2 | ESTARCIDO SIMBOLOS, PALABRAS... | 907.25 | 23.75 | 21547.19
SL010065 | UD | SEÑALIZACION DE CARRIL BICI | 45 | 68.89 | 3100.05
SL030011 | UD | SUM.INST.SEÑAL TRIAN.CIRC.OCTOG. | 19 | 133.23 | 2531.37
SL030011cc | ud | SUM.INST.PLACA SEÑAL | 17 | 70.25 | 1194.25
SL010020 | UD | SEÑAL.APARCAMIENTO PMR | 10 | 189.46 | 1894.6
|  | Total capítulo 0206# |  |  | 33263.07
0207# |  | Mobiliario y alumbrado
AP00003CC | UD | REPARACION DE BACULO EXISTENTE Y PINTADO | 226 | 81.11 | 18330.86
AP11A025 | UD | SUM.INST.LUM. CITEA MAXI VSAP 250W SOCELEC | 2 | 1274.08 | 2548.16
AP11A19V | UD | S.INS.LUMINARIA CITEA MIDI 100W | 2 | 633.43 | 1266.86
REPALUM | UD | REPARACION ALUMBRADO | 6 | 63.6 | 381.6
AP09C190 | UD | COLUM.MOD.FILIA DE SOCELEC 10.5M | 2 | 1511.85 | 3023.7
AP09C020 | UD | SUM.INST.COLUMNA ACERO 5 M. | 2 | 431.19 | 862.38
U15RBF030 | u | BOLARDO HORMIGÓN ESFÉRICO 0,26 m | 15 | 98.1 | 1471.5
RECOBOLA | UD | RECOCLOCACION BOLARDO EXIS | 10 | 27.74 | 277.4
ffaa030 | u | Papelera modelo Milenium | 124 | 77.52 | 9612.48
DM110015CC | UD | LEVANTADO PAPELERA DE PIE | 36 | 26.67 | 960.12
DM110020CC | UD | DESMONTAJE PAPELERA ADOSADA | 88 | 15.9 | 1399.2
mE27CC | UD | REPARACION ACABADO BANCOS | 69 | 26.01 | 1794.69
DM110100CC | UD | REPARACION DE TABLERO BANCO | 50 | 32.38 | 1619
TUBOINOX | m | TUBERÍA ACERO INOX. PASO INF | 94 | 64.69 | 6080.86
VALLADO | M | REPARACION VALLADO VIARIO | 214 | 26.55 | 5681.7
|  | Total capítulo 0207# |  |  | 55310.51
|  | Total capítulo 02# |  |  | 613925.06
03# |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
mG02B205 | m3 | TRATAMIENTO TIERRAS EN PLANTA | 597.076 | 6.15 | 3672.02
mG02B230 | m3 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEZCLADOS EN PLANTA | 1381.083 | 14.76 | 20384.79
mG02B210 | m3 | TRATAMIENTO DE FRACCIÓN HORMIGÓN EN PLANTA | 87 | 8.61 | 749.07
GES0004 | UD | ALMACEN DE RESIDUOS | 1 | 2119.71 | 2119.71
|  | Total capítulo 03# |  |  | 26925.59
04# |  | SEGURIDAD Y SALUD
0401# |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS01005 | UD | CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO | 15 | 2.52 | 37.8
SS01010 | UD | PAR GUANTES USO GENERAL | 15 | 1.08 | 16.2
SS01015 | UD | PAR GUANTES NEOPRENO GOMA | 2 | 2.02 | 4.04
SS01020 | UD | PAR GUANTES ANTICORTE LONETA | 15 | 1.98 | 29.7
SS01025 | UD | PAR GUANTES AISL. DIELEC. B.T. | 2 | 17.96 | 35.92
SS01035 | UD | PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO | 2 | 6.85 | 13.7
SS01055 | UD | MONO DE TRABAJO (TERGAL) | 15 | 18.75 | 281.25
SS01070 | UD | TRAJE IMPERMEABLE AMARILLO | 15 | 8.65 | 129.75
SS01075 | UD | CHALECOS REFLECTANTES | 15 | 20.55 | 308.25
SS01080 | UD | PAR BOTAS SEGURIDAD | 15 | 28.84 | 432.6
SS01085 | UD | PAR BOTAS GOMA PARA AGUA REFORZ. | 15 | 32.46 | 486.9
SS01090 | UD | PAR BOTAS AISL.DIELECTRICAS B.T. | 2 | 61.31 | 122.62
SS01100 | UD | GAFAS ANTIPOLVO/IMPACTOS | 6 | 8.65 | 51.9
SS01125 | UD | OREJERAS ANTIRUIDO PARA CASCO | 10 | 8.65 | 86.5
SS01130 | UD | CINTURONES SEGURIDAD CLASE A | 2 | 97 | 194
SS01135 | UD | CINTURON ANTIVIBRATORIO | 2 | 75.08 | 150.16
SS01140 | UD | CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES | 2 | 97 | 194
SS01145 | UD | PORTATIL LUMINOSO | 2 | 8.98 | 17.96
SS01150 | UD | PAR TAPONES ANTIRUIDO | 120 | 0.72 | 86.4
SS01175 | UD | MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO | 120 | 0.14 | 16.8
|  | Total capítulo 0401# |  |  | 2696.45
0402# |  | PROTECCIONES COLECTIVAS
SS03010 | UD | SUM. Y COL. SEÑAL VERTICAL | 10 | 83.06 | 830.6
SS03015 | UD | SUM.COLOC. PANEL ORIENTA. TB-1 | 6 | 134.95 | 809.7
SS03025 | UD | PANEL ADVERTENCIA. 1.50x0.45 | 6 | 100.52 | 603.12
SS03030 | UD | PALETA REGULACION TRAFICO | 2 | 13.57 | 27.14
SS03035 | UD | BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE | 10 | 30.94 | 309.4
SS03040 | ML | CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR | 500 | 0.04 | 20
SS03045 | UD | CONO DE BALIZAMIENTO, 60 CM. | 10 | 7.05 | 70.5
SS03050 | UD | TOPE PARA CAMION | 1 | 42.77 | 42.77
SS03055 | ML | MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO | 600 | 0.36 | 216
SS03060 | UD | VALLA CORTES DE TRAFICO DE 2.50M | 20 | 23.8 | 476
SS03070 | UD | PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA | 5 | 51.07 | 255.35
SS03075 | M2 | PALASTRO CRUCES DE ZANJA | 20 | 10.89 | 217.8
SS03080 | UD | TAPA PROTECTOR POZOS MADERA | 20 | 7.16 | 143.2
SS03105 | UD | EXTINTOR POLVO SECO POLIV. 6 KG. | 2 | 46.87 | 93.74
SS03110 | UD | HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS | 10 | 25.96 | 259.6
SS03145 | M2 | FORMACION RECINTO IMPERMEABILIZA | 20 | 19.16 | 383.2
|  | Total capítulo 0402# |  |  | 4758.12
0403# |  | INSTALA. HIGIENE, BIENESTAR
S01B010 | mes | ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2 | 6 | 122.7 | 736.2
SS05010 | MES | ALQUILER CASETA 14.40 M2 VESTUA. | 6 | 111.79 | 670.74
SS05020 | MES | ALQUILER CASETA 14.40 M2 COMEDOR | 6 | 111.79 | 670.74
SS05025 | UD | MESA DE COMEDOR MAX. 10 PERSONAS | 1 | 188.23 | 188.23
SS05030 | UD | BANCO VESTU.COMEDOR 5 PERSONAS | 2 | 92.69 | 185.38
SS05035 | UD | TAQUILLA METALICA C/CERRADURA | 12 | 38.22 | 458.64
SS05050 | UD | RADIADOR INFRARROJOS | 2 | 54.09 | 108.18
SS05055 | UD | ESPEJO | 1 | 13.93 | 13.93
SS05060 | UD | RECIPIENTE PARA DESPERDICIOS | 1 | 54.09 | 54.09
SS05065 | UD | ACOMETIDA ELECTRICA A CASETAS | 1 | 239.1 | 239.1
SS05070 | UD | ACOMETIDA DE AGUA A CASETAS | 1 | 568.58 | 568.58
SS05075 | UD | ACOMETIDA A LA RED SANEAMIENTO | 1 | 241.64 | 241.64
SS05080 | H | PERSONAL LIMPIEZA ASEOS,VEST.ETC | 12 | 11.14 | 133.68
SS05090 | UD | CALIENTE COMIDAS PARA 15 SERVIC. | 1 | 296.8 | 296.8
|  | Total capítulo 0403# |  |  | 4565.93
0404# |  | SERVICIO PREVENCIÓN OBRA
SS07005 | H | JEFE DE SEGURIDAD | 20 | 14.43 | 288.6
SS07010 | H | VIGILANTE DE SEGURIDAD | 20 | 13.35 | 267
SS07015 | H | BRIGADA DE SEGURIDAD | 20 | 25.96 | 519.2
SS07020 | H | FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE | 20 | 12.62 | 252.4
|  | Total capítulo 0404# |  |  | 1327.2
0405# |  | MEDICINA PREVENTIVA
SS09005 | UD | BOTIQUIN DE OBRA, HOMOLOGADO | 1 | 116.45 | 116.45
SS09010 | UD | MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES | 1 | 57.38 | 57.38
SS09015 | UD | RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT. | 15 | 76.45 | 1146.75
|  | Total capítulo 0405# |  |  | 1320.58
|  | Total capítulo 04# |  |  | 14668.28
|  | Total presupuesto ## |  |  | 936195.92