## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 5
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 214782.61 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 12886.96 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 19330.43 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 247000 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 51870 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 298870 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | INV | INVERSION
1.1 |  | Cableado de Fibra Óptica
1.1.1 |  | Elementos de cableado estructurado de fibra óptica para armarios
| CBFIBENC1U | Bastidor fibra óptica 1U para instalación de casetes. Suministro e instalación de bastidor de 1U modular para instalación de 12 casetes con las características indicadas en el PPT. Incluye tapa frontal de protección, zona de etiquetado, rieles para extracción y accesorios en parte trasera para sujeción y guiado de cables trunk. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 7 | 395.55 | 2768.85 |  | 0
| CBFIBCAS6OM4LC | Casete 6 puertos dúplex LC OM4. Suministro e instalación casete OM4 de ultra bajas pérdidas con conector MPO de 12 fibras en parte trasera y 6 puertos dúplex LC en parte delantera con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 36 | 180.8 | 6508.8 |  | 0
| CBFIBCAS6OS2LC | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2. Suministro e instalación casete OS2 con conector MPO de 12 fibras en parte trasera y 6 puertos dúplex LC APC en parte delantera con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 8 | 159.85 | 1278.8 |  | 0
| CBFIBTRKPOOM420m | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 20m. Suministro e instalación de cable trunk OM4 de 20 m con conectores MPO de 12 fibras de ultra bajas pérdidas en ambos extremos con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 18 | 447.96 | 8063.28 |  | 0
| CBFIBJUMOM4LC-3M | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 3m. Suministro e instalación de latiguillo OM4 de 3 m de ultra bajas pérdidas uniboot LC-LC con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 212 | 25.2 | 5342.4 |  | 0
| CBFIBJUMOS2LC-3M | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 3m. Suministro e instalación de latiguillo OS2 de 3 m uniboot LC/APC-LC/PC con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 24 | 26.34 | 632.16 |  | 0
| CBFIBJUMOM4LC-10M | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 10m. Suministro e instalación de latiguillo OM4 de 10 m de ultra bajas pérdidas uniboot LC-LC con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 20 | 33.74 | 674.8 |  | 0
| CBFIBJUMOS2LC-10M | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 10m. Suministro e instalación de latiguillo OS2 de 10 m uniboot LC/APC-LC/PC con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 20 | 33.51 | 670.2 |  | 0
| CBFIBTRKMPOOS230m | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 30m. Suministro e instalación de cable trunk OS2 de 30 m con conectores MPO de 12 fibras en ambos extremos con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 1 | 394.15 | 394.15 |  | 0
| CBFIBTRKMPOOS270m | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 70m. Suministro e instalación de cable trunk OS2 de 70 m con conectores MPO de 12 fibras en ambos extremos con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 1 | 484.14 | 484.14 |  | 0
| CBFIBTRKMPOOS245m | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 45m. Suministro e instalación de cable trunk OS2 de 45 m con conectores MPO de 12 fibras en ambos extremos con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 1 | 437.47 | 437.47 |  | 0
| CBFIBTRKMPOOS290m | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 90m. Suministro e instalación de cable trunk OS2 de 90 m con conectores MPO de 12 fibras en ambos extremos con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado y etiquetado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación. | ud | 1 | 563.64 | 563.64 |  | 0
| CBLATUTP6A3M-28 | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 3m. Suministro e instalación de cable de parcheo UTP Cat 6A AWG28 de 3 m según las características indicadas en el PPT. | ud | 60 | 9.6 | 576 |  | 0
| CBLATUTP6A5M-28 | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 5m. Suministro e instalación de cable de parcheo UTP Cat 6A AWG28 de 5 m según las características indicadas en el PPT. | ud | 20 | 11.96 | 239.2 |  | 0
| CBLATUTP6A15M-28 | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 15m. Suministro e instalación de cable de parcheo UTP Cat 6A AWG28 de 15 m según las características indicadas en el PPT. | ud | 20 | 23.83 | 476.6 |  | 0
1.1.2 |  | Instalación de cableado estructurado de fibra óptica
| INSTCBFIB | Suministro e instalación casete MPO de 12 fibras en parte trasera y 6 puertos dúplex LC en parte delantera con las características indicadas en el PPT. Totalmente instalado, incluye cualquier accesorio y pequeño material para su instalación.. Instalación de cableado estructurado de fibra óptica. Instalación, etiquetado, certificación y documentación de sistema de cableado estructurado de fibra óptica según lo indicado en el PPT. | ud | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
1.2 |  | Electrónica Red LAN
1.2.1 |  | Suministro e instalación de conmutadores leaf con puertos de fibra
| SWNEX9318YC-FX3 | Conmutador Leaf 48 puertos SFP 1/10/25Gbps, 6x QSFP 40/100G, 2 fuentes alimentación. Suministro, instalación, configuración, pruebas, integración, puesta en servicio y alta en sistemas de gestión. Modelo Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3 o similar 100% compatible compuesto de: 1x N9K-C93180YC-FX3 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec, SyncE 1x CON-PSUP-N9KC93X3 PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MAC 1x MODE-ACI-LEAF Dummy PID for mode selection 1x NXK-AF-PI Dummy PID for Airflow Selection Port-side Intake 1x ACI-N9KDK9-15.2 Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 15.2 1x NXK-MEM-16GB Additional memory of 16GB for Nexus Switches 1x NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal 2x NXA-PAC-650W-PI Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Intake 2x CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length 4x NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Fan, 35CFM, port side intake airflow 1x SVS-B-N9K-ESS-XF EMBEDDED SOLN SUPPORT SWSS FOR ACI NEXUS 9K 1x C1E1TN9300XF-7Y Data Center Networking Essentials Term N9300 XF, 7Y | ud | 4 | 23756.9 | 95027.6 |  | 0
| OPQSF100GSRBD | Transceptor óptico QSFP 100Gbps multimodo BiDi LC. Suministro e instalación de transceptor óptico multimodo de 100Gbps sobre 2 fibras con conector LC. Totalmente instalado y funcionando. (QSFP-40/100-SRBD) | ud | 24 | 813.29 | 19518.96 |  | 0
| OPQSF100GDR | Transceptor óptico QSFP 100Gbps monomodo 500 m. Suministro e instalación de transceptor óptico monomodo de 100Gbps hasta 500 m sobre 2 fibras con conector LC. Totalmente instalado y funcionando. (QSFP-100G-DR-S) | ud | 24 | 813.29 | 19518.96 |  | 0
1.2.2 |  | Suministro e instalación de transceptores para electrónica red LAN
| OPSFP10GSR | Trasceptor óptico SFP 10Gbps multimodo. Suministro e instalación de transceptor óptico multimodo de 10Gbps hasta 400metros. Totalmente instalado y funcionando. | ud | 38 | 358.7 | 13630.6 |  | 0
| OPSFP25GSR | Trasceptor óptico SFP 25Gbps multimodo. Suministro e instalación de transceptor óptico multimodo de 25Gbps hasta 100metros. Totalmente instalado y funcionando. | ud | 56 | 446 | 24976 |  | 0
1.2.3 |  | Labores de ingeniería de electrónica de red
| INGRED | Labores de ingeniería de electrónica de red. Servicios profesionales de diseño e implantación de electrónica acorde a lo indicado en el PPT. Incluye traslado de nodo de core de la red y nodo de IPN según se indica en el PPT y la modificación de los routers MPLS de acceso los edificios singulares a los nuevos nodos de distribución MPLS según se indica en PPT. | ud | 1 | 10000 | 10000 |  | 0