## equipo
ECOBRONCOSCOPIO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Funciones endoscópicas:
Longitud de trabajo (mm):
Longitud total (mm):
Longitud de la punta distal rígida (mm):
Diámetro exterior extremo distal (mm):
Diámetro exterior inserción de tubo (mm):
Dirección Visual forntal-inclinado (º):
Canal de trabajo:
Diámetro interior del canal (mm):
Campo de visión (º):
Profundidad de campo (mm):
Angulación:
Arriba/Abajo (º):
Derecha/izquierda (º):
Otras características:
Funciones ecográficas:
Método de ecografía:
Dirección ecografía:
Angulo de escaneado (º):
Modos de exploración:
Modo B (S/N):
Modo M (S/N):
Doppler Color (S/N):
PW Doppler (S/N):
Color Angio (S/N):
Otros. Indicar:
Armónico de tejido (S/N):
Armónico de contraste (S/N):
Rango de Frecuencias (MHz):
Métodos de contacto. Indicar:
Compatible con procesadores de endoscopia de calidad de imagen 4k (S/N. Indicar):
Sistema ofertado compatible con videoprocesador Exera IIII y procesador ecográfico EU-ME existentes en el áraea de broncoscopia del centro (S/N. Indicar):
Accesorios incluidos en oferta:
Adaptador de limpieza para canal de aspiración (S/N):
Aplicador del balón (S/N):
Balon (nº uds):
Valvula de biopsia adaptadora (S/N, nº incluido):
Valvula de aspiración (S/N, nº incluido):
Tapon de estanqueidad especifico para ecoendoscopio (S/N):
Otros incluidos en oferta:
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía. Especificar:
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Servicio Técnico y Mantenimiento (IVA incluido):
Una vez finalizado el periodo de garantía, dado que el equipamiento a adquirir forma parte de sistemas que ya existen en la actualidad en el hospital y que tienen unas condiciones de servicio técnico y de mantenimiento establecidas, tendrá las mismas condiciones que el resto del equipamiento del que forma parte, en cuanto a importe, cobertura del servicio prestado, tiempos de respuesta y uptime establecidos. (S/N. Indicar):
Otras características:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros: