## equipo
P.A.S.A. 72/2024 - RADIOCROMATOGRAFO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Determinación de la pureza radioquimica de radiofármacos (S/N. Indicar):
Scaner de cromatografía en capa fina para muestras radiactivas (S/N):
Incluirá:
PC. Especificar características:
Software de control y adquisición de datos:
Seguimiento de la adquisición y visualización del cromatograma y datos asociados a tiempo real (S/N. Especificar)
Almacenamiento de datos, opciones de configuración y generación de informes en entorno GMP (S/N. Indicar):
Creación de protocolos de contaje (S/N. Indicar):
Software incluye calibración del equipo (S/N. Indicar):
Equipado con detector de cristal de centelleo (S/N. Indicar):
Area de exploración (mm x mm):
Tiempo de exploración seleccionable (S/N. Indicar):
Tiempo y area de escaneo con selección manual y automatica de picos (S/N. Indicar):
Rango de energía al menos de 30-1500 KeV (S/N. Indicar):
Colimadores incluidos en oferta:
Alta energia (S/N. Uds)
Incluye radionucleidos emisores de positrones (68Ga, 90Y, etc) (S/N. Indicar):
Baja energia (S/N. Uds)
Fuente de calibración de la sonda incluido (S/N. Indicar):
Soporte para sonda incluido (S/N. Indicar):
Puertos de comunicación:
USB 2,0 (S/N. nº):
10/100 Et (S/N.):
Otros:
Certificados IQ/OQ (S/N. Indicar):
Cerficado de calibración (S/N. Indicar):
Otras características:
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: