## equipo
P.A.S.A. 78/2024 - ACTIVIMETRO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Activímetro de altas prestaciones para PET y SPECT compuestos por cámara de ionización tipo pozo. Configuración:
Activímetro 1. Integrado dentro de una cabina de elución de generadores (cabina Bio IIA de longitud aprox 1.200mm). (S/N)
Activímetro 2. Activímetro de doble pocillo para que dé servicio a dos cabinas Bio II B1 de marcaje celular. (S/N)
Pantalla táctil (S/N)
Apta para uso en cabinas de bioseguridad. (S/N)
Incluye radionucleido (S/N. Indicar):
Actividad en Ci y Bq (S/N. Indicar):
Fecha y hora de la operación.(S/N. Indicar):
Software para control de Calidad.(S/N. Indicar):
Cámara de ionización blindada (S/N. Indicar):
Espesor de blindaje (mm Pb):
Comunicación entre cámara de ionización y la pantalla de control de activímetro por cable (S/N. Indicar):
Cable de comunicación oculto o visible .Especificar:
Actividad máxima (GBBq).Especificar:
Resolución (MBq):
Rango de energía mesurable. Especificar rango:
Exactitud (%):
Linealidad (%):
Software con test de:
Autodiagnóstico (S/N. Indicar):
Estabilidad (S/N. Indicar):
Linealidad (S/N. Indicar):
Exactitud precisión (S/N. Indicar):
Geometría (S/N. Indicar):
Inclusión de librería de núclidos y listado de radionucleidos preseleccionados (S/N. Indicar):
Ensayo de 99Mo y accesorio para su medida (S/N. Indicar):
Certificado de calibración expedido por el fabricante (S/N. Indicar):
Actualizaciones de software (S/N. Indicar):
Inserto de metacrilato y portamuestras de metacrilato (S/N. Indicar):
Incluye todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento de los equipos (S/N. Indicar):
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía. Especificar:
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión) (%)::
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: