## encuesta
PASA 80/2024 - MOTOR QUIRURGICO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Equipo con consola a funcionamiento eléctrico para el control de las diferentes piezas de mano y sierras. (S/N)
Consola con regulación automática de potencia (S/N)
Pantalla de control a color táctil (S/N)
Tamaño de pantalla (")
Nº de piezas de mano conectables de forma simultánea:
Reconocimiento de la pieza de mano conectada (S/N)
Sistema de irrigación integrado (S/N)
Incluye todos los accesorios necesarios para su uso con las distintas piezas de mano incluidas en la oferta.(S/N)
Configuración mínima:
Microtaladro (S/N. Indicar)
Empuñadura tipo lápiz (S/N)
Potencia de salida (W):
Regulación de velocidad (rpm):
Sierra sagital (S/N)
Empuñadura tipo lápiz (S/N)
Adaptador recto para el microtaladro. (S/N)
Adaptador sierra sagital pequeña (S/N)
Anclaje AO pequeño (S/N)
Adaptador Jacobs automático sin llave (S/N)
Diametro (mm):
Anclaje de agujas universal (S/N):
Cables para conexión de piezas de mano a la consola. (S/N. Inidcar nº incluido)
Piezas de mano:
Accionamiento mediante mando manal conectado directamente a la pieza de mano S(/N):
Regulación de velocidad desde el mango.(S/N)
Incluye todos los elementos necesarios para el accionamiento de dos piezas de mano de forma simultánea. (S/N)
Sistema de montaje sin herramientas (S/N)
Piezas de mano y adaptadores fácilmente esterilizables. (S/N)
Incluye ontenedores para la esterilización de todos los componentes. (S/N)
Pedal (S/N. nº):
Conectado a la consola para manejo de pieza de mano (S/N):
Configuración predeterminada o configurable por el usuario .Indicar:
Funcionalidades permitidas en pedal incluidas:
Otras:
Alimentación eléctrica 220 V 50 Hz. (S/N)
Otras características del sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones y Necesidades de Instalación
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W)
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (Años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: