## Cuadro de Precios
ITEM DEF | ITEM AÑADIDOS | ITEM VIEJOS |  | DESCRIPCIÓN | ud | precio maximo licitación | importe maximo licitación | %BAJA | PRECIO ADJUDIC | IMPORTE ADJUDIC | I/G | CeBe | POSICIÓN | ORDEN | Instalación | OBSERVACIONES | UD CONSUMIDAS | IMPORTE CONSUMIDO
estimadas
REVISIONES
1 |  |  | Ud | Revisión anual, por empresa especializada, de puente grúa y polipasto eléctrico incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 36 | 150 | 5400 |  |  | 5400 | G
2 |  |  | Ud | Revisión anual, por empresa especializada, de polipasto manual incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 68 | 80 | 5440 |  |  | 5440 | G
3 |  |  | Ud | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal por OCA de instalación de baja tensión hasta 1.000 kW según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. En caso de existir defectos, en el informe figurarán las referencias a los artículos del REBT 2002 (o MI-BT) incumplidos. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 16 | 300 | 4800 |  |  | 4800 | G
4 |  |  | Ud | Revisión anual de cuadro de BT por empresa autorizada incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo3 del PPTP | 100 | 150 | 15000 |  |  | 15000 | G
5 |  |  | Ud | Inspección y comprobación reglamentaria trienal por OCA de instalaciones eléctricas de alta tensión (CT y lineas de AT), incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 23 | 300 | 6900 |  |  | 6900 | G
6 |  |  | Ud | Revisión anual por empresa autorizada de Centro de Transformación, CS, transformadores y líneas de alta tensión, incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 48 | 200 | 9600 |  |  | 9600 | G
7 |  |  | Ud | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal por OCA de Almacenamiento de Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos (ITC MIE APQ 3/6/10), incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 7 | 800 | 5600 |  |  | 5600 | G
8 |  |  | Ud | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal por OCA de Almacenamiento de Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos (según Reglamento- no aplica ITC), incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 6 | 400 | 2400 |  |  | 2400 | G
9 |  |  | Ud | Inspección anual por empresa especializada de Almacenamiento de Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos (ITC MIE APQ 6/10), incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 28 | 250 | 7000 |  |  | 7000 | G
10 |  |  | Ud | Inspección reglamentaria por empresa autorizada, según normativa vigente, de equipo a presión nivel A, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 13 | 350 | 4550 |  |  | 4550 | G
11 |  |  | Ud | Inspección reglamentaria por OCA, según normativa vigente, de equipo a presión nivel B, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 15 | 400 | 6000 |  |  | 6000 | G
12 |  |  | Ud | Inspección reglamentaria por OCA, según normativa vigente, de equipo a presión nivel C, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 4 | 500 | 2000 |  |  | 2000 | G
13 |  |  | Ud | Revisión anual por empresa autorizada de equipo a presión incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 100 | 300 | 30000 |  |  | 30000 | G
14 |  |  | Ud | Inspección reglamentaria anual por empresa autorizada, según normativa vigente, de extintor, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. Incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 560 | 8 | 4480 |  |  | 4480 | G
15 |  |  | Ud | Retrimbrado de extintores, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 120 | 10 | 1200 |  |  | 1200 | G
16 |  |  | Ud | Inspección reglamentaria anual por empresa autorizada, según normativa vigente, de central de alarma de incendios, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. Incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 20 | 50 | 1000 |  |  | 1000 | G
17 |  |  | Ud | Revisión anual por empresa autorizada de grupo electrógeno por empresa especializada incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 4 | 150 | 600 |  |  | 600 | G
18 |  |  | Ud | Revisión bienal de caudalímetro por empresa especializada incluyendo informe de resultados y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 40 | 100 | 4000 |  |  | 4000 | G
19 |  |  | Ud | Calibración de caudalímetro patron por empresa especializada incluyendo informe de resultados y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 2 | 400 | 800 |  |  | 800 | G
20 |  |  | Ud | Revisión de instalación trimestral DDD por empresa especializada incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 340 | 30 | 10200 |  |  | 10200 | G
21 |  |  | Ud | Revisión anual de pararrayos incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 10 | 100 | 1000 |  |  | 1000 | G
22 |  |  | Ud | Revisión por empresa autorizada de pértigas de salvamento y maniobra de AT incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 13 | 110 | 1430 |  |  | 1430 | G
23 |  |  | Ud | Revisión anual de portones incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 85 | 90 | 7650 |  |  | 7650 | G
24 |  |  | Ud | Revisión y verificación anual de los equipos fijos de detección de cloro por el fabricante incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 24 | 130 | 3120 |  |  | 3120 | G
25 |  |  | Ud | Revisión y verificación, por fabricante, de equipo portatil de medición de oxígeno disuelto, incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 1 | 500 | 500 |  |  | 500 | G
26 |  |  | Ud | Calibración y emisión de certificado ENAC de Termómetro digital de laboratorio con sonda termopar tipo K de inmersión. La calibración se realizará en las siguientes temperaturas: 36.0 ºC, 148.0 ºC y 550.0 ºc | 1 | 250 | 250 |  |  | 250 | G
27 |  |  | Ud | Servicio mensual de retén de AT, dos oficiales, incluyendo disponibilidad 24h 365días, con tiempo de presencia en el tajo <2h. Incluye la dedicación de avisos de < 3h efectivas en la instalación. y tiempo de atención de avisos < 3 h efectivas en la instalación | 48 | 750 | 36000 |  |  | 36000 | G
28 |  |  | Ud | Inspección por OCA de eficiencia energética de instalaciones térmicas incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 | G
29 |  |  | Ud | Revisión por empresa especializada de instalaciones térmicas con una potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW., incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 4 | 2500 | 10000 |  |  | 10000 | G
30 |  |  | Ud | Revisión por empresa especializada de instalaciones térmicas con una potencia útil nominal instalada inferior 70 kW., incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP | 60 | 250 | 15000 |  |  | 15000 | G
31 |  |  | Ud | Revisión y mantenimiento anual, por empresa especializada, de variador con potencia superior a 200 kW. incluyendo sustitución de elementos recomendados por el fabricante en sus especificaciones técnicas. Así como los deplazamientos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos. Los trabajos de revisión y mantenimiento de los variadores se deben desarrollar, según las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP y siempre en base a especificaciones y planes de mantenimiento del fabricante con el objeto de garantizar la máxima operatividad y fiabilidad de los equipos, detectando y evitando futuros fallos y pérdidas de producción. | 28 | 800 | 22400 |  |  | 22400 | G
32 |  |  | Ud | Revisión y mantenimiento anual, por empresa especializada, de variador con potencia inferior a 200 kW. incluyendo sustitución de elementos recomendados por el fabricante en sus especificaciones técnicas. Así como los deplazamientos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos. Los trabajos de revisión y mantenimiento de los variadores se deben desarrollar, según las operaciones indicadas en el Anexo 3 del PPTP y siempre en base a especificaciones y planes de mantenimiento del fabricante con el objeto de garantizar la máxima operatividad y fiabilidad de los equipos, detectando y evitando futuros fallos y pérdidas de producción. | 16 | 200 | 3200 |  |  | 3200 | G
33 |  |  | Ud | Revisión y diagnóstico de vibraciones en grupo motor-bomba, incluyendo informe de análisis de resultados y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 10 | 150 | 1500 |  |  | 1500 | G
PRECIOS AUXILIARES
34 |  | 193 | h | Hora de Oficial de 1ª / 2ª incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 250 | 29.88 | 7470 |  |  | 7470 | G
35 |  | 196 | h | Hora técnico especialista (fabricante, servicio técnico oficial),incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 100 | 70 | 7000 |  |  | 7000 | G
36 |  |  | h | Hora de técnico especialista de variadores con atención en menos de 24/48 horas, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 100 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | G
37 |  |  | h | Hora de oficial electricista cualificado AT | 100 | 35 | 3500 |  |  | 3500 | G
38 |  |  | h | Hora de Peón Especialista incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 100 | 25.51 | 2551 |  |  | 2551 | G
39 |  | 197 | h | Hora técnico programador incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 80 | 45 | 3600 |  |  | 3600 | G
NOTA 1
Todos los trabajos, medios auxiliares, andamios, medios de elevación y materiales así como desplazamientos que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios
|  |  | TOTAL CONTRATO |  | 259841
|  |  |  | adjudicado 4 años | 259841
|  |  |  | adjudicado 2 años | 129920.5
|  |  |  | PRÓRROGA 1 | 64960.25
|  |  |  | PRÓRROGA 2 | 64960.25
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para 4 años