## plantilla subcontratos
SUBCONTRATACIONES
SUBCONTRATOS | Importe Ejecucion material | Descripción
Enfriadoras Daikin 4 ud |  | Revisión Anual con Fabricante / Medios propios con Mantenimiento anual, Gas, Filtros, aceite
Enfriadoras Carrier 4 Ud |  | Revisión Anual con Fabricante / Medios propios con Mantenimiento anual, Gas, Filtros, aceite
GRUPOS ELECTRÓGENOS 5ud |  | Revisión Anual con Subcontrata especializada Inc. Cambio aceites y Filtros y PP baterias.
Centros Transf HUF + CEP 5 Ud |  | Revisión Anual con empresa especializada
MTTO Y LCIA GMAO MANSIS XXI |  | Mantenimiento anual software GMAO
CONTROL LEGIONELLA ( TORRES Y A.F.C , A.C.S ) 6 Torres+ AP |  | Mantenimiento higienico sanitario Nuevo RD 485 2022
PARARRAYOS |  | Revisión Anual con empresa especializada
CONTROL SAUTER ( BMS ) |  | Mantenimiento Sistema de control de climatización (BMS)
SAI´s HUF+CEP 45ud |  | Revisión anual con el fabricante y reposicion Condensadores y PP Baterias ect.
OCAS Y Tecnico Legal |  | OCAS Y TL
Transporte neumatico REGACHO |  | Revisión y mtto anual con el fabricante
SISTEMA TELE CARE , Paciente-Enfer |  | Revisión y mtto anual con el fabricante
Revisión Básculas mecanicas (bi anual) |  | Verificación calibracion
Tapicería |  | Realización de los trabajos asociados a tapicería
Revision inst GAS NATURAL |  | Revisión bi-anual Sala de Calderas
Revision Sala FRIO , Detec CFC |  | Revisión bi-anual Deteccion de Gas Refrigerante
Contenedores y gestion residuos |  | Residuos asociados a mantenimiento (flitros, consumibles,..)
Cristalería |  | Realización de los trabajos asociados a Cristalería
TOTAL SUBCONTRATOS

## Plantilla Materiales
Materiales HUF+CEP | Coste anual
Materiales HUF | 0 | Asociados al contrato: Iluminación, grifería, motores, bombas, correas..
Fontanería |  | Grifos, Tapas de vater, Fluxores, desagüe
Actualizacion Bus BMS a BacNET IP |  | Actualizacion anual sistema SAUTER Bus com a bacNet IP.
Camas y Mobiliario |  | Hidráulicos, muelles, motores de cama, mandos, lechos, cabeceros, ect
Climatización |  | Actuadores y valvulas 3v,Fan Coils, Utas, rodamientos, aceites, correas
Iluminación |  | Luminarias de todo tipo interior y exterior
Electricidad |  | Automaticos, diferenciales, Mecanismos, cableado, datos
Pequeño material |  | Tornillería, tacos,
Produccion de frio, enfriadoras y autonomos. |  | Gases, electronica,
Materiales CEP | 0 | Asociados al contrato: Iluminación, grifería, motores, bombas, correas..
Fontanería |  | Grifos, Tapas de vater, Fluxores, desagüe
Cerrajería |  | Cerraduras, manetas, bisagras de puertas y de armarios
Mobiliario |  | Hidráulicos, muelles, motores de cama, mandos
Climatización |  | Actuadores Fan Coils, Utas, rodamientos, aceites
Iluminación |  | Luminarias de todo tipo
Electricidad |  | Automaticos, diferenciales, cableado, datos
Pequeño material |  | Tornillería, tacos,
Produccion de frio, enfriadoras y autonomos. |  | Gases, electronica,
Filtros |  | Sustitución de todos los filtros de las UTAS 144 ud
HUF |  | Filtros G4,F7, HEPA
CEP Arroyo |  | Filtros

## Mano de Obra
COSTES DE PERSONAL CONVENIO METAL 2024 REVISADO JUNIO 2024+ INC 2% Año 2025 Y 2026
Nº | CATEGORIA | GRUPO | Cantidad | RBA a 31/12/2025 | SALARIO BRUTO INC NOCTURN | SUBT | S.S. | TOTAL NOV-DIC 2024 | TOTAL AÑO 2025 | TOTAL ENE-OCT 2026
1 | INGENIERO GESTOR CONTRATO | 1 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
3 | JEFE DE EQUIPO MAÑANA | 2 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
4 | JEFE DE EQUIPO TARDE | 2 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
5 | OFICIALES 1ª/2ª FP I | 5 | 3 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
6 | OFICIAL 1ª (Mtto areas exteriores ) | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
7 | OFICIALES 3ª S/CUALIF | 6 | 3 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
8 | OFICIAL SUBRROG 1 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
9 | OFICIAL SUBRROG 2 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
10 | OFICIAL SUBRROG 3 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
11 | OFICIAL SUBRROG 4 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
12 | OFICIAL SUBRROG 5 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
13 | OFICIAL SUBRROG 6 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
14 | OFICIAL SUBRROG 7 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
15 | OFICIAL SUBRROG 8 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
16 | OFICIAL SUBRROG 9 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
17 | OFICIAL SUBRROG 10 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
18 | OFICIAL SUBRROG 11 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1.378 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OFICIALES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 10% COBERTURA VACACIONES |  | 18 |  |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 1.371 | 0
[5 empty] | TOTAL M.O. |  |  | 0