## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 3438219.33 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 206293.16 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 446968.51 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 4091481 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 859211.01 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 4950692.01 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1 |  | DESMONTAJES Y ACTUACIONES EN TÚNEL
| I31BDA098X0X2NE | Desconexión y conexión de circuitos/líneas en CGBT | u | 28 | 1101.87 | 30852.36 |  | 0
| DIDXL1004XXNT | Desmontaje de elementos paramentos túnel | m | 20012 | 8.52 | 170502.24 |  | 0
| I31DESALTNE | Desmontaje cuadros de alumbrado de túnel y SAI antiguos | u | 28 | 1101.87 | 30852.36 |  | 0
1.2 |  | ALUMBRADO Y CABLEADO TÚNEL
| I31BJC002NT | Caja de derivación PVC estanca 105x105mm | u | 4044 | 9.91 | 40076.04 |  | 0
| I31ILU124NT | Pantalla estanca LED 1200mm >4700 lúmenes | u | 4044 | 145.66 | 589049.04 |  | 0
| DIDOTX002NT | Lámpara LED 230 V 12 W | u | 2048 | 38.03 | 77885.44 |  | 0
| I31FTX002XLNT | Luminaria (alumbrado de emergencia de túnel) estanca, lámpara LED de 12 W | u | 448 | 193.51 | 86692.48 |  | 0
| I31CBG007XXXNT | Cable Cu. de 3 G 4-25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 6066 | 18.27 | 110825.82 |  | 0
| I31CBF006XXXNT | Cable Cu. de 5 G 4-16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 40356 | 20.34 | 820841.04 |  | 0
| I31CBF007XXXNT | Cable Cu. de 5 G 16-25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 2240 | 29.13 | 65251.2 |  | 0
| I31CBS306XXXNT | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 2,5-6 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | m | 3072 | 8.55 | 26265.6 |  | 0
| I31EAZ03NT | Bandeja de escalera aislante 400x85 | m | 280 | 71.44 | 20003.2 |  | 0
| I31BJC101NT | Soporte para túnel con fichas para cableado longitud 1 m | u | 560 | 34.88 | 19532.8 |  | 0
1.3 |  | CUADROS
| I31FTX035NE | Cuadro eléctrico para alumbrado de túnel. | u | 28 | 16851.87 | 471852.36 |  | 0
| I31BSB006NE | Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3 kVA para alumbrado de emergencia y balizamiento de túnel. | u | 28 | 9928.65 | 278002.2 |  | 0
| I31INTCATUN02 | Personalización del programa estándar y puesta en servicio para Alum.Tun. | u | 28 | 3260.63 | 91297.64 |  | 0
| I31INTCATUN01 | Integración Cuadro alumbrado túnel en COMMIT. | u | 28 | 3470.63 | 97177.64 |  | 0
| I31INTCATUN03 | Integración Cuadro alumbrado túnel en TCE | u | 28 | 3050.63 | 85417.64 |  | 0
| I31CACOMBT2 | Instalación cables de comunicaciones necesarios C.Altu | u | 28 | 709.47 | 19865.16 |  | 0
1.4 |  | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 28 | 1662.34 | 46545.52 |  | 0
| I31VXX002 | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | u | 28 | 525 | 14700 |  | 0
1.5 |  | ALUMBRADO ESTACIONES
| I31SOP01NE | Estructura portante modular homologada MdM tipo suspendida | m | 240 | 277.71 | 66650.4 |  | 0
| I31LUM01NE | Luminaria LED homologada MdM tipo suspendida/adosada | m | 192 | 188.07 | 36109.44 |  | 0
| I31CON10NE | Conector rápido macho-hembra (1 hembra/3 machos) estanco, homologado MdM | u | 160 | 39.63 | 6340.8 |  | 0
| 131ILE009NE | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, autotest | u | 25 | 95.5 | 2387.5 |  | 0
| I31CBC006XXXNE | Cable Cu. de 3 G 4-16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 720 | 11.37 | 8186.4 |  | 0
| I31TUB02NE | Tubo LED. 8-35W 4000K con fuente de alimentación externa | u | 132 | 76.17 | 10054.44 |  | 0
| I31MOVL6NE | Desplazamiento de estructura portante de alumbrado de estación | m | 720 | 55.11 | 39679.2 |  | 0
1.6 |  | VARIOS
| I31EVX015T | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | u | 28 | 1965.22 | 55026.16 |  | 0
| I31BJW020XX | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 2 | 2284.8 | 4569.6 |  | 0
1.7 |  | SEGURIDAD Y SALUD
| I31ESS | Estudio de seguridad y salud | u | 1 | 15727.61 | 15727.61 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados