## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 655755.59 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 39345.34 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 59018 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 754118.93 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 158364.98 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 912483.91 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | SOPORTE REPARACIONES EEMM KONE
1.1 | ARM | ARMARIO ELÉCTRICO Y MANIOBRA
1.1 | ARM.01 | Sustitución de conector de botonera de revisión | Ud | 6 | 244.6 | 1467.6 |  | 0
1.1 | ARM.02 | Sustitución de termostato armario eléctrico | Ud | 3 | 172.12 | 516.36 |  | 0
1.1 | ARM.03 | Sustitución de transformador T1 de maniobra RTV | Ud | 3 | 578.25 | 1734.75 |  | 0
1.1 | ARM.04 | Sustitución de transformador T2 de maniobra RTV | Ud | 3 | 406.34 | 1219.02 |  | 0
1.1 | ARM.05 | Sustitución de ventilador de armario de maniobra | Ud | 12 | 192.17 | 2306.04 |  | 0
1.1 | ARM.06 | Sustitución micro alargamiento cadenas de peldaños | Ud | 9 | 165.6429 | 1490.79 |  | 0
1.1 | ARM.07 | Sustitución micro de placa de peines | Ud | 9 | 189.64 | 1706.76 |  | 0
1.1 | ARM.08 | Sustitución placa display OKVARIO | Ud | 3 | 1028.5463 | 3085.64 |  | 0
1.1 | ARM.09 | Sustitución placa VAM | Ud | 3 | 1279.3978 | 3838.19 |  | 0
1.1 | ARM.10 | Sustitución placa VDC | Ud | 3 | 1150.9644 | 3452.89 |  | 0
1.1 | ARM.11 | Sustitución placa VMSII | Ud | 3 | 964.6399 | 2893.92 |  | 0
1.1 | ARM.12 | Sustitución placa VSC | Ud | 3 | 3030.0205 | 9090.06 |  | 0
1.1 | ARM.13 | Sustitución REVCON por instalación de resistencias de frenado | Ud | 3 | 3449.3602 | 10348.08 |  | 0
1.1 | ARM.14 | Sustitución variador de frecuencia 11 kW | Ud | 3 | 2226.1252 | 6678.38 |  | 0
1.1 | ARM.15 | Sustitución variador de frecuencia 15 kW | Ud | 3 | 2505.0867 | 7515.26 |  | 0
1.1 | ARM.16 | Sustitución variador de frecuencia 18,5 kW | Ud | 3 | 2784.0577 | 8352.17 |  | 0
1.1 | ARM.17 | Sustitución variador de frecuencia 22 kW | Ud | 3 | 3063.0192 | 9189.06 |  | 0
1.2 | BAL | BALAUSTRADA Y ENTORNO
1.2 | BAL.01 | Reparación 1 cara cristal de balasutrada curvo final sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | Ud | 12 | 193.2278 | 2318.73 |  | 0
1.2 | BAL.02 | Reparación 1 cara cristal de balasutrada de transición sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | Ud | 12 | 413.7922 | 4965.51 |  | 0
1.2 | BAL.03 | Reparación 1 cara cristal de balasutrada recto sin lámina (incluye pulido, instalación de lámina antigrafiti y limpieza) | Ud | 12 | 325.1177 | 3901.41 |  | 0
1.2 | BAL.04 | Sustitución de cerdas de cepillos antipinzamiento RTV (tramo de 3 metros) | Ud | 6 | 306.384 | 1838.3 |  | 0
1.2 | BAL.05 | Sustitución de cristal de balaustrada curvo | Ud | 3 | 1237.1946 | 3711.58 |  | 0
1.2 | BAL.06 | Sustitución de cristal de balaustrada recto | Ud | 3 | 1244.1552 | 3732.47 |  | 0
1.2 | BAL.07 | Sustitución de deflector de cruce o salvacuellos de policarbonato de espesor 10 mm. | Ud | 3 | 363.6544 | 1090.96 |  | 0
1.2 | BAL.08 | Sustitución de difusor alumbrado de balaustrada RTV | Ud | 3 | 142.0683 | 426.2 |  | 0
1.2 | BAL.09 | Sustitución de dispositivo antiacceso (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | Ud | 3 | 307.4534 | 922.36 |  | 0
1.2 | BAL.10 | Sustitución de dispositivo antisubida según EN-115-2 (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | Ud | 3 | 703.4668 | 2110.4 |  | 0
1.2 | BAL.11 | Sustitución de dispositivo de protección de rellano (soportes y policarbonato de espesor 10 mm) | Ud | 3 | 142.0683 | 426.2 |  | 0
1.2 | BAL.12 | Sustitución de entrada de pasamanos RTV | Ud | 9 | 991.3177 | 8921.86 |  | 0
1.2 | BAL.13 | Sustitución de fotocélulas en un embarque RTV | Ud | 9 | 142.0683 | 1278.61 |  | 0
1.2 | BAL.14 | Sustitución de perfil cepillos antipinzamiento RTV (tramo de 3 metros) | Ud | 9 | 328.4882 | 2956.39 |  | 0
1.2 | BAL.15 | Sustitución de policarbonato triangular dispositivo antisubida según EN-115-2, de espesor 10 mm. | Ud | 3 | 305.7825 | 917.35 |  | 0
1.2 | BAL.16 | Sustitución de pulsador paro emergencia RTV | Ud | 3 | 142.0683 | 426.2 |  | 0
1.2 | BAL.17 | Sustitución de selector de puesta en marcha RTV | Ud | 3 | 520.3984 | 1561.2 |  | 0
1.2 | BAL.18 | Sustitución de semáforo RTV | Ud | 9 | 496.2795 | 4466.52 |  | 0
1.2 | BAL.19 | Sustitución de teja/cubrezócalo curvo RTV | Ud | 3 | 1403.2958 | 4209.89 |  | 0
1.2 | BAL.20 | Sustitución de teja/cubrezócalo recto RTV | Ud | 3 | 835.8914 | 2507.67 |  | 0
1.3 | FOS | FOSOS Y ENGRASE
1.3 | FOS.01 | Sustitución de tubos iluminación entre peldaños embarques superior e inferior | Ud | 12 | 280.7184 | 3368.62 |  | 0
1.3 | FOS.02 | Reparación completa o instalación de elementos de apertura de tapa de fosos: mecanismos de anclaje y apertura (muelles/amortiguadores) y bisagras. | Ud | 3 | 999.2237 | 2997.67 |  | 0
1.3 | FOS.03 | Sustitución de estribo de acceso a foso | Ud | 3 | 140.0441 | 420.13 |  | 0
1.3 | FOS.04 | Sustitución de micro de tapa de foso (incluye mecanismo de accionamiento completo) | Ud | 9 | 621.457 | 5593.11 |  | 0
1.3 | FOS.05 | Sustitución de placa de peines RTV | Ud | 2 | 1390.3866 | 2780.77 |  | 0
1.3 | FOS.06 | Sustitución de rejilla protección circuito de peldaños | Ud | 3 | 474.7769 | 1424.33 |  | 0
1.3 | FOS.07 | Sustitución de tapa de foso RTV | Ud | 3 | 3227.2395 | 9681.72 |  | 0
1.3 | FOS.08 | Sustitución subcomponente mecanismo apertura de tapa de foso: mecanismo de anclaje, apertura o bisagra. | Ud | 6 | 446.4759 | 2678.86 |  | 0
1.4 | GRM | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS
1.4 | GRM.01 | Ajuste sistema de frenado | Ud | 9 | 220.5383 | 1984.84 |  | 0
1.4 | GRM.02 | Sustitución de aceite reductor | Ud | 9 | 469.1243 | 4222.12 |  | 0
1.4 | GRM.03 | Sustitución de bandeja protección motor | Ud | 6 | 1217.6588 | 7305.95 |  | 0
1.4 | GRM.04 | Sustitución de bobina de freno RTV | Ud | 9 | 576.6757 | 5190.08 |  | 0
1.4 | GRM.05 | Sustitución de retén de reductor (unidad) | Ud | 6 | 1469.7611 | 8818.57 |  | 0
1.4 | GRM.06 | Sustitución de rodamientos motor eléctrico | Ud | 9 | 2934.1752 | 26407.58 |  | 0
1.4 | GRM.07 | Sustitución de zapatas de freno principal o de servicio | Ud | 6 | 1760.8393 | 10565.04 |  | 0
1.4 | GRM.08 | Sustitución de zapatas de freno secundario o auxiliar | Ud | 6 | 1821.8908 | 10931.34 |  | 0
1.5 | PAS | PASAMANOS
1.5 | PAS.01 | Ajuste tensión tracción ambos pasamanos | Ud | 9 | 438.3994 | 3945.59 |  | 0
1.5 | PAS.02 | Reparación de pasamanos (vulcanización) | Ud | 12 | 1112.4086 | 13348.9 |  | 0
1.5 | PAS.03 | Sustitución de banda de arrastre de pasamanos | Ud | 12 | 383.2283 | 4598.74 |  | 0
1.5 | PAS.04 | Sustitución de elemento guiado interno pasamanos (unidad) | Ud | 6 | 207.7507 | 1246.5 |  | 0
1.5 | PAS.05 | Sustitución de pasamanos completo (abierto con vulcanización en obra) | Ud | 30 | 2727.6467 | 81829.4 |  | 0
1.5 | PAS.06 | Sustitución de rodillo tensor de pasamanos | Ud | 12 | 158.2717 | 1899.26 |  | 0
1.5 | PAS.07 | Sustitución de rodillo tracción pasamanos | Ud | 12 | 226.7135 | 2720.56 |  | 0
1.5 | PAS.08 | Sustitución de tramo guía de pasamanos curva inferior/superior RTV | Ud | 6 | 686.5092 | 4119.05 |  | 0
1.5 | PAS.09 | Sustitución de tramo guía de pasamanos recto RTV | Ud | 6 | 407.0703 | 2442.42 |  | 0
1.5 | PAS.10 | Sustitución de tren de rodillos de volteo RTV (unidad) | Ud | 12 | 598.9995 | 7187.99 |  | 0
1.5 | PAS.11 | Sustitución guías curvas de pasamanos en volteos de cabezales | Ud | 6 | 1400.9183 | 8405.51 |  | 0
1.6 | PEL | PELDAÑOS, GUÍAS Y TRANSMISIONES
1.6 | PEL.01 | Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal (incluido suministro de eje principal) | Ud | 1 | 35488.105 | 35488.11 |  | 0
1.6 | PEL.02 | Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal (eje principal suministrado por METRO) | Ud | 1 | 29573.4208 | 29573.42 |  | 0
1.6 | PEL.03 | Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal y coronas de cadenas de peldaños (incluido suministro de eje principal y coronas) | Ud | 1 | 43937.6538 | 43937.65 |  | 0
1.6 | PEL.04 | Reparación de grupo tractor con sustitución de eje principal y coronas de cadenas de peldaños (eje principal y coronas de peldaños suministrados por METRO) | Ud | 1 | 29573.4208 | 29573.42 |  | 0
1.6 | PEL.05 | Sustitución de planetario (incuido suministro de conjunto de engranajes planetarios) | Ud | 1 | 13909.6473 | 13909.65 |  | 0
1.6 | PEL.06 | Sustitución de planetario (conjunto de engranajes planetarios suministrado por METRO) | Ud | 1 | 1070.887 | 1070.89 |  | 0
1.6 | PEL.07 | Sustitución de grupo tractor completo (componentes del grupo tractor suministrados por METRO salvo periféricos: rodamientos, retenes, juntas, tornillería y resto de pequeño material auxiliar) | Ud | 1 | 26193.6013 | 26193.6 |  | 0
1.6 | PEL.08 | Sustitución de guía de levantamiento de peldaños (unidad) | Ud | 6 | 1181.0222 | 7086.13 |  | 0
1.6 | PEL.09 | Sustitución de tramo de guía de rodillos de cadena/tracción (tramo hasta 3 metros) | Ud | 3 | 628.5131 | 1885.54 |  | 0
1.6 | PEL.10 | Sustitución de tramo de guía de rodillos de peldaños/conducidos (tramo hasta 3 metros) | Ud | 3 | 983.6505 | 2950.95 |  | 0
1.7 | MOB | MANO DE OBRA
1.7 | MOB.01 | Técnico especialista en escaleras mecánicas | h | 1500 | 66.9312 | 100396.8 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados