## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 90641.6 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 5438.5 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 8157.74 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 104237.84 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 21889.95 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 126127.79 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | T | RENOVACIÓN DE CABLE RADIANTE
| P1 | Suministro e instalación de cable radiante de 1-1/4 | ml | 3000 | 24.45 | 73350 |  | 0
| P2 | Suministro e instalación de soporte de fijación del cable radiante plástico | ud | 2700 | 2.87 | 7749 |  | 0
| P3 | Suministro e instalación de soporte de fijación del cable radiante metálico | ud | 300 | 3.59 | 1077 |  | 0
| P4 | Suministro e instalación de divisor de 10dB | ud | 1 | 350.6 | 350.6 |  | 0
| P5 | Desmontaje de cable radiante | ml | 3000 | 2.54 | 7620 |  | 0
| P6 | Pruebas de cable radiante | ud | 1 | 275 | 275 |  | 0
| P7 | Documentación final de los trabajos | ud | 1 | 220 | 220 |  | 0

## PRESUPUESTO
ITEM | CONCEPTO | UNIDADES | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL
1 | Suministro e instalación de cable radiante de 1-1/4 Suministro e instalación de cable radiante de 1-1/4" con 1,1 dB/100 m a 150 MHz y 2,2 dB/100 m a 450 MHz de atenuación. Con cubierta libre de halógenos, corrosiva, de llama retardada y baja emisión de humos. Se debe incluir utilización de Agente de Corte si fuese necesario. | 3000 | 24.45 | 73350
2 | Suministro e instalación de soporte de fijación del cable radiante plástico Suministro e instalación de soporte de fijación de cable radiante de túnel totalmente instalado incluyendo dos tipos de kit de soporte de fijación de plástico. Estos soportes constan de una base cónica y una abrazadera, que se encarga de anclar el cable radiante. | 2700 | 2.87 | 7749
3 | Suministro e instalación de soporte de fijación del cable radiante metálico Suministro e instalación soporte de fijación del cable radiante de túnel totalmente instalado incluyendo dos tipos de kit de soporte de fijación metálica. Estos soportes constan de una base cónica y una abrazadera, que se encarga de anclar el cable radiante. | 300 | 3.59 | 1077
4 | Suministro e instalación de divisor de 10dB Suministro e instalación de distribuidor de 10 dB (asimétrico: 10 % de la señal a una salida, 90 % a la otra) montaje en caja para exterior. Cada boca debe ser capaz de soportar una potencia de hasta 50 W. El rango de ajuste del divisor debe ser, al menos, de 150 a 800 MHz. Las dimensiones mínimas de la caja (sin incluir lo que sobresalen los conectores) será de 12 cm de ancho por 12 cm de largo. Los conectores que puedan quedan en el mismo lateral de la caja estarán separados entre sí, al menos 8 cm. | 1 | 350.6 | 350.6
5 | Desmontaje de cable radiante Desmontaje de cable radiante sin servicio, coaxial cerrado, divisores, combinadores, acopladores, conectores y cargas. Incluyendo utilización de dresina con conductor y compañante para la desinstalación del cable radiante. . Traslado a punto limpio, incluyendo certificado medioambiental. | 3000 | 2.54 | 7620
6 | Pruebas de cable radiante Pruebas funcionales y medidas de señal con equipo walkie TETRA y pruebas funcionales en VHF. | 1 | 275 | 275
7 | Documentación final de obra Documentación Final de Obra de instalación, incluyendo reportaje fotográfico y todos los materiales instalados. | 1 | 220 | 220
| TOTAL |  |  | 90641.6
|  | Gastos Generales | 9% | 8157.744
|  | Beneficio Industrial | 6% | 5438.496
|  |  | TOTAL SIN IVA | 104237.84
|  |  | IVA (21%) | 21889.9464
|  |  | TOTAL CON IVA | 126127.7864