## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 105427.48 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 6325.65 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 9488.47 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 121241.6 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 25460.74 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 146702.34 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | 0 | REPARACIONES DE SAIS MENORES DE 20 KVA
1.1 | 01 | CAP 01 - ARMARIOS CON SAI ENRACABLE MONOFASICA
| 01.01 | 6KVA, CON BATERIAS CBS GLP12400 O GNB SPRINTER P12V875 | Ud | 4 | 4665.02 | 18660.08 |  | 0
1.2 | 02 | CAP 02 - SAI ENRACABLE MONOFASICA
| 02.01 | 6KVA MONOFASICA CON CARGADOR DE BATERIAS DE 40Ah | Ud | 4 | 1339 | 5356 |  | 0
| 02.02 | 4KVA MONOFASICA CON CARGADOR DE BATERIAS DE 40Ah | Ud | 4 | 1217 | 4868 |  | 0
| 02.03 | 3KVA MONOFASICA CON CARGADOR DE BATERIAS DE 40Ah | Ud | 4 | 1078 | 4312 |  | 0
1.3 | 03 | CAP 03 - BATERIAS
| 03.01 | BATERIA CBS GLP12400 | Ud | 180 | 124.07 | 22332.6 |  | 0
| 03.02 | POWERSAFE SBS 30 | Ud | 180 | 213.44 | 38419.2 |  | 0
1.4 | 04 | CAP 04 - MANO DE OBRA
| 04.01 | NOCTURNA | HORA | 80 | 35.87 | 2869.6 |  | 0
| 04.02 | DIURNA | HORA | 300 | 28.7 | 8610 |  | 0

## CONSIDERACIONES
Para todas las marcas y referencias que se figuran a continuación, se entenderá que se oferta la que figura en la lista o una equivalente, pero en el caso de ofertarse una marca o referencia equivalente debe especificarse la misma y Metro validará, si la calidad de cada artículo ofertado es efectivamente equivalente a la del artículo listado, pudiendo en caso contrario desestimarse la oferta.

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados