## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 191153.36 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 11469.2 | % Beneficio Industrial ofertado | 0% | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 24849.94 | % Gastos Generales ofertados | 0% | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 227472.5 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 47769.23 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 275241.73 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | ACONDICIONAMIENTO LOCALES OPERA IMPLANTACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TIENDA
1.1 |  | OBRA CIVIL
| OP01.001 | RETIRADA CIERRE METÁLICO C/RECUPERACIÓN | ud | 4 | 285.15 | 1140.6 |  | 0
| OP01.002 | RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA C/RECUPERACIÓN | ud | 4 | 142.58 | 570.32 |  | 0
| OP01.003 | DESMONTAJE DE PANELADO METALICO C/ RECUPERACIÓN | m2 | 24.15 | 20.12 | 485.9 |  | 0
| CM1R03DDF015 | DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO MACIZO HASTA 1/2 PIE | m2 | 28.48 | 35.21 | 1002.78 |  | 0
| CM1R03DRS042 | DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS SIN RECUPERACIÓN | m2 | 67.4 | 9.29 | 626.15 |  | 0
| OP01.006 | DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MÁQUINA MINI-MARTILLO | m3 | 16.1 | 99.28 | 1598.41 |  | 0
| OP01.07 | RETIRADA DE CARGADEROS METÁLICOS EN PUERTAS | m | 6 | 36 | 216 |  | 0
| CM1R04RRM060 | APERTURA MANUAL ROZA 5 cm SOLADO HORMIGÓN o MAMPOSTERIA | m | 60 | 9.63 | 577.8 |  | 0
| CM1R04RRM020 | APERTURA MANUAL ROZA 5 cm LADRILLO PERFORADO | m | 50 | 2.29 | 114.5 |  | 0
| CM1E04SAM020 | SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15 cm | m2 | 66 | 24.3 | 1603.8 |  | 0
| CM1E11D070 | RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 | m2 | 67.4 | 16.58 | 1117.49 |  | 0
| CM1E11D010 | RECRECIDO 1 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN | m2 | 67.4 | 25.83 | 1740.94 |  | 0
| CM1E11EGB100 | SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE | m2 | 67.4 | 81.37 | 5484.34 |  | 0
| EQ0230 | RODAPIE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 60X4 MM | m | 38.57 | 24.03 | 926.84 |  | 0
| CM1R11SJA100 | JUNTA DE PAVIMENTO EN ACERO INOXIDABLE O LATON | m | 3.2 | 38.92 | 124.54 |  | 0
| CM1E07YAC110 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. (13H1+13A)+48 c/400 mm | m2 | 104.88 | 37.51 | 3934.05 |  | 0
| CM1E07YMS010 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/400 mm | m2 | 23.98 | 62.28 | 1493.47 |  | 0
| CM1E07LP030 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5 | m2 | 8 | 27.15 | 217.2 |  | 0
| CM1E07LD040 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 9 cm MORTERO M-5 | m2 | 14 | 27.36 | 383.04 |  | 0
| CM1E08PNE010 | ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL | m2 | 28 | 11.33 | 317.24 |  | 0
| CM1E08RYA150 | FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600x10 mm PERFIL OCULTO | m2 | 67.4 | 67.99 | 4582.53 |  | 0
| CM1E08WY020 | TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 15 mm | m | 62.46 | 24.06 | 1502.79 |  | 0
| CM1E08TT020 | TRAMPILLA REGISTRO TRASDOSADO 300x300 mm | ud | 5 | 74.31 | 371.55 |  | 0
| CM1E13E07aabf | PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE | ud | 1 | 544.16 | 544.16 |  | 0
| OP01.025 | BOMBIN DE SEGURIDAD | ud | 1 | 165 | 165 |  | 0
| OP01.026 | CERRADURA EN CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA | ud | 1 | 83.78 | 83.78 |  | 0
| EAR0090 | RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | ud | 1 | 24.03 | 24.03 |  | 0
| OP01.027 | ESTRUCTURA METÁLICA PETO SUPERIOR FACHADA | ud | 1 | 749 | 749 |  | 0
| CM1E07YMS370 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+70+(2x15F) c/600 mm EN FACHADA | m2 | 12.5 | 83.04 | 1038 |  | 0
| CM1E10AAV400 | AISLAMIENTO DIVISIONES MW 60 mm EN FACHADA | m2 | 12.5 | 12.73 | 159.13 |  | 0
| EQ0260 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA | ud | 2 | 4771.7 | 9543.4 |  | 0
| EQ0120 | MOLDURA DE ACERO INOX. PARA EMPOTRAR VIDRIOS EN SUELO Y TECHO EN MAMPARA | m | 27.2 | 82.6 | 2246.72 |  | 0
| CM1E16DAI130 | VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1 EN MAMPARA | m2 | 29.8 | 145.49 | 4335.6 |  | 0
| EHI0100D | REMATE CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE | m2 | 21.62 | 172.73 | 3734.42 |  | 0
| EQ0310 | VINILO ANTIGRAFFITI | m2 | 29.8 | 51.59 | 1537.38 |  | 0
| EQ0320 | VINILO SOBRE VIDRIO DE FACHADA | m2 | 45.32 | 44.18 | 2002.24 |  | 0
| EQ0020 | ESTRUCTURA PORTANTE SUJECIÓN ROTULO, VIDRIOS Y PUERTA AUTOMÁTICA | m | 13.6 | 101.54 | 1380.94 |  | 0
| EQ0240 | RÓTULO RETROILUMINADO EXTERIOR 40X40 CM | m | 13.6 | 163.55 | 2224.28 |  | 0
| CM1E23DRS020 | ADAPTACIÓN DE CONDUCTO/REJILLA DESENFUMAGE 1100x370 mm | ud | 4 | 158.55 | 634.2 |  | 0
| OP01.040 | RENOVADO DE PINTURA DE SPLIT CON IMPRIMACIÓN | ud | 4 | 51.26 | 205.04 |  | 0
| CM1E27EPA030 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR | m2 | 214.16 | 8.59 | 1839.63 |  | 0
| CM1E07WA220 | AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL | m2 | 66 | 12.48 | 823.68 |  | 0
| CM1E07YAC020 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PROVISIONAL PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/600 mm EN PROTECCIÓN EXT | m2 | 127.44 | 17.89 | 2279.9 |  | 0
| CM1E27EPA020 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR EN PROTECCIÓN EXTERIOR | m2 | 127.44 | 6.75 | 860.22 |  | 0
| CM1S02BV080 | PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m EN PROTECCIÓN EXTERIOR | ud | 1 | 113.68 | 113.68 |  | 0
| PEXT_0001 | DESMONTAJE MANUAL DE TABIQUE DE PYL EN PROTECCIÓN EXTERIOR | m2 | 127.44 | 19.56 | 2492.73 |  | 0
| HYL020 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ud | 1 | 312.96 | 312.96 |  | 0
1.2 |  | ENERGIA
1.2.1 |  | DESMONTAJES
| I31FBV113XEL | Desmontaje de circuitos eléctricos existentes | ud | 1 | 1203.83 | 1203.83 |  | 0
1.2.2 |  | CANALIZACIONES
| I310762 | Tubo PVC corrugado M25 libre de halogenos | m | 200 | 2.5 | 500 |  | 0
| I310761 | Tubo PVC corrugado M20 libre de halogenos | m | 200 | 2.27 | 454 |  | 0
| DIDKTA004X0EL | Tubo PVC rígido M 20/gp5 libre de halógenos. | m | 150 | 2.85 | 427.5 |  | 0
| PN5551ESPEX2 | Caja derivación empotradas/superficies | ud | 20 | 6.48 | 129.6 |  | 0
| OP02.02.05 | PREINSTALACION DE PUNTOS DE ENCHUFE | ud | 6 | 43.8 | 262.8 |  | 0
1.2.3 |  | CABLEADO
| I31CBA001NE | Cable de Cu. de 1 x 1,5 mm². RZ1 (AS)- 0.6/1KV. (Horario nocturno en estación). | m | 600 | 1.41 | 846 |  | 0
| I31CBA002NE | Cable de Cu. de 1 x 2,5 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. (Horario nocturno en estación). | m | 600 | 1.7 | 1020 |  | 0
| I31CBA003NE | Cable de Cu. de 1 x 4 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. (Horario nocturno en estación). | m | 50 | 2.05 | 102.5 |  | 0
| I31CBF002NE | Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). | m | 50 | 4.2 | 210 |  | 0
| I31CBF006NE | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). | m | 150 | 17.74 | 2661 |  | 0
1.2.4 |  | CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES CGBT
| I31BDA013XEL | Cuadro secundario de alumbrado y fuerza local Opera | ud | 1 | 1560 | 1560 |  | 0
| I31VXX030EL | Modificaciones en CGBT | ud | 1 | 554.3 | 554.3 |  | 0
| CM1E18CI010 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | ud | 1 | 196.57 | 196.57 |  | 0
1.2.5 |  | ALUMBRADO Y FUERZA
| I31LDF380XDALI | Luminaria LED 60x60 adosable o suspendida DALI | ud | 16 | 286.93 | 4590.88 |  | 0
| CM1E18IDC040 | CARRIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO 3 ENCENDIDOS L=3 m | ud | 3 | 199.96 | 599.88 |  | 0
| OP02.05.03 | Empotrable blanco orientable 2 luces | ud | 16 | 75 | 1200 |  | 0
| 131ILE006E | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, autotest | ud | 5 | 74.51 | 372.55 |  | 0
| I31BIA0020 | Regulador/conmutador de luz c/marco y caja empotrar | ud | 6 | 50.33 | 301.98 |  | 0
| I31BIA002 | Interruptor unipolar c/marco y caja de empotrar | ud | 1 | 40.01 | 40.01 |  | 0
| CM1E17MAA140 | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA | ud | 14 | 44.95 | 629.3 |  | 0
| I31KD030EL | Kit puesto de trabajo 6 tomas + módulo RJ45 | ud | 8 | 77.23 | 617.84 |  | 0
| OP02.05.09 | KIT CAJA SUELO | ud | 3 | 185 | 555 |  | 0
1.2.6 |  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
| I31VXX003PC | Documentación final de la obra de las instalaciones eléctricas | ud | 1 | 933.71 | 933.71 |  | 0
1.2.7 |  | LEGALIZACIÓN
| I31VX001PC | Legalización de la modificacion de la instalación eléctrica | ud | 1 | 399.59 | 399.59 |  | 0
1.3 |  | PCI
1.3.1 |  | DETECCIÓN ANALÓGICA
| IO5DA031 | Bus-Lazo Detección Analógica AS+ 2x2,5 | m | 175 | 7.36 | 1288 |  | 0
| I05XN390 | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | m | 175 | 8.17 | 1429.75 |  | 0
| I05DA160 | Detector multisensor óptico-térmico con Voz y Flash | ud | 10 | 175.02 | 1750.2 |  | 0
| I05DA110 | Pulsador de alarma analógico con cartel de señalización | ud | 2 | 76.78 | 153.56 |  | 0
| I05DA130 | Sirena roja de lazo + Flash | ud | 2 | 108.68 | 217.36 |  | 0
| I05DA225#1680053 | Módulo de Control 240Vca (TAL) | ud | 1 | 101.46 | 101.46 |  | 0
| I05DA220 | Módulo Transponder 4Z/2S | ud | 2 | 168.47 | 336.94 |  | 0
| I05DA240 | Programación de la central de detección de incendios | ud | 1 | 1139.2 | 1139.2 |  | 0
| I05DS200 | Puesta en marcha del sistema de detección | ud | 1 | 1322.16 | 1322.16 |  | 0
1.3.2 |  | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA
| I05XND01 | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | m | 125 | 5.51 | 688.75 |  | 0
| I05XN300 | Estructura de suportación en cuartos | ud | 2 | 527.09 | 1054.18 |  | 0
| I05XN180 | Tubería de acero inoxidable diámetro 12 y 16 mm | m | 65 | 79.32 | 5155.8 |  | 0
| I05XN141 | Boquilla nebulizadora cerrada 1N 1MB 6MB 100B (Cerrada No Técnicos h<=3m) | ud | 8 | 234.46 | 1875.68 |  | 0
| I05XN400 | Válvula de purga y/o vaciado - 16 mm Ø | ud | 1 | 176.35 | 176.35 |  | 0
| I05XNSELLO1 | Sellado pasos instalaciones PCI por paramentos verticales y techos | ud | 10 | 13.77 | 137.7 |  | 0
| I05XN430 | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | ud | 1 | 440.72 | 440.72 |  | 0
1.3.3 |  | EXTINCIÓN MANUAL
| I05XE010 | Extintor polvo ABC 6 kg | ud | 2 | 88.4 | 176.8 |  | 0
| I05XE020 | Extintor CO2 - 5 kg | ud | 1 | 159.47 | 159.47 |  | 0
1.3.4 |  | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
| I05S144. | Cartel de señalización fotoluminiscente de 320 x 160 mm | ud | 8 | 34.62 | 276.96 |  | 0
| I05S100. | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x210 mm | ud | 3 | 23.74 | 71.22 |  | 0
1.3.5 |  | INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN
| I05INT_Det400 | Configuración e integración Sistema de Detección Analógico (max. 400 ptos.) | ud | 0.5 | 7349.79 | 3674.9 |  | 0
1.3.6 |  | DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
| DOCFINOBRA | Documentación Final de Obra, Certificado y Registro de las instalaciones | ud | 1 | 4298.7 | 4298.7 |  | 0
1.4 |  | CLIMA
| OP.CL_000 | DOTACIÓN COMPLETA CLIMA | Pa | 1 | 20168.07 | 20168.07 |  | 0
1.5 |  | COMUNICACIONES
| OP.COM_001 | RED DE COMUNICACIONES Y ETHERNET | Pa | 1 | 4537.82 | 4537.82 |  | 0
1.6 |  | MOBILIARIO
| MOB.001 | MESA OFICINA | ud | 1 | 986 | 986 |  | 0
| MOB.002 | SILLA OFICINA | ud | 1 | 750 | 750 |  | 0
| MOB.003 | CAJONERA OFICINA | ud | 2 | 320 | 640 |  | 0
| MOB.004 | ARMARIO SUPLETORIOS IMPRESORA/ALMACENAJE | ud | 5 | 624 | 3120 |  | 0
| MOB.005 | SILLAS DE ESPERA | ud | 4 | 400 | 1600 |  | 0
| MOB.006 | MUEBLES FONDO DEL LOCAL/TIENDA | m | 12 | 795 | 9540 |  | 0
| MOB.007 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMPLETOS | ud | 20 | 45 | 900 |  | 0
| MOB.008 | TABLERO RANURADO | m2 | 30 | 85 | 2550 |  | 0
| MOB.010 | MUEBLE DIVISORIO | ud | 1 | 965 | 965 |  | 0
| MOB.009 | CONJUNTO DE MUEBLE ISLA/GÓNDOLA | ud | 2 | 2675 | 5350 |  | 0
| MOB.011 | MUEBLES DE ESCAPARATE | ud | 9 | 563 | 5067 |  | 0
| MOB.012 | MOSTRADOR TIENDA | ud | 1 | 3960 | 3960 |  | 0
| MOB.013 | TABURETE ALTO | ud | 1 | 465 | 465 |  | 0
| MOB.014 | MUEBLES DE ALMACENAJE | ud | 1 | 2185 | 2185 |  | 0
| MOB.015 | MONTAJE | ud | 1 | 5300 | 5300 |  | 0
| MOB.016 | CAJEADOS Y ADAPTACIONES | ud | 1 | 985 | 985 |  | 0
| MOB.017 | GONDOLA DOBLE CARA | ud | 4 | 587 | 2348 |  | 0
1.7 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
| CM1G03A010 | CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS | m3 | 32 | 19.56 | 625.92 |  | 0
| CM1G03BC140 | CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO | m3 | 32 | 25.3 | 809.6 |  | 0
| CM1G03BE040 | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 km | ud | 4 | 185.3 | 741.2 |  | 0
| 10.02 | GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA | ud | 1 | 1802.65 | 1802.65 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados