## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 425885 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 25553.1 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 38329.65 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 489767.75 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 102851.23 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 592618.98 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | T1 | SERVICIO MANTENIMIENTO SAI's EN CUARTOS ENCLAVAMIENTO
1.1 | PPT 4.1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| P1.1 | Rev Mtto Preventivo 1 SAI (equipo 1 trabajador) (Diurno con desplazamiento) | ud | 1 | 368 | 368 |  | 0
| P1.2 | Rev Mtto Preventivo 1 SAI (equipo 2 trabajadores) (Diurno con desplazamiento) | ud | 1 | 483 | 483 |  | 0
| P1.3 | Rev Mtto Preventivo 1 SAI (equipo 1 trabajador) (Nocturno con desplazamiento) | ud | 1 | 615 | 615 |  | 0
| P1.4 | Rev Mtto Preventivo 1 SAI (equipo 2 trabajadores) (Nocturno con desplazamiento) | ud | 120 | 725 | 87000 |  | 0
1.2 | PPT 4.1.2 | JORNADAS DIURNAS/NOCTURNAS
| P2.1 | Jornada equipo 1 trabajador (Diurna desplazamiento incluido) | ud | 1 | 1024 | 1024 |  | 0
| P2.2 | Jornada equipo 1 trabajador (Nocturna desplazamiento incluido) | ud | 80 | 1539 | 123120 |  | 0
| P2.3 | Jornada equipo 2 trabajadores (Diurno desplazamiento incluido) | ud | 1 | 1418 | 1418 |  | 0
| P2.4 | Jornada equipo 2 trabajadores (Nocturna desplazamiento incluido) | ud | 1 | 2016 | 2016 |  | 0
1.3 | PPT 4.1.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1.3.1 |  | Suministro de elementos SAI SALICRU SLC-8000-TWIN PRO y SLC-10000-TWIN PRO
| P3.1 | Modulo/tarjeta Potencia | ud | 4 | 804 | 3216 |  | 0
| P3.2 | Modulo/tarjeta control | ud | 4 | 102 | 408 |  | 0
| P3.3 | Ventilador | ud | 4 | 38 | 152 |  | 0
1.3.2 |  | Suministro de elementos SAI SALICRU SLC-15000-TWIN/3 PRO y SLC-20000-TWIN PRO
| P3.4 | Modulo/tarjeta inversor | ud | 2 | 1446 | 2892 |  | 0
| P3.5 | PFC | ud | 2 | 903 | 1806 |  | 0
| P3.6 | Modulo/tarjeta control | ud | 2 | 136 | 272 |  | 0
| P3.7 | Modulo/tarjeta cargador | ud | 2 | 244 | 488 |  | 0
| P3.8 | Fuente Alimentación | ud | 2 | 81 | 162 |  | 0
1.3.3 |  | Suministro de elementos SAI SALICRU SLC-15 cube 3
| P3.9 | Fuente Alimentación | ud | 2 | 201 | 402 |  | 0
| P3.10 | Modulo/tarjeta control | ud | 2 | 2016 | 4032 |  | 0
| P3.11 | Modulo/tarjeta Bypass | ud | 2 | 521 | 1042 |  | 0
| P3.12 | Modulo/tarjeta Potencia | ud | 2 | 1169 | 2338 |  | 0
| P3.13 | (OUTPUT) COND MKP 100uF 420V 65x95 ESP M6-CONDENS MKP AC F48/1 60µF 400V | ud | 3 | 15 | 45 |  | 0
| P3.14 | T FILTER BOARD (INPUT CAPACITOR) | ud | 1 | 120 | 120 |  | 0
| P3.15 | Ventiladores | ud | 4 | 23 | 92 |  | 0
1.3.3 |  | Suministro de elementos SAI SALICRU SLC-20 cube 3 | ud
| P3.16 | Fuente Alimentación | ud | 2 | 201 | 402 |  | 0
| P3.17 | Modulo/tarjeta control | ud | 2 | 2016 | 4032 |  | 0
| P3.18 | Modulo/tarjeta Bypass | ud | 2 | 521 | 1042 |  | 0
| P3.19 | Modulo/tarjeta Potencia | ud | 2 | 1169 | 2338 |  | 0
| P3.20 | (OUTPUT) COND MKP 100uF 420V 65x95 ESP M6-(OUTPUT) COND MKP 100uF 420V 65x95 ESP M6 | ud | 2 | 49 | 98 |  | 0
| P3.21 | T FILTER BOARD (INPUT CAPACITOR) | ud | 2 | 120 | 240 |  | 0
| P3.22 | Ventiladores | ud | 3 | 23 | 69 |  | 0
1.3.4 |  | Suministro de tarjetas de comunicaciones
| P3.23 | Tarjeta RED SNMP GX5 CS141BSC | ud | 5 | 347 | 1735 |  | 0
| P3.24 | Tarjeta RED SNMP CARD GX5 CS141MINI | ud | 10 | 347 | 3470 |  | 0
1.3.5 |  | Suministro de elementos SAI MARCA SALICRU (MODELO SLC 3/4 ADAPT 30X - SLC4/4 ADAPT 40X)
| P3.25 | MÓDULO 10/6 A KVA – ADAPT2 III | ud | 4 | 3644 | 14576 |  | 0
| P3.26 | PCB INVERTER POWER 17001-02044 | ud | 2 | 1787 | 3574 |  | 0
| P3.27 | PCB PFC POWER 17001-02047 | ud | 2 | 2364 | 4728 |  | 0
| P3.28 | VEN+CABLE 24V 30001-00034 | ud | 2 | 14 | 28 |  | 0
| P3.29 | VENTILADORES ARMARIO-5ud VEN+CABLE 24V 30001-00032 | ud | 2 | 19 | 38 |  | 0
| P3.30 | MODULO BY-PASS 20KX | ud | 2 | 608 | 1216 |  | 0
| P3.31 | Tarjeta potencia bypass MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 480 | 960 |  | 0
| P3.32 | Fuente Alimentacion MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 204 | 408 |  | 0
| P3.33 | Tarjeta reles MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 124 | 248 |  | 0
| P3.34 | Tarjeta monitoraje MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 217 | 434 |  | 0
| P3.35 | Pantalla LCD MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 449 | 898 |  | 0
| P3.36 | Tarjeta DSP Burn - in MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 736 | 1472 |  | 0
1.3.6 |  | Suministro de elementos SAI SALICRU SLC-1+1/2 ADAPT2 20 EE665620-12
| P3.37 | MÓDULO 10/6 A KVA – ADAPT2 III | ud | 4 | 3644 | 14576 |  | 0
| P3.38 | PCB INVERTER POWER 17001-02044 | ud | 2 | 1787 | 3574 |  | 0
| P3.39 | PCB PFC POWER 17001-02047 | ud | 2 | 2364 | 4728 |  | 0
| P3.40 | VEN+CABLE 24V 30001-00034 | ud | 2 | 14 | 28 |  | 0
| P3.41 | VENTILADORES ARMARIO-5ud VEN+CABLE 24V 30001-00032 | ud | 2 | 19 | 38 |  | 0
| P3.42 | MODULO BY-PASS 20K ADAPT2727,64 | ud | 2 | 608 | 1216 |  | 0
| P3.43 | Tarjeta potencia bypass MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 480 | 960 |  | 0
| P3.44 | Fuente Alimentacion MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 204 | 408 |  | 0
| P3.45 | Tarjeta reles MODULO CONTROL BY PASS | ud | 5 | 124 | 620 |  | 0
| P3.46 | Tarjeta monitoraje MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 217 | 434 |  | 0
| P3.47 | Pantalla LCD MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 449 | 898 |  | 0
| P3.48 | Tarjeta DSP Burn - in MODULO CONTROL BY PASS | ud | 2 | 736 | 1472 |  | 0
1.3.7 |  | Suministro de elementos SAI MARCA SALICRU (MODELO SLC-2+1/4A-ADAPT2 40 T1D14)
| P3.49 | MÓDULO 10/6 A KVA – ADAPT2 III | ud | 1 | 3644 | 3644 |  | 0
| P3.50 | PCB INVERTER POWER 17001-02044 | ud | 1 | 1787 | 1787 |  | 0
| P3.51 | PCB PFC POWER 17001-02047 | ud | 1 | 2364 | 2364 |  | 0
| P3.52 | VEN+CABLE 24V 30001-00034 | ud | 1 | 14 | 14 |  | 0
| P3.53 | MODULO BY-PASS 40K ADAPT2 | ud | 1 | 765 | 765 |  | 0
| P3.54 | Tarjeta potencia bypass MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 480 | 480 |  | 0
| P3.55 | Fuente Alimentacion MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 204 | 204 |  | 0
| P3.56 | Tarjeta reles MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 124 | 124 |  | 0
| P3.57 | Tarjeta monitoraje MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 217 | 217 |  | 0
| P3.58 | Pantalla LCD MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 449 | 449 |  | 0
| P3.59 | Tarjeta DSP Burn - in MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 736 | 736 |  | 0
1.3.8 |  | Suministro de elementos SAI MARCA SALICRU (MODELO SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 T1D14)
| P3.60 | MÓDULO 15/9 A KVA – ADAPT2 III | ud | 1 | 3644 | 3644 |  | 0
| P3.61 | PCB INVERTER POWER 17001-02044 | ud | 1 | 1939 | 1939 |  | 0
| P3.62 | PCB PFC POWER 17001-02047 | ud | 1 | 2544 | 2544 |  | 0
| P3.63 | VEN+CABLE 24V 30001-00034 | ud | 1 | 14 | 14 |  | 0
| P3.64 | MODULO BY-PASS 45K ADAPT2 | ud | 1 | 838 | 838 |  | 0
| P3.65 | Tarjeta potencia bypass MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 480 | 480 |  | 0
| P3.66 | Fuente Alimentacion MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 204 | 204 |  | 0
| P3.67 | Tarjeta reles MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 124 | 124 |  | 0
| P3.68 | Tarjeta monitoraje MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 217 | 217 |  | 0
| P3.69 | Pantalla LCD MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 449 | 449 |  | 0
| P3.70 | Tarjeta DSP Burn - in MODULO CONTROL BY PASS | ud | 1 | 736 | 736 |  | 0
1.4 | PPT 4.1.4 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN Y RETIRADA DE BATERIAS (equipo 2 trabajadores)
| P4.1 | Bateria 12V7AH (CSB/ GPL 1272F2) o equivalente | ud | 1 | 48 | 48 |  | 0
| P4.2 | Bateria 12V9AH (CSB/ HRL 1234W) o equivalente | ud | 1 | 52 | 52 |  | 0
| P4.3 | Bateria 12V12AH (CSB/GPL12120-V0) o equivalente | ud | 1 | 67 | 67 |  | 0
| P4.4 | Bateria 12V24AH (CSB/HRL 1224W) o equivalente | ud | 1 | 125 | 125 |  | 0
| P4.5 | Bateria 12V40Ah (SPRINTER/XP12V875-V0) o equivalente | ud | 1 | 191 | 191 |  | 0
| P4.6 | Bateria 12V69AH (SPRINTER/XP12V2500-V0) o equivalente | ud | 1 | 241 | 241 |  | 0
| P4.7 | Bateria 12V92AH (SPRINTER/XP12V3000-V0) o equivalente | ud | 1 | 283 | 283 |  | 0
1.5 |  | MANO DE OBRA
| P5.1 | Tecnico/operario de campo. Hora diurna (6:00 a 24:00) | ud | 1 | 90 | 90 |  | 0
| P5.2 | Tecnico/operario de campo. Hora nocturna (24:00 a 6:00) | ud | 50 | 158 | 7900 |  | 0
| P5.3 | Desplazamiento Técnico/operario Horario diurno | ud | 1 | 74 | 74 |  | 0
| P5.4 | Desplazamiento Técnico/operario Horario Nocturno | ud | 100 | 74 | 7400 |  | 0
| P5.5 | Visita diagnostico horario Diurno (4 a 30 KVA)(desplazamiento incluido) | ud | 5 | 302 | 1510 |  | 0
| P5.6 | Visita diagnostico horario Diurno (>30KVA)(desplazamiento incluido) | ud | 1 | 419 | 419 |  | 0
| P5.7 | Visita diagnostico horario Nocturno (4 a 30 KVA)(desplazamiento incluido) | ud | 10 | 370 | 3700 |  | 0
| P5.8 | Visita diagnostico horario Nocturno (>30KVA)(desplazamiento incluido) | ud | 1 | 488 | 488 |  | 0
1.6 |  | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN Y RETIRADA DE SAIS (equipo 2 trabajadores)
| P6.1 | SLC1+1/4B-ADAPT 40 X EE6656201 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) EXIDE, (32/ SPRINTER/XP12V875-V0) o equivalente | ud | 1 | 16422 | 16422 |  | 0
| P6.2 | SLC2+1/4C-ADAPT 40X EE665620-2 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) EXIDE, (32/ SPRINTER/XP12V2500-V0) o equivalente | ud | 1 | 18113 | 18113 |  | 0
| P6.3 | SLC-1+1/2-ADAPT2 20 EE665620-12 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) CSB, (44/CSB/GPL12120-V0) o equivalente | ud | 1 | 11886 | 11886 |  | 0
| P6.4 | SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) CSB,(40/CSB/ HRL 1234W) o equivalente | ud | 1 | 4206 | 4206 |  | 0
| P6.5 | SLC-15000-TWIN/3 PRO2 B1 + 1 x 699BX000006 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) CSB,(60/CSB/ HRL 1234W) o equivalente | ud | 1 | 6099 | 6099 |  | 0
| P6.6 | SLC-20000-TWIN/3 PRO2 B1 + 2 x 699BX000005 y BATERÍAS (Cantidad/Marca/Modelo) CSB,(80/CSB/ HRL 1234W) o equivalente | ud | 1 | 7592 | 7592 |  | 0
1.7 |  | CURSO DE FORMACIÓN
| P7.1 | Curso Formación | ud | 1 | 12537 | 12537 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados