## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 1644646.85 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 98678.81 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 213804.09 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 1957129.75 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 410997.25 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 2368127 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | L10.01 | MODERNIZACIÓN_OBRA CIVIL
1.1 | L10.01.01 | MCA BÓVEDA Y CANALÓN
1.1.1 | L10.01.01.01 | TRABAJOS PREVIOS
| ECA0010PN | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL. (NOCTURNO) | m2 | 167 | 58.1 | 9702.7 |  | 0
| ECA0030 | PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 MM. | u | 4 | 96.87 | 387.48 |  | 0
| ECA0050 | VINILO ADHESIVO | u | 4 | 45.75 | 183 |  | 0
| T0111 | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | u | 6 | 77.04 | 462.24 |  | 0
| 5646 | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS (NOCTURNO) | u | 2 | 498.46 | 996.92 |  | 0
| T0100 | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | m² | 69 | 78.08 | 5387.52 |  | 0
| E07X0001 | ML VALLA TRASLADABLE/VALLA DE OCULTACIÓN | m | 50 | 8.9 | 445 |  | 0
1.1.2 | L10.01.01.02 | DESMONTAJES
| ED1040NP | DESMONTAJE PEQUEÑO MATERIAL Y MOBILIARIO DE CUARTO DE ESTACIÓN | u | 1 | 138.66 | 138.66 |  | 0
| E01H260D | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | m | 336 | 23.12 | 7768.32 |  | 0
| E01H260 | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | m | 336 | 28.9 | 9710.4 |  | 0
| ED0220 | DESMONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (PI) DE 100X70 CM. | u | 2 | 16.98 | 33.96 |  | 0
| ED0380D | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS | m2 | 724.23 | 22.62 | 16382.08 |  | 0
| ED0380PN | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | m2 | 724.23 | 27.42 | 19858.39 |  | 0
| ED0910 | DESMONTAJE DE ROMBO METÁLICO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. (NOCTURNO) | u | 4 | 44.19 | 176.76 |  | 0
| NED11101 | DESMONTAJE Y RETIRADA DE REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | m | 34 | 68.08 | 2314.72 |  | 0
| ED0330 | DESMONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. (NOCTURNO) | u | 3 | 50 | 150 |  | 0
| EA01B030 | DESMONTAJE SOPORTE TELEINDICADOR (NOCTURNO) | u | 4 | 96.33 | 385.32 |  | 0
| ED1100 | DESMONTAJE Y MONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN EN HASTIAL DE ANDÉN. (NOCTURNO) | u | 27 | 483.23 | 13047.21 |  | 0
| ED0660 | DESMONTAJE DE PANEL INFORMATIVO I2+I3 INCLUSO MONTAJE PROVISIONAL. (NOCTURNO) | u | 2 | 169.55 | 339.1 |  | 0
| ED0230 | DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO (NOCTURNO) | u | 70 | 7.5 | 525 |  | 0
| ED1100NP | DESMONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN EN HASTIAL DE ANDÉN. (NOCTURNO) | u | 27 | 199.94 | 5398.38 |  | 0
| ED0150 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA ACRISTALADA | m2 | 13.74 | 25.67 | 352.71 |  | 0
| ED1160 | RETIRADA DE PAPELERA (NOCTURNO) | u | 1 | 24.99 | 24.99 |  | 0
| ED0410 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | m2 | 25.42 | 27.42 | 697.02 |  | 0
1.1.3 | L10.01.01.03 | DEMOLICIONES
| EL0130NP | CORTE DE PARAMENTO VERTICAL CON RADIAL. (NOCTURNO) | m | 246 | 11.22 | 2760.12 |  | 0
| EL0540 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | m2 | 305.6 | 36.84 | 11258.3 |  | 0
| EL0220R | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO | m2 | 142 | 22.1 | 3138.2 |  | 0
| EL0225NP | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | m2 | 142 | 26.75 | 3798.5 |  | 0
| EZ0320N | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS. (NOCTURNO) | m2 | 76.84 | 23.64 | 1816.5 |  | 0
1.1.4 | L10.01.01.04 | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
| EJ0190 | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 MM. (NOCTURNO) | m | 53.8 | 20.71 | 1114.2 |  | 0
| ER0210 | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM. PARA DESAGÜE. (NOCTURNO) | m | 39 | 26.21 | 1022.19 |  | 0
| NER0021N | LIMPIEZA DE LA RED DE SANEAMIENTO ACTUAL. (NOCTURNO) | u | 1 | 2196.62 | 2196.62 |  | 0
1.1.5 | L10.01.01.05 | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS
| TAP.VIA.AG1 | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA. (NOCTURNO) | u | 10 | 262.5 | 2625 |  | 0
| EI0187 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1,D0. (NOCTURNO) | m2 | 267.5 | 27.38 | 7324.15 |  | 0
| EI0030 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES | m2 | 1166.6 | 117.89 | 137530.47 |  | 0
| EI0040 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES. (NOCTURNO) | m2 | 1166.6 | 130.37 | 152089.64 |  | 0
| NEI001 | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | m | 153 | 19.85 | 3037.05 |  | 0
| EI0020 | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | m | 63.4 | 26.63 | 1688.34 |  | 0
| EI0060 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES.(NOCTURNO) | m2 | 87.34 | 130.37 | 11386.52 |  | 0
1.1.6 | L10.01.01.06 | DESAMIANTADO
| ED0781 | MEDIDAS PREVIAS PARA EL DESMONTAJE DE FIBROCEMENTO | u | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| INFMCA01 | INFORME ESPECÍFICO MCA | u | 2 | 802.62 | 1605.24 |  | 0
| ENYMCA01 | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA | u | 2 | 377.83 | 755.66 |  | 0
| ENYMCA01URG | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA. (URGENTE) | u | 1 | 586.93 | 586.93 |  | 0
| ENCMCA01 | PROTECCIÓN PREVIA DE MCA | m2 | 20 | 56.7 | 1134 |  | 0
| ED0782PN | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ANDENES | m2 | 1103.75 | 35.41 | 39083.79 |  | 0
| ED0785PN | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ANDENES. (NOCTURNO) | m2 | 1103.75 | 43.52 | 48035.2 |  | 0
| RETMCA030 | RETIRADA DE TUBERÍA O CANALÓN MCA | m | 69.4 | 23.89 | 1657.97 |  | 0
1.1.7 | L10.01.01.07 | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| REG.FAB.1 | REGULARIZACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO. (NOCTURNO) | m | 246 | 17.84 | 4388.64 |  | 0
| EAF0020N | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5. (NOCTURNO) | m2 | 84.6 | 25.67 | 2171.68 |  | 0
| EVG0050N | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL. (NOCTURNO) | m2 | 48 | 23.19 | 1113.12 |  | 0
| EVA0090NNP | COLOCACIÓN DE MARMOLINA 60X40 CM. (NOCTURNO) | m2 | 48 | 52.02 | 2496.96 |  | 0
| NEVB0230N | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | u | 147.6 | 363.97 | 53721.97 |  | 0
| NEA001N | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | u | 1 | 4894.26 | 4894.26 |  | 0
| CM1E12AP410 | ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x40 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E S2 GRIS (NOCTURNO) | m2 | 48 | 63.7 | 3057.6 |  | 0
1.1.8 | L10.01.01.08 | CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA
| EHI0020 | BANDEJA DE REMATE EN FORMA DE U EN ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | m | 11 | 359.81 | 3957.91 |  | 0
| EHI0100 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | m2 | 29.22 | 252.68 | 7383.31 |  | 0
| E09H990PN | ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE CANALETA CABLES, HASTA 30 CM DE BASE. (NOCTURNO) | m | 246 | 65.43 | 16095.78 |  | 0
| NCERRUPN | PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA REFUERZO TABIQUERÍA UPN HASTA 140MM. | m | 246 | 57.56 | 14159.76 |  | 0
| NEVB0230NMB | PERFIL EN L PARA TAPA DE CANALETA. (NOCTURNO) | m2 | 73.8 | 87.87 | 6484.81 |  | 0
| EHI0220N | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | m | 36 | 194.95 | 7018.2 |  | 0
| NEC001N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. (NOCTURNO) | m | 246 | 92.63 | 22786.98 |  | 0
| EHL0010MTNP | REJILLA DE IMPULSION Y RETORNO DE PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO | u | 27 | 139.89 | 3777.03 |  | 0
1.1.9 | L10.01.01.09 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
| EHC0040PN | CONJUNTO SEIS TUBOS FLEXIBLES D=50 PASO DE BÓVEDAS. (NOCTURNO) | m | 86 | 32.68 | 2810.48 |  | 0
| NEC001N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. (NOCTURNO) | m | 246 | 92.63 | 22786.98 |  | 0
1.1.10 | L10.01.01.10 | MOBILIARIO Y MONTAJES
| EK0210PN | MONTAJE DE PLAFÓN INFORMATIVO I2+I3 CON PATAS DE ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | u | 2 | 358.05 | 716.1 |  | 0
| NEHA001N | SOPORTE EN BANDERA PARA TELEINDICADOR O PROYECTOR. (NOCTURNO) | u | 4 | 768.6 | 3074.4 |  | 0
| EK0020N | ESPEJO DE PIÑÓN TIPO METRO. (NOCTURNO) | u | 3 | 874.06 | 2622.18 |  | 0
| EK0410 | REPOSICIÓN DE PAPELERA, NOCTURNO | u | 1 | 36.02 | 36.02 |  | 0
| EK0110MT | MONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 100X70 CM, NOCTURNO | u | 2 | 24.01 | 48.02 |  | 0
| EK0210 | MONTAJE DE PLAFÓN INFORMATIVO I2+I3 CON PATAS DE ACERO INOXIDABLE, NOCTURNO | u | 2 | 358.05 | 716.1 |  | 0
1.1.11 | L10.01.01.11 | PINTURAS
| EB0170N | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. (NOCTURNO) | m2 | 81.16 | 23.95 | 1943.78 |  | 0
1.1.12 | L10.01.01.12 | VARIOS
| ANDL578 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | d | 30 | 396.9 | 11907 |  | 0
| QV0190JOR | JORNADA DE DRESINA CON VAGÓN Y PLUMA. (NOCTURNO) | u | 30 | 1838.05 | 55141.5 |  | 0
| BE0020AC | JORNADA COMPROBACIÓN CORTE DE TRACCIÓN. (NOCTURNO) | d | 2 | 502.03 | 1004.06 |  | 0
| VAR003N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPOSICIÓN CLAVOS E INTEGRACIÓN EN GIS. (NOCTURNO) | u | 1 | 3924.99 | 3924.99 |  | 0
| D15WEL151N | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. (Nocturno) | u | 1 | 3015.6 | 3015.6 |  | 0
1.2 | L10.01.02 | MCA SANEAMIENTO Y PASACABLES
1.2.1 | L10.01.02.01 | TRABAJOS PREVIOS
| ECA0010PN | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL. (NOCTURNO) | m2 | 167.3 | 58.1 | 9720.13 |  | 0
| ECA0030 | PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 MM. | u | 2 | 96.87 | 193.74 |  | 0
| ECA0050 | VINILO ADHESIVO | u | 2 | 45.75 | 91.5 |  | 0
| T0111 | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | u | 4 | 77.04 | 308.16 |  | 0
| 5646 | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS (NOCTURNO) | u | 1 | 498.46 | 498.46 |  | 0
1.2.2 | L10.01.02.02 | DESMONTAJES
| ED1040NP | DESMONTAJE PEQUEÑO MATERIAL Y MOBILIARIO DE CUARTO DE ESTACIÓN | u | 1 | 138.66 | 138.66 |  | 0
1.2.3 | L10.01.02.03 | DEMOLICIONES
| EL0540 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | m2 | 3.75 | 36.84 | 138.15 |  | 0
| EL0540N | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO. (NOCTURNO) | m2 | 3.75 | 43.47 | 163.01 |  | 0
| EL1120 | CORTE DE DISCO DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | m | 190 | 55.97 | 10634.3 |  | 0
| EL1120N | CORTE DE DISCO DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN. (NOCTURNO) | m | 190 | 64.43 | 12241.7 |  | 0
| EL0440 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | m2 | 114 | 13.71 | 1562.94 |  | 0
| EL0450 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO. (NOCTURNO) | m2 | 114 | 16.65 | 1898.1 |  | 0
1.2.4 | L10.01.02.04 | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
| NER0021N | LIMPIEZA DE LA RED DE SANEAMIENTO ACTUAL. (NOCTURNO) | u | 1 | 2196.62 | 2196.62 |  | 0
1.2.5 | L10.01.02.06 | DESAMIANTADO
| ED0781 | MEDIDAS PREVIAS PARA EL DESMONTAJE DE FIBROCEMENTO | u | 2 | 1260 | 2520 |  | 0
| INFMCA01 | INFORME ESPECÍFICO MCA | u | 2 | 802.62 | 1605.24 |  | 0
| ENYMCA01 | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA | u | 6 | 377.83 | 2266.98 |  | 0
| ENYMCA01URG | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA. (URGENTE) | u | 1 | 586.93 | 586.93 |  | 0
| ENCMCA01 | PROTECCIÓN PREVIA DE MCA | m2 | 10 | 56.7 | 567 |  | 0
| BEGINVTQERG | DESAMIANTADO Y REPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ENTERRADAS | m | 95 | 360.66 | 34262.7 |  | 0
| BEGINVTQERGN | DESAMIANTADO Y REPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ENTERRADAS. (NOCTURNO) | m | 95 | 420.19 | 39918.05 |  | 0
1.2.6 | L10.01.02.07 | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
| EAF0020N | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5. (NOCTURNO) | m2 | 7.5 | 25.67 | 192.53 |  | 0
| EVG0050N | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL. (NOCTURNO) | m2 | 7.5 | 23.19 | 173.93 |  | 0
| NEA001N | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | u | 1 | 4894.26 | 4894.26 |  | 0
| EVP0360 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 CM. | m2 | 114 | 31.57 | 3598.98 |  | 0
| EVP0370 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 CM. (NOCTURNO) | m2 | 114 | 35.65 | 4064.1 |  | 0
| EVP02101NP | FORMACIÓN DE ESCOCIA DE 33 CM DE RADIO, DE MORTERO DE CEMENTO ACABADO EN COLOR | m | 1.25 | 42.82 | 53.53 |  | 0
| EVP02101NPN | FORMACIÓN DE ESCOCIA DE 33 CM DE RADIO, DE MORTERO DE CEMENTO ACABADO EN COLOR. (NOCTURNO) | m | 1.25 | 45.4 | 56.75 |  | 0
| EVA0040NP | ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 CM. COLOR | m2 | 3.75 | 22.68 | 85.05 |  | 0
| EVA0040NPN | ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 CM. COLOR. (NOCTURNO) | m2 | 3.75 | 25.16 | 94.35 |  | 0
1.2.7 | L10.01.02.12 | VARIOS
| QV0190JOR | JORNADA DE DRESINA CON VAGÓN Y PLUMA. (NOCTURNO) | u | 30 | 1838.05 | 55141.5 |  | 0
| D15WEL151N | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. (Nocturno) | u | 1 | 3015.6 | 3015.6 |  | 0
2 | L10.02 | MODERNIZACIÓN_INSTALACIONES
2.1 | CUZCO DE | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
2.1.1 | CU.DE-01 | INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA
| I31BDA098XEANE | Modificación CGBT para Instalación Temporal | u | 1 | 1289.61 | 1289.61 |  | 0
| I31BDA099X2LUNE | Modificación Cuadro de Socorro para Instalación Temporal | u | 1 | 909.35 | 909.35 |  | 0
| I31BDA098X2NE | Cuadro Secundario de Obra Alumbrado | u | 2 | 1991.17 | 3982.34 |  | 0
| I31BDA098XX1NE | Cuadro Secundario de Obra Fuerza | u | 3 | 825.71 | 2477.13 |  | 0
| I31BDA098X1NE | Cuadro Tomas de Corriente | u | 5 | 1209.33 | 6046.65 |  | 0
| I31CBG002NE | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 400 | 3.21 | 1284 |  | 0
| I31CBG003NE | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 800 | 4.49 | 3592 |  | 0
| I31CBG004NE | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 600 | 6.04 | 3624 |  | 0
| I31CBF004NE | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 8.63 | 1726 |  | 0
| I31CBF005NE | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 300 | 13.05 | 3915 |  | 0
| I31CBF006NE | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 550 | 18.2 | 10010 |  | 0
| I31CBA007NE | Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 50 | 6.95 | 347.5 |  | 0
| I31BJC002NE | Caja de derivación PVC estanca 105x105mm. | u | 70 | 7.35 | 514.5 |  | 0
| 131ILE009NE | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, autotest | u | 24 | 95.5 | 2292 |  | 0
| I31VD2NE | Pantalla estanca LED para iluminación temporal de obra 1200 mm > 2500 lumenes | u | 120 | 64.75 | 7770 |  | 0
| ESBPSC01NE | Soporte metálico para sujeción temporal de cables | u | 100 | 68.78 | 6878 |  | 0
2.1.2 | CU.DE-02 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
2.1.2.1 | CUZCO_DE.2.1 | DESMONTAJES
| I31VDA060ELUNE | Desmontaje/reubicación de elementos de estación. | u | 1 | 3525.98 | 3525.98 |  | 0
| I31FBV106X12LUNE | Identificación y desmontaje de circuitos eléctricos | u | 1 | 5509.35 | 5509.35 |  | 0
| I31OBV004LUNE | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | u | 1 | 4407.48 | 4407.48 |  | 0
| I31OBV002NE | Desmontaje y montaje de desfibrilador existente | u | 1 | 425.63 | 425.63 |  | 0
| I31OBV003XODNE | Desmontaje y montaje de nuevas cajas de tomas USB | u | 1 | 1899.94 | 1899.94 |  | 0
2.1.2.2 | CUZCO_DE.2.2 | CUARTO DE BAJA TENSIÓN
| I31BBB00400L6XOD | Panel de alumbrado nocturno nuevo CGBT | u | 1 | 14281.71 | 14281.71 |  | 0
| I31BBB00400L6XLUNE | Modificaciones CGBT existente | u | 1 | 5796.65 | 5796.65 |  | 0
| I31AWR002NE | Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico en BT | u | 1 | 193.1 | 193.1 |  | 0
| I31DBX0030XNE | Modificación del programa estándar y puesta en servicio para armario de control B.T. | u | 1 | 4730.97 | 4730.97 |  | 0
| DIDOTX025NE | Modificación del sistema de Telecontrol Centralizado de Estación | u | 1 | 2817.17 | 2817.17 |  | 0
| I31DBX001XXNE | Adaptación de CGBT y Armario de control BT para integración. Horario nocturno en estación. | u | 1 | 1829.84 | 1829.84 |  | 0
| I31DBX003XNE | Integración de modificaciones en CGBT en COMMIT | u | 1 | 3713.18 | 3713.18 |  | 0
2.1.2.3 | CUZCO_DE.2.3 | CUADRO DE SOCORRO
| I31FSX060X21XLUNE | Modificaciones Cuadro de socorro en estación | u | 1 | 2889.24 | 2889.24 |  | 0
2.1.2.4 | CUZCO_DE.2.4 | CUADROS SECUNDARIOS
| I31BDA013TX3NE | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | u | 1 | 537.18 | 537.18 |  | 0
| I31BDA013NTX3NE | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos no técnicos | u | 1 | 483.56 | 483.56 |  | 0
2.1.2.5 | CUZCO_DE.2.5 | CABLEADO
| I31CBG002NE | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 10 | 3.21 | 32.1 |  | 0
| I31CBG003NE | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 70 | 4.49 | 314.3 |  | 0
| I31CBG004NE | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 840 | 6.04 | 5073.6 |  | 0
| I31CBG005NE | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 1200 | 8.42 | 10104 |  | 0
| I31CBG006NE | Cable Cu. de 3 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 12.14 | 1821 |  | 0
| I31CBF004NE | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 400 | 8.63 | 3452 |  | 0
| I31CBF005NE | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 660 | 13.05 | 8613 |  | 0
| I31CBF006NE | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 10 | 18.2 | 182 |  | 0
| PNCBA006XODNE | Cable de puesta a tierra de canaletas perimetrales | m | 350 | 5.86 | 2051 |  | 0
2.1.2.6 | CUZCO_DE.2.6 | CANALIZACIONES
| I31ZKA003NE | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 30 | 56.34 | 1690.2 |  | 0
| I31ZKA004NE | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | m | 10 | 85.92 | 859.2 |  | 0
| I31ZKA005 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 600x100 mm con tapa y p.p. soportes | m | 50 | 106.01 | 5300.5 |  | 0
| I31KBC117NE | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | m | 30 | 112.15 | 3364.5 |  | 0
| DIDKTA004X0NE | Tubo rígido M20 libre de halogenos | m | 70 | 9.49 | 664.3 |  | 0
| I310766NE | Tubo corrugado doble capa M63 libre de halogenos | m | 200 | 8.27 | 1654 |  | 0
| I31EVX015TE | Desmontaje, reposición y reubicación de cableado en arquetas | u | 1 | 17439.03 | 17439.03 |  | 0
2.1.2.7 | CUZCO_DE.2.7 | INSTALACIÓN DE FUERZA
| I31BJD013NE | Toma de corriente de estación con base de enchufe 2P+T Schuko y 3P+T Cetac en superficie | u | 12 | 76.07 | 912.84 |  | 0
| I31BIA006NE | Base de enchufe schuko estanca 2P+T.T. 16A | u | 1 | 23.46 | 23.46 |  | 0
| I31KD020NE | Kit puesto de trabajo eléctrico PVC superficie/empotrar 4 TC + 1-4 conectores voz/datos | u | 1 | 104.53 | 104.53 |  | 0
2.1.2.8 | CUZCO_DE.2.8 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
| I31SOP01NE | Estructura portante modular homologada MdM tipo suspendida | m | 290 | 277.7 | 80533 |  | 0
| I31LUM01NE | Luminaria LED homologada MdM tipo suspendida/adosada | m | 232 | 188.07 | 43632.24 |  | 0
| I31CON10NE | Conector rápido macho-hembra (1 hembra/3 machos) estanco, homologado MdM | u | 200 | 39.63 | 7926 |  | 0
| 131ILE009NE | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, autotest | u | 30 | 95.5 | 2865 |  | 0
| 131ILE006NE | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, autotest | u | 7 | 77.12 | 539.84 |  | 0
| I31EST041NE | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | u | 11 | 91.06 | 1001.66 |  | 0
| I31NWP010NE | Punto de luz sencillo instalación superficial | u | 50 | 87.9 | 4395 |  | 0
2.1.2.9 | CUZCO_DE.2.9 | CONTROL DE ILUMINACIÓN
| I31ILU304NE | Cable de par trenzado apantallado de 2 x 1,5 mm² AS para bus DALI | m | 380 | 2.4 | 912 |  | 0
| I31ILU377NE | Multisensor de presencia y luminoso DALI | u | 1 | 224.36 | 224.36 |  | 0
| I31ILU309NE | Conector rápido estanco 2 polos | u | 200 | 23.56 | 4712 |  | 0
| I31ILU357 | Sistema DALI WebServer 192 direcciones | u | 1 | 5759.71 | 5759.71 |  | 0
| I31ILU358 | Identificación de elementos, agrupación, programación y puesta en marcha del sistema DALI 192 direcciones | u | 1 | 4009.86 | 4009.86 |  | 0
| I31ILU379X | Curso de formación sistema DALI para responsables de mantenimiento | u | 1 | 1565.55 | 1565.55 |  | 0
2.1.2.10 | CUZCO_DE.2.10 | VARIOS
| I31EVX015T | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | u | 2 | 1965.22 | 3930.44 |  | 0
| I31BJW020 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | u | 1 | 2284.8 | 2284.8 |  | 0
2.1.3 | CU.DE-03 | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES
| I31VM006 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación temporal de obra | u | 1 | 1326.26 | 1326.26 |  | 0
| I31VMX003 | Legalización de la totalidad de las instalaciones B.T. | u | 1 | 2958.44 | 2958.44 |  | 0
| I31DOC01 | Documentación fin de obra | u | 1 | 3882.8 | 3882.8 |  | 0
2.2 | CUZCO PCI | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
2.2.1 | CU.PCI-01 | DETECCIÓN
| I05DS778 | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | m | 250 | 5.24 | 1310 |  | 0
| I05DES010 | Desmontaje de elementos de detección de incendios | u | 8 | 75.76 | 606.08 |  | 0
| I05DA030 | Lazo-Bus Detección Analógica entubado (AS+) 2x1,5mm² | m | 200 | 6.65 | 1330 |  | 0
| I05DA020 | Línea de alimentación 3x2.5 a Fuente de Alimentación - 230 Vca (AS+) | m | 150 | 4.92 | 738 |  | 0
| IO5DA036 | Línea de alimentación 3x4.0 a 24 Vcc desde F.A. a Vesdas, Módulos y D. Flujo | m | 100 | 5.82 | 582 |  | 0
2.2.2 | CU.PCI-02 | EXTINCIÓN
| I05XE010 | Extintor polvo ABC 6 kg | u | 6 | 91.43 | 548.58 |  | 0
| I05XE100 | Armario antivandálico para extintor | u | 6 | 70.77 | 424.62 |  | 0
| I05XND01 | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | m | 50 | 2.61 | 130.5 |  | 0
| I05XN190 | Tubería de acero inoxidable Ø 38 y 30 mm. | m | 70 | 85.69 | 5998.3 |  | 0
| I05XN330 | Línea de control de electroválvulas 2 x 1,5 mm² | m | 100 | 11.15 | 1115 |  | 0
| I05XN360 | Línea de control de electroválvulas 8 x 4 mm² | m | 50 | 25.06 | 1253 |  | 0
| I05XN380 | Línea comunicaciones entre paneles / tarjetas tcl. | m | 250 | 13.37 | 3342.5 |  | 0
| I05XN390 | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | m | 250 | 8.04 | 2010 |  | 0
2.2.3 | CU.PCI-03 | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
| I05S020 | Placa de balizamiento fotoluminiscente 6 cm sobre perfil | m | 30 | 37.07 | 1112.1 |  | 0
| I05S101 | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x210 mm c/marco | u | 10 | 43.19 | 431.9 |  | 0
| I05S171 | Cartel de señalización fotoluminiscente de 594 x 210 mm con marco | u | 10 | 77.42 | 774.2 |  | 0
| I05S126 | Cartel de señalización fotoluminiscente de 297 x 148 mm con marco | u | 10 | 46.62 | 466.2 |  | 0
2.2.4 | CU.PCI-04 | INTEGRACIÓN
| I05DS200 | Puesta en marcha del Sistema de Detección | u | 1 | 1254.96 | 1254.96 |  | 0
| I05XN430 | Puesta en marcha del sistema de extinción por agua nebulizada | u | 1 | 418.32 | 418.32 |  | 0
2.3 | CUZCO CyC | COMUNICACIONES Y CONTROL
2.3.1 | COM.1 | SISTEMA DE CCTV
| CCTV001 | Desmontaje y reinstalación de cámara del Sistema de CCTV. | u | 2 | 201.15 | 402.3 |  | 0
| I04COM007 | Cable coaxial RG-59, nocturno. | m | 356 | 1.94 | 690.64 |  | 0
| DIKVAX901 | Ingeniería, pruebas y p.p. CCTV, en estaciones sin correspondencia. | u | 1 | 1212.74 | 1212.74 |  | 0
| I04COM010 | Documentación técnica del Sistema CCTV. | u | 1 | 496.11 | 496.11 |  | 0
2.3.2 | COM.2 | SISTEMA DE MEGAFONÍA
| I04COM105 | Desmontaje y reinstalación de altavoces, en nocturno. | u | 1 | 2531.81 | 2531.81 |  | 0
| DIDCBB001 | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV. | m | 502 | 1.43 | 717.86 |  | 0
| DIKIBX900 | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | u | 1 | 1598.61 | 1598.61 |  | 0
| DIKIBX950 | Documentación técnica del Sistema Megafonía. | u | 1 | 496.11 | 496.11 |  | 0
2.3.3 | COM.3 | SISTEMA DE INTERFONÍA
| INT001 | Desmontaje y reinstalación de interfonos. | u | 6 | 161.9 | 971.4 |  | 0
| I04LAZ001 | Lazo inductivo. | u | 5 | 779.98 | 3899.9 |  | 0
| I04COM110 | Cable UTP Cat 6A 23 AWG. | m | 1077 | 4.05 | 4361.85 |  | 0
| DIKICX900 | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Interfonía. | u | 1 | 1543.49 | 1543.49 |  | 0
2.3.4 | COM.4 | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES
| NUEVA0015 | Situación provisional y reinstalación de Bus de Unitelway. | u | 1 | 2575.99 | 2575.99 |  | 0
2.3.5 | COM.5 | SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
| DIKSIV001 | Desmontaje de carteles teleindicadores. | u | 5 | 768.92 | 3844.6 |  | 0
| DIKIAX021 B | P.I.V. en zona de andenes y vestíbulos (49") con interfaz IP. | u | 5 | 7221.9 | 36109.5 |  | 0
| DIKIAX060 | Soportes "Tipo banderín" | u | 4 | 3541.78 | 14167.12 |  | 0
| DIKIAX100 | Cable para alimentación de 3x2,5 | m | 631 | 2.38 | 1501.78 |  | 0
| I04COM110 | Cable UTP Cat 6A 23 AWG. | m | 358 | 4.05 | 1449.9 |  | 0
| I23AAA015 | Pruebas y puesta en servicio del S. Información al Viajero. | u | 1 | 826.86 | 826.86 |  | 0
| I23AAA014 | Documentación técnica del Sistema de Teleindicadores. | u | 1 | 265.47 | 265.47 |  | 0
2.3.6 | COM.6 | SUBSISTEMA RADIANTE DE ESTACIÓN
| I04RAD001 | Adecuación Sistema de Radiotelefonía. | u | 1 | 2480.61 | 2480.61 |  | 0
| DIKRAX200 | Cable coaxial de 1/2" | m | 150 | 36.15 | 5422.5 |  | 0
| FSHJDFHSKD | Subsistema remoto GPS. | u | 1 | 2701.11 | 2701.11 |  | 0
| DIKRAX900 | Pruebas Subsistema Radio Estación. | u | 1 | 2177.43 | 2177.43 |  | 0
| DIKRAX950 | Documentación Sistema de Radio de Estaciones. | u | 1 | 275.61 | 275.61 |  | 0
2.3.7 | COM.7 | RED INALÁMBRICA WIFI
| WIFI001 | Desmontaje, inst. provisional y posterior reinstalación de equipamiento WiFi . | u | 1 | 3803.61 | 3803.61 |  | 0
| I04COM110 | Cable UTP Cat 6A 23 AWG. | m | 50 | 4.05 | 202.5 |  | 0
| WIFI003 | Pruebas y puesta en marcha Sistema WIFI. | u | 1 | 1267.86 | 1267.86 |  | 0
| WIFI004 | Documentación del Sistema de WIFI. | u | 1 | 303.18 | 303.18 |  | 0
2.3.8 | COM.8 | SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROCALL)
| MTCALL01 | Desmontaje, inst. provisional y reinstalación del Sistema MetroCall | u | 1 | 3431.53 | 3431.53 |  | 0
| MTCALL02 | Cableado de comunicaciones y alimentación. | m | 150 | 4.11 | 616.5 |  | 0
2.3.9 | COM.9 | ADECUACIÓN DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA ESTACIÓN
| I04COM103 | Situación provisional elementos de comunicaciones y control. | u | 1 | 3031.86 | 3031.86 |  | 0
| I04COM104 | Reinstalación del elementos de comunicaciones y control. | u | 1 | 2984.91 | 2984.91 |  | 0
2.3.10 | COM.10 | ADECUACIÓN DE CABINA DE ANDÉN
| I04COM150 | Adecuación equipamiento de cabina de andén. | u | 2 | 1422.25 | 2844.5 |  | 0
| DIKWXX122 | Canaleta de 300x100 mm. | m | 40 | 54.53 | 2181.2 |  | 0
2.3.11 | COM.11 | VARIOS
| I04COM000 | Protocolo de pruebas de los sistemas de comunicaciones y control de estación con anterioridad al comienzo de los trabajos de des | u | 1 | 854.43 | 854.43 |  | 0
| I04COM000 FIN | Protocolo de pruebas de los sistemas de comunicaciones y control de estación FINALES. | u | 1 | 1312.5 | 1312.5 |  | 0
| DESMCAT | Retirada de equiipamiento FS y rack vacios | u | 2 | 569.84 | 1139.68 |  | 0
| DIKTBA053 | Teléfono piñón. | u | 3 | 732.27 | 2196.81 |  | 0
2.4 | CUZCO ELECT | INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
2.4.1 | CUZCO ELECT.1 | FASE 1. CORTE DE TRACCIÓN. SITUACIONES PROVISIONALES
| I40ACX001DT | Desmontaje de barra de carril conductor tipo CR/PER 110R de 10 m. En horario nocturno de túnel | u | 4 | 509.15 | 2036.6 |  | 0
| I40ACX005DT | Desmontaje de barra de rampa de carril tipo CR/PER 110R de 4 m. En horario nocturno túnel | u | 4 | 509.15 | 2036.6 |  | 0
| I41KAX003DT | Desmontaje de hilo de contacto de 150 mm² de Cu. en perfil de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | km | 0.2 | 3444.74 | 688.95 |  | 0
| I40AHX045T | Despuenteo eléctrico de seccionamiento de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | u | 4 | 480.74 | 1922.96 |  | 0
| I41PBX030DT | Desconexión eléctrica de placa de positivos a catenaria rígida. En horario nocturno túnel | u | 8 | 480.74 | 3845.92 |  | 0
| I40AGX101DT | Desmontar equipo de alimentación a diagonal catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | u | 1 | 961.47 | 961.47 |  | 0
| I41SAMX211T | Desmontaje del cable de referencia de negativo de seccionador de línea aérea. En horario nocturno túnel | u | 1 | 255.4 | 255.4 |  | 0
| I40AUX006T | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente de catenaria. En horario nocturno túnel. | u | 2 | 810.57 | 1621.14 |  | 0
| I41WCX50T | Suministro y montaje de la señalización de final de hilo de contacto. En horario nocturno túnel | u | 4 | 177.37 | 709.48 |  | 0
2.4.2 | CUZCO ELECT.2 | FASE 2. REPOSICIÓN DE TRACCIÓN
| I40ACX001T | Suministro y montaje de barra carril tipo CR/PER 110R. En horario nocturno túnel | u | 4 | 852.21 | 3408.84 |  | 0
| I40ACX005T | Suministro y montaje de barra Rampa de 4 m. tipo CR/PER 110R. En horario nocturno túnel | u | 4 | 723.37 | 2893.48 |  | 0
| I41KAX003T | Suministro e instalación hilo de contacto ovalado de 150 mm² de Cu. En horario nocturno túnel. | km | 0.2 | 18266.8 | 3653.36 |  | 0
| I40AHX110T | Instalación de equipo de alimentaciones de seccionamiento de aire catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | u | 4 | 480.74 | 1922.96 |  | 0
| I41PBX030T | Conexión eléctrica de placa de positivos a catenaria rígida. En horario nocturno túnel | u | 8 | 480.74 | 3845.92 |  | 0
| I40AGX101MT | Montar equipo de alimentación a diagonal catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | u | 1 | 961.47 | 961.47 |  | 0
| I41SAMX311T | Instalación del cable de referencia de negativo de seccionador. En horario nocturno túnel | u | 1 | 255.4 | 255.4 |  | 0
| I40AUX026T | Desmontaje de la instalación de puesta a negativo. En horario nocturno túnel | u | 2 | 640.98 | 1281.96 |  | 0
| I40AUX014T | Revisión y ajuste de geometria de catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | km | 1.5 | 3845.9 | 5768.85 |  | 0
| I41XWF010 | Pruebas finales de las diferentes instalaciones, tanto eléctricas como mecánicas. | u | 1 | 974.82 | 974.82 |  | 0
2.5 | CUZCO VENTILACIÓN | VENTILACIÓN ESTACIÓN
2.5.1 | DIFS.L10 | DIFUSIÓN DE AIRE EN ESTACIÓN
| I01MC001 | Compuerta de regulación de caudal de aire, de 600 x 250 mm, con accionamiento manual | u | 72 | 88.39 | 6364.08 |  | 0
| I01MDA321 | Conducto rectangular de chapa de acero galvanizado e=0,8 mm, para conexión con compuerta de regulación | u | 72 | 54.29 | 3908.88 |  | 0
| I01MDA322 | Conducto rectangular de chapa de acero galvanizado e=0,8 mm, para transición entre bajo andén y compuerta de regulación | u | 72 | 44.56 | 3208.32 |  | 0
| I01MC009 | Compuerta de sobrepresión tarada a 60 Pa de 1.000 x 470 mm | u | 8 | 667.62 | 5340.96 |  | 0
| I01OA002 | Cerramiento de troneras de cuartos técnicos | m2 | 20 | 30.82 | 616.4 |  | 0
| I01MDC111 | Rejilla lineal de 1.200x300 mm con regulador de caudal | u | 52 | 170.99 | 8891.48 |  | 0
3 | L10.03 | SEÑALÉTICA
3.1 | SÑ-INT | SEÑALÉTICA INTERIOR
3.1.1 | SÑ-INT.01 | NOMBRES DE ESTACIÓN
| SÑ-INT.01.02 | SUMINISTRO DE TAPAS DE CANALETA CON NOMBRE DE ESTACIÓN 2000 mm x 390 mm | u | 22 | 522.48 | 11494.56 |  | 0
| SÑ-INT.01.06 | MONTAJE DE TAPAS DE CANALETA | u | 22 | 60.63 | 1333.86 |  | 0
3.1.2 | SÑ-INT.07 | ROMBOS DE PIÑÓN
| SÑ-INT.07.01 | SUMINISTRO DE ROMBOS DE PIÑÓN | u | 4 | 527.68 | 2110.72 |  | 0
| SÑ-INT.07.02 | MONTAJE DE ROMBOS DE PIÑÓN | u | 4 | 104.58 | 418.32 |  | 0
3.2 | SÑ-EXT | SEÑALÉTICA EXTERIOR
3.2.1 | SÑ-EXT.01 | FRONTIS DE ACCESO
| SÑ-EXT.01.01 | SUMINISTRO DE FRONTIS DE ACCESO | u | 2 | 75.88 | 151.76 |  | 0
| SÑ-EXT.01.02 | SUMINISTRO DE CARTEL "PROHIBIDO FUMAR" (290 mm x 340 mm) | u | 2 | 12.65 | 25.3 |  | 0
| SÑ-EXT.01.04 | SUMINISTRO DE CARTEL "DESFIBRILADOR" (290 mm x 340 mm) | u | 2 | 12.65 | 25.3 |  | 0
| SÑ-EXT.01.06 | MONTAJE DE FRONTIS Y PLACAS DE PROHIBIDO FUMAR Y DESFIBRILADOR EN ACCESO | u | 2 | 79.68 | 159.36 |  | 0
3.2.2 | SÑ-EXT.02 | ROMBOS IDENTIFICATIVOS
| SÑ-EXT.02.01 | SUMINISTRO DE ROMBO VITRIFICADO | u | 4 | 527.68 | 2110.72 |  | 0
| SÑ-EXT.02.02 | SUMINISTRO DE PLACA CON NOMBRE DE ESTACIÓN | u | 4 | 182.61 | 730.44 |  | 0
| SÑ-EXT.02.05 | MONTAJE DE ROMBOS EN PÓRTICO | u | 2 | 334.25 | 668.5 |  | 0
| SÑ-EXT.02.06 | MONTAJE DE PLACAS DE NOMBRE DE ESTACIÓN EN PÓRTICO | u | 2 | 167.13 | 334.26 |  | 0
3.2.3 | SÑ-EXT.03 | FLECHAS DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
| SÑ-EXT.03.02 | SUMINISTRO DE FLECHAS EXTERIORES CON ESTRUCTURA | u | 15 | 119.7 | 1795.5 |  | 0
| SÑ-EXT.03.03 | MONTAJE DE FLECHAS EXTERIORES | u | 15 | 52.71 | 790.65 |  | 0
3.3 | SÑ-OBR | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS
3.3.1 | SÑ-OBR.01 | INFORMACIÓN DE LA OBRA
| SÑ-OBR.01.03 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 mm x 1000 mm EN CHAPA DE ALUMINIO | u | 4 | 72.44 | 289.76 |  | 0
| SÑ-OBR.01.04 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 mm x 625 mm EN VINILO | u | 6 | 18.06 | 108.36 |  | 0
| SÑ-OBR.01.05 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 mm x 625 mm EN PVC ESPUMADO | u | 2 | 26.89 | 53.78 |  | 0
| SÑ-OBR.01.06 | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 mm x 2500 mm EN CHAPA METÁLICA | u | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
| SÑ-OBR.01.07 | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 mm x 1000 mm EN CARTÓN PLUMA | u | 2 | 66.62 | 133.24 |  | 0
| SÑ-OBR.01.08 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 mm x 1000 mm / 1000 mm x 625 mm) | u | 12 | 8.43 | 101.16 |  | 0
| SÑ-OBR.01.09 | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 mm x 2500 mm) | u | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
3.3.2 | SÑ-OBR.02 | SEÑALÉTICA AUXILIAR
| SÑ-OBR.02.01 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN VINILO 940 mm DE ANCHO Y HASTA 500 mm DE ALTO | u | 12 | 15.48 | 185.76 |  | 0
| SÑ-OBR.02.04 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN VINILO 1880 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | u | 4 | 54.18 | 216.72 |  | 0
| SÑ-OBR.02.06 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 mm DE ANCHO Y HASTA 500 mm DE ALTO | u | 12 | 32.12 | 385.44 |  | 0
| SÑ-OBR.02.09 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 1880 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | u | 4 | 80.3 | 321.2 |  | 0
| SÑ-OBR.02.11 | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | u | 16 | 10.55 | 168.8 |  | 0
4 | L10.04 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16 M3. | mes | 1 | 96.12 | 96.12 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16 M3. | mes | 2 | 81.14 | 162.28 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16 M3. | mes | 2 | 81.13 | 162.26 |  | 0
| MEDAMVAL01 | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | t | 1 | -164.83 | -164.83 |  | 0
| 0000421 | CÁNON DE VERTIDO DE ELEMENTOS CON FIBROCEMENTO | m3 | 20.17 | 165.9 | 3346.2 |  | 0
| U20TCAPL9L | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM. MAQ/CAM. ESC.LIMPIO | t | 222.14 | 57.06 | 12675.31 |  | 0
| U20CT245_2 | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM. MAQ/CAM. FIBROCEMENTO | t | 24 | 87.36 | 2096.64 |  | 0
5 | L10.05 | SEGURIDAD Y SALUD
| ESS CAN 01 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | PA | 1 | 55275.85 | 55275.85 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados