## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 152523.05 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 9151.38 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 19828 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 181502.43 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 38115.51 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 219617.94 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DEL ENTORNO DE LA NAVE DE MOTORES TRAS EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1.1 |  | DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y DESMONTAJES
| CM1E01DPS010 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR | m2 | 29.56 | 21.13 | 624.6 |  | 0
| CM1E01DPS020 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR | m2 | 206.71 | 28.45 | 5880.9 |  | 0
| CM1R03DFH070 | DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/MÁQUINA MINI-MARTILLO | m3 | 2.94 | 101.35 | 297.97 |  | 0
| CM1U00A040.01 | DESMONTAJE BÁCULO h=6 M CON CÁMARA SEGURIDAD | ud | 3 | 110.86 | 332.58 |  | 0
| CM1R03DPT010.01 | DESMONTAJE Y RETIRADA VALLA SIMPLE TORSIÓN | m2 | 165 | 10.37 | 1711.05 |  | 0
| CM1R03DPT020.01 | DESMONTAJE DE VALLADO/PUERTA DE MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 12.54 | 17.29 | 216.82 |  | 0
| CM1R03DRS030 | DESMONTAJE PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA | m2 | 3.85 | 15.47 | 59.56 |  | 0
| CM1R03DDP010.01 | DESMONTAJE Y TRANSPORTE MANUAL PIEZAS SILLERÍA PIEDRA NATURAL | m3 | 2.85 | 218.08 | 621.53 |  | 0
| CM1R03DIS150.CL | DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE FÁBRICA h<1 m | ud | 3 | 20.31 | 60.93 |  | 0
| CM1U12TGE030.01 | DESMONTAJE DE RED DE RIEGO TUBERÍA ENTERRADA | m | 200 | 1.81 | 362 |  | 0
| CL.01.15 | DESMONTAJE ESCUDO MOSAICO CON RECUPERACIÓN | ud | 1 | 201.6 | 201.6 |  | 0
| CM1R04PE010.CL | PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm | m2 | 60 | 7.71 | 462.6 |  | 0
| CM1R03DPT050.CL | RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA C/RECUPERACIÓN | m2 | 5.4 | 11.53 | 62.26 |  | 0
| CM1R04SR010.CL | RASCADO PINTURAS PAREDES | m2 | 60 | 4.42 | 265.2 |  | 0
| CM1E01DWR260.CL | TALADRO EN MURO DE HORMIGÓN O LADRILLO D=190-200 mm e=40 cm | ud | 1 | 58.36 | 58.36 |  | 0
1.2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| CM1E02AM020.02 | RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA | m2 | 222.1 | 2.63 | 584.12 |  | 0
| CM1E02PMA170.02 | EXCAVACIÓN POZOS MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES <2 m TERRENOS DUROS | m3 | 5.4 | 134.51 | 726.35 |  | 0
| CM1E02CMA070 | EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR TERRENOS DUROS <2 m ACOPIO EN OBRA | m3 | 70.16 | 21.21 | 1488.09 |  | 0
| CM1E02ZA080.02CL | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y APISONADO | m3 | 13.99 | 72.79 | 1018.33 |  | 0
| CM1U01RLZ010.CL | RELLENO EN ZANJAS O POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 3.93 | 3.87 | 15.21 |  | 0
| CM1E02SA020 | COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE | m2 | 224.34 | 13.77 | 3089.16 |  | 0
| CM1E02TC060 | CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA S/CAMIÓN | m3 | 135.77 | 2.39 | 324.49 |  | 0
1.3 |  | CIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
| CM1E04ZAM010 | HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL | m3 | 5.63 | 259.07 | 1458.56 |  | 0
| CM1E04AP020.1 | PLACA ANCLAJE DE 200x200x15 mm EN CIMENTACIÓN POSTES VALLADO | ud | 23 | 25.5 | 586.5 |  | 0
| CM1E04AP080.CL.05 | PLACA ANCLAJE DE 380x380x20 mm EN CIMENTACIÓN PILASTRA | ud | 6 | 104.67 | 628.02 |  | 0
| CM1E04CN050 | ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm | m2 | 81.49 | 17.44 | 1421.19 |  | 0
| CM1E04SAM020 | SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15 cm | m2 | 81.49 | 21.29 | 1734.92 |  | 0
| CM1E10IVC030 | IMPERMEABILIZACIÓN CIMENTACIONES PVC-P | m2 | 81.49 | 25.6 | 2086.14 |  | 0
| CM1U02LZM020 | MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm | m3 | 30.8 | 32.88 | 1012.7 |  | 0
| CM1E03DMP020.CL | MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 12 l/s·m | m2 | 60 | 14.82 | 889.2 |  | 0
| CM1E10IG050 | GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 500 gr/m2 | m2 | 75 | 3.7 | 277.5 |  | 0
| CM1U03EC004 | RENOVACIÓN DE TERRIZO MEDIANTE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 | m3 | 48.93 | 15.4 | 753.52 |  | 0
1.4 |  | PAVIMENTOS, ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS
| CM1E06AMG070.01 | SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO GRIS VILLA 60x40x5 cm CON MORTERO | m2 | 81.49 | 98.91 | 8060.18 |  | 0
| CM1U04BB075 | BORDILLO GRANITO MECANIZADO ABUJARDADO 14-12x25 cm | m | 38.8 | 52.97 | 2055.24 |  | 0
| CM1U04VBH025.CL | PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm | m2 | 2.4 | 49.95 | 119.88 |  | 0
| CM1E06SG020.01 | COLOCACIÓN PIEZAS GRANITO ACOPIADAS PARA CIERRE JARDINERA | m | 3 | 206.19 | 618.57 |  | 0
| CL.04.10 | COLOCACIÓN MOLDURA EXTERIOR VENTANA | ud | 1 | 74.13 | 74.13 |  | 0
| CL.04.14 | RECONSTRUCCIÓN PILASTRA EXISTENTE | ud | 1 | 685 | 685 |  | 0
| CM1E07WS090.CL12 | EJECUCIÓN DE PILASTRA CON LADRILLO ARTESANAL SEGÚN DETALLE | ud | 1 | 1127.63 | 1127.63 |  | 0
| CL.04.09 | MONTAJE ESCUDO MOSAICO | ud | 1 | 339.22 | 339.22 |  | 0
| SEG.23 | ARQUETA 40X40X40 | ud | 3 | 181.91 | 545.73 |  | 0
| CM1U07ALR040.01 | RECONSTRUCCIÓN ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm | ud | 3 | 127.89 | 383.67 |  | 0
| CM1E08PNE160.CL | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | m2 | 6.91 | 15.95 | 110.21 |  | 0
| CM1F11AA010.CL | RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL | m2 | 60 | 19.06 | 1143.6 |  | 0
| CM1R07J100 | BARRERA QUÍMICA ANTIHUMEDAD POR REMONTE CAPILAR EN MUROS | m2 | 20 | 134.92 | 2698.4 |  | 0
| CL.04.30 | FORMACIÓN MEDIA CAÑA DE MORTERO EN DRENAJE | m | 30 | 5.2 | 156 |  | 0
| CM1E10ILF070 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDRÓFUGO | m2 | 60 | 32.3 | 1938 |  | 0
| CM1E07RE010.01 | RECIBIDO CERRAJERÍA CON MORTERO Y ANCLAJES | m | 54.78 | 21.26 | 1164.62 |  | 0
| CL.04.17 | REPOSICIÓN DE ALBARDILLA DE PIEDRA U HORMIGÓN PREFABRICADO | m | 2 | 40.04 | 80.08 |  | 0
| CM1E27GAI040.CL | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR | m2 | 6.91 | 8.82 | 60.95 |  | 0
| CM1F11AE120.CL | RENOVACIÓN PINTURA PLÁSTICA BL/COLOR MATE INTERIOR | m2 | 60 | 7.79 | 467.4 |  | 0
1.5 |  | CERRAJERÍA
| CL.05.01 | VALLADO MÓDULO TIPO 250 EN ACERO CORTEN | m2 | 120.63 | 189.2 | 22823.2 |  | 0
| CL.05.03 | PUERTA VEHÍCULOS, IMITANDO DISEÑO, 2 HOJAS ABATIBLES Y FIJOS LATERALES | ud | 1 | 3462.42 | 3462.42 |  | 0
| CL.05.20 | REMATE CON CHAPA PLEGADA ACERO CORTEN, ESPESOR 1mm, DESARROLLO 200mm | m | 27 | 17.61 | 475.47 |  | 0
| CM1E15VB030.CL | VALLADO TUBOS HUECOS 15x15x1,5 mm, h=2,00 m, SEGÚN DISEÑO | m | 5.65 | 148.57 | 839.42 |  | 0
| CL.05.10 | COLOCACIÓN PUERTA REJA POSTERIOR CASA DE GATOS | m2 | 5.4 | 51.32 | 277.13 |  | 0
| CL.05.11 | CERRAMIENTO TUBO HUECO 16x16 mm EN PUERTA POSTERIOR CASA GATOS | m2 | 10.88 | 98.15 | 1067.87 |  | 0
| CM1E05AAL005.CL | ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | kg | 425.05 | 3.37 | 1432.42 |  | 0
| CL.05.15 | HITOS SEPARACIÓN PARCELA | ud | 2 | 54 | 108 |  | 0
| CL.05.19 | CHAPA ACERO CORTEN ESPESOR 5mm, ANCHO 120mm | m | 38.8 | 17.27 | 670.08 |  | 0
| CL.05.17 | ATRIL CHAPA PLEGADA IMITACIÓN ACERO CORTEN | ud | 1 | 228.61 | 228.61 |  | 0
| CM1R12H010 | DECAPADO DE BARANDILLA METÁLICA C/DISOLVENTES | m2 | 90.72 | 23.72 | 2151.88 |  | 0
| CM1F11AE190 | RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN METAL CERRAJERÍA EXISTENTE | m2 | 90.72 | 8.2 | 743.9 |  | 0
| CM1E27HA040 | IMPRIMACIÓN METAL | m2 | 62.92 | 6.69 | 420.93 |  | 0
| CM1E27HEC030 | ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL | m2 | 153.64 | 17.75 | 2727.11 |  | 0
| CL.05.13 | SEÑALÉTICA BIC | ud | 1 | 96 | 96 |  | 0
1.6 |  | RESTAURACIÓN CORTAVIENTOS MADERA
| CM1R12RP040 | DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO | m2 | 43.88 | 9.39 | 412.03 |  | 0
| CM1R12RP050.1 | RESTAURACIÓN PUERTA MADERA | m2 | 43.88 | 126.23 | 5538.97 |  | 0
| CM1E27MA020 | IMPRIMACIÓN MADERA | m2 | 43.88 | 7.04 | 308.92 |  | 0
| CM1E27ME030 | ESMALTE MATE S/MADERA | m2 | 43.88 | 19.99 | 877.16 |  | 0
1.7 |  | INSTALACION ELÉCTRICA Y SEGURIDAD
| CL.07.03 | COLOCACIÓN BÁCULO DESMONTADO | ud | 3 | 135.23 | 405.69 |  | 0
| SEG.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BÁCULO CCTV 4m | ud | 2 | 400 | 800 |  | 0
| SEG.03 | DESMONTAJE DE CÁMARAS | ud | 6 | 125.54 | 753.24 |  | 0
| CL.07.04 | MONTAJE Y CONEXIONADO CÁMARAS | ud | 10 | 125.54 | 1255.4 |  | 0
| SEG.04 | CÁMARA DOMO FIJA | ud | 4 | 977 | 3908 |  | 0
| SEG.05 | ADAPTADOR MONTAJE CÁMARA | ud | 4 | 92 | 368 |  | 0
| SEG.06 | LICENCIA CÁMARA | ud | 5 | 159.05 | 795.25 |  | 0
| SEG.07 | ANALÍTICA DE VÍDEO PNS | ud | 13 | 299 | 3887 |  | 0
| SEG.08 | SOPORTE MONTAJE CÁMARA EXISTENTE | ud | 2 | 41 | 82 |  | 0
| SEG.09 | SOPORTE MONTAJE CÁMARA EN POSTE | ud | 2 | 109 | 218 |  | 0
| CL.07.14 | COLOCACIÓN INTERFONO | ud | 1 | 55.02 | 55.02 |  | 0
| CL.07.11 | FUENTE ALIMENTACIÓN 12V, 5A | ud | 1 | 80.46 | 80.46 |  | 0
| SEG.10 | COLOCACIÓN VIDEOPORTERO | ud | 1 | 55.02 | 55.02 |  | 0
| SEG.11 | VIDEOPORTERO | ud | 1 | 1801.84 | 1801.84 |  | 0
| SEG.12 | LICENCIA PARA VIDEOPORTERO | ud | 1 | 235 | 235 |  | 0
| SEG.13 | GRANDSTREAM | ud | 1 | 337 | 337 |  | 0
| CL.07.09 | CERRADURA DOBLE ELECTRIFICADA | ud | 1 | 83.25 | 83.25 |  | 0
| CL.07.12 | CERRADERO ELECTRIFICADO | ud | 1 | 84.57 | 84.57 |  | 0
| SEG.14 | ARMARIO DE CENTRALIZACIÓN | ud | 1 | 1026 | 1026 |  | 0
| SEG.15 | SWITCH | ud | 1 | 1053.36 | 1053.36 |  | 0
| SEG.16 | FASWITCH | ud | 1 | 297 | 297 |  | 0
| SEG.17 | MÓDULO TRANSCEPTOR DE FIBRA ÓPTICA SFP | ud | 2 | 115.5 | 231 |  | 0
| SEG.24 | PEANA SUSTENTACIÓN ARMARIO | ud | 1 | 200 | 200 |  | 0
| SEG.25 | ENCUENTRO CANALIZACIÓN EXISTENTE | ud | 1 | 90 | 90 |  | 0
| SEG.18 | CANALIZACIÓN | m | 30 | 25.25 | 757.5 |  | 0
| SEG.26 | TUBO DE CORRUGADO FLEXIBLE | m | 40 | 6.95 | 278 |  | 0
| SEG.19 | TUBO DE ACEROFLEX | m | 70 | 12.95 | 906.5 |  | 0
| CL.07.16 | CABLE SFTP CAT6A ANTIRROEDOR | m | 400 | 7.38 | 2952 |  | 0
| CL.07.15 | CABLE 2x2.5mm² | m | 150 | 7.1 | 1065 |  | 0
| SEG.20 | CABLE FIBRA ÓPTICA | m | 150 | 5.2 | 780 |  | 0
| SEG.21 | PARTIDA DOCUMENTACIÓN | ud | 1 | 300 | 300 |  | 0
| SEG.22 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | ud | 1 | 1300 | 1300 |  | 0
1.8 |  | INSTALACIÓN RIEGO, SANEAMIENTO Y DRENAJE
| CM1F27CJR020.CL | COMPROBACIÓN RED DE RIEGO GOTEO AUTOMÁTICO | ud | 1 | 103.89 | 103.89 |  | 0
| CL.08.13 | REPOSICIÓN INSTALACION RIEGO EXISTENTE JARDÍNERA PASILLO | ud | 1 | 150.69 | 150.69 |  | 0
| CL.08.07 | MODIFICACIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE | m2 | 670 | 5.07 | 3396.9 |  | 0
| CL.08.04 | RED DE RIEGO POR GOTEO | ud | 1 | 636.78 | 636.78 |  | 0
| CL.08.05 | RED DE RIEGO DIFUSORES | m2 | 125 | 8.42 | 1052.5 |  | 0
| CM1U07ENH020.1 | CANALETA HORM. POLÍMERO 1000x200x200 mm C/REJILLA FUND. DÚCTIL | m | 5 | 135.07 | 675.35 |  | 0
| CM1U07OEP010 | TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm | m | 5 | 16.48 | 82.4 |  | 0
| CM1E03ODC060.CL. | TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160 mm | m | 30 | 34.62 | 1038.6 |  | 0
| CM1E03OEP020.CL | COLOCACIÓN DE PASATUBOS DE PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 200 mm | m | 1 | 36.49 | 36.49 |  | 0
1.9 |  | JARDINERÍA
| CM1U13PI010.CL | FORMACIÓN PRADERA CON TEPES <1000 m2 | m2 | 125 | 29.59 | 3698.75 |  | 0
| CM1U13EE360 | PYRACANTHA SPP 0,60-0,80 m CONTENEDOR | ud | 110 | 31.05 | 3415.5 |  | 0
| CM1U13AM020 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL | m3 | 42.15 | 63.67 | 2683.69 |  | 0
| CM1F27AJJ040.CL | PODA DE ESPECIES TREPADORAS PARA RECONSTRUCCIÓN PILASTRA | ud | 1 | 107.88 | 107.88 |  | 0
1.10 |  | JARDINERÍA
| CL.10.01 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | ud | 1 | 3605.31 | 3605.31 |  | 0
1.11 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
| CM1G02A100.CL | CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA CARGA MECÁNICA | m3 | 135.77 | 20.42 | 2772.42 |  | 0
| CM1G02B030 | CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS | m3 | 135.77 | 6.01 | 815.98 |  | 0
| m23G02C020.CL | CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER/CAMIÓN A MANO | m3 | 62.55 | 14.01 | 876.33 |  | 0
| GRA020.CL | TRANSPORTE A PLANTA DE RCD ESCOMBROS CON CAMIÓN | m3 | 62.55 | 17.18 | 1074.61 |  | 0
| GRB020 | CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RCD ESCOMBROS A GESTOR AUTORIZADO | m3 | 62.55 | 16.81 | 1051.47 |  | 0
1.11 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
| CL.12.01 | CONTROL DE CALIDAD | ud | 1 | 1201.77 | 1201.77 |  | 0
| CL.12.02 | GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA | ud | 1 | 1802.65 | 1802.65 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados