## Sonda_Transductor robótico
Sonda/Transductor robótico
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Transductor Robótico
Transductor robótico que permita acceso a órganos complejos y anatomía de difícil acceso en procedimientos asistidos por robot. (S/N)
Transductor intraoperatorio (S/N)
Pequeño (S/N)
Compacto (S/N)
Matriz convexa. (S/N)
Multifrecuencia (S/N)
Indicar rango mínimo (MHz)
Rango focal (mm)
Superficie de contacto (MM)
Número de elementos de la sonda
Modos de imagen permitidos:
M (S/N)
B (S/N)
CFM (S/N)
Doppler (S/N)
Armónico de tejidos (S/N)
Contraste (S/N)
Elastografía. (S/N)
Cable altamente flexible que ayude al acceso en zonas difíciles (S/N)
Indicar longitud del cable (cm)
Peso Indicar (gr).
Reprocesamiento:
Sumergible en liquidos desinfectantes (S/N. Especificar)
Esterilizable (S/N)Especificar tencologias disponibles y nº máximo de usos:
Incluye accesorios y complementos necesarios para el correcto reprocesamiento. (S/N.ESpecificar)
sonda totalmente compatible con el ecógrafo existente en el servicio de destino. (S/N)
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía. Especificar:
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Servicio Técnico y Mantenimiento (IVA incluido):
Una vez finalizado el periodo de garantía, dado que el equipamiento a adquirir forma parte de sistemas que ya existen en la actualidad en el hospital y que tienen unas condiciones de servicio técnico y de mantenimiento establecidas, tendrá las mismas condiciones que el resto del equipamiento del que forma parte, en cuanto a importe, cobertura del servicio prestado, tiempos de respuesta y uptime establecidos. (S/N. Indicar):
Otras características:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros: