## equipo
Sistema de detección Ganglio Centinela
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Equipo de detección y cuantificación de la radiación durante biopsias de ganglio centinela (S/N):
Unidad de control
Pantalla con alta visibilidad y manejo intuitivo (S/N)
Indicar tamaño de pantalla (")
Indicadores visuales:
Recuento (S/N)
Comprobación (S/N)
Calibración (S/N)
Nivel de carga (S/N)
Isótopos (S/N)
Conexión de sonda (S/N)
Otros. Indicar:
Posibilidad de trabajar con batería (S/N)
Con indicación del estado de carga de la batería en uso (S/N)
Posibilidad de trabajar corriente mediante transformador (S/N)
Con supresión de ruido/actividad inespecífica de fondo. (S/N)
Incluye opción de seleccionar diferentes tipos de señales acústicas (S/N. Indicar)
Con software diseñado para la realización de cambio sencillo entre isótopos (S/N. Indicar)
Almacenamiento de conteos cronometrados, de forma que no sea necesaria la transcripción manual. (S/N)
Amplio rango de recuento que permita localizar fuentes de alta actividad. (S/N)
Indicar nº recuento: (cps)
Sonda:
Incluye sonda estándar recta o angulada a elegir por el servicio (S/N)
Biocompatible (S/N. Indicar)
Esterilizable (S/N. Indicar)
Especificar:
Método de esterilización
Número de usos de la sonda.
Alta direccionalidad y sensibilidad (S/N)
Rango de energía (KeV):
Longitud (mm):
Peso (gr):
Diámetro del detector (mm)
Con colimador:
Sin colimador.
Incluye:
Colimador para 99Tc (S/N)
Fuente de calibración (S/N)
Conexión a la unidad de control.
Por cable (S/N)
De forma inalámbrica (S/N)
Indicar la duración de la batería en horas (h) de uso continuo en modo inalámbrico:
Incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento con ambos sistemas. (S/N)
Estación de trabajo móvil para almacenar todos los componentes del sistema. (S/N. Describir)
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: