## equipo
P.A.S. 22/2025 - Cabina de seguridad biológica blindada clase II, tipo A2
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Cabina de seguridad biológica blindada para elución de generadores (S/N, Nº):
Cabina de seguridad biológica blindada para preparaciones extemporáneas (S/N, Nº):
Características generales:
Dimensiones aproximadas(Especificar valoresn en mm):
Cabina para elución de generadores:
Cabina de preparación extemporánea:
Flujo laminar (S/N)
Velocidad de impulsión ( m/s )
Velocidad de aspiración (m//s):
Filtro:
Tipologia:
Doble filtro (S/N. Especificar):
Eficiencia (S%):
Apto para partículas de 0,1 a 0,3 micrómetros. (S/N)
Mesa soporte independiente para cada una de las cabinas (S/N):
Especificar altura desde el suelo (cm):
Blindaje de las cabinas. Especificar espesor (mm):
Base (mm):
Laterales (mm):
Techo (mm):
Frontal de vidrio laminado de seguridad sin marco tipo guillotina.(S/N. Especificar)
Cabinas con sistema de control basado en microprocesador que supervise todas funciones. (S/N)
Mampara corredera con guías y rodamientos de vidrio plomado (S/N)
Espesor equivalente a plomo ( mm)
Acabado en acerl inoxidable AISI 304 pulido(S/N)
Acabado en frio para mejor descontaminación (S/N)
Adaptación con pozo conectado a activimetro blindado (S/N):
Especificar mm de Pb:
Adaptación en forma de brazzo móvil para pantalla del activimetro en el interior de las cabinas (S/N):
El alveolo del activímetro de ambas cabinas estará colocado en el lado derecho. (S/N)
Equipada con lámpara germicida ultravioleta(S/N)
Tomas eléctricas,(S/N, especificar uds):
Nivel de ruido (dB):
Soporte interno para la estación de trabajo que albergue la pantalla táctil en ambas cabinas (S/N)
Activimetro integrado en la cabina de preparación extemporánea (S/N):
Activímetro de altas prestaciones para PET y SPECT compuestos por cámara de ionización tipo pozo. Configuración:
Pantalla táctil (S/N)
Apta para uso en cabinas de bioseguridad. (S/N)
Incluye radionucleido (S/N. Indicar):
Actividad en Ci y Bq (S/N. Indicar):
Fecha y hora de la operación.(S/N. Indicar):
Software para control de Calidad.(S/N. Indicar):
Cámara de ionización blindada (S/N. Indicar):
Espesor de blindaje (mm Pb):
Comunicación entre cámara de ionización y la pantalla de control de activímetro por cable (S/N. Indicar):
Cable de comunicación oculto o visible .Especificar:
Actividad máxima (GBBq).Especificar:
Resolución (MBq):
Rango de energía mesurable. Especificar rango (KeV a MeV)::
Exactitud (%):
Linealidad (%):
Software con test de:
Autodiagnóstico (S/N. Indicar):
Estabilidad (S/N. Indicar):
Linealidad (S/N. Indicar):
Exactitud precisión (S/N. Indicar):
Geometría (S/N. Indicar):
Inclusión de librería de núclidos(S/N. Indicar):
Inclusión de listado de radionucleidos preseleccionados (S/N. Indicar):
Ensayo de 99Mo y accesorio para su medida (S/N. Indicar):
Certificado de calibración expedido por el fabricante (S/N. Indicar):
Actualizaciones de software (S/N. Indicar):
Inserto de metacrilato y portamuestras de metacrilato (S/N. Indicar):
Recinto blindado para alojar y eluir 2 generadores de 99Mo/99mTc en ambas cabinas.(S/N)
Cajón extraíble para colocar fácilmente el generador y elevador (S/N)
Sistema que aloje los generadores directamente a la altura de trabajo (S/):
Puertas superiores para acceder desde la superficie de trabajo de la cabina:
Correderas (S/N)
Con rodamientos para su desplazamiento.(S/N)
Blindadas (S/N. Especificar mmPb)
Blindaje en caras laterales (mm Pb):
Blindaje en base (mmPb):
Acero inoxidable, con espacio suficiente para las piernas del trabajador entre el cajón de los generadores y el del activímetro. (S/N)
Ubicación del recinto blindado en ambas cabinas:
Superficie de la cabina queda nivelada tras cerrar la compuerta del generador. (S/N. Especificar)
Normativa:
Calidad aire ISO 14644.1, clase 3 (S/N)
Filtración EN-1822 (S/N)
Seguridad eléctrica: EN61326-1, EN61010-1 (S/N)
Seguridad microbiológica: EN1246-9 (S/N)
Documentación de Calificación IQ/OQ (S/N)
Certificado de Cualificación tras la instalación (S/N)
La instalación de la cabina incluye todos los componentes de apoyo y sus correspondientes instalaciones requiera para su completo y correcto funcionamiento.(S/N)
Otras caracteristicas:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía. Especificar:
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión)(%):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Product Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Marcado CE de acuerdo al MDR 2017/745 (S/N):
Declaración UE de conformidad de producto (S/N):
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: