## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 40704.88 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 2442.29 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 5291.63 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 48438.8 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 10172.15 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 58610.95 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | Reforma TTP de Nuevos Ministerios
1.1 |  | Actuaciones previas
|  | DEMOL.REVESTIMIENTO PAREDES | m2 | 53.04 | 10 | 530.4 |  | 0
|  | CIERRE PROVISIONAL | ud | 1 | 520 | 520 |  | 0
1.2 |  | Albañilería
|  | TRASDOS.AUTOPORT.e=72mm./600(13+13+46) | m2 | 53.04 | 32 | 1697.28 |  | 0
|  | TABIQUE S.(13+13+90+13+13) .e=144mm EI-60 | m2 | 17.77 | 38 | 675.26 |  | 0
|  | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES PLADUR | m2 | 5.46 | 13.89 | 75.84 |  | 0
|  | PAPEL PINTADO BAÑOS | m2 | 13.48 | 32 | 431.36 |  | 0
|  | P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE | m2 | 90.53 | 6.5 | 588.45 |  | 0
|  | CAJÓN DE CARTON YESO | m2 | 4.37 | 125 | 546.25 |  | 0
|  | FAJA PERIMETRAL DE PLADUR | m | 29.2 | 27 | 788.4 |  | 0
|  | AYUDA ALBAÑ. INST. | ud | 1 | 520 | 520 |  | 0
1.3 |  | Solados
|  | SOL.ACTUAL | m2 | 2 | 48 | 96 |  | 0
|  | SOL. PULIDO | m2 | 43.2 | 7 | 302.4 |  | 0
|  | RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 15cm | m | 34.82 | 10.72 | 373.27 |  | 0
1.4 |  | Carpintería
|  | P.PASO P.RECTO LACADA | ud | 1 | 320 | 320 |  | 0
|  | P.PASO P.RECTO LACADA CON CONDENA | ud | 1 | 340 | 340 |  | 0
|  | MÓDULO MOSTRADOR | ud | 3 | 2200 | 6600 |  | 0
|  | MÓDULO MOSTRADOR ACCESIBLE | ud | 1 | 1800 | 1800 |  | 0
|  | ACCESO MOSTRADOR | ud | 1 | 1250 | 1250 |  | 0
|  | ARMARIO BAJO | ud | 2 | 135 | 270 |  | 0
|  | ARMARIO ALTO | ud | 1 | 375 | 375 |  | 0
|  | CAJONERA | ud | 1 | 190 | 190 |  | 0
1.5 |  | Fontanería y saneamiento
|  | LAVABO | ud | 1 | 245.3 | 245.3 |  | 0
|  | INODORO CON TANQUE ROCA | ud | 1 | 525.73 | 525.73 |  | 0
|  | TERMO ELÉCTRICO 30L | ud | 1 | 345.16 | 345.16 |  | 0
|  | INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO L+I | ud | 1 | 245.42 | 245.42 |  | 0
1.6 |  | Electricidad
|  | CONEXIÓN DI | ud | 1 | 320 | 320 |  | 0
|  | TUBO CANALIZACIONES | ud | 510 | 0.98 | 499.8 |  | 0
|  | CUADRO PROTECCIÓN | ud | 1 | 2850 | 2850 |  | 0
|  | CIRCUITO ALUMBRADO 3x1,5 mm2 | ml | 415.33 | 2.38 | 988.49 |  | 0
|  | CIRCUITO AL. EMERGENCIA 3x1,5 mm2 | ml | 65.32 | 2.38 | 155.46 |  | 0
|  | CIRCUITO USOS VARIOS 3x2,5mm2 | ml | 750.5 | 3.38 | 2536.69 |  | 0
|  | TOMA DE FUERZA PARED | ud | 9 | 27.46 | 247.14 |  | 0
|  | CAJA MESA 4 FUERZA | ud | 4 | 115 | 460 |  | 0
|  | CAJA MESA 4 FUERZA + 2 DATOS / VOZ | ud | 8 | 198.46 | 1587.68 |  | 0
|  | ESPIRAL PVC | ml | 15 | 13.57 | 203.55 |  | 0
|  | PANTALLA FALSO TECHO 60x60 CON LEDs | ud | 8 | 69.73 | 557.84 |  | 0
|  | LUMINARIA DOWNLIGHT 14 CM CON LEDs | ud | 1 | 48.63 | 48.63 |  | 0
|  | LUMINARIA DOWNLIGHT 8 CM CON LEDs | ud | 10 | 35.1 | 351 |  | 0
|  | LUMINARIA TIRA LED | ml | 12.6 | 19.6 | 246.96 |  | 0
|  | BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 2 H 300 LUM | ud | 1 | 92.16 | 92.16 |  | 0
|  | BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H 150 LUM | ud | 3 | 78.51 | 235.53 |  | 0
|  | P. SIMPLE | ud | 3 | 31.49 | 94.47 |  | 0
|  | P. CONMUTADO | ud | 2 | 31.49 | 62.98 |  | 0
|  | DETECTOR DE PRESENCIA | ud | 1 | 65.17 | 65.17 |  | 0
|  | SUMINISTRO ELÉCTRICO | ud | 1 | 450 | 450 |  | 0
1.7 |  | Comunicaciones
|  | ACOMETIDA FIBRA OPTICA | ud | 1 | 250 | 250 |  | 0
|  | ARMARIO RACK | ud | 1 | 356 | 356 |  | 0
|  | CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 | m | 650 | 2.5 | 1625 |  | 0
|  | CERTIFICACIÓN FLUKE | ud | 1 | 250 | 250 |  | 0
1.8 |  | Protección contra incendios
|  | EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC 6 kg | ud | 1 | 39.6 | 39.6 |  | 0
|  | EXTINTOR CO2 5 kg. | ud | 1 | 69.73 | 69.73 |  | 0
|  | SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM. CLASE A | ud | 10 | 12.46 | 124.6 |  | 0
|  | DESMONTAJE ELEMENTOS DETECCIÓN | ud | 1 | 171.3 | 171.3 |  | 0
|  | TUBO ABS 25MM ASPIRACION DE HUMOS | m | 30 | 11.47 | 344.1 |  | 0
|  | CAPILAR DE ASPIRACIÓN | ud | 6 | 51.24 | 307.44 |  | 0
|  | DISPOSITIVO DE CORTE | ud | 1 | 149.35 | 149.35 |  | 0
|  | PUESTA EN MARCHA | ud | 1 | 366.3 | 366.3 |  | 0
1.9 |  | Climatización
|  | REUBICACIÓN UNIDADES CASSETTE | ud | 1 | 625 | 625 |  | 0
|  | EXTRACTOR BAÑO | ud | 1 | 115 | 115 |  | 0
1.10 |  | Varios
|  | SILLA TRABAJO | ud | 1 | 236 | 236 |  | 0
|  | SILLA CONFIDENTE ROJA | ud | 1 | 42 | 42 |  | 0
|  | PAPELERA ACERO 10L | ud | 1 | 40 | 40 |  | 0
|  | PAPELERA >15L | ud | 2 | 20 | 40 |  | 0
|  | SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. | ud | 1 | 110 | 110 |  | 0
|  | CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR. | ud | 1 | 95 | 95 |  | 0
|  | DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. | ud | 1 | 90 | 90 |  | 0
|  | TAQUILLA VESTUARIO | ud | 2 | 150.53 | 301.06 |  | 0
|  | CAJA FUERTE | ud | 1 | 50 | 50 |  | 0
|  | DETECTOR BILLETES FALSOS | ud | 1 | 105 | 105 |  | 0
|  | IMAGEN CORPORATIVA ACCESIBLE | ud | 1 | 1050 | 1050 |  | 0
|  | PUERTA CORR. Y CANCELA | ud | 1 | 480 | 480 |  | 0
|  | LIMPIEZA DE OBRA | m2 | 43.2 | 2.01 | 86.83 |  | 0
1.11 |  | Destión de residuos
|  | GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS | ud | 1 | 380.5 | 380.5 |  | 0
1.12 |  | Seguridad y salud
|  | SEGURIDAD Y SALUD | ud | 1 | 600 | 600 |  | 0
|  | COORDINADOR | ud | 1 | 500 | 500 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados