## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 600048.55 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 36002.91 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 54004.37 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 690055.83 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 144911.72 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 834967.55 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | TITULO | MEJORAS INST. CLIMATIZACIÓN ESTACIONES, DEPÓSITOS Y RECINTOS LOTE 1
1.1 | CAP1 | DEP. ALUCHE
| 1.1.1. | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN DE OFICINAS DEL DEPÓSITO DE ALUCHE | ud | 1 | 9897.39 | 9897.39 |  | 0
1.2 | CAP2 | DEP. CANILLEJAS
| 1.2.1. | INTEGRACIÓN EN COMMIT DE CLIMATIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OBRA CIVIL | ud | 1 | 6576.46 | 6576.46 |  | 0
| 1.2.2. | INTEGRACIÓN EN COMMIT DE CLIMATIZACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE TTCC | ud | 1 | 3191.7 | 3191.7 |  | 0
| 1.2.3. | SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN CLÍNICA Y FP | ud | 1 | 3743.14 | 3743.14 |  | 0
| 1.2.4. | SUSTITUCIÓN DE LA CORTINA ELÉCTRICA DEL MUELLE DE ENTRADA EN LA NAVE DE ALMACENES | ud | 1 | 18076.26 | 18076.26 |  | 0
1.3 | CAP3 | DEP. LAGUNA
| 1.3.1. | INSTALACIÓN DE CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA EN SALA DE CALDERAS NUEVA | ud | 1 | 19491.12 | 19491.12 |  | 0
1.4 | CAP4 | DEP. HORTALEZA L04
| 1.4.1. | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 6040.26 | 6040.26 |  | 0
| 1.4.2. | MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE AEROTERMOS PARA CALEFACCIÓN EN LA NAVE DE MTTO | ud | 1 | 81828.14 | 81828.14 |  | 0
1.5 | CAP5 | DEP. CUATRO VIENTOS
| 1.5.1. | SUSTITUCIÓN SISTEMA CONTROL CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS | ud | 1 | 37838.94 | 37838.94 |  | 0
| 1.5.2. | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 6147.35 | 6147.35 |  | 0
| 1.5.3. | INSTALACIÓN DE CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA EN SALA CALDERAS | ud | 1 | 26137.44 | 26137.44 |  | 0
1.6 | CAP6 | DEP. LORANCA
| 1.6.1 | SUSTITUCIÓN SISTEMA CONTROL CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS EN DEP. LORANCA | ud | 1 | 31058.14 | 31058.14 |  | 0
| 1.6.2 | SUSTITUCIÓN ENFRIADORA DE AGUA EN DEPÓSITO LORANCA | ud | 1 | 69818.71 | 69818.71 |  | 0
| 1.6.3 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 6040.26 | 6040.26 |  | 0
| 1.6.4 | INSTALACIÓN CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 13834.84 | 13834.84 |  | 0
1.7 | CAP7 | DEP. VALDECARROS
| 1.7.1. | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 6147.35 | 6147.35 |  | 0
1.8 | CAP8 | DEP. VILLAVERDE
| 1.8.1. | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GAS POR VÁLVULA DE REARME AUTOMÁTICO EN SALA DE CALDERAS | ud | 1 | 6147.35 | 6147.35 |  | 0
1.9 | CAP9 | ESTACIÓN PACÍFICO
| 1.9.1. | SUSTITUCIÓN DE FANCOILS EN OFICINAS TICS PACÍFICO, MUSEO Y ANDENES DE LÍNEA 1 | ud | 1 | 130528.51 | 130528.51 |  | 0
1.10 | CAP10 | ESTACIÓN MONCLOA
| 1.10.1. | SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DEL TICS DE MONCLOA | ud | 1 | 117505.19 | 117505.19 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados