## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 396000 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 0% | Total Beneficio Industrial | 0 | % Beneficio Industrial ofertado | 0% | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 0% | Total Gastos Generales | 0 | % Gastos Generales ofertados | 0% | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 396000 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 83160 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 479160 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | SC | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS AUXILIARES
1.1 | 1908 | 1908 Mantenimiento Correctivo coches 2000
| U1 | 86106 VENTILADOR RG31P-4 DK.6K.1L | UD | 10 | 286 | 2860 |  | 0
| U2 | 87804 VENTILADOR ROTOLINE 28 220V 100HZ | UD | 5 | 286 | 1430 |  | 0
| U3 | 88901 MOTOR TIPO C-132M/4 8'5 KW. | UD | 10 | 286 | 2860 |  | 0
| U4 | 186102 CONJUNTO VENTILADOR 3E1 | UD | 7 | 286 | 2002 |  | 0
| U5 | 188901 MOTOR COMPRESOR C132 M4 8´5KW. | UD | 10 | 286 | 2860 |  | 0
| U6 | 189401 CONJUNTO EXTRACTOR COCHE MOTOR (AIRE A.) | UD | 2 | 286 | 572 |  | 0
| U7 | 189402 CONJUNTO EXTRACTOR | UD | 3 | 286 | 858 |  | 0
| U8 | 189406 MOTOR CONDENSADOR A.A. SALA COD.646B142 | UD | 6 | 286 | 1716 |  | 0
| U9 | 86106 VENTILADOR RG31P-4 DK.6K.1L | UD | 25 | 517 | 12925 |  | 0
| U10 | 87804 VENTILADOR ROTOLINE 28 220V 100HZ | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U11 | 88901 MOTOR TIPO C-132M/4 8'5 KW. | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U12 | 186102 CONJUNTO VENTILADOR 3E1 | UD | 20 | 517 | 10340 |  | 0
| U13 | 188901 MOTOR COMPRESOR C132 M4 8´5KW. | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U14 | 189401 CONJUNTO EXTRACTOR COCHE MOTOR (AIRE A.) | UD | 3 | 517 | 1551 |  | 0
| U15 | 189402 CONJUNTO EXTRACTOR | UD | 4 | 517 | 2068 |  | 0
| U16 | 189406 MOTOR CONDENSADOR A.A. SALA COD.646B142 | UD | 20 | 517 | 10340 |  | 0
| U17 | 189407 MOTOR SALA COD646B145 | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U18 | S/M MOTOR COMPRESOR SIN ACEITE | UD | 3 | 660 | 1980 |  | 0
| U19 | 76815 TRAFOS 52,5 VA 2X75/380V | UD | 8 | 990 | 7920 |  | 0
| U20 | 88901 ESTATOR MOTOR TIPO C-132M/4 8'5 KW. | UD | 20 | 396 | 7920 |  | 0
| U21 | 188901 ESTATOR MOTOR COMPRESOR C132 M4 8´5KW. | UD | 10 | 396 | 3960 |  | 0
| U22 | 189406 ESTATOR MOTOR CONDENSADOR A.A. SALA COD.646B142 | UD | 5 | 396 | 1980 |  | 0
| U23 | S/M ESTATOR MOTOR COMPRESOR SIN ACEITE | UD | 5 | 539 | 2695 |  | 0
| U24 | 86803 ESTATOR SIMPLE (MOTOR BAS) | UD | 8 | 247.5 | 1980 |  | 0
| U25 | ENCASQUILLADO DE TAPAS | UD | 200 | 88 | 17600 |  | 0
1.2 | 1909 | 1909 Mantenimiento Correctivo coches 5000
| U26 | 72488 B92D MOTOR ELECTRICO J9P | UD | 6 | 286 | 1716 |  | 0
| U27 | 77102 VENTILADOR COMPLETO | UD | 20 | 286 | 5720 |  | 0
| U28 | 78119 EXTRACTOR HELICOIDAL H-20 (CABINA) | UD | 8 | 286 | 2288 |  | 0
| U29 | 71411 INDUCIDO COMPLETO MONTADO SKH | UD | 12 | 2282.5 | 27390 |  | 0
| U30 | 72488 B92D MOTOR ELECTRICO J9P (Rebobinado de estator) | UD | 10 | 660 | 6600 |  | 0
| U31 | 72488 B92D MOTOR ELECTRICO J9P (Rebobinado de inducido) | UD | 12 | 825 | 9900 |  | 0
| U32 | 72488 B92D MOTOR ELECTRICO J9P (Rebobinado de estator e inducido) | UD | 6 | 1760 | 10560 |  | 0
| U33 | 77102 VENTILADOR COMPLETO | UD | 20 | 506 | 10120 |  | 0
| U34 | 78119 EXTRACTOR HELICOIDAL H-20 (CABINA) | UD | 20 | 517 | 10340 |  | 0
| U35 | 78525 ASPIRADOR 5000 2S RE. VIAJEROS | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U36 | 77102 ESTATOR MOTOR VENTILADOR | UD | 15 | 396 | 5940 |  | 0
| U37 | 78119 ESTATOR EXTRACTOR HELICOIDAL H-20 (CABINA) | UD | 10 | 396 | 3960 |  | 0
| U38 | 78124 ESTATOR DE MOTOR EXTRACTOR DE CABINA | UD | 10 | 396 | 3960 |  | 0
| U39 | 78525 ESTATOR ASPIRADOR 5000 2S RE. VIAJEROS | UD | 3 | 385 | 1155 |  | 0
| U40 | 71411 INDUCIDO COMPLETO MONTADO (MOTOR SKH C-5000) | UD | 2 | 247.5 | 495 |  | 0
| U41 | 76602 INDUCIDO MOTOR TRACCIÓN ABS (5000) | UD | 8 | 247.5 | 1980 |  | 0
| U42 | 76632 CARCASA MOTOR TRACCIÓN ABS (5000) | UD | 8 | 247.5 | 1980 |  | 0
| U43 | 77102 CAMBIO DE EJE VENTILADOR COMPLETO | UD | 4 | 220 | 880 |  | 0
| U44 | 72488 CAMBIO DE EJE B92D MOTOR ELECTRICO J9P | UD | 4 | 220 | 880 |  | 0
1.3 | 1916 | 1916 Correctivo Maquinaria Stc.
| U45 | 13404 MOTOR ELÉCTRICO (Rebobinado inducido y estator) | UD | 4 | 1760 | 7040 |  | 0
| U46 | 13404 MOTOR ELÉCTRICO (Rebobinado de inducido) | UD | 7 | 825 | 5775 |  | 0
| U47 | 13404 MOTOR ELÉCTRICO (Rebobinado de estator) | UD | 6 | 660 | 3960 |  | 0
| U48 | S/M MOTOR TRASLACION PUENTE GRÚA ABUS | UD | 4 | 660 | 2640 |  | 0
| U49 | S/M MOTOR TRASLACIÓN POLIPASTO ABUS | UD | 6 | 660 | 3960 |  | 0
| U50 | ZBMB ESTATOR MOTOR ELEVADOR | UD | 5 | 660 | 3300 |  | 0
| U51 | S/M MOTOR ELEVADOR DE MESA | UD | 4 | 660 | 2640 |  | 0
1.4 | 1941 | 1941 Mantenimiento Correctivo coches 6000
| U52 | 171401 MOTOR ARRANQUE COMPRESOR IEC160M 12 KW | UD | 5 | 286 | 1430 |  | 0
| U53 | 171401 MOTOR ARRANQUE COMPRESOR IEC160M 12 KW | UD | 15 | 517 | 7755 |  | 0
| U54 | 173294 EXTRAC.ROTOLINE N30 0,84-2V COD.680D3593 | UD | 4 | 517 | 2068 |  | 0
| U55 | 175011 MOTOR EVAPORADOR COD.646B171 | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U56 | 175012 MOTOR CONDENSADOR COD.646B195 | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U57 | 175012 ESTATOR MOTOR CONDENSADOR COD.646B195 | UD | 4 | 396 | 1584 |  | 0
1.5 | 1954 | 1954 Mantenimiento Correctivo coches 7000
| U58 | 270203 VENTILADOR RESISTENCIA DE FRENO | UD | 3 | 286 | 858 |  | 0
| U59 | 270204 MOTOVENTILADOR FP 50 16F 05/S/100L-2/4 | UD | 5 | 286 | 1430 |  | 0
| U60 | 270603 VENTILADOR CENTRÍFUGO REF.211EZ23519B | UD | 12 | 286 | 3432 |  | 0
| U61 | 271514 MOTOR VENTIL. 400V/50Hz.033HP COD.562006 | UD | 10 | 286 | 2860 |  | 0
| U62 | 271703 MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO | UD | 3 | 286 | 858 |  | 0
| U63 | 270203 VENTILADOR RESISTENCIA DE FRENO | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U64 | 270204 MOTOVENTILADOR FP 50 16F 05/S/100L-2/4 | UD | 6 | 517 | 3102 |  | 0
| U65 | 270603 VENTILADOR CENTRÍFUGO REF.211EZ23519B | UD | 4 | 517 | 2068 |  | 0
| U66 | 271514 MOTOR VENTIL. 400V/50Hz.033HP COD.562006 | UD | 20 | 517 | 10340 |  | 0
| U67 | 271703 MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO | UD | 10 | 517 | 5170 |  | 0
| U68 | 276408 VENTILADOR ROTOLINE 30-0, 84-2V | UD | 15 | 517 | 7755 |  | 0
| U69 | 276469 MOTOR EVAPORADOR COD.646B245 | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U70 | 270614 VENTILADOR REF. AXV35 | UD | 6 | 517 | 3102 |  | 0
| U71 | 270203 ESTATOR MOTOR VENTILADOR RESISTENCIA DE FRENO | UD | 20 | 396 | 7920 |  | 0
| U72 | 270603 ESTATOR MOTOR VENTILADOR CENTRÍFUGO REF.211EZ23519B | UD | 4 | 396 | 1584 |  | 0
| U73 | 271514 ESTATOR MOTOR VENTIL. 400V/50Hz.033HP COD.562006 | UD | 20 | 396 | 7920 |  | 0
| U74 | 271703 ESTATOR MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO | UD | 10 | 385 | 3850 |  | 0
| U75 | 276408 ESTATOR MOTOR VENTILADOR ROTOLINE 30-0, 84-2V | UD | 20 | 385 | 7700 |  | 0
| U76 | 276469 ESTATOR MOTOR EVAPORADOR COD.646B245 | UD | 4 | 385 | 1540 |  | 0
1.6 | 1955 | 1955 Mantenimiento Correctivo coches 8000
| U77 | Z90046 Ventilador convertidor estatico monotensión | UD | 8 | 517 | 4136 |  | 0
| U78 | Z90061 Ventilador convertidor estatico bitensión | UD | 8 | 517 | 4136 |  | 0
1.7 | 1961 | 1961 Mantenimiento Correctivo Metro Ligero 1 (ML1)
| U79 | 403301 GRUPO MOTOR-VENTILADOR DEL EVAPORADOR | UD | 2 | 517 | 1034 |  | 0
| U80 | 403301 ESTATOR GRUPO MOTOR-VENTILADOR DEL EVAPORADOR | UD | 6 | 385 | 2310 |  | 0
| U81 | 403301 CAMBIO DE EJE GRUPO MOTOR-VENTILADOR DEL EVAPORADOR | UD | 4 | 220 | 880 |  | 0
1.8 | 1968 | 1968 Mantenimiento Correctivo coches 3000
| U82 | C32701 MOTOR COMPRESOR &-CA87675400 | UD | 3 | 517 | 1551 |  | 0
| U83 | C32913 VENTILADOR EXTERNO 50 HZ &-CA87600800M02 | UD | 3 | 517 | 1551 |  | 0
| U84 | MOTOR EVAPORADOR MERAK 3000 | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U85 | MOTOR MODULO CONDENSADOR 3000 | UD | 5 | 517 | 2585 |  | 0
| U86 | C31021 SUB. VENTILADOR - SEPSA | UD | 8 | 517 | 4136 |  | 0
| U87 | S/M MOTOR SUB. VENTILADOR - | UD | 8 | 517 | 4136 |  | 0
| U88 | C32701 ESTATOR MOTOR COMPRESOR &-CA87675400 | UD | 5 | 385 | 1925 |  | 0
| U89 | C32913 ESTATOR VENTILADOR EXTERNO 50 HZ &-CA87600800M02 | UD | 6 | 385 | 2310 |  | 0
1.9 | 1969 | 1969 Mantenimiento Correctivo coches 9000
| U90 | 280304 VENTILADOR COFRE ALTA TENSION | UD | 3 | 517 | 1551 |  | 0
| U91 | 281803 VENTILADOR EXTERNO 6489 004-15 | UD | 2 | 517 | 1034 |  | 0
| U92 | 286423 MOTOR CONDENSADOR SALA COD. 646B246 | UD | 4 | 517 | 2068 |  | 0
| U93 | 280304 ESTATOR VENTILADOR COFRE ALTA TENSION | UD | 5 | 396 | 1980 |  | 0
| U94 | 281803 ESTATOR VENTILADOR EXTERNO 6489 004-15 | UD | 5 | 396 | 1980 |  | 0

## Glosario
Notas
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares.
Se deben rellenar las celdas sombreada en azul.
Los Gastos Generales y el Beneficio Industrial se encuentran incluidos en los importes unitarios.