## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 311198.89 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 18671.93 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 28007.9 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 357878.72 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 75154.53 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 433033.25 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 |  | CANCELADORAS PARA PORTÓN
1.1 | 1 | INSTALACIONES DE VENTA Y PEAJE
| I05PXH011 | Suministro e instalación de Canceladora con lector TTP-EMV, lector QR e integración en la PTM | ud | 21 | 2304.67 | 48398.07 |  | 0
| DIPCEK001 | Suministro, instalación y montaje de Pupitre de control de la batería de peaje | ud | 12 | 7362.75 | 88353 |  | 0
| I05PUS003 | Partida de integración de equipos que forman la batería de control de peaje en el TCE o TCM | ud | 12 | 5541.86 | 66502.32 |  | 0
| I05PXS004 | Alta / Baja Equipo de Peaje en SCADA | ud | 37 | 126.05 | 4663.85 |  | 0
1.2 | 2 | INSTALACIONES DE ENERGÍA
| I31CBG002 | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 2.69 | 538 |  | 0
| I31MODC02 | Modificaciones Cuadro PCL | ud | 12 | 284.66 | 3415.92 |  | 0
| I31VM001 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión en forma de MTD | ud | 12 | 520.61 | 6247.32 |  | 0
1.3 | 3 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
| I05PVH001 | Reubicación del poste de interfonía y lector de tarjeta TIC | ud | 11 | 1100 | 12100 |  | 0
| INT001 | Desmontaje y reinstalación de interfonos. | ud | 11 | 169.69 | 1866.59 |  | 0
| VAR000X | Desmontaje y reinstalación de Teleportón. | ud | 11 | 462.92 | 5092.12 |  | 0
| I04COM0248 | Switch C-9200-24P-4G | ud | 6 | 2558 | 15348 |  | 0
| DIKOBA011 | Transmisor-receptor óptico GLC-GE-100FX | ud | 12 | 53.9 | 646.8 |  | 0
| DIKOBC030 | Jumper de 1,5 m. de longitud. | ud | 12 | 55.84 | 670.08 |  | 0
| CECOM001 | Latiguillo RJ45-RJ45 UTP C.6A 1,5 MTS | ud | 19 | 6.58 | 125.02 |  | 0
1.4 | 4 | OBRA CIVIL
| EL0020 | Apertura de arqueta de paso en canalización de torniquetes (Nocturno) | ud | 34 | 43.21 | 1469.14 |  | 0
| ER0400 | Tapa para arqueta registrable de 40x40cm | ud | 34 | 80.92 | 2751.28 |  | 0
| EL0130 | Corte de pavimento de terrazo o baldosa con radial. (Nocturno) | m | 200 | 8.88 | 1776 |  | 0
| EL0450 | Demolición de solado de terrazo o cerámico (nocturno) | m2 | 91.5 | 13.8 | 1262.7 |  | 0
| EL0470 | Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 20 cm. (Nocturno) | m2 | 71 | 46.96 | 3334.16 |  | 0
| EP0350 | Solado de gres porcelánico 40x40 cm | m2 | 96.5 | 46.53 | 4490.15 |  | 0
| MA0310 | Tubo corrugado de pvc para protección de cableado. | m | 190 | 0.84 | 159.6 |  | 0
| MA0330 | Tubo de pvc de 90 mm para canalización eléctrica | m | 200 | 1.52 | 304 |  | 0
| MOB01 | Desmontaje y reubicación de mobiliario o cualquier otro elemento del vestíbulo | PA | 12 | 300 | 3600 |  | 0
| EL0021N | Canalizacion tubos de paso (Nocturno) | m | 200 | 119.14 | 23828 |  | 0
| ED0650 | Desmontaje de panel de chapa vitrificada en zona de obras. (Nocturno) | m2 | 28 | 20.32 | 568.96 |  | 0
| EHI0170EM | Puerta acceso canceladora | ud | 4 | 867.09 | 3468.36 |  | 0
| DIPCPX001 | Suministro y montaje de módulo de pantalla de encauzamiento 100x140cm | ud | 2 | 761.9 | 1523.8 |  | 0
1.5 | 5 | PARTIDAS COMUNES
| I05XVS001 | Auditoría de seguridad del SW del equipo | ud | 1 | 8695.65 | 8695.65 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados