PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE LIBRERIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS (FIS) DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: PI21/01500 BIOMARKERS4CURE: BIOMARCADORES NO INVASIVOS PARA LA QUIMIOINMUNOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO OPERABLE PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE CRITERIO ÚNICO

PA SUM 2025-6 SIMP

ÍNDICE

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES	2

1.1-OBJETO.	2

1.2- LEGISLACIÓN.	2

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO	3

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3

2.2. VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.	4

3. CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA	4

4. OBSOLESCENCIA	4

# 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

El presente pliego tiene como objeto la compra de reactivo necesaria para la ejecución del proyecto FIS “Biomarkers4Cure: Biomarcadores no invasivos para la quimioinmunoterapia neoadyuvante en el cáncer de pulmón no microcítico operable” (PI21/01500), financiado a través de la convocatoria de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Dado que se trata de un estudio observacional no intervencionista, basado en el análisis de muestras de pacientes previamente recogidas en los ensayos clínicos NADIM (NCT03081689) y NADIM II (NCT03838159), no se requiere una nueva aprobación ética adicional, más allá de las ya otorgadas para dichos ensayos (Acta nº 18.17 y Acta nº 05.19, respectivamente) por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

## 1.1-OBJETO.

El objeto del presente contrato es establecer las condiciones técnicas y económicas que han de regir el suministro de determinado material fungible para el Laboratorio del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro. El contrato estará vigente durante la duración del mencionado proyecto. Mediante el presente contrato, el adjudicatario se obliga entregar una pluralidad de bienes de forma tal y como se especifica en el apartado correspondiente.

## 1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación, en concreto, Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, Real Decreto 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos y Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

El adjudicatario deberá cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal que resulte de aplicación.

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, para el equipo ofertado.

# 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contrato de suministro deberá incluir lo siguiente:

- Kit para la preparación de librerías a partir de muestras de cfDNA extraído de sangre periférica n=32 muestras de cfDNA:

El kit debe estar basado en tecnología de captura híbrida, permitiendo el enriquecimiento eficiente de regiones diana a partir de cfDNA tumoral. Además, debe incorporar el uso de identificadores moleculares (barcoding) en la etapa de captura, lo que permite reducir el ruido de fondo y mejorar significativamente la precisión en la detección de variantes con baja frecuencia alélica. La tecnología debe proporcionar alta especificidad y sensibilidad para la detección de alteraciones moleculares en muestras con contenido limitado de ADN tumoral circulante.

El producto debe permitir un análisis emparejado tumor-normal (cfDNA y ADN leucocitario), para distinguir con precisión las variantes somáticas de aquellas derivadas de la hematopoyesis clonal (CHIP) o de origen germinal. Debe contar con validación mediante muestras clínicas emparejadas reales (cfDNA y WBC gDNA), representativas de múltiples tipos tumorales, garantizando su aplicabilidad en entornos clínicos diversos.

El kit debe ser capaz de analizar biomarcadores (variantes  de tipo SNV e indels en al menos 140 genes de interés), así como alteraciones en el número de copias (CNVs) en al menos 70 de ellos.

Debe incluir detección de fusiones estructurales a nivel de DNA, así como el análisis del promotor de TERT y del exón 14 del gen MET (eventos de exon skipping).

Características requeridas: El análisis debe presentar un rendimiento analítico validado con:

- Sensibilidad ≥ 99 % para SNVs/indels (a partir de 0,5% VAF),

- Especificidad ≥ 99,9%,

- Reproducibilidad con R² ≥ 0,95,

- Límite de detección validado de 0,5% VAF (mínimo 20 ng de input)

El test debe poder realizarse íntegramente en los secuenciadores disponibles en el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro.

Software de análisis. Respecto a la plataforma de análisis bioinformático, se requiere:

- Preclasificación automatizada de variantes.

- Filtrado específico de variantes CHIP

- Acceso integrado a herramientas para la interpretación clínica de las alteraciones detectadas, incluyendo bases de datos de acción terapéutica, pronóstico y ensayos clínicos activos según tipo tumoral y perfil molecular.

- Soporte global y técnico especializado en todas las fases del flujo de trabajo, desde la implementación hasta el análisis de resultados.

- Certificación ISO 13485 (calidad de productos sanitarios) y ISO 27001 (seguridad de la información).

- Acceso a datos estadísticos consolidados de instituciones de referencia internacional que permitan validar de forma comparativa los resultados obtenidos.

- Almacenamiento seguro de los datos durante un mínimo de 5 años, con cifrado de nivel industrial y cumplimiento normativo vigente.

En caso de recibirse artículos defectuosos o con fecha de caducidad inferior a 4 meses la empresa adjudicataria se hará cargo de la reposición de los mismos.

## 2.2. VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

Los reactivos se verificarán para las especificaciones técnicas del producto, así como las especificaciones analíticas requeridas para el desarrollo del presente proyecto tras la propuesta de adjudicación. En caso de no poderse verificar el contrato será anulado sin perjuicio para la parte compradora.

# 3. CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

Tras la firma del contrato se proveerán de los reactivos suficientes para el análisis de 32 muestras en un plazo máximo de 10 días. Todos los reactivos tendrán una caducidad mínima de 4 meses.

La empresa adjudicataria será responsable de toda la gestión de los materiales hasta la entrega directa en la dirección arriba mencionada y, la entrega no comportará, en ningún caso, gastos de portes. Será responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento de los stocks necesarios para atender, en plazo, las necesidades propias según la media de consumo reflejada en este documento. La empresa adjudicataria se responsabilizará de la entrega de reactivos en las condiciones ambientales que garanticen un correcto funcionamiento de los mismos. Será responsabilidad de la empresa mantener las condiciones de temperatura para cada reactivo especificadas según fabricante. La entrega de un pedido irá acompañada fungibles originales, con etiquetado correspondiente y el albarán adjunto indicando referencia, nombre del artículo de cada uno de los artículos.

# 4. OBSOLESCENCIA

Durante la vigencia del presente contrato, el proveedor garantiza que los reactivos suministrados mantendrán su utilidad y funcionalidad, asegurando que no queden obsolescentes o inservibles para los fines previstos.

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Presidente del Patronato y de la Comisión Delegada

CONFORME

EL ADJUDICATARIO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), este procedimiento se podrá utilizar en contratos de suministro cuyo valor estimado sea inferior a 140.000 euros, y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RDL 36/2020), se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado ordinario en contratos cuyo valor estimado sea inferior al umbral establecido por la Comisión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada.

Así mismo, si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las licitaciones deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la referencia indicada en el artículo 9.3.b) de la Orden HFP/1030/2021: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.

Genes de interés: AKT1, ALK, APC, AR, ARAF, ARID1A, ARID2, ASXL1, ATM, B2M, BAP1, BCL2, BCOR, BRAF, BRCA1,

BRCA2, CARD11, CBFB, CBL, CCND1, CD79B, CDH1, CDK12, CDK4 , CDKN2A , CHEK2 , CIC, CREBBP, CTCF, CTNNB1, DICER1, DIS3, DNMT3A, EGFR, EIF1AX, EP300, ERBB2, ERBB3, ERCC2, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT3, FOXA1, FOXL2, FOXO1, FOXP1, FUBP1, GATA3, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HIST1H3B, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, INPPL1, JAK1, JAK2, KDM6A, KEAP1 , KIT, KNSTRN, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MAPK1, MAX, MED12, MET, MLH1 , MSH2 , MSH3, MSH6, MTOR, MYC, MYCN, MYD88, MYOD1, NF1 , NFE2L2, NOTCH1, NPM1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUP93, PAK5, PALB2, PDGFRA, PHF6, PIK3CA, PIK3CB, PIK3R1, PIK3R2, PIM1, PMS2, POLE, POT1, PPM1D , PPP2R1A, PPP6C, PRKCI, PTCH1, PTEN , PTPN11, RAC1, RAD54L, RAF1, RB1, RET, RHOA,  RIT1, ROS1, RRAS2, RXRA, SETD2, SF3B1, SMAD3, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SOS1, SPOP, SRSF2, STAT3, STK11, STK19, TCF7L2, TET2 , TGFBR1, TGFBR2, TP53, TP63, TSC1 ,TSC2 , U2AF1, VHL , XPO1

AKT1, ALK, APC, AR, ARAF, ARID1A, ASXL1, ATM, BAP1, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDH1, CDK12, CDK4, CDKN2A, CHEK2, CREBBP, DNMT3A, EGFR, EP300, ERBB2, ERBB3, ERCC2, ESR1, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXA1, FOXL2, GATA3, KDM6A, KEAP1, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MTOR, MYC, MYCN, NF1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAK5, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PMS2, PPM1D, PTCH1, PTEN, RAF1, RB1, RET, ROS1, SF3B1, SMAD4, SMARCA4, STK11, TET2, TP53, TSC1, TSC2, VHL

ALK, BRAF, EGFR, ETV6, FGFR2, FGFR3, MET, NTRK1, RET, ROS1

IOn S5

MySeq

NextSeq2000