## equipo
ULTRASONICADOR
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Con tecnología acústica de alta frecuencia enfocada que premite la fragmentaicón de moleculas ADN. ARN y cromatina (S/N. Indicar):
Frecuencia (KHz):
Longitud de onda (mm):
Temperauta de acción programable (S/. Indcar rango temperatura):
Capacidad de procesamiento de muestras:
De forma individual (S/N):
De forma simultánea y automática (S/N. Inidcar nº muestras)
Procesado de muestra:
En tubo cerrado (S/N):
Rango de volumen:
Máximo (ml):
Minimo (ul):
Tratamiento de la muestra sin contacto (S/N. Indicar):
Evita contaminación cruzada entre muestras via aerosoles (S/N. Indicar):
Registro de control de tiempo y transferencia de energía acústica mediante ordenadfor
Regfrigeradro integrado (S/N. Indicar):
Gestión automatizada del agua (S/N. Indicar):
Funciones permitidas:
Lisis de células (S/N. Inidcar):
Extraccion de ADN de muestras de plasma y sangre seca (S/N. Indicar):
Extracción de ADN/ARN/proteinas de tejidos parafinados (S/N. Indicar):
Rotura de ADN/ARN/Cromatina (S/N. Indicar):
Otras. Indicar:
Tamaño de fragmentación de muestra preciso y ajustable por el usuario (S/n. Indicar):
Resultados obtenidos altamente reproducibles (S/N. Indicar):
Accesorios incluidos:
Ordenador (S/N. Indicar caracterísitcas del sistema ofertado):
Software necesario para el control del equipo (S/N. Indicar):
Bomba de refrigeración para el control de temperatura (S/N. Indicar):
Kit de iniciación con tubos, tiras y accesorios necesarios (S/N. Indicar):
Otros. Indicar:
Otras características:
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Dimensiones. Indicar (cm xcmxcm):
Equipo de sobremesa (S/N):
Adfaptable a cualquier mesa de trabajo (S/N. Indicar):
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: