## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 347307.28 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 20838.44 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 9% | Total Gastos Generales | 31257.66 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 399403.38 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 83874.71 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 483278.09 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | T1 | Reforma Climatización Puesto de Mando
1.1 | P1 | Enfriadora de agua con condensador remoto
|  | Desmontaje de enfriadoras existentes | Unidad | 3 | 3870.92 | 11612.76 |  | 0
|  | Suministro y montaje de nueva enfriadora de agua | Unidad | 1 | 30245.39 | 30245.39 |  | 0
|  | Suministro y montaje de aerocondensadores | Unidad | 4 | 5869.54 | 23478.16 |  | 0
|  | Interconexión frigorífica entre unidad enfriadora y aerocondensadores | Unidad | 1 | 8010.96 | 8010.96 |  | 0
|  | Carga de gas refrigerante | Kg | 45 | 75.59 | 3401.55 |  | 0
|  | Bombas dobles de circulación | Unidad | 1 | 4236.39 | 4236.39 |  | 0
|  | Conexión hidráulica | Unidad | 1 | 9693.85 | 9693.85 |  | 0
|  | Conductos de descarga de aire de condensación | m2 | 183 | 73.53 | 13455.99 |  | 0
1.2 | P2 | Bomba de calor para calefacción auxiliar de fan-coils de despachos
|  | Bombas de calor aire-agua Daikin EWYA016DV3P o similar | Unidad | 2 | 7079.51 | 14159.02 |  | 0
|  | Medios auxiliares | Unidad | 1 | 1809.06 | 1809.06 |  | 0
|  | Reforma de circuito hidráulico | Unidad | 1 | 5901.79 | 5901.79 |  | 0
|  | Reguladores de caudal K-Flow Sedical DN25 o similar | Unidad | 2 | 501.36 | 1002.72 |  | 0
|  | Reforma de la instalación eléctrica | Unidad | 1 | 3999.02 | 3999.02 |  | 0
|  | Adaptación de la instalación hidráulica al RITE | Unidad | 1 | 3126.27 | 3126.27 |  | 0
1.3 | P3 | Reacondicionamiento de climatizadores de Sala Central de Operadores
|  | Adecuación de climatizadores existentes, marca TROX, denominados CL-1 y CL-2 | Unidad | 2 | 2515.51 | 5031.02 |  | 0
|  | Suministro de repuestos para retrofit | Unidad | 2 | 19059.97 | 38119.94 |  | 0
|  | Conexión hidráulica de climatizadores | Unidad | 2 | 4096.24 | 8192.48 |  | 0
1.4 | P4 | Sustitución de Fancoils de despachos
|  | Desmontaje de fancoils horizontales de conductos | Unidad | 5 | 529.18 | 2645.9 |  | 0
|  | Fancoil horizontal de techo Daikin FWN16AF o similar | Unidad | 1 | 2840.14 | 2840.14 |  | 0
|  | Fancoil horizontal de techo Daikin FWN12AF o similar | Unidad | 1 | 2570.15 | 2570.15 |  | 0
|  | Fancoil horizontal de techo Daikin FWN10AF o similar | Unidad | 1 | 1989.07 | 1989.07 |  | 0
|  | Fan-coil horizontal de techo Daikin FWN05AT o similar | Unidad | 1 | 1731.06 | 1731.06 |  | 0
|  | Fan-coil horizontal de techo Daikin FWS02AFV o similar | Unidad | 1 | 1041.69 | 1041.69 |  | 0
|  | Adaptación de soportación | Unidad | 5 | 230.34 | 1151.7 |  | 0
|  | Conexionado hidráulico | Unidad | 5 | 656.04 | 3280.2 |  | 0
|  | Conexionado eléctrico | Unidad | 5 | 116.49 | 582.45 |  | 0
1.5 | P5 | Sistema de refuerzo de climatización de sala central de operadores
|  | Bomba de Calor DAIKIN DA250A o similar | Unidad | 2 | 6328.14 | 12656.28 |  | 0
|  | Interconexión frigorífica y eléctrica entre unidad exterior e interior | Unidad | 2 | 4966.71 | 9933.42 |  | 0
|  | Conducto autoportante Climaver Neto o similar | m2 | 155 | 34.77 | 5389.35 |  | 0
|  | Toberas de impulsión | Unidad | 4 | 387.3 | 1549.2 |  | 0
|  | Rejilla de retorno | Unidad | 2 | 73.74 | 147.48 |  | 0
|  | Conductos flexibles | ML | 10 | 23.4 | 234 |  | 0
1.6 | P6 | Cambio sistema de difusión en sala central de operadores
|  | Ayudas necesarias para la ejecución | Unidad | 1 | 1896.31 | 1896.31 |  | 0
|  | Red de conductos de impulsión y retorno | m2 | 290 | 35.47 | 10286.3 |  | 0
|  | Adaptación de reguladores rectangulares de caudal | Unidad | 8 | 222.53 | 1780.24 |  | 0
|  | Tobera de largo alcance | Unidad | 20 | 426.03 | 8520.6 |  | 0
|  | Difusor rotacional de lamas fijas | Unidad | 10 | 287.16 | 2871.6 |  | 0
|  | Reubicación de rejillas de retornos existentes | Unidad | 1 | 1332.06 | 1332.06 |  | 0
|  | Revisión de conductos | Unidad | 1 | 1702.82 | 1702.82 |  | 0
1.7 | P7 | Sistema de control BMS
|  | Cuadro de control con envolvente de chapa | Unidad | 1 | 3186.32 | 3186.32 |  | 0
|  | Controlador EC-PU4 EXO o similar | Unidad | 2 | 944.22 | 1888.44 |  | 0
|  | Módulo de entradas y salidas IO-EC16UOB-X | Unidad | 2 | 391.58 | 783.16 |  | 0
|  | Módulo de entradas y salidas IO-EC16UID-X | Unidad | 2 | 443.95 | 887.9 |  | 0
|  | Unidad de conexión X1176 | Unidad | 2 | 387.66 | 775.32 |  | 0
|  | Sensor Temperatura Inmersión | Unidad | 4 | 144.28 | 577.12 |  | 0
|  | Sensor Presión Agua | Unidad | 2 | 274 | 548 |  | 0
|  | Válvula de mariposa | Unidad | 3 | 478.59 | 1435.77 |  | 0
|  | Actuador rotativo | Unidad | 3 | 414.1 | 1242.3 |  | 0
|  | Válvula de control caracterizada DN 50 | Unidad | 2 | 887.53 | 1775.06 |  | 0
|  | Actuador válvulas bola | Unidad | 2 | 390.87 | 781.74 |  | 0
|  | Pasarela de comunicaciones | Unidad | 2 | 401.14 | 802.28 |  | 0
|  | Termostato REGIN RCF-230CTD-EC o similar | Unidad | 5 | 271.7 | 1358.5 |  | 0
|  | Base de datos y pantallas gráficas | Unidad | 1 | 1459.77 | 1459.77 |  | 0
|  | Programación y puesta en marcha | Unidad | 1 | 2430.89 | 2430.89 |  | 0
|  | Programación del puesto central | Unidad | 1 | 3283.85 | 3283.85 |  | 0
|  | Programación de alarmas | Unidad | 1 | 1239.96 | 1239.96 |  | 0
|  | Integración de nuevas bombas de calor | Unidad | 1 | 2323.6 | 2323.6 |  | 0
|  | Integración en sistema de control | Unidad | 1 | 2233.58 | 2233.58 |  | 0
|  | Integración en el sistema COMMIT | Unidad | 1 | 2323.58 | 2323.58 |  | 0
|  | Puesta en marcha de la instalación de control | Unidad | 1 | 4645.6 | 4645.6 |  | 0
|  | Curso de formación | Unidad | 1 | 1704.37 | 1704.37 |  | 0
1.8 | P8 | Instalación eléctrica
|  | Identificación de cableados existentes | Unidad | 1 | 2585.56 | 2585.56 |  | 0
|  | Modificación de protección de cabecera en CCM-B | Unidad | 1 | 2483.4 | 2483.4 |  | 0
|  | Suministro, montaje y conexionado de nuevo cuadro eléctrico | Unidad | 1 | 7510.96 | 7510.96 |  | 0
|  | Suministro e instalación de conductor de cobre | Unidad | 1 | 2146.25 | 2146.25 |  | 0
|  | Acometidas a consumidores | Unidad | 1 | 4672.61 | 4672.61 |  | 0
|  | Modificación de cableado de control | Unidad | 1 | 2919.83 | 2919.83 |  | 0
|  | Desmontaje de cableado fuera de servicio | Unidad | 1 | 1547.03 | 1547.03 |  | 0
|  | Cableado de nuevos termostatos | Unidad | 5 | 169.15 | 845.75 |  | 0
|  | Asistencia a la puesta en marcha | Unidad | 1 | 1545.04 | 1545.04 |  | 0
1.9 | P9 | Ayudas de obra civil
|  | Desmontaje de puertas metálicas | Unidad | 1 | 1612.67 | 1612.67 |  | 0
|  | Fabricación de plataforma | Unidad | 1 | 1483.66 | 1483.66 |  | 0
|  | Adaptación de placas de suelo técnico | Unidad | 1 | 1225.67 | 1225.67 |  | 0
|  | Adaptación de placas de falso techo | Unidad | 5 | 838.5 | 4192.5 |  | 0
|  | Limpieza final | Unidad | 1 | 2257.67 | 2257.67 |  | 0
|  | Ayudas para instalación de nuevos elementos | Unidad | 1 | 1548.01 | 1548.01 |  | 0
1.10 | P10 | Legalización y DFO
|  | Documentación | Unidad | 1 | 1404.94 | 1404.94 |  | 0
|  | Legalización conforme al RSIF | Unidad | 1 | 5289.18 | 5289.18 |  | 0
|  | Proyecto conforme al REBT | Unidad | 1 | 2741.05 | 2741.05 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados