## Equipo
Mobiliario a medida para Radiofarmacia
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Zona 1 (recepción de productos)
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con 2 puertas correderas con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ENCIMERA
Ud ofertadas:
Hecha a medida en Corian (S/N)
Con copete de 5 cm de altura (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO MURAL
Ud ofertadas:
Puertas correderas con cerradura (S/N, nº)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ESTRUCTURA en aluminio para soporte de armario mural (S/N, nº):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 2 (zona de trabajo, contador gamma, estufa)
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con puerta izquierda y cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con puerta izquierda con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con puerta derecha y cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con 4 cajones con cerradura de cierre centralizado (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ENCIMERA en L
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Fondo (cm)
Lado más largo de la L:
Lado más corto de la L:
Capacidad de soportar un equipo de gran peso. (S/N)
Reforzada acorde al peso soportado. (S/N)
Pata en acero inoxidable
Ud ofertadas:
Alto (mm):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 3
ARMARIO DIÁFANO
Ud ofertadas:
Con puertas para fregadero. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO MURAL
Ud ofertadas:
Con 2 puertas correderas de cristal de seguridad con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ESTRUCTURA en aluminio para soporte de armario mural
Ud ofertadas:
ENCIMERA A MEDIDA
Ud ofertadas:
Hecha a medida en Corian con entrepaño de 55 cm de altura
Con fregadero y escurridor (s/n):
Indicar dimensiones del fregadero (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Grifo de caño alto con palanca gerontológica de maneta larga (120 mm) y limitador ecológico de caudal. (S/N. Uds ofertadas)
Zona 4 (zona de control de calidad)
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con puerta izquierda con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con puerta derecha con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
Con Puerta izquierda con cerradura (S/N)
Con 2 baldas interiores. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ENCIMERA en L
Ud ofertadas:
En corian con copete de 5 cm de altura (S/N)
Dimensiones (cm):
Fondo:
Lado más largo de la L:
Lado más corto de la L:
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 5 (isla)
CARRO BAJO
Ud ofertadas:
Sin puerta para contenido modular. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
kits de CONTENIDO MODULAR para carro bajo (S/N)
Ud ofertadas:
ESTRUCTURA base para soporte encimera en melamina de espesor 25 mm. (S/N uds)
ENCIMERA a medida
Ud ofertadas:
Material:
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Zona 6 (PREexclusa)
ARMARIO ALTO
Ud ofertadas:
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Con 2 puertas correderas (S/N)
Con 7 baldas inclinadas para zuecos. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Zona 7 (exclusa)
BANCO DE VESTUARIO
Ud ofertadas:
Con repisa zapatero.
Material fabricacion:
Estructura:
Listones:
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Se adapta al ancho del pasillo (S/N. Indicar):
Zona 8 (zona celda alta energía)
CARRO BAJO
Ud ofertadas:
Sin puerta para contenido modular.
Indicar dimensiones (cm)
Kits de CONTENIDO MODULAR para carro bajo (S/N)
Ud ofertadas:
ESTRUCTURA base para soporte encimera en melamina (S/N, uds. Indicar espesor)
ENCIMERA a medida
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 9 (zona sala limpia marcaje de radiofármacos)
ARMARIO BAJO
Ud ofertadas:
De acero inoxidable (S/N)
Con dos puertas . (S/N)
Balda interior de 1.10m en total. (S/N)
ENCIMERA a medida
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 10 (zona marcaje celular)
CARRO BAJO
Ud ofertadas:
Sin puerta para contenido modular. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Kits de CONTENIDO MODULAR para carro bajo (S/N)
Ud ofertadas:
ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera. (S/N)
Ud ofertadas:
ENCIMERA a medida:
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ENCIMERA a medida:
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Brazo articulado y plegable para soporte de ordenador (pantalla, CPU y teclado) para anclar en la pared (S/N. Indicar):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
Divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS. (S/N)
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS. (S/N)
Zona 11 (mesa entre las dos cabinas B)
ENCIMERA a medida
Ud ofertadas:
Material:
Con copete de 5 cm de altura. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera. (S/N)
Ud ofertadas:
ARMARIO BAJO de acero inoxidable (S/N):
Ud ofertadas:
Con Puerta y balda interior (S/N)
Misma produndidad que las cabinas (S/. Indicar):
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
CANAL para electrificación en aluminio pintado
Ud ofertadas:
Indicar dimensiones (cm)
BASE de enchufe Schuko.
Ud ofertadas:
BASE de datos RJ45.
Ud ofertadas:
Zona 12 (mesa antivibración)
MESA ANTIVIBRACIÓN
Ud ofertadas:
Modelo:
Estructura en acero inoxidable, tapa de granito y pies ajustables. (S/N)
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
Zona 13 (sala de residuos radiactivos)
ENCIMERA a medida
Ud ofertadas:
Material:
Indicar dimensiones (cm)
Ancho (cm):
Largo (cm):
Fondo (cm):
ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera. (S/N)
Ud ofertadas:
Composición del kit de CONTENIDO MODULAR para cada uno de los carros ofertados. Especificar unidades por carro incluidas
Cubeta de ABS 600x400x50 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador de cubeta de 600x50x1/4 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador de cubeta de 400x50 (S/N)
Ud ofertadas:
Cubeta de ABS 600x400x100 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cubeta de 600x100x1/4 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cubeta de 400x100 (S/N)
Ud ofertadas:
Cesta de ABS 600x400x100 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cesta de 400x100 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cesta de 600x100 (S/N)
Ud ofertadas:
Cesta de ABS 600x400x170 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cesta de 400x170 (S/N)
Ud ofertadas:
Separador cesta de 600x170 (S/N)
Ud ofertadas:
Soporte etiquetas ABS SAKASE (S/N)
Ud ofertadas:
Características generales del mobiliario ofertado
Paneles guía laterales en ABS con 4 rodamientos por nivel para la extracción de cestas y cubetas. (S/N)
Cestas y cubetas con stop de seguridad anticaída integrados, formando parte de las mismas de forma indisociable. (S/N)
Elementos y/o accesorios adicionales para la retención de las cestas. (S/N)
Armarios:
Estructura de los armarios: bilaminado blanco sobre DM hidrófugo de 19 mm de espesor y canteado PVC color blanco de 1,2 milímetros de espesor que impida el deterioro por humedad durante años. (S/N)
Trasera de los armarios en bilaminado blanco sobre DM hidrófugo 10 milímetros de espesor. (S/N)
Puertas de los armarios realizadas en DM hidrófugo de 16 milímetros y forrado a dos caras de estratificado de alta presión de 1 mm. de espesor, canteadas en PVC de 1,2 milímetros de espesor. (S/N)
Bisagras de apertura de 110º que permitan un acceso total al interior. (S/N)
Patas de los armarios regulables en altura de 15 milímetros de diámetro y 100 milímetros de altura (S/N)
Recubiertas por un zócalo en aluminio liso de 100 milímetros de altura con junta antipolvo sellante que permita ser desmontado para realizar la limpieza debajo de los armarios. (S/N)
Ruedas Tente para carro con banda de rodadura antimarcas de radio 125 mm y cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.
Encimeras de corian en las zonas que no son sala limpia.(S/N)
Fregadero en CORIAN integrado en la encimera con juntas invisibles y escurridor.
Encimeras en Acero inoxidable AISI 304 en las salas blancas. (S/N)
Grifo de caño alto con palanca gerontológica de maneta larga (120 mm) y limitador ecológico de caudal. (S/N)
Vitrinas con puertas correderas en cristal de seguridad sobre marcos de aluminio anodizado (S/N)
Cestas y cubetas acorde a ISO 3394 y dimensiones 600X400 CM (S/N)
Cestas y cubetas con extracción del 100% (S/N)
Cestas con accesorios de separación tanto transversales como longitudinales y porta-etiquetas. (S/N)
Características generales canaleta eléctrica
Canal eléctrica de aluminio tipo UNEX, Legrand o equivalente sobre encimera. (S/N)
Base Enchufe Schuko estanco empotrar en canal, tipo Legrand Gama Plexo o equivalente, IP55 con tapa en zona de preparación y marcaje celular. (S/N)
Base de datos RJ45 para empotrar en canal. (S/N)
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía de todo el equipamiento ofertado (Años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: