## PANEL TECNICO
PANEL TÉCNICO QUIROFANO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Encastrado en hueco en pared que permita una centralización de controles dentro del propio quirófano con monitor de gran formato y ordenador (S/N):
Material de construccion:
Corian (S/N)
Aluminio (S/N)
Otros. Indicar:
Medidas del chasis Indicar: (ancho x profundidad x altura) mm.
Controles y elementos a incluir:
Reloj digital (S/N)
Cronómetro (S/N)
Teléfono (S/N)
Manos libres (S/N)
Altavoz. (S/N)
Sensor Humedad (S/N)
Sensor Temperatura (S/N)
Alarmas de fuga eléctrica (S/N)
Alarmas de fuga de gases (S/N)
Tomas eléctricas con tapa. Indicar nº ofertado:
Tomas de equipotenciales. Indicar nº ofertado:
Toma eléctrica de 25 A para uso de equipamiento. Indicar nº ofertado:
Tomas de gases medicinales.
Indicar nº ofertado:
Tomas para datos
Indicar nº ofertado:
Protección mínima IP 65. (S/N)
Dispositivo de grado médico Clase 1 (S/N)
Patch panel con conexiones de:
Vídeo (S/N)
Audio (S/N)
Datos (S/N)
Monitor de gran formato:
Pantalla: Indicar tamaño ("):
Indicar resolución de imagen:
Registrable por la parte delantera del panel. (S/N)
Visualización de imágenes DICOM (S/N)
Ordenador:
Ordenador de última generación (S/N)
Procesador Intel CORE I7, (S/N)
Memoria RAM: Indicar GB:
Almacenamiento SSD indicar capacidad (Gb)
Pantalla táctil (S/N)
Indicar tamaño ("):
Teclado y ratón de silicona para entornos médicos (S/N)
Con sensores de limpieza (S/N)
Tecla de bloqueo de teclado para limpieza, (S/N)
tecla de Iuz ambiente (S/N)
Bandeja/soporte para su ubicación integrada en el panel. IP65 (S/N)
El producto ofertado es resistente químicamente a los productos empleados en la limpieza de los quirófanos (S/N)
Se entregará con todas las conexiones realizadas dentro del panel. (S/N)
Se adapatará a las características constructivas de las áreas de destino garantizando en todo caso la máxima operatividad del sistema. (S/N)
La oferta incluirá la propuesta de instalación adaptada a estas necesidades. (S/N)
Se entregará un proyecto de instalación reflejando cada una de las configuraciones ofertadas (S/N).
Dimensiones y necesidades de instalación
Peso del equipo (kg):
Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico (Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: