## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 930202.31 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 55812.14 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 120926.3 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 1106940.75 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 232457.56 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1339398.31 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | G | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA ESTACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE FLOTA Y PLATAFORMA DE PAGO EN DEPÓSITOS DE METRO DE MADRID FASE II
1.1 | DE.1 | ALUCHE
1.1.1 | DE.1.2.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 6 | 2624.51 | 15747.06 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 6 | 49.57 | 297.42 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 6 | 130.76 | 784.56 |  | 0
1.1.2 | DE.1.2.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31CSECPDRAL | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 6255.47 | 6255.47 |  | 0
| I31MODCGBT01CV1 | Modificaciones CGBT 1 | u | 1 | 1584.84 | 1584.84 |  | 0
| I31CSECPDRCA1 | Modificación Cuadro secundario para puestos de recarga existente | u | 1 | 6742.29 | 6742.29 |  | 0
1.1.3 | DE.1.2.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBA009 | Cable de Cu. de 1 x 50 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 250 | 10.93 | 2732.5 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 6.97 | 1394 |  | 0
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 11.11 | 1111 |  | 0
1.1.4 | DE.1.2.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 1 | 845.9 | 845.9 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 1 | 126 | 126 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 140 | 1.88 | 263.2 |  | 0
1.1.5 | DE.1.2.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.1.6 | DE.1.2.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM002 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión en forma de Proyecto | u | 1 | 4281.62 | 4281.62 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.2 | DE.2 | CUATRO VIENTOS
1.2.1 | DE.2.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 6 | 2624.51 | 15747.06 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 6 | 49.57 | 297.42 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31EST041 | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | u | 6 | 82.69 | 496.14 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 2 | 130.76 | 261.52 |  | 0
1.2.2 | DE.3.1.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31EST041 | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | u | 2 | 82.69 | 165.38 |  | 0
1.2.3 | DE.2.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01CV1 | Modificaciones CGBT 1 | u | 1 | 1584.84 | 1584.84 |  | 0
| I31CSECPDRCV1 | Cuadro secundario para puestos de recarga 1 | u | 1 | 5515.58 | 5515.58 |  | 0
| I31MODCGBT01CV2 | Modificaciones CGBT 2 | u | 1 | 1233.82 | 1233.82 |  | 0
| I31CSECPDRCV2 | Cuadro secundario para puestos de recarga 2 | u | 1 | 4014.05 | 4014.05 |  | 0
1.2.4 | DE.2.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 11.11 | 1111 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 6.97 | 1394 |  | 0
| I31CBA008 | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 80 | 7.91 | 632.8 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31CBG003 | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 3.36 | 336 |  | 0
| DIDKTA004X0 | Tubo rígido M20 libre de halogenos | m | 100 | 5.5 | 550 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.2.5 | DE.2.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 100 | 1.88 | 188 |  | 0
1.2.6 | DE.2.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.2.7 | DE.2.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.2.8 | DE.2.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.3 | DE.3 | CANILLEJAS
1.3.1 | DE.3.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 20 | 2624.51 | 52490.2 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 8 | 49.57 | 396.56 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 6 | 130.76 | 784.56 |  | 0
1.3.2 | DE.3.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01CA | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1664.65 | 1664.65 |  | 0
| I31CSECPDRCA2 | Cuadro secundario para puestos de recarga 2 | u | 1 | 6344.47 | 6344.47 |  | 0
| I31CSECPDRCA1 | Modificación Cuadro secundario para puestos de recarga existente | u | 1 | 6742.29 | 6742.29 |  | 0
1.3.3 | DE.3.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 11.11 | 1111 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 900 | 6.97 | 6273 |  | 0
| I31CBA008 | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 50 | 7.91 | 395.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.3.4 | DE.3.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 1 | 845.9 | 845.9 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 1 | 126 | 126 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 70 | 1.88 | 131.6 |  | 0
1.3.5 | DE.3.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.3.6 | DE.3.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.3.7 | DE.3.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.4 | DE.4 | FUENCARRAL
1.4.1 | DE.4.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 1 | 2624.51 | 2624.51 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 1 | 49.57 | 49.57 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.4.2 | DE.4.1.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.4.3 | DE.4.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31CSECPDRFU | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 4719.08 | 4719.08 |  | 0
| I31MODCGBT01FU | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1233.82 | 1233.82 |  | 0
1.4.4 | DE.4.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 6.97 | 348.5 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.4.5 | DE.4.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 100 | 1.88 | 188 |  | 0
1.4.6 | DE.4.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.4.7 | DE.4.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.4.8 | DE.4.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.5 | DE.5 | HORTALEZA
1.5.1 | DE.5.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 3 | 2624.51 | 7873.53 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 3 | 49.57 | 148.71 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.5.2 | DE.5.1.11 | CARGADORES DE PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 4 | 2624.51 | 10498.04 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 4 | 49.57 | 198.28 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.5.3 | DE.5.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01HO | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1584.84 | 1584.84 |  | 0
| I31CSECPDRHO | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 5474.9 | 5474.9 |  | 0
1.5.4 | DE.5.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 11.11 | 555.5 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 600 | 6.97 | 4182 |  | 0
| I31CBA008 | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 250 | 7.91 | 1977.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.5.5 | DE.5.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 300 | 1.88 | 564 |  | 0
1.5.6 | DE.5.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.5.7 | DE.5.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.5.8 | DE.5.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.6 | DE.6 | LAGUNA
1.6.1 | DE.6.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 4 | 2624.51 | 10498.04 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 4 | 49.57 | 198.28 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 4 | 130.76 | 523.04 |  | 0
1.6.2 | DE 6.1.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.6.3 | DE.6.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01LA | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1584.84 | 1584.84 |  | 0
| I31CSECPDRLA | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 5379.77 | 5379.77 |  | 0
| I31CSECPDRCA1 | Modificación Cuadro secundario para puestos de recarga existente | u | 1 | 6742.29 | 6742.29 |  | 0
1.6.4 | DE.6.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 11.11 | 555.5 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 6.97 | 1045.5 |  | 0
| I31CBA008 | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 250 | 7.91 | 1977.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.6.5 | DE.6.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 100 | 1.88 | 188 |  | 0
1.6.6 | DE.6.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.6.7 | DE.6.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.6.8 | DE.6.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.7 | DE.7 | LORANCA
1.7.1 | DE.7.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 1 | 2624.51 | 2624.51 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 1 | 49.57 | 49.57 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.7.2 | DE.7.1.11 | CARGADORES DE PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.7.3 | DE.7.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31CSECPDRLO | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 4719.08 | 4719.08 |  | 0
| I31MODCGBT01LO | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1233.82 | 1233.82 |  | 0
1.7.4 | DE.7.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 6.97 | 348.5 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.7.5 | DE.7.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 120 | 1.88 | 225.6 |  | 0
1.7.6 | DE.7.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.7.7 | DE.7.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.7.8 | DE.7.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.8 | DE.8 | SACEDAL
1.8.1 | DE.8.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 4 | 2624.51 | 10498.04 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 4 | 49.57 | 198.28 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 2 | 130.76 | 261.52 |  | 0
1.8.2 | DE.8.1.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.8.3 | DE.8.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01SA | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1584.84 | 1584.84 |  | 0
| I31CSECPDRSA | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 5379.77 | 5379.77 |  | 0
| I31CSECPDRCA1 | Modificación Cuadro secundario para puestos de recarga existente | u | 1 | 6742.29 | 6742.29 |  | 0
1.8.4 | DE.8.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 11.11 | 555.5 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 150 | 6.97 | 1045.5 |  | 0
| I31CBA008 | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 250 | 7.91 | 1977.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.8.5 | DE.8.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 120 | 1.88 | 225.6 |  | 0
1.8.6 | DE.8.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.8.7 | DE.8.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.8.8 | DE.8.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.9 | DE.9 | VALDECARROS
1.9.1 | DE.9.1.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 1 | 130.76 | 130.76 |  | 0
1.9.2 | DE.9.1.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.9.3 | DE.9.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31MODCGBT01VAL | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1567.92 | 1567.92 |  | 0
| I31CSECPDRVAL | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 5153.25 | 5153.25 |  | 0
1.9.4 | DE.9.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 100 | 6.97 | 697 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.9.5 | DE.9.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 70 | 1.88 | 131.6 |  | 0
1.9.6 | DE.9.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.9.7 | DE.9.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.9.8 | DE.9.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.10 | DE.10 | VENTAS
1.10.1 | DE.10.1 | CT PREFABRICADO
1.10.1.1 | DE.10.1.1 | EQUIPAMIENTO
| I31VDX030E | Transporte y descarga de materialde Centro de Transformación. | u | 1 | 2752.25 | 2752.25 |  | 0
| I31CTPRE01 | Centro de transformación prefabricado superficie | u | 1 | 14225.3 | 14225.3 |  | 0
| I31ABB009 | Transformador trifásico seco 15000/400 V. 400 KVA. | u | 1 | 17577 | 17577 |  | 0
| I31ACA109X | Conjunto de celdas modulares de Media Tensión 2L+1P (fusibles) motorizadas 110 Vcc, de corte y aislamiento en aire. | u | 3 | 28692.5 | 86077.5 |  | 0
| I31BCB315X2 | Cuadro de salida de transformador de 315 / 400 kVA. | u | 1 | 12719.48 | 12719.48 |  | 0
| I31BCB1X | Cuadro de protección termica transformadores | u | 1 | 1545.79 | 1545.79 |  | 0
| I31CATX009 | Kit de conectores enchufables celda-trafo 250A sección 25-95 mm², 12/20 kV | u | 6 | 691.5 | 4149 |  | 0
| I31CATX006 | Kit de terminales de interior contráctiles en frío para cable seco 12/20 kV de 25-95 mm2. | u | 6 | 464.21 | 2785.26 |  | 0
| I31AWR001 | Rotulos serigrafiados y esquema sinóptico en C.T. | u | 1 | 104.35 | 104.35 |  | 0
| I31BAT111 | Instalación de red de tierras completa en Centro de Transformación | u | 1 | 1544.15 | 1544.15 |  | 0
| I31AEA001 | Equipo de material de seguridad en Centro de Transformación | u | 1 | 1638.27 | 1638.27 |  | 0
| DIDXLX002NE | Desconexión/conexión de las celdas de media tensión en CT's | u | 6 | 550.95 | 3305.7 |  | 0
| I30TAE002XNE | Ensayos previos a puesta en servicio de los cables de A.T. de 12/20 kV por empresa homologada | u | 1 | 2045.25 | 2045.25 |  | 0
| I30TAE003XNE | Sistema de monitorización continua de descargas parciales para 4 cables MT | u | 1 | 3338.64 | 3338.64 |  | 0
1.10.1.2 | DE.10.1.2 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CAD004 | Cable de Al. de 3 x 95 mm². RHZ1 (AS) -12/20 KV. | m | 200 | 22.36 | 4472 |  | 0
| I31CAC005 | Cable de Al. de 1 x 95 mm². RHZ1 (AS) -12/20 KV. | m | 270 | 12.7 | 3429 |  | 0
| I31CBA015 | Cable de Cu. de 1 x 240 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 360 | 51 | 18360 |  | 0
| I31KBC117 | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | m | 50 | 102.56 | 5128 |  | 0
| I31ZKA004 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 75.74 | 7574 |  | 0
| I310778 | Tubo corrugado doble capa M90 libre de halogenos | m | 100 | 8.72 | 872 |  | 0
1.10.1.3 | DE.10.1.3 | OBRA CIVIL
| I31EXFO | Excavación foso para CT | u | 1 | 1368.03 | 1368.03 |  | 0
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 100 | 29.53 | 2953 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 100 | 3.51 | 351 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 3 | 78.66 | 235.98 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.10.1.4 | DE.10.1.4 | LEGALIZACIÓN
| I31VM003 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de Centro de Transformación | u | 2 | 2587.9 | 5175.8 |  | 0
| I30TAE002 | Pruebas de rigidez dieléctrica y legalización por empresa homologada, de cable de A.T. de 12/20 kV. | u | 1 | 1833.8 | 1833.8 |  | 0
1.10.2 | DE.10.2 | POSTES DE RECARGA
1.10.2.1 | DE.10.2.1 | CARGADORES
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 21 | 2624.51 | 55114.71 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 21 | 49.57 | 1040.97 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
| I31RPR01 | Retirada poste de recarga existiente. | u | 6 | 130.76 | 784.56 |  | 0
1.10.2.2 | DE.10.2.11 | CARGADORES PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 4 | 2624.51 | 10498.04 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 4 | 49.57 | 198.28 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.10.2.3 | DE.10.2.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31BBB001VE | Cuadro BT CT1 | u | 1 | 17249.31 | 17249.31 |  | 0
| I31CSECPDRVE | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 22239.91 | 22239.91 |  | 0
1.10.2.4 | DE.10.2.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBA015 | Cable de Cu. de 1 x 240 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | m | 500 | 51 | 25500 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 900 | 6.97 | 6273 |  | 0
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 11.11 | 2222 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.10.2.5 | DE.10.2.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 2 | 845.9 | 1691.8 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 2 | 126 | 252 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 150 | 1.88 | 282 |  | 0
1.10.2.6 | DE.10.2.5 | VARIOS
| I31EVX015NT | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | u | 2 | 1965.24 | 3930.48 |  | 0
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.10.2.7 | DE.10.2.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM002 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión en forma de Proyecto | u | 1 | 4281.62 | 4281.62 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.11 | DE.11 | VILLAVERDE
1.11.1 | DE.11.1.1 | CARGADORES DE PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.11.2 | DE.11.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31CSECPDRLO | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 4719.08 | 4719.08 |  | 0
| I31MODCGBT01LO | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1233.82 | 1233.82 |  | 0
1.11.3 | DE.11.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 6.97 | 348.5 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.11.4 | DE.11.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 1 | 845.9 | 845.9 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 1 | 126 | 126 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 120 | 1.88 | 225.6 |  | 0
1.11.5 | DE.11.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.11.6 | DE.11.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.11.7 | DE.11.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.12 | DE.12 | PUERTA DE ARGANDA
1.12.1 | DE.12.1.1 | CARGADORES DE PAGO
| I31VE102XX | Poste de carga exterior Trifasico 1 Toma Base Tipo 2 400 Vca-16A-11 kW con comunicación | u | 2 | 2624.51 | 5249.02 |  | 0
| I31SEÑ01 | Señalética VE | u | 1 | 155.5 | 155.5 |  | 0
| I31TOP01 | Tope para ruedas | u | 2 | 49.57 | 99.14 |  | 0
| I31TYP01 | Tarjetas RFID y programador | u | 1 | 630 | 630 |  | 0
1.12.2 | DE.12.1.2 | CGBT Y CUADRO SECUNDARIO
| I31CSECPDRLO | Cuadro secundario para puestos de recarga | u | 1 | 4719.08 | 4719.08 |  | 0
| I31MODCGBT01LO | Modificaciones CGBT | u | 1 | 1233.82 | 1233.82 |  | 0
1.12.3 | DE.12.1.3 | CABLEADO Y CANALIZACIONES
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 6.97 | 348.5 |  | 0
| I31CBF006 | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 16.21 | 810.5 |  | 0
| I31ZKA003 | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 100 | 46.78 | 4678 |  | 0
1.12.4 | DE.12.1.4 | MONITORIZACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
| I31MOGES | Monitorización, gestión y comunicación | u | 1 | 845.9 | 845.9 |  | 0
| I31LICPRO | Licencia de utilización de software | u | 1 | 126 | 126 |  | 0
| I31DAX110 | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | m | 120 | 1.88 | 225.6 |  | 0
1.12.5 | DE.12.1.5 | VARIOS
| I31MEDRES | Medicion reserva de potencia | u | 1 | 161.39 | 161.39 |  | 0
| I31BJW030 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2009.7 | 2009.7 |  | 0
1.12.6 | DE.12.1.6 | DFO Y LEGALIZACIÓN
| I31DOC02XX | Documentación fin de obra parciales | u | 1 | 703.9 | 703.9 |  | 0
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.33 | 1662.33 |  | 0
| I31VM004 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) | u | 1 | 2093.9 | 2093.9 |  | 0
1.12.7 | DE.12.1.7 | OBRA CIVIL
| mU01BP030 | Demol.Compres. Solado acera | m2 | 50 | 6.6 | 330 |  | 0
| ADE010 | Excavación de zanjas y pozos | m3 | 50 | 29.53 | 1476.5 |  | 0
| 3320040 | Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material PRO | m3 | 50 | 3.51 | 175.5 |  | 0
| EOB0200mt | Reposición firme en aceras baldosas de cemento | m2 | 50 | 25.56 | 1278 |  | 0
| mU06A070 | Bordillo pref.recto TIPO III | m | 25 | 38.41 | 960.25 |  | 0
| 970.N008-m | Arqueta de registro ladrillo 77x77xhasta 100 CM INT | u | 2 | 78.66 | 157.32 |  | 0
| I31KTA | Tubo aislante de 125mm para la canalización | m | 200 | 8.72 | 1744 |  | 0
| DESV | Desvío de servicios afectados | u | 1 | 419.84 | 419.84 |  | 0
1.13 | DE.13 | SEGURIDAD Y SALUD
| DE.13.1 | Seguridad y Salud | u | 1 | 8654.88 | 8654.88 |  | 0