## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 489062.05 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 29343.72 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 63578.07 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 581983.84 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 122216.61 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 704200.45 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | 01 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 | 01.01 | ACTUACIONES PREVIAS
| A04OM010 | ALQUILER TORRE TRABAJO MOVIL | Ud | 6 | 294.21 | 1765.26 |  | 0
| ECA0010PN | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL. (NOCTURNO) | m2 | 17.5 | 57.38 | 1004.15 |  | 0
| ECA0030 | PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 MM. | Ud | 6 | 94.01 | 564.06 |  | 0
| ECA0050 | VINILO ADHESIVO | Ud | 6 | 44.96 | 269.76 |  | 0
| HYL010 | LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA | m² | 100 | 1.86 | 186 |  | 0
| HYL020 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Ud | 1 | 364.49 | 364.49 |  | 0
1.2 | 01.02 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
| E01DKA030 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO | m2 | 25.34 | 14.04 | 355.77 |  | 0
| E01DKW010 | LEVANTADO PASAMANOS A MANO | m | 17.1 | 13.11 | 224.18 |  | 0
| E01DEA030 | DEMOLICIÓN SOLADOS Y ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO | m2 | 62.8 | 20.1 | 1262.28 |  | 0
| E01DFC320 | DEMOLICIÓN TABIQUE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO ELÉCTRICO | m2 | 24.11 | 42.52 | 1025.16 |  | 0
| E01DFT200 | DEMOLICIÓN MURO ENFOSCADO C/MARTILLO ELÉCTRICO | m2 | 2.7 | 46.09 | 124.44 |  | 0
| E01DWM030 | APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR | m3 | 2.95 | 200.95 | 592.8 |  | 0
| E01DSH040m | DEMOLICIÓN ESCALERA HORMIGÓN C/MARTILLO | m2 | 27 | 122.23 | 3300.21 |  | 0
| E01DIE030m | DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Ud | 1 | 382.41 | 382.41 |  | 0
| E01DWW060 | DESMONTAJE TORNO PARA SU RESTAURACION | Ud | 3 | 69.65 | 208.95 |  | 0
| E01DEC100 | PICADO REVESTIMIENTO BOVEDA C/MARTILLO | m2 | 136.59 | 25.48 | 3480.31 |  | 0
| E01DET110 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE ALUMINIO S/RECUPERACIÓN | m2 | 10.5 | 12.24 | 128.52 |  | 0
| E01DPS020 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR | m2 | 7.5 | 34.76 | 260.7 |  | 0
| E02ZA060 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y APISONADO | m3 | 1.88 | 68.01 | 127.86 |  | 0
| E01DTO020 | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 | Ud | 18 | 164.82 | 2966.76 |  | 0
2 | 02 | IMPERMEABILIZACIÓN
| 02.01 | INTECCIONES DE RESINA EXPANSIVA + GEL SATURANTE | m2 | 99.14 | 1113.34 | 110376.53 |  | 0
| EI0187 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 (NOCTURNO) | m2 | 90.85 | 27.84 | 2529.26 |  | 0
| NDM110 | CANALETA DE MORTERO REALIZADA IN SITU | m | 25 | 21.38 | 534.5 |  | 0
3 | 03 | REHABILITACIÓN
3.1 | 03.01 | DOCUMENTACIÓN
| E92 | DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA | Ud | 1 | 1689.04 | 1689.04 |  | 0
| E96 | CARTOGRAFÍAS DE LA RESTAURACIÓN | Ud | 1 | 1011.63 | 1011.63 |  | 0
| E97 | MEMORIA | Ud | 1 | 2212.91 | 2212.91 |  | 0
3.2 | 03.02 | SOLADOS
| E003 | LIMPIEZA | m2 | 53.39 | 24.08 | 1285.63 |  | 0
| E36 | DESMONTAJE Y MONTAJE | m2 | 2.15 | 69.79 | 150.05 |  | 0
| E006 | REPOSICIÓN DE PIEZAS | m2 | 4.28 | 45.35 | 194.1 |  | 0
| E005 | RETACADO DE JUNTAS | m2 | 42.85 | 10 | 428.5 |  | 0
| 07.0160 | FORMACION PELDAÑO HGON. PULIDO | m | 33.6 | 10.71 | 359.86 |  | 0
| E29 | PERFIL DE BORDE DE PELDAÑOS | m | 33.6 | 18.58 | 624.29 |  | 0
3.3 | 03.03 | REVESTIMIENTOS
| E04 | LIMPIEZA PREVIA | m2 | 95.28 | 14.6 | 1391.09 |  | 0
| E72 | LIMPIEZA DE HOLLÍN Y GRASAS | m2 | 95.28 | 63.19 | 6020.74 |  | 0
| E03 | ELIMINACIÓN SUCIEDAD ADHERIDA | m2 | 95.28 | 177.12 | 16875.99 |  | 0
| E74 | LIMPIEZA REFLEJO METÁLICO | m2 | 4.77 | 405.96 | 1936.43 |  | 0
| R03RA010 | DESMONTAJE PIEZAS | m2 | 4.77 | 56.65 | 270.22 |  | 0
| E02 | LIMPIEZA DEL REVERSO | m2 | 4.77 | 22.02 | 105.04 |  | 0
| E01DEW010 | PREPARACIÓN DE PARAMENTOS | m2 | 9.53 | 44.07 | 419.99 |  | 0
| R11V040 | ENFOSCADO PREPARACIÓN ALICATADO | m2 | 9.53 | 40.35 | 384.54 |  | 0
| E12AG040 | ALICATADO GRESITE BLANCO 20x20 cm C/JUNTA | m2 | 4.77 | 46.81 | 223.28 |  | 0
| R11AZ020 | REINTEGRACIÓN ALICATADO PIEZAS RECUPERACION | m2 | 4.77 | 61.65 | 294.07 |  | 0
| E15 | REMATE Y REJUNTADO | m2 | 19.06 | 15.11 | 288 |  | 0
3.4 | 03.04 | TECHOS Y PARAMENTOS ENFOSCADOS
| E08PNE040 | ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 | m2 | 136.59 | 13.17 | 1798.89 |  | 0
3.5 | 03.05 | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
| E30 | LIMPIEZA PREVIA | m2 | 13.64 | 14.86 | 202.69 |  | 0
| E41 | LIMPIEZA SUPERFICIE METÁLICA | m2 | 13.64 | 72.03 | 982.49 |  | 0
| E010 | CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES | Ud | 13.64 | 4311.7 | 58811.59 |  | 0
| E33 | IMPRIMACIÓN | m2 | 13.64 | 36.57 | 498.81 |  | 0
| E42 | PROTECCIÓN | m2 | 13.64 | 51.28 | 699.46 |  | 0
| E43 | PINTURA | m2 | 13.64 | 52.32 | 713.64 |  | 0
| E15P050 | PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm ACABADO PINTURA EPOXI | Ud | 2 | 331.54 | 663.08 |  | 0
| E15MG020 | PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO | m2 | 9.35 | 118.87 | 1111.43 |  | 0
| IVN100 | REJILLA DE LAMAS FIJAS DE ACERO | m² | 1.55 | 117.26 | 181.75 |  | 0
3.6 | 03.06 | VIDRERÍA
| E16DFB020 | REPOSICION VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2 INCOLORO (NIVEL 1B1/P2A) | m2 | 1.28 | 73.62 | 94.23 |  | 0
| E16DAI130 | VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1 | m2 | 4.08 | 99.54 | 406.12 |  | 0
3.7 | 03.07 | PINTURA
| E27PL040 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | m2 | 116.61 | 8.15 | 950.37 |  | 0
| E27FP020 | PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INTERIOR/EXTERIOR DECORACIÓN | m2 | 116.61 | 10.21 | 1190.59 |  | 0
3.8 | 03.08 | MADERA
| E21MAC090m | REPOSICION REPISA MADERA | Ud | 1 | 110.23 | 110.23 |  | 0
4 | 04 | MUSEALIZACIÓN
4.1 | 04.01 | SOLADOS
| E11RAM200 | SOLADO PANEL BAQUELIZADO ROMBO | m2 | 38.59 | 107.68 | 4155.37 |  | 0
| 07.0160m | FORMACION PELDAÑO HORMIGÓN PULIDO | m | 36.4 | 10.71 | 389.84 |  | 0
4.2 | 04.02 | REVESTIMIENTOS
| E08PMT070 | REVESTIMIENTO PANEL BAQUELIZADO | m2 | 34.62 | 105.22 | 3642.72 |  | 0
| E08CM020 | REVESTIMIENTO CONTINUO DE LAMAS DE MADERA M-H PINO | m2 | 14.96 | 121.26 | 1814.05 |  | 0
4.3 | 04.03 | FALSOS TECHOS
| e08CM020m | FALSO TECHO REVEST. CONTINUO DE LAMAS DE MADERA M-H PINO | m2 | 32 | 122.2 | 3910.4 |  | 0
4.4 | 04.04 | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
| E15P540m | PUERTA ACRISTALADA DE ACCESO | m2 | 5.54 | 1379.24 | 7640.99 |  | 0
| E15BP020 | PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm | m | 9.5 | 54.1 | 513.95 |  | 0
| E15I050m | PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 50X40 cm | Ud | 1 | 329.16 | 329.16 |  | 0
| E15I060m | PUERTA DOBLE DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 120X70 cm | Ud | 1 | 587.05 | 587.05 |  | 0
| E15WZ010 | REMATE ZÓCALO TUBO ACERO | m | 15.05 | 27.74 | 417.49 |  | 0
4.5 | 04.06 | PINTURA
| RYP045 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ALISADO Y NIVELADO | m² | 90.85 | 153.9 | 13981.82 |  | 0
| E27FP020 | PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INTERIOR/EXTERIOR DECORACIÓN | m2 | 90.85 | 10.21 | 927.58 |  | 0
4.6 | 04.07 | CERRAMIENTO CÁMARA BUFA
| CM1E07YAC090 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+48 c/400 mm | m2 | 49.58 | 31.14 | 1543.92 |  | 0
5 | 05 | INSTALACIONES
5.1 | 05.01 | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
5.1.1 | 15.04.01 | EQUIPOS DE PRODUCCION
| 15.04.01.01 | UNIDAD EXTERIOR 1 14/14 kW | Ud | 1 | 6631.4 | 6631.4 |  | 0
| 15.04.01.03 | UNIDAD INTERIOR SUELO SIN ENVOLVENTE 5.6/6.3 kW | Ud | 1 | 2293.5 | 2293.5 |  | 0
| 15.04.01.031 | UNIDAD INTERIOR TECHO 7.1/8.0 kW | Ud | 1 | 2883.98 | 2883.98 |  | 0
| 15.04.01.09 | JUNTA DE DERIVACIÓN VRV | Ud | 1 | 158.55 | 158.55 |  | 0
5.1.2 | 15.04.04 | TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN
| 15.04.04.02 | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=1/4" | m | 3 | 8.88 | 26.64 |  | 0
| 15.04.04.03 | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D=3/8" | m | 89 | 10.69 | 951.41 |  | 0
| 15.04.04.04 | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D=1/2" | m | 3 | 12.31 | 36.93 |  | 0
| 15.04.04.05 | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D=5/8" | m | 28 | 16.13 | 451.64 |  | 0
| 15.04.04.051 | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D=3/4" | m | 61 | 17.83 | 1087.63 |  | 0
| 15.04.04.06 | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D = 7 mm (1/4"Cu) | m | 3 | 17.95 | 53.85 |  | 0
| 15.04.04.07 | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D = 11 mm (3/8"Cu) | m | 89 | 19.26 | 1714.14 |  | 0
| 15.04.04.08 | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D = 13 mm (1/2"Cu) | m | 3 | 21.92 | 65.76 |  | 0
| 15.04.04.09 | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 15 mm D = 16 mm (5/8"Cu) | m | 28 | 23.01 | 644.28 |  | 0
| 15.04.04.091 | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 15 mm D = 19 mm (3/4"Cu) | m | 61 | 23.98 | 1462.78 |  | 0
| 15.04.04.01 | TUBERÍA DESAGÜE CLIMATIZACIÓN PVC FLEXIBLE D=16/20 mm | m | 30 | 6.47 | 194.1 |  | 0
| 15.04.04.10 | CARGA DE REFRIGERANTE | kg | 9.4 | 54.46 | 511.92 |  | 0
5.1.3 | 15.04.03 | DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓN
5.1.3.1 | 15.04.03.03 | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
| 15.04.05.01 | VENTILADOR EN LÍNEA 990 m3/h | Ud | 1 | 1780.44 | 1780.44 |  | 0
5.1.3.2 | 15.04.03.01 | CONDUCTOS Y TUBOS VENTILACIÓN
| 15.04.05.021 | CONDUCTO CHAPA HELICOIDAL 300 0,6 mm | m | 5 | 19.68 | 98.4 |  | 0
| 15.04.05.022 | CONDUCTO FLEXIBLE 250mm | m | 3 | 40.88 | 122.64 |  | 0
| 03.01.01 | CONDUCTO PANEL URSA AIR ZERO P8858 e=25 mm | m2 | 3 | 45.47 | 136.41 |  | 0
5.1.3.3 | 15.04.03.02 | DIFUSORES Y REJILLAS
| 15.04.03.02.01 | REJILLA DE ADMISIÓN DE AIRE 425x325 mm | Ud | 1 | 136.16 | 136.16 |  | 0
| 15.04.03.02.02 | DIFUSOR LINEAL L=1.050 m 3R | Ud | 1 | 361.14 | 361.14 |  | 0
5.2 | 05.02 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
5.2.1 | 05.02.01 | CABLEADO
| 05.02.01.01 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x1,5mm2 | m | 150 | 1.24 | 186 |  | 0
| 05.02.01.02 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x2,5mm2 | m | 377 | 1.62 | 610.74 |  | 0
| 05.02.01.03 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x4mm2 | m | 90 | 1.98 | 178.2 |  | 0
| 05.02.01.04 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x6mm2 | m | 201 | 3.63 | 729.63 |  | 0
| 05.02.01.05 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x10mm2 | m | 235 | 4.59 | 1078.65 |  | 0
| 05.02.01.06 | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x16mm2 | m | 0 | 6.36 | 0 |  | 0
5.2.2 | 05.02.02 | CANALIZACIONES
| 05.02.02.01 | Canalización superficial 40mm libre de halógenos | m | 50 | 17.71 | 885.5 |  | 0
| 05.02.02.02 | Canalización superficial 25mm libre de halógenos | m | 30 | 9.85 | 295.5 |  | 0
| 05.02.02.03 | Canalización empotrada 25mm libre de halógenos | m | 30 | 2.9 | 87 |  | 0
| 05.02.02.04 | Canalización empotrada 40mm libre de halógenos | m | 30 | 5.44 | 163.2 |  | 0
| 05.02.02.05 | Bandeja Rejiband 35x60 GC | m | 47 | 46.13 | 2168.11 |  | 0
5.2.3 | 05.02.03 | CUADRO ELÉCTRICO
| 05.02.03.01 | Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias, modular. | Ud | 1 | 639.42 | 639.42 |  | 0
| 05.02.03.02 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2P10A | Ud | 1 | 73.87 | 73.87 |  | 0
| 05.02.03.03 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2P16A | Ud | 3 | 75.08 | 225.24 |  | 0
| 05.02.03.04 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2P20A | Ud | 1 | 75.81 | 75.81 |  | 0
| 05.02.03.05 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2P25A | Ud | 1 | 78.53 | 78.53 |  | 0
| 05.02.03.06 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 2P63A | Ud | 0 | 202.79 | 0 |  | 0
| 05.02.03.07 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4P20A | Ud | 0 | 154.48 | 0 |  | 0
| 05.02.03.08_ | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4P80A | Ud | 0 | 481.72 | 0 |  | 0
| 05.02.03.09 | Interruptor diferencial modular. 2P25A 30mA | Ud | 6 | 200.15 | 1200.9 |  | 0
| 05.02.03.10 | Interruptor diferencial modular. 2P63A 30mA | Ud | 0 | 498.07 | 0 |  | 0
| 05.02.03.11 | Interruptor diferencial modular. 4P25A 30mA | Ud | 1 | 354.13 | 354.13 |  | 0
| 05.02.03.12 | Armario de distribución, modular. | Ud | 1 | 398.34 | 398.34 |  | 0
| 05.02.03.13 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4P40A | Ud | 1 | 215.04 | 215.04 |  | 0
| 05.02.03.14 | Interruptor diferencial modular. 4P40A 300mA | Ud | 1 | 312.42 | 312.42 |  | 0
| 05.02.03.15_ | Interruptor-seccionador. Corte en carga. 4P40A | Ud | 1 | 104.32 | 104.32 |  | 0
| 05.02.03.16 | Interruptor automático magnetotérmico, modular. 4P16A | Ud | 1 | 173.87 | 173.87 |  | 0
5.2.4 | 05.02.04 | ILUMINACIÓN
| 05.02.04.01 | DAISALUX IZAR N30 A | Ud | 11 | 140.13 | 1541.43 |  | 0
| 05.02.04.02 | PHILIPS WT210C PSU L1500 PMMA LED39S/840 NO - ENVOLVENTE CONVENCIONAL | Ud | 6 | 361.19 | 2167.14 |  | 0
| 05.02.04.03 | PHILIPS WT210C PSU L1500 PMMA LED39S/840 NO - ENVOLVENTE PERSONALIZADA | Ud | 14 | 371.69 | 5203.66 |  | 0
| 05.02.04.04 | Tira flexible de LED SMD, superficie (rollo 5 m), 18W/m, EPISTAR , IP20, 3000K, 1622lm/m, CRI +80, 120º, DC 24V | Ud | 5 | 73.81 | 369.05 |  | 0
| PJISTCDALI | Controlador de tira de led con sistema DALI | Ud | 1 | 207.6 | 207.6 |  | 0
| PJIS3100-2924V | Equipo de alimentación STANDARD 100W 24V IP20 AC100-120V Y AC200-240V 50/60Hz | Ud | 5 | 33.55 | 167.75 |  | 0
5.2.5 | 05.02.05 | MECANISMOS
| E17MAA020 | INTERRUPTOR/CONMUTADOR GAMA ALTA | Ud | 8 | 42.04 | 336.32 |  | 0
| 05.02.05.02 | PT-P1 PUESTO TRABAJO EMPOTRADO 6 SCHUKO RED + 4 RJ45 | Ud | 2 | 152.49 | 304.98 |  | 0
| 05.02.05.03 | Caja para mecanismo, empotrada. | Ud | 7 | 1.68 | 11.76 |  | 0
| 05.02.05.04 | Caja de superficie para mecanismo. | Ud | 4 | 4.65 | 18.6 |  | 0
| 05.02.05.05 | Base de toma de corriente empotrada. | Ud | 3 | 18.25 | 54.75 |  | 0
5.2.6 | 05.02.06 | AYUDAS Y DESMONTAJES
| 05.02.06.01 | Desmontaje de red de distribución interior. | Ud | 1 | 1497.55 | 1497.55 |  | 0
5.2.7 | 05.02.07 | LEGALIZACIÓN E INSPECCIONES
| E17V020 | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO | Ud | 1 | 631.42 | 631.42 |  | 0
5.3 | 05.03 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
5.3.1 | XZCSDSD | RED ETHERNET ESTACIÓN
| I04ESTACION 02 | Cisco C9200CX-12P-2X2G-E | Ud | 1 | 1957.11 | 1957.11 |  | 0
| DIPKTRM011 | Transceptor de 1 Gbps multimodo | Ud | 2 | 250.73 | 501.46 |  | 0
| DIKSILMM1 | Suministro e instalación latiguillo uniboot LC-PC a LC-PC OM4 3 m | Ud | 2 | 21.91 | 43.82 |  | 0
| DIKODA050 | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | Ud | 2 | 91.98 | 183.96 |  | 0
| I04COMTV01 | Cámara IP (Estación) | Ud | 1 | 1042.77 | 1042.77 |  | 0
| I04COM6A23 | Cable UTP Cat 6A 23 AWG. | m | 120 | 37.93 | 4551.6 |  | 0
| DCSINSTF06 | Suministro e Instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo | m | 150 | 7.88 | 1182 |  | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | Ud | 24 | 2.9 | 69.6 |  | 0
| DIKOAC011 | Adaptadores duplex LC-LC multimodo | Ud | 12 | 9.61 | 115.32 |  | 0
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | Ud | 24 | 9.61 | 230.64 |  | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | Ud | 24 | 12.26 | 294.24 |  | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | Ud | 2 | 12.26 | 24.52 |  | 0
| E19TPU010 | P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED | Ud | 8 | 16.79 | 134.32 |  | 0
| CERT_ENL | CERTIFICACIÓN 1 ENLACE Cu CTG 6A | Ud | 8 | 5.22 | 41.76 |  | 0
| CORDONUTP | CORDÓN UTP/RJ-45 CATEGORÍA 6 PVC de 1 m | m | 8 | 7.7 | 61.6 |  | 0
| PAN_ALU | PANEL ALUMINIO CAPACIDAD 24 TOMAS RJ45 | Ud | 1 | 52.69 | 52.69 |  | 0
| PAN_PAS | PANEL PASACABLES ALUMINIO | Ud | 1 | 22.45 | 22.45 |  | 0
| TERMINAL | ORDENADOR | Ud | 1 | 4234.54 | 4234.54 |  | 0
| E17NEL050 | CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=40 mm | m | 90 | 5.92 | 532.8 |  | 0
| E17NEL020 | CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm | m | 15 | 2.82 | 42.3 |  | 0
| E19IC090 | ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm | Ud | 1 | 398.73 | 398.73 |  | 0
5.3.2 | VDFGDF | PANTALLAS
| PANT_240X202 | PANTALLA 240x202cm | Ud | 2 | 32661.74 | 65323.48 |  | 0
| PANT_ALTAVOCES | ALTAVOCES | Ud | 2 | 225.41 | 450.82 |  | 0
5.4 | 05.04 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.4.1 | 15.03.01 | EXTINTORES
| 15.03.01.01 | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B | Ud | 2 | 52.38 | 104.76 |  | 0
5.4.2 | 15.03.02 | SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS
| 15.03.02.03 | ALARMA FLASH | Ud | 1 | 181.35 | 181.35 |  | 0
| 15.03.02.04 | PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR DE MONTAJE EMPOTRADO | Ud | 1 | 132 | 132 |  | 0
| 15.03.02.05 | INSTALACIÓN DE LAZO ANALÓGICO BAJO TUBO CORRUGADO | Ud | 69 | 7.72 | 532.68 |  | 0
| 15.03.02.06 | DETECTOR ANALÓGICO OPTICO | Ud | 4 | 89.93 | 359.72 |  | 0
5.4.3 | 15.03.03 | SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES P.C.I., EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
| 15.03.03.01 | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN 224x224 mm . | Ud | 2 | 16.83 | 33.66 |  | 0
| 15.03.03.02 | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN 320x160 mm | Ud | 3 | 13.55 | 40.65 |  | 0
| 15.03.03.04 | SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 210x297 mm. | Ud | 4 | 14.24 | 56.96 |  | 0
5.4.4 | 15.03.04 | LEGALIZACIÓN
| 15.03.04.01 | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN PCI | Ud | 1 | 901.43 | 901.43 |  | 0
5.5 | 05.05 | INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN
| E25MP020 | PLATAFORMA SALVAESCALERAS 5 m TRAMO CURVO 225 kg | Ud | 1 | 19433.26 | 19433.26 |  | 0
6 | 06 | EQUIPAMIENTO
| SIR010 | CARTELERÍA HISTÓRICA | Ud | 5 | 191.52 | 957.6 |  | 0
| E15WF040 | RECONSTRUCCIÓN LUMINARIAS ORIGINALES | m2 | 7.15 | 340.55 | 2434.93 |  | 0
| mmmmmm | EQUIPAMIENTO | Ud | 1 | 6300 | 6300 |  | 0
7 | 07 | MUSEOGRAFÍA
| 07A | MUSEOGRAFÍA | Ud | 1 | 25000 | 25000 |  | 0
8 | 08 | GESTION DE RESIDUOS
| 07.01 | GESTIÓN DE RESIDUOS | Ud | 1 | 6366.93 | 6366.93 |  | 0
9 | 09 | CONTROL DE CALIDAD
| 08.01 | CONTROL DE CALIDAD | Ud | 1 | 4000 | 4000 |  | 0
10 | 10 | SEGURIDAD Y SALUD
| 09.01m | SEGURIDAD Y SALUD | PA | 1 | 19713.99 | 19713.99 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados