## equipo
Cabina de pletismografía
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Realiza las siguientes pruebas:
Espirometría lenta y forzada (S/N)
Patrón ventilatorio. (S/N)
Curvas flujo/volumen siguiendo criterios ATS y envolvente. (S/N)
Broncodilatación. (S/N)
Broncoprovocación.(S/N)
Difusión pulmonar (S/N)
Con analizador continuo de monóxido de carbono en el espirado para maniobra de respiración única, sin bolsas de recogida, (S/N)
Con monitorización de presión durante la apnea y tiempos de calibración reducidos. Compatible con las últimas normativas ERS/ATS. (S/N)
Ventilación voluntaria máxima. (S/N)
Resistencias de la vía aérea, conductancia y resistencia específica.(S/N)
Trabajo respiratorio / Volumen de cierre. (S/N)
Volumen de gas intratorácico. (S/N)
Indicar otras:
Cabina Pletismográfica
Cabina acristalada (S/N)
Incluye:
Transductores de presión-cabina y de presión-boca integrados. (S/N/Especificar)
Transductor para la determinación de flujo y volumen.(S/N/Especificar)
Asiento de cabina regulable en altura. (S/N)
Mecanismo de cierre con puerta antipánico. (S/N/Especificar)
Cabina adaptada para realización de pruebas a pacientes en sillas de ruedas. (S/N/Especificar)
Tecnología barométrica y estabilización rápida para la medición de FVC, SV… y parámetros derivados.(S/N/Especificar)
Estación meteorológica digital (S/N)
Registro de temperatura (S/N)
Presión atmosférica (S/N)
Humedad. (S/N)
Sistema automático de calibración de cabina. (S/N/Especificar)
Otras características
Ordenador de última generación (S/N/Especificar)
Monitor de al menos 19”. (S/N)
Reanálisis y reajuste de pruebas una vez almacenadas. (S/N/Especificar)
Programas de medida, evaluación, almacenamiento e impresión. (S/N/Especificar)
Consideración de varios intentos por prueba, con selección automática y/o manual del mejor intento. (S/N/Especificar)
Indicar nº de intentos por prueba
Mesa portátil para soporte informático y accesorios. (S/N/Especificar)
Integración del sistema en la red hospitalaria mediante protocolo HL7. (S/N/Especificar)
Conectividad con la red local del laboratorio de función pulmonar del servicio de Neumología para gestión de pacientes y pruebas. Todos los elementos de hardware y software necesarios para la conectividad serán sin coste para el centro. (S/N/Especificar)
Proporciona los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (tubos, acopladores…). Especificar número. (S/N/Especificar)
Otras características del sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: