## equipo
PASA 37/2025: BRONCOSCOPIOS
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Broncoscopio ultrafino terapéutico.
Broncoscopio ultrafino para acceso a las regiones periféricas del pulmón que permita la realización de diagnósticos efectivos. (S/N/Especificar)
Diseño híbrido de imagen que combine un sistema de transmisión por fibra óptica con un sensor electrónico de imagen integrado en el mango del endoscopio (S/N/Especificar)
Campo de visión. Indicar (°).
Longitud de trabajo mínima: Indicar (mm)
Profundidad de campo: Indicar rango (mm)
Diámetro exterior del extremo distal. Indicar (mm)
Canal de trabajo. Indicar (mm)
Capacidad de angulación:Indicar (° arriba y ° abajo)
Rotación del tubo de inserción: Indicar ( ° ) izquierda/derecha
Mediante anillo rotatorio. (S/N/Especificar)
Diseño estanco sin tapa resistente al agua. (S/N/Especificar)
Broncoscopio ultrafino de diagnóstico.
Broncoscopio ultrafino para acceso a bronquios finos que permita recoger muestras de áreas pulmonares distantes. (S/N/Especificar)
Sensor de imagen CCD ubicado en la punta distal del broncoscopio que proporcione alta calidad de imagen para facilitar un diagnóstico preciso (S/N/Especificar)
Campo de visión. Indicar (°).
Longitud de trabajo mínima: Indicar (mm)
Profundidad de campo: Indicar rango (mm)
Diámetro exterior del extremo distal. Indicar (mm)
Diámetro exterior de tubo de inserción Indicar (mm)
Canal de trabajo. Indicar (mm)
Capacidad de angulación:Indicar (° arriba y ° abajo)
Rotación del tubo de inserción: Indicar ( ° ) izquierda/derecha
Mediante anillo rotatorio. (S/N/Especificar)
Diseño estanco sin tapa resistente al agua. (S/N/Especificar)
Los sistemas ofertados son completamente compatibles con las plataformas de endoscópicas disponibles en el servicio. (S/N/Especificar)
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía. Especificar:
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Servicio Técnico y Mantenimiento (IVA incluido):
Una vez finalizado el periodo de garantía, dado que el equipamiento a adquirir forma parte de sistemas que ya existen en la actualidad en el hospital y que tienen unas condiciones de servicio técnico y de mantenimiento establecidas, tendrá las mismas condiciones que el resto del equipamiento del que forma parte, en cuanto a importe, cobertura del servicio prestado, tiempos de respuesta y uptime establecidos. (S/N. Indicar):
Otras características:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros: