## Hoja1
SANTORCAZ
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres sin CI | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACION NORTE | 1 |  | 359653.76 | 359653.76
01.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 1 |  | 36425.78 | 36425.78
U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | 1206.6 | 0.63 | 0.67 | 808.42
U01010020 | Partida | m3 | Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal | 361.98 | 9.74 | 10.32 | 3735.63
U01010050 | Partida | ud | Tala arbolado de perímetro >20 cm | 5 | 26.2 | 27.77 | 138.85
U09041090 | Partida | ud | Poda arbolado o arbusto | 10 | 57.86 | 61.33 | 613.3
U09069010 | Partida | ud | Tutor árbol | 5 | 24.31 | 25.77 | 128.85
U01010001-CYII | Partida | m | Demolición de colector de saneamiento enterrado | 351.107 | 18.11 | 19.2 | 6741.25
U01010002-CYII | Partida | ud | Demolición de pozos de saneamiento/abastecimiento existentes | 11 | 78.13 | 82.82 | 911.02
U01010003-CYII | Partida | ud | Demolición de imbornal | 1 | 34.7 | 36.78 | 36.78
U01010210 | Partida | m | Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico med. mecán. | 28.15 | 2.4 | 2.54 | 71.5
U09037030 | Partida | m | Recorte de capa de aglomerado | 215.1 | 6.15 | 6.52 | 1402.45
U01010140 | Partida | m3 | Levantado firme de base granular med. mecán. | 33.78 | 9.85 | 10.44 | 352.66
U01010160 | Partida | m3 | Levantado firme base hormigón hidráulico med. mecán. | 125.294 | 31.36 | 33.24 | 4164.77
U01010180 | Partida | m2 | Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán. | 50.15 | 8.81 | 9.34 | 468.4
U01010420 | Partida | ud | Desmontaje de señal vertical | 7 | 23.47 | 24.88 | 174.16
U01010450 | Partida | ud | Desmontaje de farola | 6 | 68.72 | 72.84 | 437.04
U01010400 | Partida | ud | Desmontaje de hito o bolardo | 1 | 19.37 | 20.53 | 20.53
U01010410 | Partida | ud | Desmontaje de papelera | 1 | 8.97 | 9.51 | 9.51
U01010430 | Partida | ud | Desmontaje de banco | 1 | 14.82 | 15.71 | 15.71
U01010440 | Partida | ud | Desmontaje de cartel mural | 1 | 32.31 | 34.25 | 34.25
U01030050 | Partida | m3 | Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm | 240 | 9.33 | 9.89 | 2373.6
U01022120-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. manuales. | 240 | 45.3 | 48.02 | 11524.8
U09011180 | Partida | m | Cuneta triangular revestida de hormigón | 2 | 44.87 | 47.56 | 95.12
U15020030-CYII | Partida | ud | Localización y protección serv. afect. de alcantarillado DN<=500 | 5 | 370.74 | 392.98 | 1964.9
U02180650 | Partida | m | Conducción inspeccionada con equipo escáner de 3 D | 130.5 | 1.46 | 1.55 | 202.28
|  |  | Total 01.01 | 1 |  | 36425.78 | 36425.78
01.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 |  | 101550.01 | 101550.01
U01022030-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. cualquier tipo de terreno | 1558.999 | 16.19 | 17.16 | 26752.42
U01040040 | Partida | m2 | Refino nivelación fondo zanjas | 781.6 | 2.81 | 2.98 | 2329.17
U01023020-CYII | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán.cualquier tipo de terreno | 90.594 | 21.15 | 22.42 | 2031.12
U01025010 | Partida | m2 | Entibación ligera zanjas, pozos o zapatas | 1 | 12.22 | 12.95 | 12.95
U01025030-CYII | Partida | m2 | Entibación con paneles metálicos a con panel de hasta 3 m | 1716.962 | 16.75 | 17.76 | 30493.25
U01025030-CYII-1 | Partida | m2 | Entibación con paneles metálicos a con panel a partir de 3 m | 71.43 | 26.63 | 28.23 | 2016.47
U01027-CYII | Partida | m | By pass de caudal existente durante la ejecución de la obra | 504 | 13.7 | 14.52 | 7318.08
U01030020 | Partida | m3 | Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería | 583.008 | 21.67 | 22.97 | 13391.69
U01030040 | Partida | m3 | Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm | 839.999 | 14.19 | 15.04 | 12633.58
U01030050 | Partida | m3 | Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm | 1 | 9.33 | 9.89 | 9.89
U09068050 | Partida | m2 | Geotextil anticontaminante 140 gr/m2 | 776.462 | 1.87 | 1.98 | 1537.39
U01030350 | Partida | m | Banda de señalización | 500.943 | 0.29 | 0.31 | 155.29
U07010708 | Partida | m3 | HA-25/B/20/XC2,XC3 en elementos horizontales vertido con camión | 7.624 | 126.2 | 133.77 | 1019.86
U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | 953.014 | 1.83 | 1.94 | 1848.85
|  |  | Total 01.02 | 1 |  | 101550.01 | 101550.01
01.03 | Capítulo |  | TUBERIAS Y POZOS | 1 |  | 139517.48 | 139517.48
U02080010 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2 | 12.564 | 41.67 | 44.17 | 554.95
U02080020 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2 | 5 | 55.72 | 59.06 | 295.3
U02080050 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 | 481.394 | 172.43 | 182.78 | 87989.2
U02011040 | Partida | m | Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600 | 19.55 | 85.5 | 90.63 | 1771.82
U08020130 | Partida | m2 | Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp. | 2 | 53.35 | 56.55 | 113.1
U05030050 | Partida | ud | Pozo de registro diámetro interior 1100 mm y 1<H<2m profun., enfosc. int. | 21 | 798.12 | 846.01 | 17766.21
U05030170 | Partida | m | En exceso para pozo de registro, diámetro interior 110 cm y prof., enfosc. int. y ext. | 13.316 | 476.1 | 504.67 | 6720.19
U05090240 | Partida | ud | Pate polipropileno con alma de acero | 147 | 15.13 | 16.04 | 2357.88
U050904-CYII | Partida | m2 | Sum. y coloc. losa granito en pozos | 6.05 | 83.68 | 88.7 | 536.64
U05070020 | Partida | ud | Marco y tapa circ., fund. dúctil Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg | 21 | 323.04 | 342.42 | 7190.82
U050902-CYII | Partida | ud | Unidad de entronque de red existente a pozo o arqueta nueva y viceversa | 10 | 101.56 | 107.65 | 1076.5
U050903-CYII | Partida | ud | Entronque Clip Saneamiento | 1 | 155.99 | 165.35 | 165.35
U05090230 | Partida | ud | Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2 | 2 | 141.82 | 150.33 | 300.66
U02180310_CYII | Partida | m | Rehabilitación de colector con manga Ø300 mm, long. 0-50 m | 30.5 | 365.28 | 387.2 | 11809.6
U02180330_CYII | Partida | m | Rehabilitación de colector con manga Ø400 mm, long. 0-50 m | 1 | 408.87 | 433.4 | 433.4
U08020010 | Partida | m2 | Forjado viguetas prefabricadas 25+5 cm | 1 | 93 | 98.58 | 98.58
U08020060 | Partida | m2 | Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20 | 1 | 92.41 | 97.95 | 97.95
U07020010 | Partida | m2 | Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas | 1 | 31.72 | 33.62 | 33.62
U07010728 | Partida | m3 | HA-25/B/20/XC2,XC3 en elementos verticales vertido con camión | 1 | 130.64 | 138.48 | 138.48
U08020140 | Partida | m2 | Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp. | 1 | 31.84 | 33.75 | 33.75
U08030120 | Partida | m2 | Enlucido y bruñido mortero cemento 850 kg | 1 | 10.39 | 11.01 | 11.01
U08030140 | Partida | m2 | Enfoscado fratasado mortero cemento 450 kg | 1 | 21.2 | 22.47 | 22.47
|  |  | Total 01.03 | 1 |  | 139517.48 | 139517.48
01.04 | Capítulo |  | REPOSICIONES | 1 |  | 66727.29 | 66727.29
U09041080 | Partida | m3 | Sumin. y extendido manual de gravilla | 33.78 | 25.82 | 27.37 | 924.56
U09068050 | Partida | m2 | Geotextil anticontaminante 140 gr/m2 | 33.78 | 1.87 | 1.98 | 66.88
U09020040 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón A1, recto, de 14x20 cm | 18.15 | 25.28 | 26.8 | 486.42
U09020235 | Partida | m2 | Loseta hidráulica color, con botones cilíndricos, de 20x20 cm | 1 | 20.18 | 21.39 | 21.39
U09020320 | Partida | m2 | Loseta hidráulica gris, 4 pastillas, de 20x20 cm | 50.15 | 19.82 | 21.01 | 1053.65
U09020200 | Partida | m2 | Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras | 1 | 11.85 | 12.56 | 12.56
U09031010 | Partida | m2 | Fresado (por cm de espesor) de pavimento asfáltico | 6478.16 | 0.62 | 0.66 | 4275.59
U09037080-CYII | Partida | m² | Geocompuesto de refuerzo asfáltico | 620.43 | 3.06 | 3.24 | 2010.19
U09301020 | Partida | m2 | Limpieza y barrido de firme | 962.83 | 0.34 | 0.36 | 346.62
U09032030 | Partida | m2 | Riego adherencia tipo C60B3 ADH | 620.43 | 0.56 | 0.59 | 366.05
U09032010 | Partida | m2 | Riego imprimación tipo C50BF4 IMP | 962.83 | 1.14 | 1.21 | 1165.02
U09033140_CYII | Partida | m2 | Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 5 cm, manual | 342.4 | 20.71 | 21.95 | 7515.68
U09033050 | Partida | m2 | Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 5 cm, extendedora | 620.43 | 14.77 | 15.66 | 9715.93
U09033030 | Partida | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base | 124.086 | 125.33 | 132.85 | 16484.83
U09035010 | Partida | m3 | Horm.masa base calzadas HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I | 100.425 | 116.04 | 123 | 12352.28
U09041020 | Partida | m2 | Laboreo con medios mecánicos | 1206.6 | 1.03 | 1.09 | 1315.19
U09041070 | Partida | m3 | Aporte y extendido de tierra vegetal cribada incluso rastrillado | 3 | 24.49 | 25.96 | 77.88
U09070020 | Partida | m | Marca vial longitudinal de 15 cm | 2727.8 | 1.45 | 1.54 | 4200.81
U09070030 | Partida | m2 | Cebreado y símbolos | 24 | 19.07 | 20.21 | 485.04
U05050040_CYII | Partida | ud | Recrec. o puesta en altura de pozo de registro o arqueta | 1 | 62 | 65.72 | 65.72
UN9.1.1 | Partida | ud | Varias especies 200/250 ct | 100 | 25 | 26.5 | 2650
UN9.1.2 | Partida | ud | Plant.mec.200/250s/f-a.tv25% | 100 | 10.7 | 11.34 | 1134
UN9.2.1 | Partida | m² | Resalveo SC<25%,h=2m,p<35% | 10 | 0.09 | 0.1 | 1
|  |  | Total 01.04 | 1 |  | 66727.29 | 66727.29
01.05 | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS | 1 |  | 1692.94 | 1692.94
U150201-CYII | Partida | ud | Localización de servicios afectados no contemplados en proyecto | 3 | 370.74 | 392.98 | 1178.94
U01022120-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. manuales. | 10 | 45.3 | 48.02 | 480.2
U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | 10 | 3.19 | 3.38 | 33.8
|  |  | Total 01.05 | 1 |  | 1692.94 | 1692.94
01.06 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | 1 |  | 13740.26 | 13740.26
U09070020 | Partida | m | Marca vial longitudinal de 15 cm | 1350 | 1.45 | 1.54 | 2079
U09070240 | Partida | m2 | Borrado de marca vial | 202.5 | 14.01 | 14.85 | 3007.13
U09070050 | Partida | ud | Poste sustent. 2,20 m altura, hormigonado | 24 | 27.98 | 29.66 | 711.84
U09070090 | Partida | ud | Señal triangular 90 cm lado RA2 | 10 | 75.69 | 80.23 | 802.3
U09070110 | Partida | ud | Señal circular 60 cm RA2 | 11 | 62.94 | 66.72 | 733.92
U11021230 | Partida | ud | Señal provisional de información 90x135 cm | 3 | 42.54 | 45.09 | 135.27
U11028050 | Partida | ud | Baliza luminosa intermitente | 3 | 6.49 | 6.88 | 20.64
U11028020 | Partida | ud | Cono de balizamiento 75 cm | 50 | 2.67 | 2.83 | 141.5
U150702-CYII | Partida | ud | Sistema de explotación para regular el paso alternativo de vehículos por una carretera | 1 | 2654.5 | 2813.77 | 2813.77
U150701-CYII | Partida | m | Barrera New Jersey de hormigón prefabricada incluso instalación y retirada. | 20 | 44.2 | 46.85 | 937
U11028090 | Partida | m | Barrera New Jersey 100x80x40 cm | 40 | 12.53 | 13.28 | 531.2
U150703-CYII | Partida | m | Desmontaje de barrera de seguridad y posterior montaje | 1 | 15.42 | 16.35 | 16.35
U150704-CYII | Partida | u | Reductores de velocidad | 14 | 121.99 | 129.31 | 1810.34
|  |  | Total 01.06 | 1 |  | 13740.26 | 13740.26
|  |  | Total 01 | 1 |  | 359653.76 | 359653.76
02 | Capítulo |  | ACTUACION CENTRO | 1 |  | 398259.26 | 398259.26
02.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 1 |  | 31132.78 | 31132.78
U01010001-CYII | Partida | m | Demolición de colector de saneamiento enterrado | 456.35 | 18.11 | 19.2 | 8761.92
U01010002-CYII | Partida | ud | Demolición de pozos de saneamiento/abastecimiento existentes | 30 | 78.13 | 82.82 | 2484.6
U01010003-CYII | Partida | ud | Demolición de imbornal | 38 | 34.7 | 36.78 | 1397.64
U01010210 | Partida | m | Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico med. mecán. | 8.4 | 2.4 | 2.54 | 21.34
U09037030 | Partida | m | Recorte de capa de aglomerado | 483 | 6.15 | 6.52 | 3149.16
U01010170 | Partida | m3 | Levantado firme base hormigón hidráulico compresor | 5.52 | 63.36 | 67.16 | 370.72
U01010160 | Partida | m3 | Levantado firme base hormigón hidráulico med. mecán. | 288.467 | 31.36 | 33.24 | 9588.64
U01010180 | Partida | m2 | Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán. | 4.8 | 8.81 | 9.34 | 44.83
U01010230 | Partida | m2 | Levantado, limpieza y recuperación de adoquinado granítico | 88.55 | 4.41 | 4.67 | 413.53
U01010240 | Partida | m2 | Demolición adoquinados con compresor | 88.55 | 26.48 | 28.07 | 2485.6
U01010250 | Partida | m2 | Levantado, limpieza y recuperación de losa granítica con compresor | 1 | 6.23 | 6.6 | 6.6
U15020030-CYII | Partida | ud | Localización y protección serv. afect. de alcantarillado DN<=500 | 5 | 370.74 | 392.98 | 1964.9
U02180650 | Partida | m | Conducción inspeccionada con equipo escáner de 3 D | 286 | 1.46 | 1.55 | 443.3
|  |  | Total 02.01 | 1 |  | 31132.78 | 31132.78
02.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 |  | 105067.05 | 105067.05
U01022030-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. cualquier tipo de terreno | 1476.396 | 16.19 | 17.16 | 25334.96
U01040040 | Partida | m2 | Refino nivelación fondo zanjas | 922.623 | 2.81 | 2.98 | 2749.42
U01023020-CYII | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán.cualquier tipo de terreno | 181.212 | 21.15 | 22.42 | 4062.77
U01025030-CYII | Partida | m2 | Entibación con paneles metálicos a con panel de hasta 3 m | 2078.344 | 16.75 | 17.76 | 36911.39
U01027-CYII | Partida | m | By pass de caudal existente durante la ejecución de la obra | 596.84 | 13.7 | 14.52 | 8666.12
U01030020 | Partida | m3 | Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería | 495.968 | 21.67 | 22.97 | 11392.38
U01030040 | Partida | m3 | Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm | 900.364 | 14.19 | 15.04 | 13541.47
U09068050 | Partida | m2 | Geotextil anticontaminante 140 gr/m2 | 799.862 | 1.87 | 1.98 | 1583.73
U01030350 | Partida | m | Banda de señalización | 597.245 | 0.29 | 0.31 | 185.15
U07010708 | Partida | m3 | HA-25/B/20/XC2,XC3 en elementos horizontales vertido con camión | 1.7 | 126.2 | 133.77 | 227.41
U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | 212.5 | 1.83 | 1.94 | 412.25
|  |  | Total 02.02 | 1 |  | 105067.05 | 105067.05
02.03 | Capítulo |  | TUBERIAS Y POZOS | 1 |  | 172341.5 | 172341.5
U02080010 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2 | 204.602 | 41.67 | 44.17 | 9037.27
U02080030 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2 | 447.151 | 89.79 | 95.18 | 42559.83
U02080040 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2 | 93.9 | 157.6 | 167.06 | 15686.93
U02080050 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 | 56.194 | 172.43 | 182.78 | 10271.14
U02180340_CYII | Partida | m | Rehabilitación de colector con manga Ø400 mm, long.> 50 m | 60 | 310.83 | 329.48 | 19768.8
U08020130 | Partida | m2 | Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp. | 48 | 53.35 | 56.55 | 2714.4
U05030050 | Partida | ud | Pozo de registro diámetro interior 1100 mm y 1<H<2m profun., enfosc. int. | 40 | 798.12 | 846.01 | 33840.4
U05030170 | Partida | m | En exceso para pozo de registro, diámetro interior 110 cm y prof., enfosc. int. y ext. | 2.395 | 476.1 | 504.67 | 1208.68
U05090240 | Partida | ud | Pate polipropileno con alma de acero | 280 | 15.13 | 16.04 | 4491.2
U050904-CYII | Partida | m2 | Sum. y coloc. losa granito en pozos | 8.47 | 83.68 | 88.7 | 751.29
U05070020 | Partida | ud | Marco y tapa circ., fund. dúctil Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg | 40 | 323.04 | 342.42 | 13696.8
U050901-CYII | Partida | ud | Arqueta para conexión de acometida existente con nuevo tramo de acometida. | 31 | 163.01 | 172.79 | 5356.49
U050902-CYII | Partida | ud | Unidad de entronque de red existente a pozo o arqueta nueva y viceversa | 31 | 101.56 | 107.65 | 3337.15
U050903-CYII | Partida | ud | Entronque Clip Saneamiento | 0 | 155.99 | 165.35 | 0
U05090230 | Partida | ud | Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2 | 64 | 141.82 | 150.33 | 9621.12
|  |  | Total 02.03 | 1 |  | 172341.5 | 172341.5
02.04 | Capítulo |  | REPOSICIONES | 1 |  | 86353.11 | 86353.11
U09020040 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón A1, recto, de 14x20 cm | 8.4 | 25.28 | 26.8 | 225.12
U09020190 | Partida | m2 | Colocación de losa de cualquier tipo existente, sentada s/horm. | 1 | 25.1 | 26.61 | 26.61
U09020200 | Partida | m2 | Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras | 3.8 | 11.85 | 12.56 | 47.73
U09020095 | Partida | m2 | Adoquinado granito 20x10x10 cm sobre hormigón | 80.55 | 89.43 | 94.8 | 7636.14
U09020100 | Partida | m2 | Colocación de adoquinado de granito sobre hormigón | 80.55 | 23.15 | 24.54 | 1976.7
U09020130 | Partida | m2 | Adoquinado pref. hormigón e=8 cm gris sobre arena | 80.55 | 34.8 | 36.89 | 2971.49
U09020180 | Partida | m2 | Losa piedra caliza | 1 | 90.01 | 95.41 | 95.41
U09031010 | Partida | m2 | Fresado (por cm de espesor) de pavimento asfáltico | 7308.72 | 0.62 | 0.66 | 4823.76
U09301020 | Partida | m2 | Limpieza y barrido de firme | 2282 | 0.34 | 0.36 | 821.52
U09032010 | Partida | m2 | Riego imprimación tipo C50BF4 IMP | 2282 | 1.14 | 1.21 | 2761.22
U09033050 | Partida | m2 | Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 5 cm, extendedora | 2132 | 14.77 | 15.66 | 33387.12
U09033140_CYII | Partida | m2 | Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 5 cm, manual | 250 | 20.71 | 21.95 | 5487.5
U09035010 | Partida | m3 | Horm.masa base calzadas HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I | 208.431 | 116.04 | 123 | 25637.01
U150704-CYII | Partida | u | Reductores de velocidad | 2 | 121.99 | 129.31 | 258.62
U05050040_CYII | Partida | ud | Recrec. o puesta en altura de pozo de registro o arqueta | 3 | 62 | 65.72 | 197.16
|  |  | Total 02.04 | 1 |  | 86353.11 | 86353.11
02.05 | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS | 1 |  | 3364.82 | 3364.82
U150201-CYII | Partida | ud | Localización de servicios afectados no contemplados en proyecto | 2 | 370.74 | 392.98 | 785.96
U01022120-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. manuales. | 53 | 45.3 | 48.02 | 2545.06
U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | 10 | 3.19 | 3.38 | 33.8
|  |  | Total 02.05 | 1 |  | 3364.82 | 3364.82
|  |  | Total 02 | 1 |  | 398259.26 | 398259.26
03 | Capítulo |  | ACTUACION OESTE | 1 |  | 433507.53 | 433507.53
03.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 1 |  | 22499.74 | 22499.74
U01010001-CYII | Partida | m | Demolición de colector de saneamiento enterrado | 368.856 | 18.11 | 19.2 | 7082.04
U01010002-CYII | Partida | ud | Demolición de pozos de saneamiento/abastecimiento existentes | 18 | 78.13 | 82.82 | 1490.76
U01010003-CYII | Partida | ud | Demolición de imbornal | 8 | 34.7 | 36.78 | 294.24
U01010210 | Partida | m | Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico med. mecán. | 1.4 | 2.4 | 2.54 | 3.56
U09037030 | Partida | m | Recorte de capa de aglomerado | 83 | 6.15 | 6.52 | 541.16
U01010140 | Partida | m3 | Levantado firme de base granular med. mecán. | 305.1 | 9.85 | 10.44 | 3185.24
U01010160 | Partida | m3 | Levantado firme base hormigón hidráulico med. mecán. | 220.943 | 31.36 | 33.24 | 7344.15
U01010180 | Partida | m2 | Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán. | 1 | 8.81 | 9.34 | 9.34
U15020030-CYII | Partida | ud | Localización y protección serv. afect. de alcantarillado DN<=500 | 5 | 370.74 | 392.98 | 1964.9
U02180650 | Partida | m | Conducción inspeccionada con equipo escáner de 3 D | 377 | 1.46 | 1.55 | 584.35
|  |  | Total 03.01 | 1 |  | 22499.74 | 22499.74
03.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 |  | 150695.73 | 150695.73
U01022030-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. cualquier tipo de terreno | 1966.582 | 16.19 | 17.16 | 33746.55
U01040040 | Partida | m2 | Refino nivelación fondo zanjas | 1064.87 | 2.81 | 2.98 | 3173.31
U01023020-CYII | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán.cualquier tipo de terreno | 249.688 | 21.15 | 22.42 | 5598
U01025030-CYII | Partida | m2 | Entibación con paneles metálicos a con panel de hasta 3 m | 3015.652 | 16.75 | 17.76 | 53557.98
U01025030-CYII-1 | Partida | m2 | Entibación con paneles metálicos a con panel a partir de 3 m | 303.02 | 26.63 | 28.23 | 8554.25
U01027-CYII | Partida | m | By pass de caudal existente durante la ejecución de la obra | 681.17 | 13.7 | 14.52 | 9890.59
U01030020 | Partida | m3 | Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería | 665.564 | 21.67 | 22.97 | 15288.01
U01030040 | Partida | m3 | Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm | 1252.001 | 14.19 | 15.04 | 18830.1
U09068050 | Partida | m2 | Geotextil anticontaminante 140 gr/m2 | 932.216 | 1.87 | 1.98 | 1845.79
U01030350 | Partida | m | Banda de señalización | 681.138 | 0.29 | 0.31 | 211.15
|  |  | Total 03.02 | 1 |  | 150695.73 | 150695.73
03.03 | Capítulo |  | TUBERIAS Y POZOS | 1 |  | 181739.25 | 181739.25
U02080010 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2 | 156.923 | 41.67 | 44.17 | 6931.29
U02080030 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2 | 243.716 | 89.79 | 95.18 | 23196.89
U02080040 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2 | 417.45 | 157.6 | 167.06 | 69739.2
U02080050 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 | 19.972 | 172.43 | 182.78 | 3650.48
U08020130 | Partida | m2 | Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp. | 20 | 53.35 | 56.55 | 1131
U05030050 | Partida | ud | Pozo de registro diámetro interior 1100 mm y 1<H<2m profun., enfosc. int. | 43 | 798.12 | 846.01 | 36378.43
U05030170 | Partida | m | En exceso para pozo de registro, diámetro interior 110 cm y prof., enfosc. int. y ext. | 16.926 | 476.1 | 504.67 | 8542.04
U05090240 | Partida | ud | Pate polipropileno con alma de acero | 301 | 15.13 | 16.04 | 4828.04
U050904-CYII | Partida | m2 | Sum. y coloc. losa granito en pozos | 13.31 | 83.68 | 88.7 | 1180.6
U05070020 | Partida | ud | Marco y tapa circ., fund. dúctil Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg | 43 | 323.04 | 342.42 | 14724.06
U050901-CYII | Partida | ud | Arqueta para conexión de acometida existente con nuevo tramo de acometida. | 20 | 163.01 | 172.79 | 3455.8
U050902-CYII | Partida | ud | Unidad de entronque de red existente a pozo o arqueta nueva y viceversa | 12 | 101.56 | 107.65 | 1291.8
U050903-CYII | Partida | ud | Entronque Clip Saneamiento | 5 | 155.99 | 165.35 | 826.75
U05090230 | Partida | ud | Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2 | 39 | 141.82 | 150.33 | 5862.87
|  |  | Total 03.03 | 1 |  | 181739.25 | 181739.25
03.04 | Capítulo |  | REPOSICIONES | 1 |  | 71008.52 | 71008.52
U09020040 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón A1, recto, de 14x20 cm | 1.4 | 25.28 | 26.8 | 37.52
U09020200 | Partida | m2 | Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras | 1 | 11.85 | 12.56 | 12.56
U09031010 | Partida | m2 | Fresado (por cm de espesor) de pavimento asfáltico | 7417.625 | 0.62 | 0.66 | 4895.63
U09301020 | Partida | m2 | Limpieza y barrido de firme | 2220 | 0.34 | 0.36 | 799.2
U09032010 | Partida | m2 | Riego imprimación tipo C50BF4 IMP | 2220 | 1.14 | 1.21 | 2686.2
U09033050 | Partida | m2 | Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 5 cm, extendedora | 2220 | 14.77 | 15.66 | 34765.2
U09035010 | Partida | m3 | Horm.masa base calzadas HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I | 147.295 | 116.04 | 123 | 18117.29
U09012040 | Partida | m3 | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) | 305.1 | 29.37 | 31.13 | 9497.76
U05050040_CYII | Partida | ud | Recrec. o puesta en altura de pozo de registro o arqueta | 3 | 62 | 65.72 | 197.16
|  |  | Total 03.04 | 1 |  | 71008.52 | 71008.52
03.05 | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS | 1 |  | 3487.32 | 3487.32
U150201-CYII | Partida | ud | Localización de servicios afectados no contemplados en proyecto | 5 | 370.74 | 392.98 | 1964.9
U01022120-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. manuales. | 31 | 45.3 | 48.02 | 1488.62
U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | 10 | 3.19 | 3.38 | 33.8
|  |  | Total 03.05 | 1 |  | 3487.32 | 3487.32
03.06 | Capítulo |  | CAMINO VILLALBILLA | 1 |  | 4076.97 | 4076.97
U02080010 | Partida | m | Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2 | 15 | 41.67 | 44.17 | 662.55
U05090230 | Partida | ud | Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2 | 14 | 141.82 | 150.33 | 2104.62
U050902-CYII | Partida | ud | Unidad de entronque de red existente a pozo o arqueta nueva y viceversa | 1 | 101.56 | 107.65 | 107.65
U09012040 | Partida | m3 | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) | 31.5 | 29.37 | 31.13 | 980.6
U01040010 | Partida | m2 | Refino, nivelación y apisonado de explanadas | 105 | 1.99 | 2.11 | 221.55
|  |  | Total 03.06 | 1 |  | 4076.97 | 4076.97
|  |  | Total 03 | 1 |  | 433507.53 | 433507.53
04 | Capítulo |  | EBAR | 1 |  | 48165.82 | 48165.82
04.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 |  | 9108.84 | 9108.84
U01010290 | Partida | m3 | Demolición losa hormigón compresor | 2.258 | 110.24 | 116.85 | 263.85
U01010360 | Partida | m3 | Demolición muro hormigón compresor | 0.912 | 64.62 | 68.5 | 62.47
UMdemoliciones | Partida | u | Modificación y acondicionamiento del pozo existente | 1 | 3970.49 | 4208.72 | 4208.72
U01027-CYII | Partida | m | By pass de caudal existente durante la ejecución de la obra | 315 | 13.7 | 14.52 | 4573.8
|  |  | Total 04.01 | 1 |  | 9108.84 | 9108.84
04.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 |  | 372.98 | 372.98
U01021020 | Partida | m3 | Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio | 15.147 | 3.56 | 3.77 | 57.1
U01030330-CYII | Partida | m3 | Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamos | 5.528 | 14.55 | 15.42 | 85.24
U01040010 | Partida | m2 | Refino, nivelación y apisonado de explanadas | 9.18 | 1.99 | 2.11 | 19.37
U01022030-CYII | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. cualquier tipo de terreno | 6 | 16.19 | 17.16 | 102.96
U01030010 | Partida | m3 | Arena silícea zanjas | 0.6 | 34.37 | 36.43 | 21.86
U01030060-CYII | Partida | m3 | Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm | 5.4 | 15.1 | 16.01 | 86.45
|  |  | Total 04.02 | 1 |  | 372.98 | 372.98
04.03 | Capítulo |  | ESTRUCTURA | 1 |  | 6962.69 | 6962.69
U07010104 | Partida | m3 | HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza | 0.635 | 121.64 | 128.94 | 81.88
U07010917 | Partida | m3 | HA-35/B/20/XC2+XA3 o HA-35/B/20/XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 en eltos horizontales, con camión | 3.088 | 147.3 | 156.14 | 482.16
U07010958 | Partida | m3 | HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 en eltos verticales, camión | 1.988 | 152.03 | 161.15 | 320.37
U07020030 | Partida | m2 | Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m | 10.83 | 31.94 | 33.86 | 366.7
U07020070 | Partida | m2 | Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m | 23.315 | 30.5 | 32.33 | 753.77
U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | 727.117 | 1.83 | 1.94 | 1410.61
U07040050 | Partida | m | Junta perfil hidroexpansivo | 36.2 | 14.13 | 14.98 | 542.28
U05070020 | Partida | ud | Marco y tapa circ., fund. dúctil Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg | 1 | 323.04 | 342.42 | 342.42
U08010070 | Partida | m2 | Plataforma de chapa estriada | 5.249 | 103.2 | 109.39 | 574.19
U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | 87.88 | 3.19 | 3.38 | 297.03
U05090240 | Partida | ud | Pate polipropileno con alma de acero | 10 | 15.13 | 16.04 | 160.4
U07050110 | Partida | m2 | Ejecución de revestimiento continuo en solera | 6.76 | 32.06 | 33.98 | 229.7
U07050100 | Partida | m2 | Ejecución de revestimiento continuo en muros y estructura | 34.16 | 35.76 | 37.91 | 1295.01
U07011010 | Partida | m3 | Recrecido con mortero | 0.946 | 105.88 | 112.23 | 106.17
|  |  | Total 04.03 | 1 |  | 6962.69 | 6962.69
04.04 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | 1 |  | 26747.57 | 26747.57
UN00000000 | Partida | ud | Equipos, piezas especiales, cableado y valvulería | 1 | 8650.81 | 9169.86 | 9169.86
U02050070 | Partida | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 110 | 10 | 12.87 | 13.64 | 136.4
U02122050 | Partida | kg | Acero inoxidable AISI 316 | 138.3 | 15.34 | 16.26 | 2248.76
U02141010D | Partida | ud | Carrete BB PN 16 Ø80 L <400 | 2 | 87.34 | 92.58 | 185.16
U03013020 | Partida | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c | 1 | 218.94 | 232.08 | 232.08
U02160020 | Partida | ud | Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80 | 1 | 315.9 | 334.85 | 334.85
U02130702 | Partida | ud | Cono red. FD BB PN 16 Ø100 | 1 | 80.54 | 85.37 | 85.37
U02130504 | Partida | ud | Te FD BBB PN 16 Ø100 | 1 | 127.56 | 135.21 | 135.21
U02142020 | Partida | ud | Carrete BB varios anillos PN 16 Ø100 | 1 | 151.86 | 160.97 | 160.97
U02143020 | Partida | ud | Manguito univer. FD Ø100 | 1 | 81.15 | 86.02 | 86.02
U15060060 | Partida | ud | Legalización instalación de baja tensión | 1 | 4000 | 4240 | 4240
U10080030 | Partida | ud | Unidad de informe emitido por OCA de justificación del cumplimiento de la IEEE 519-201 | 1 | 4000 | 4240 | 4240
U10040020 | Partida | m | Canaliz. subterránea calzada | 5 | 88.73 | 94.05 | 470.25
U10070240 | Partida | ud | Pararrayos ionizante-seguidor | 1 | 4738.34 | 5022.64 | 5022.64
|  |  | Total 04.04 | 1 |  | 26747.57 | 26747.57
04.05 | Capítulo |  | URBANIZACION | 1 |  | 4973.74 | 4973.74
U09036010 | Partida | m3 | Horm.masa pavim.aparcam. HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I | 6.3 | 116.04 | 123 | 774.9
U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | 315 | 1.83 | 1.94 | 611.1
U05090230 | Partida | ud | Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2 | 4 | 141.82 | 150.33 | 601.32
U09020040 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón A1, recto, de 14x20 cm | 30.4 | 25.28 | 26.8 | 814.72
U09080150 | Partida | m | Malla simple torsión galvanizada 50/16 | 27.4 | 23.16 | 24.55 | 672.67
U09080051N | Partida | ud | Puerta metálica dos hojas | 1 | 1329.29 | 1409.05 | 1409.05
U09080010 | Partida | m | Cerramiento muro bloques hormigón y malla simple torsión | 1 | 84.89 | 89.98 | 89.98
|  |  | Total 04.05 | 1 |  | 4973.74 | 4973.74
|  |  | Total 04 | 1 |  | 48165.82 | 48165.82
05 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 |  | 294976.32 | 294976.32
U12010010 | Partida | ud | Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrosos | 1 | 3053.65 | 3236.87 | 3236.87
U12021010 | Partida | m3 | Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 7261.044 | 5.59 | 5.93 | 43057.99
U12021070-CYII | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga a parcela autorizada en municipio de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 10 | 6.44 | 6.83 | 68.3
U12021040-CYII | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 6210.55 | 13.54 | 14.35 | 89121.39
U12022010-CYII | Partida | m3 | Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) | 6210.55 | 9.91 | 10.5 | 65210.78
U12032130-CYII | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga RCD Nivel II | 3170.96 | 15.28 | 16.2 | 51369.55
U12033020-CYII | Partida | m3 | Canon vertido residuos mezclados de construcción y demolición | 1050.51 | 12.76 | 13.53 | 14213.4
U12033030-CYII | Partida | m3 | Canon vertido mezclas bituminosas | 2120.45 | 11.51 | 12.2 | 25869.49
U12040010 | Partida | m3 | Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos | 10 | 28.57 | 30.28 | 302.8
U12040020 | Partida | m3 | Carga, transporte y deposición de residuos peligrosos | 10 | 85.05 | 90.15 | 901.5
U12040030 | Partida | t | Canon vertido residuos peligrosos | 25 | 61.29 | 64.97 | 1624.25
|  |  | Total 05 | 1 |  | 294976.32 | 294976.32
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 26628.31 | 26628.31
06.01 | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1 |  | 2973.24 | 2973.24
U11011010 | Partida | ud | Casco de seguridad | 15 | 5.15 | 5.46 | 81.9
U11012060 | Partida | ud | Gafas antipolvo | 15 | 7.8 | 8.27 | 124.05
U11013020 | Partida | ud | Mascarilla polvo 1 válvula | 15 | 14.7 | 15.58 | 233.7
U11013030 | Partida | ud | Mascarilla gases 1 válvula | 15 | 16.28 | 17.26 | 258.9
U11014020 | Partida | ud | Traje impermeable | 15 | 16.85 | 17.86 | 267.9
U11014030 | Partida | ud | Chaleco de obra reflectante | 15 | 15.07 | 15.97 | 239.55
U11014090 | Partida | ud | Cinturón portaherramientas | 10 | 17.65 | 18.71 | 187.1
U11015020 | Partida | ud | Orejeras antirruido adaptables casco | 15 | 15.42 | 16.35 | 245.25
U11015030 | Partida | ud | Par tapones antirruido desechables | 100 | 0.55 | 0.58 | 58
U11016020 | Partida | ud | Arnés anticaídas 2 puntos de amarre | 5 | 13.85 | 14.68 | 73.4
U11016040 | Partida | ud | Absorbedor de energía | 5 | 22.77 | 24.14 | 120.7
U11016060 | Partida | ud | Cuerda de fibra de amarre | 5 | 15.95 | 16.91 | 84.55
U11017010 | Partida | ud | Par guantes nitrilo | 15 | 5.05 | 5.35 | 80.25
U11018010 | Partida | ud | Par botas altas de protec. resistentes al agua | 15 | 15.03 | 15.93 | 238.95
U11013130 | Partida | ud | Detector múltiple de gases portátil | 1 | 640.6 | 679.04 | 679.04
|  |  | Total 06.01 | 1 |  | 2973.24 | 2973.24
06.02 | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIONES COLECTIVAS | 1 |  | 5621.65 | 5621.65
06.02.01 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | 1 |  | 3185.78 | 3185.78
U11021240 | Partida | ud | Cartel informativo (PVC) 1000x700 mm | 5 | 8.38 | 8.88 | 44.4
U11028020 | Partida | ud | Cono de balizamiento 75 cm | 30 | 2.67 | 2.83 | 84.9
U11028040 | Partida | m | Cinta bicolor plástica 10 cm | 100 | 1.23 | 1.3 | 130
U11028050 | Partida | ud | Baliza luminosa intermitente | 10 | 6.49 | 6.88 | 68.8
U11028110 | Partida | ud | Pareja de pórticos limitadores de altura | 3 | 810.91 | 859.56 | 2578.68
U11028120 | Partida | m | Malla de polietileno tipo stopper | 100 | 2.63 | 2.79 | 279
|  |  | Total 06.02.01 | 1 |  | 3185.78 | 3185.78
06.02.02 | Capítulo |  | CERRAMIENTOS | 1 |  | 570.9 | 570.9
U11022010 | Partida | m | Valla de contención de peatones | 30 | 4.52 | 4.79 | 143.7
U11022080 | Partida | ud | Pasarela salvazanjas peatones 2,40 m | 5 | 37.85 | 40.12 | 200.6
U11022100 | Partida | m2 | Plancha acero salvazanjas para peatones e=8 mm | 20 | 10.69 | 11.33 | 226.6
|  |  | Total 06.02.02 | 1 |  | 570.9 | 570.9
06.02.03 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | 1 |  | 1693 | 1693
U11024090 | Partida | m2 | Tablones de madera protección de hueco hasta 2 m2 | 50 | 21.9 | 23.21 | 1160.5
U11024120 | Partida | m | Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado | 50 | 10.05 | 10.65 | 532.5
|  |  | Total 06.02.03 | 1 |  | 1693 | 1693
06.02.04 | Capítulo |  | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | 1 |  | 171.97 | 171.97
U11026030 | Partida | ud | Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 34A-233B | 3 | 39.75 | 42.14 | 126.42
U11026060 | Partida | ud | Extintor CO2 2 kg 34B | 1 | 42.97 | 45.55 | 45.55
|  |  | Total 06.02.04 | 1 |  | 171.97 | 171.97
|  |  | Total 06.02 | 1 |  | 5621.65 | 5621.65
06.03 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 1 |  | 18033.42 | 18033.42
06.03.01 | Capítulo |  | ACOMETIDAS A CASETAS | 1 |  | 9631.65 | 9631.65
U11031010 | Partida | m | Acometida eléctrica | 35 | 24.18 | 25.63 | 897.05
U11031020 | Partida | m | Acometida abastecimiento | 35 | 98.99 | 104.93 | 3672.55
U11031030 | Partida | m | Acometida saneamiento | 35 | 136.44 | 144.63 | 5062.05
|  |  | Total 06.03.01 | 1 |  | 9631.65 | 9631.65
06.03.02 | Capítulo |  | LOCALES PREFABRICADOS | 1 |  | 5191.56 | 5191.56
U11032030 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para aseos, 9 m2 | 9 | 159.6 | 169.18 | 1522.62
U11032110 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para comedor, 18 m2 | 9 | 192.82 | 204.39 | 1839.51
U11032050 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para vestuarios, 14 m2 | 9 | 191.76 | 203.27 | 1829.43
|  |  | Total 06.03.02 | 1 |  | 5191.56 | 5191.56
06.03.03 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS | 1 |  | 499.19 | 499.19
U11033010 | Partida | ud | Percha para aseos o duchas | 15 | 3.86 | 4.09 | 61.35
U11033020 | Partida | ud | Jabonera industrial 1 L | 2 | 13.83 | 14.66 | 29.32
U11033040 | Partida | ud | Espejo vestuarios y aseos | 1 | 7.07 | 7.49 | 7.49
U11033050 | Partida | ud | Portarrollos industrial | 1 | 6.65 | 7.05 | 7.05
U11033060 | Partida | ud | Contenedor de residuos | 2 | 6 | 6.36 | 12.72
U11033070 | Partida | ud | Taquilla metálica individual | 15 | 15.66 | 16.6 | 249
U11033080 | Partida | ud | Banco madera para 5 personas | 3 | 9.38 | 9.94 | 29.82
U11033090 | Partida | ud | Camilla portátil evacuaciones | 1 | 28.75 | 30.48 | 30.48
U11033100 | Partida | ud | Botiquín de urgencias | 1 | 9.92 | 10.52 | 10.52
U11033160 | Partida | ud | Mesa melamina para 10 personas | 2 | 15.85 | 16.8 | 33.6
U11033170 | Partida | ud | Horno microondas 18 L, 700W | 2 | 13.13 | 13.92 | 27.84
|  |  | Total 06.03.03 | 1 |  | 499.19 | 499.19
06.03.04 | Capítulo |  | VARIOS | 1 |  | 2711.02 | 2711.02
U11034020 | Partida | h | Brigada seguridad | 24 | 43.07 | 45.65 | 1095.6
U11034030 | Partida | h | Limpieza y mantenimiento locales | 24 | 20.59 | 21.83 | 523.92
U11034040 | Partida | h | Señalista | 50 | 20.59 | 21.83 | 1091.5
|  |  | Total 06.03.04 | 1 |  | 2711.02 | 2711.02
|  |  | Total 06.03 | 1 |  | 18033.42 | 18033.42
|  |  | Total 06 | 1 |  | 26628.31 | 26628.31
07 | Capítulo |  | PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 1 |  | 2625.02 | 2625.02
07.01 | Partida | ud | Redacción del Plan de Vigilancia Ambiental | 1 | 680 | 720.8 | 720.8
07.02 | Partida | mes | Informe mensual de Vigilancia Ambiental | 9 | 199.6 | 211.58 | 1904.22
|  |  | Total 07 | 1 |  | 2625.02 | 2625.02
08 | Capítulo |  | AUSCULTACIONES | 1 |  | 12980.76 | 12980.76
08.01 | Partida | ud | Informes previo de auscultación+ informe estado cero | 1 | 4500 | 4770 | 4770
08.02 | Partida | ud | Instalación completa de elementos auscultación | 1 | 1780 | 1886.8 | 1886.8
08.03 | Partida | ud | Informe de auscultación mensual | 4 | 1360 | 1441.6 | 5766.4
08.04 | Partida | ud | Trabajos verificación y localización galerías históricas | 1 | 526 | 557.56 | 557.56
|  |  | Total 08 | 1 |  | 12980.76 | 12980.76
|  |  | Total SANTORCAZ | 1 |  | 1576796.78 | 1576796.78
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on F3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on H3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos