## PRESTO (hidden)
EDT* | Código | Resumen | Ud | CanPres | Pres | ImpPres*
| 01 | Reforma LAR en Puesto Control Central |  | 1 | 312247.51 | 312247.51
1 | 02 | Obras |  | 1 | 29391.91 | 29391.91
1.1 | 02.01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  | 1 | 1873.04 | 1873.04
1.1.1 | ED1050MTNP | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PEQUEÑO MATERIAL Y MOBILIARIO | u | 4 | 187.92 | 751.68
1.1.2 | E01DKM010NP1 | LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS Y ARMARIOS | m2 | 82.71 | 9.4 | 777.47
1.1.3 | ED0280 | DESMONTAJE DE CARTEL FOTOLUMINISCENTE | u | 1 | 9.4 | 9.4
1.1.4 | E01DKM010 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO | m2 | 2 | 18.79 | 37.58
1.1.5 | STEC01 | DESMONTAJE DE SUELO TÉCNICO | m2 | 9.24 | 20.28 | 187.39
1.1.6 | ED0390 (NP) | DESMONTAJE DE FALSO TECHO, REMATES Y ESTRUCTURA AUXILIAR | m2 | 10.02 | 10.93 | 109.52
1.2 | 02.02 | ALBAÑILERIA, TABIQUERÍA Y SOLADOS |  | 1 | 6367.2 | 6367.2
1.2.1 | EAR0090 | UNIDAD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | u | 1 | 24.73 | 24.73
1.2.2 | NEA001NP | AYUDA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES | u | 1 | 1727.6 | 1727.6
1.2.3 | NPREPST010 | REPARACIÓN DE SUELO TÉCNICO. | m2 | 18.31 | 25.34 | 463.98
1.2.4 | LOSET.01 | SUSTITUCIÓN DE LOSETA DE SUELO VINÍLICO | m2 | 48.6 | 73.73 | 3583.28
1.2.5 | SUELOTEC.02 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE | m2 | 9.24 | 61.43 | 567.61
1.3 | 02.03 | REVESTIMIENTOS EN PARAMENTOS VERTICALES Y CARPINTERÍA |  | 1 | 16644.12 | 16644.12
1.3.1 | E08PL010 | REVESTIMIENTO CON PANEL COMPOSITE ALUMINIO DE 4 MM | m2 | 25.88 | 102.81 | 2660.72
1.3.2 | E08PML050 | REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (E=10 MM) | m2 | 45.59 | 105.08 | 4790.6
1.3.3 | EHI0100NP | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. | m2 | 14.48 | 219.61 | 3179.95
1.3.4 | E13E07aace | PUERTA PASO LACADA BICOLOR LISA 825 MM HERRAJES ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 328.66 | 328.66
1.3.5 | E08PML050MOBNP | ML DE ARMARIO PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (E=10 MM) | m | 7.6 | 747.92 | 5684.19
1.4 | 02.04 | FALSO TECHO |  | 1 | 1967.39 | 1967.39
1.4.1 | FTNP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE CON BANDEJA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 800X800MM | m2 | 15 | 79.96 | 1199.4
1.4.2 | FTNP3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL A MEDIDA DE ACERO GALVANIZADO POSTLACADO | m2 | 11.14 | 68.94 | 767.99
1.5 | 02.05 | GESTION MEDIAMBIENTAL |  | 1 | 637.14 | 637.14
1.5.1 | U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16M3 | mes | 1.5 | 91.54 | 137.31
1.5.2 | U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16M3. | mes | 1.5 | 77.28 | 115.92
1.5.3 | U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16M3. | mes | 1.5 | 77.27 | 115.91
1.5.4 | MEDAMVAL01 | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | t | 0.05 | -156.98 | -7.85
1.5.5 | U20TCAPL9S | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | t | 1 | 58.53 | 58.53
1.5.6 | U20TCAPL9L | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM.MAQ/CAM.ESC.LIMPIO | t | 4 | 54.33 | 217.32
1.6 | 02.06 | VARIOS |  | 1 | 1903.02 | 1903.02
1.6.1 | T0100 | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. | m2 | 69 | 27.58 | 1903.02
2 | 03 | Instalación eléctrica |  | 1 | 129548.4 | 129548.4
2.1 | 03.01 | DESMONTAJES Y SITUACIONES PROVISIONALES |  | 1 | 3612.7 | 3612.7
2.1.1 | I31FBV106X12 | Desmontaje de instalaciones eléctricas | u | 1 | 2091.6 | 2091.6
2.1.2 | I31HC126 | Kit caja de suelo regulable para pavimento/suelo técnico, precableado con 6 TC + 4 conectores RJ45 | u | 10 | 152.11 | 1521.1
2.2 | 03.02 | CUADROS SECUNDARIOS |  | 1 | 15748.25 | 15748.25
2.2.1 | I31BBB0PZ1NE | Protección general PCC ZONA LAR en CST | u | 2 | 2038.99 | 4077.98
2.2.2 | I31BDA008AV3 | Cuadro eléctrico distribución PCC ZONA LAR | u | 1 | 8152.9 | 8152.9
2.2.3 | I31BDA008AV4 | Cuadro eléctrico distribución SAI PCC ZONA LAR | u | 1 | 3517.37 | 3517.37
2.3 | 03.03 | CABLEADO |  | 1 | 37295.12 | 37295.12
2.3.1 | I31CBA009NE | Cable Cu. de 1 x 50 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 2400 | 12.63 | 30312
2.3.2 | I31CBA007NE | Cable Cu. de 1 x 25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 600 | 7 | 4200
2.3.3 | I31CBG001NE | Cable Cu. de 3 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 156 | 1.72 | 268.32
2.3.4 | I31CBG002NE | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 941 | 2.3 | 2164.3
2.3.5 | I31CBF004NE | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 7.01 | 350.5
2.4 | 03.04 | CANALIZACIONES |  | 1 | 17492.46 | 17492.46
2.4.1 | I31KBC111 | Bandeja de rejilla 60x300 GC C7 | m | 104 | 83.81 | 8716.24
2.4.2 | I310558NE | Bandeja metálica perforada GC con p.p. soportes 300x60 mm. | m | 49 | 137.43 | 6734.07
2.4.3 | I31ZKA007 | Bandeja lisa aislante libre de halógenos 200x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 30 | 36.04 | 1081.2
2.4.4 | I310762 | Tubo corrugado M25 libre de halogenos | m | 200 | 2.8 | 560
2.4.5 | DIDKTA004X0 | Tubo rígido M20 libre de halogenos | m | 50 | 5.38 | 269
2.4.6 | I31BJC001 | Caja de derivación PVC estanca 80x80mm. | u | 35 | 3.77 | 131.95
2.5 | 03.05 | ALUMBRADO |  | 1 | 33995.96 | 33995.96
2.5.1 | I31ILU134X3 | Panel LED >3900 lúmenes DALI | u | 12 | 286.49 | 3437.88
2.5.2 | 131ILE006 | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, autotest | u | 6 | 64.55 | 387.3
2.5.3 | I31ILU500X2 | Sistema de control de iluminación DALI | u | 1 | 6517.22 | 6517.22
2.5.4 | I31ILU120X2 | Sistema lineal LED DALI | m | 58 | 407.82 | 23653.56
2.6 | 03.06 | VARIOS |  | 1 | 17956.59 | 17956.59
2.6.1 | I31BZC010X | SAI Online Doble Conversión Torre 15 kVA | u | 1 | 13245.96 | 13245.96
2.6.2 | I31BJW032NE | Trabajos complementarios para tendido de cableado | u | 1 | 1762.88 | 1762.88
2.6.3 | I31BJW025X2 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | u | 1 | 1647.75 | 1647.75
2.6.4 | 03.06.01 | Base de enchufes 8 SAI + 4 No SAI | u | 13 | 100 | 1300
2.7 | 03.07 | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES |  | 1 | 3447.32 | 3447.32
2.7.1 | I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.32 | 1662.32
2.7.2 | I31VXX001x | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | u | 1 | 1785 | 1785
3 | 04 | Climatización |  | 1 | 5738.09 | 5738.09
3.1 | IO2MCV_1 | Revisión, limpieza y puesta a punto de la instalación de climatización | u | 1 | 1516.41 | 1516.41
3.2 | IO2MCV_2 | Limpieza de conductos y elementos terminales de difusión | u | 1 | 722.68 | 722.68
3.3 | ICV_AMC_1 | Asistencia y Asesoramiento difusión de aire | u |  | 1917.6 | 0
3.4 | ICV_718_719_1 | Desmontaje tramo conducto climatización actual y elementos asociados | m2 | 10 | 3.98 | 39.8
3.5 | I02MPV010 | Desmontaje, traslado a nueva ubicación y posterior montaje de elementos terminales de difusión | u | 25 | 12.45 | 311.25
3.6 | IO2MDC017 | Red de conductos rectangular de aire primario/secundario, fabricado en lana mineral de alta densidad de e=25 mm | m2 | 10 | 52.9 | 529
3.7 | IO2MDD032 | Difusor rotacional de impulsión, de 32 ranuras, de 800x800 mm, con compuerta de regulación | u | 3 | 589.65 | 1768.95
3.8 | IO2AUX001 | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | u | 1 | 850 | 850
3.9 | IO2W011_M | DFO y Registro de la Instalación | u |  | 815 | 0
4 | 05 | Protección Contra Incendios |  | 1 | 4094.18 | 4094.18
4.1 | 05.01 | DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN |  | 1 | 962.34 | 962.34
4.1.1 | I05DES010. | Desmontaje de elementos de detección de incendios de aspiración | u | 1 | 399.15 | 399.15
4.1.2 | I05DS050 | Tubo ABS rígido - 25mm - aspiración de humos | m | 15 | 12.1 | 181.5
4.1.3 | I05DS055 | Capilar de aspiración | u | 2 | 53.12 | 106.24
4.1.4 | I05DS051 | Clip identificación orificio aspiración | u |  | 5.18 | 0
4.1.5 | I05DS200 | Puesta en marcha del sistema de detección | u | 1 | 275.45 | 275.45
4.2 | 05.02 | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA |  | 1 | 2182.09 | 2182.09
4.2.1 | I05XND01 | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | m | 15 | 5.51 | 82.65
4.2.2 | I05XN310 | Desmontaje y montaje de techos | u |  | 495.81 | 0
4.2.3 | I05XN300 | Estructura de suportación en cuartos | u |  | 527.09 | 0
4.2.4 | I05XN180 | Tubería de acero inoxidable diámetro 12 y 16 mm | m | 15 | 79.32 | 1189.8
4.2.5 | I05XN190 | Tubería de acero inoxidable diámetro 30 y 38 mm | m |  | 87.42 | 0
4.2.6 | I05XN141 | Boquilla nebulizadora cerrada 1N 1MB 6MB 100B (Cerrada No Técnicos h<=3m) | u | 2 | 234.46 | 468.92
4.2.7 | I05XN400 | Válvula de purga y/o vaciado - 16 mm Ø | u |  | 176.35 | 0
4.2.8 | I05XNSELLO1 | Sellado pasos instalaciones PCI por paramentos verticales y techos | u |  | 13.77 | 0
4.2.9 | I05XN430. | Puesta en marcha del sistema de extinción | u | 1 | 440.72 | 440.72
4.3 | 05.03 | EXTINCIÓN MANUAL |  | 1 | 157.12 | 157.12
4.3.1 | I05XND11. | Desmontaje / Montaje BIE | u |  | 661.08 | 0
4.3.2 | I05XC260 | Tubería de A.E.S.S. de 1 1/2" | m |  | 29.61 | 0
4.3.3 | I05DS500. | Bastidor auxiliar para colocación BIE | u |  | 375.56 | 0
4.3.4 | I05XND12 | Desmontaje / Montaje extintor | u |  | 52.75 | 0
4.3.5 | I05XE010 | Extintor polvo ABC 6 kg | u | 1 | 88.4 | 88.4
4.3.6 | I05XE020 | Extintor CO2 - 5 kg | u |  | 159.47 | 0
4.3.7 | I05XE100 | Armario antivandálico para extintor | u | 1 | 68.72 | 68.72
4.4 | 05.04 | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE |  | 1 | 138.48 | 138.48
4.4.1 | I05S144. | Cartel de señalización fotoluminiscente de 320 x 160 mm | u | 4 | 34.62 | 138.48
4.4.2 | I05S100. | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x210 mm | u |  | 23.74 | 0
4.5 | 05.05 | DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |  | 1 | 654.15 | 654.15
4.5.1 | OCA001REG | Tasas OCA para Inspección y Registro de Instalaciones PCI | u |  | 2803.5 | 0
4.5.2 | DOCTEC001 | Elaboración documentación técnica | u |  | 5420.1 | 0
4.5.3 | I05VDFO | Documentación final de Obra | u | 1 | 654.15 | 654.15
5 | 06 | Comunicaciones |  | 1 | 39114.29 | 39114.29
5.1 | 06.01 | Cableado |  | 1 | 23048.89 | 23048.89
5.1.1 | COMMSCAB1 | Instalación de cableado estructurado Cat6A en mesa de operador | u | 104 | 156.37 | 16262.48
5.1.2 | COMMSCAB2 | Suministro e instalación de panel de 24 conexiones UTP | u | 10 | 50.85 | 508.5
5.1.3 | CBLATUTP6A3M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 3 m | u | 25 | 16.86 | 421.5
5.1.4 | CBLATUTP6A5M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 5 m | u | 25 | 18.87 | 471.75
5.1.5 | CBLATUTP6A8M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 8 m | u | 20 | 21.26 | 425.2
5.1.6 | CBLATUTP6A15M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 15 m | u | 70 | 26.94 | 1885.8
5.1.7 | CBLATFOMM10M | Suministro e instalación de latiguillo de fibra de 10 m multimodo OM4 uniboot. | u | 4 | 25.5 | 102
5.1.8 | CBLATFOMM15M | Suministro e instalación de latiguillo de fibra de 15 m multimodo OM4 uniboot. | u | 4 | 29.6 | 118.4
5.1.9 | COMMSCAB3 | Desmontaje y protección de cable estructurado en mesa existente en suelo para situación provisional | u | 5 | 47.54 | 237.7
5.1.10 | COMMSCAB4 | Retirada de cableado sin uso tras migración | u | 1 | 665.56 | 665.56
5.1.11 | 06.01.01 | Suministro e instalación cajas conexiones 8 x RJ-45 | u | 13 | 150 | 1950
5.2 | 06.02 | Electrónica de comunicaciones |  | 1 | 16065.4 | 16065.4
5.2.1 | SWCAT930048P-E | Suministro e instalación de conmutador de 48 puertos 10/100/1000 PoE+, 4 SFP 1/10G , 2 fuentes alimentación | u | 2 | 6812.8 | 13625.6
5.2.2 | TRSFP1GSX | Transceptor de 1 Gbps multimodo para hasta 1 km de distancia (1000BASE-SX SFP) | u | 8 | 147.48 | 1179.84
5.2.3 | SWPESPEJ24001 | Suministro e instalación de panel modular de 24 puertos espejo de electrónica de red | u | 4 | 238.8 | 955.2
5.2.4 | SWINSTAL001 | Suministro e instalación de acometida de alimentación para elementos de comunicaciones. | u | 4 | 76.19 | 304.76
6 | 07 | Videowall |  | 1 | 30636 | 30636
6.1 | 07.01 | Pantalla videowall | u |  | 638350 | 0
6.2 | 07.02 | Gestor de fuentes | u |  | 15000 | 0
6.3 | 07.03 | Instalación y puesta en marcha videowall | u |  | 20000 | 0
6.4 | 07.04 | Monitor 110" | u |  | 35000 | 0
6.5 | 07.05 | Monitor 98" | u |  | 2500 | 0
6.6 | 07.06 | Monitor 86" | u | 2 | 2418 | 4836
6.7 | 07.07 | EVLAN | u | 1 | 15000 | 15000
6.8 | 07.08 | Instalación y puesta en marcha monitores | u | 1 | 10800 | 10800
7 | 08 | Puestos Operación |  | 1 | 73724.64 | 73724.64
7.1 | 78 | Mobiliario Técnico |  | 1 | 12689.64 | 12689.64
7.1.1 | 08.01.01 | Consola 3 puestos | u |  | 25000 | 0
7.1.2 | 08.01.02 | Consola 2 puestos | u |  | 18000 | 0
7.1.3 | 08.01.03 | Consola 1 puesto elevable | u |  | 12000 | 0
7.1.4 | 08.01.04 | Silla operador 24x7 | u |  | 1500 | 0
7.1.5 | 08.01.05 | Mesa COMMIT2000 x 1000 mm | u | 12 | 606.46 | 7277.52
7.1.6 | 08.01.06 | Mesa COMMIT1500 x 1000 mm | u |  | 525 | 0
7.1.7 | 08.01.07 | Brazo doble soporte monitor PC | u |  | 155 | 0
7.1.8 | 08.01.08 | Brazo simple soporte monitor PC | u | 48 | 54.05 | 2594.4
7.1.9 | 08.01.09 | Silla operador 24x7 COMMIT | u | 12 | 234.81 | 2817.72
7.2 | 08.02 | Equipos informáticos |  | 1 | 61035 | 61035
7.2.1 | 08.02.01 | Gestor de fuentes dinámico | u | 1 | 12000 | 12000
7.2.2 | 08.02.02 | Monitores de 24" UHD | u | 28 | 335 | 9380
7.2.3 | 08.02.03 | Teclado y Ratón inalámbrico + bluetooth | u | 7 | 245 | 1715
7.2.4 | 08.02.04 | Consola de audio | u | 7 | 3250 | 22750
7.2.5 | 08.02.05 | Cliente vídeo | u | 7 | 1062.86 | 7440.02
7.2.6 | 08.02.06 | Teléfono IP | u | 7 | 250 | 1750
7.2.7 | 08.02.07 | Thin Client | u | 7 | 857.14 | 5999.98

## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 312247.51 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 18734.85 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 40592.18 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 371574.54 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 78030.65 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 449605.19 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe Ofertado
1 | 02 | OBRAS
1.1 | 02.01 | Desmontajes y demoliciones
| ED1050MTNP | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PEQUEÑO MATERIAL Y MOBILIARIO | u | 4 | 187.92 | 751.68 |  | 0
| E01DKM010NP1 | LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS Y ARMARIOS | m2 | 82.71 | 9.4 | 777.47 |  | 0
| ED0280 | DESMONTAJE DE CARTEL FOTOLUMINISCENTE | ud | 1 | 9.4 | 9.4 |  | 0
| E01DKM010 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO | m2 | 2 | 18.79 | 37.58 |  | 0
| STEC01 | DESMONTAJE DE SUELO TÉCNICO | m2 | 9.24 | 20.28 | 187.39 |  | 0
| ED0390 (NP) | DESMONTAJE DE FALSO TECHO, REMATES Y ESTRUCTURA AUXILIAR | m2 | 10.02 | 10.93 | 109.52 |  | 0
1.2 | 02.02 | Albañileria, tabiquería y solados
| EAR0090 | UNIDAD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | u | 1 | 24.73 | 24.73 |  | 0
| NEA001NP | AYUDA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES | u | 1 | 1727.6 | 1727.6 |  | 0
| NPREPST010 | REPARACIÓN DE SUELO TÉCNICO. | m2 | 18.31 | 25.34 | 463.98 |  | 0
| LOSET.01 | SUSTITUCIÓN DE LOSETA DE SUELO VINÍLICO | m2 | 48.6 | 73.73 | 3583.28 |  | 0
| SUELOTEC.02 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE | m2 | 9.24 | 61.43 | 567.61 |  | 0
1.3 | 02.03 | Revestimientos en paramentos verticales y carpintería
| E08PL010 | REVESTIMIENTO CON PANEL COMPOSITE ALUMINIO DE 4 MM | m2 | 25.88 | 102.81 | 2660.72 |  | 0
| E08PML050 | REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (E=10 MM) | m2 | 45.59 | 105.08 | 4790.6 |  | 0
| EHI0100NP | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. | m2 | 14.48 | 219.61 | 3179.95 |  | 0
| E13E07aace | PUERTA PASO LACADA BICOLOR LISA 825 MM HERRAJES ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 328.66 | 328.66 |  | 0
| E08PML050MOBNP | ML DE ARMARIO PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (E=10 MM) | m | 7.6 | 747.92 | 5684.19 |  | 0
1.4 | 02.04 | Falso techo
| FTNP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE CON BANDEJA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 800X800MM | m2 | 15 | 79.96 | 1199.4 |  | 0
| FTNP3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL A MEDIDA DE ACERO GALVANIZADO POSTLACADO | m2 | 11.14 | 68.94 | 767.99 |  | 0
1.5 | 02.05 | Gestión mediambiental
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16M3 | mes | 1.5 | 91.54 | 137.31 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16M3. | mes | 1.5 | 77.28 | 115.92 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16M3. | mes | 1.5 | 77.27 | 115.91 |  | 0
| MEDAMVAL01 | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | t | 0.05 | -156.98 | -7.85 |  | 0
| U20TCAPL9S | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | t | 1 | 58.53 | 58.53 |  | 0
| U20TCAPL9L | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM.MAQ/CAM.ESC.LIMPIO | t | 4 | 54.33 | 217.32 |  | 0
1.6 | 02.06 | Varios
| T0100 | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. | m² | 69 | 27.58 | 1903.02 |  | 0
2 | 03 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
2.1 | 03.01 | Desmontajes y situaciones provisionales
| I31FBV106X12 | Desmontaje de instalaciones eléctricas | u | 1 | 2091.6 | 2091.6 |  | 0
| I31HC126 | Kit caja de suelo regulable para pavimento/suelo técnico, precableado con 6 TC + 4 conectores RJ45 | u | 10 | 152.11 | 1521.1 |  | 0
2.2 | 03.02 | Cuadros secundarios
| I31BBB0PZ1NE | Protección general PCC ZONA LAR en CST | u | 2 | 2038.99 | 4077.98 |  | 0
| I31BDA008AV3 | Cuadro eléctrico distribución PCC ZONA LAR | u | 1 | 8152.9 | 8152.9 |  | 0
| I31BDA008AV4 | Cuadro eléctrico distribución SAI PCC ZONA LAR | u | 1 | 3517.37 | 3517.37 |  | 0
2.3 | 03.03 | Cableado
| I31CBA009NE | Cable Cu. de 1 x 50 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 2400 | 12.63 | 30312 |  | 0
| I31CBA007NE | Cable Cu. de 1 x 25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 600 | 7 | 4200 |  | 0
| I31CBG001NE | Cable Cu. de 3 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 156 | 1.72 | 268.32 |  | 0
| I31CBG002NE | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 941 | 2.3 | 2164.3 |  | 0
| I31CBF004NE | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 50 | 7.01 | 350.5 |  | 0
2.4 | 03.04 | Canalizaciones
| I31KBC111 | Bandeja de rejilla 60x300 GC C7 | m | 104 | 83.81 | 8716.24 |  | 0
| I310558NE | Bandeja metálica perforada GC con p.p. soportes 300x60 mm. | m | 49 | 137.43 | 6734.07 |  | 0
| I31ZKA007 | Bandeja lisa aislante libre de halógenos 200x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 30 | 36.04 | 1081.2 |  | 0
| I310762 | Tubo corrugado M25 libre de halogenos | m | 200 | 2.8 | 560 |  | 0
| DIDKTA004X0 | Tubo rígido M20 libre de halogenos | m | 50 | 5.38 | 269 |  | 0
| I31BJC001 | Caja de derivación PVC estanca 80x80mm. | u | 35 | 3.77 | 131.95 |  | 0
2.5 | 03.05 | Alumbrado
| I31ILU134X3 | Panel LED >3900 lúmenes DALI | u | 12 | 286.49 | 3437.88 |  | 0
| 131ILE006 | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, autotest | u | 6 | 64.55 | 387.3 |  | 0
| I31ILU500X2 | Sistema de control de iluminación DALI | u | 1 | 6517.22 | 6517.22 |  | 0
| I31ILU120X2 | Sistema lineal LED DALI | m | 58 | 407.82 | 23653.56 |  | 0
2.6 | 03.06 | Varios
| I31BZC010X | SAI Online Doble Conversión Torre 15 kVA | u | 1 | 13245.96 | 13245.96 |  | 0
| I31BJW032NE | Trabajos complementarios para tendido de cableado | u | 1 | 1762.88 | 1762.88 |  | 0
| I31BJW025X2 | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | u | 1 | 1647.75 | 1647.75 |  | 0
| 03.06.01 | Base de enchufes 8 SAI + 4 No SAI | u | 13 | 100 | 1300 |  | 0
2.7 | 03.07 | Documentación y legalizaciones
| I31VM007 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (>100 kW) | u | 1 | 1662.32 | 1662.32 |  | 0
| I31VXX001x | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | u | 1 | 1785 | 1785 |  | 0
3 | 04 | CLIMATIZACIÓN
| IO2MCV_1 | Revisión, limpieza y puesta a punto de la instalación de climatización | ud | 1 | 1516.41 | 1516.41 |  | 0
| IO2MCV_2 | Limpieza de conductos y elementos terminales de difusión | ud | 1 | 722.68 | 722.68 |  | 0
| ICV_718_719_1 | Desmontaje tramo conducto climatización actual y elementos asociados | m² | 10 | 3.98 | 39.8 |  | 0
| I02MPV010 | Desmontaje, traslado a nueva ubicación y posterior montaje de elementos terminales de difusión | ud | 25 | 12.45 | 311.25 |  | 0
| IO2MDC017 | Red de conductos rectangular de aire primario/secundario, fabricado en lana mineral de alta densidad de e=25 mm | m² | 10 | 52.9 | 529 |  | 0
| IO2MDD032 | Difusor rotacional de impulsión, de 32 ranuras, de 800x800 mm, con compuerta de regulación | ud | 3 | 589.65 | 1768.95 |  | 0
| IO2AUX001 | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | ud | 1 | 850 | 850 |  | 0
4 | 05 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.1 | 05.01 | Detección por aspiración
| I05DES010. | Desmontaje de elementos de detección de incendios de aspiración | ud | 1 | 399.15 | 399.15 |  | 0
| I05DS050 | Tubo ABS rígido - 25mm - aspiración de humos | m | 15 | 12.1 | 181.5 |  | 0
| I05DS055 | Capilar de aspiración | ud | 2 | 53.12 | 106.24 |  | 0
| I05DS200 | Puesta en marcha del sistema de detección | ud | 1 | 275.45 | 275.45 |  | 0
4.2 | 05.02 | Extinción por agua nebulizada
| I05XND01 | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | m | 15 | 5.51 | 82.65 |  | 0
| I05XN180 | Tubería de acero inoxidable diámetro 12 y 16 mm | m | 15 | 79.32 | 1189.8 |  | 0
| I05XN141 | Boquilla nebulizadora cerrada 1N 1MB 6MB 100B (Cerrada No Técnicos h<=3m) | ud | 2 | 234.46 | 468.92 |  | 0
| I05XN430. | Puesta en marcha del sistema de extinción | ud | 1 | 440.72 | 440.72 |  | 0
4.3 | 05.03 | Extinción manual
| I05XE010 | Extintor polvo ABC 6 kg | ud | 1 | 88.4 | 88.4 |  | 0
| I05XE100 | Armario antivandálico para extintor | ud | 1 | 68.72 | 68.72 |  | 0
4.4 | 05.04 | Señalización fotoluminiscente
| I05S144. | Cartel de señalización fotoluminiscente de 320 x 160 mm | ud | 4 | 34.62 | 138.48 |  | 0
4.5 | 05.05 | Documentación y registro
| I05VDFO | Documentación final de Obra | ud | 1 | 654.15 | 654.15 |  | 0
5 | 06 | COMUNICACIONES
5.1 | 06.01 | Cableado
| COMMSCAB1 | Instalación de cableado estructurado Cat6A en mesa de operador | u | 104 | 156.37 | 16262.48 |  | 0
| COMMSCAB2 | Suministro e instalación de panel de 24 conexiones UTP | u | 10 | 50.85 | 508.5 |  | 0
| CBLATUTP6A3M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 3 m | u | 25 | 16.86 | 421.5 |  | 0
| CBLATUTP6A5M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 5 m | u | 25 | 18.87 | 471.75 |  | 0
| CBLATUTP6A8M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 8 m | u | 20 | 21.26 | 425.2 |  | 0
| CBLATUTP6A15M | Suministro e instalación de Cable UTP CAT6A 15 m | u | 70 | 26.94 | 1885.8 |  | 0
| CBLATFOMM10M | Suministro e instalación de latiguillo de fibra de 10 m multimodo OM4 uniboot. | u | 4 | 25.5 | 102 |  | 0
| CBLATFOMM15M | Suministro e instalación de latiguillo de fibra de 15 m multimodo OM4 uniboot. | u | 4 | 29.6 | 118.4 |  | 0
| COMMSCAB3 | Desmontaje y protección de cable estructurado en mesa existente en suelo para situación provisional | u | 5 | 47.54 | 237.7 |  | 0
| COMMSCAB4 | Retirada de cableado sin uso tras migración | u | 1 | 665.56 | 665.56 |  | 0
| 06.01.01 | Suministro e instalación cajas conexiones 8 x RJ-45 | u | 13 | 150 | 1950 |  | 0
5.2 | 06.02 | Electrónica de comunicaciones
| SWCAT930048P-E | Suministro e instalación de conmutador de 48 puertos 10/100/1000 PoE+, 4 SFP 1/10G , 2 fuentes alimentación | u | 2 | 6812.8 | 13625.6 |  | 0
| TRSFP1GSX | Transceptor de 1 Gbps multimodo para hasta 1 km de distancia (1000BASE-SX SFP) | u | 8 | 147.48 | 1179.84 |  | 0
| SWPESPEJ24001 | Suministro e instalación de panel modular de 24 puertos espejo de electrónica de red | u | 4 | 238.8 | 955.2 |  | 0
| SWINSTAL001 | Suministro e instalación de acometida de alimentación para elementos de comunicaciones. | u | 4 | 76.19 | 304.76 |  | 0
6 | 07 | VIDEOWALL
| 07.06 | Monitor 86" | u | 2 | 2418 | 4836 |  | 0
| 07.07 | EVLAN | u | 1 | 15000 | 15000 |  | 0
| 07.08 | Instalación y puesta en marcha monitores | u | 1 | 10800 | 10800 |  | 0
7 | 08 | PUESTOS OPERACIÓN
7.1 | 78 | Mobiliario Técnico
| 08.01.05 | Mesa COMMIT2000 x 1000 mm | u | 12 | 606.46 | 7277.52 |  | 0
| 08.01.08 | Brazo simple soporte monitor PC | u | 48 | 54.05 | 2594.4 |  | 0
| 08.01.09 | Silla operador 24x7 COMMIT | u | 12 | 234.81 | 2817.72 |  | 0
7.2 | 08.02 | Equipos informáticos
| 08.02.01 | Gestor de fuentes dinámico | u | 1 | 12000 | 12000 |  | 0
| 08.02.02 | Monitores de 24" UHD | u | 28 | 335 | 9380 |  | 0
| 08.02.03 | Teclado y Ratón inalámbrico + bluetooth | u | 7 | 245 | 1715 |  | 0
| 08.02.04 | Consola de audio | u | 7 | 3250 | 22750 |  | 0
| 08.02.05 | Cliente vídeo | u | 7 | 1062.86 | 7440.02 |  | 0
| 08.02.06 | Teléfono IP | u | 7 | 250 | 1750 |  | 0
| 08.02.07 | Thin Client | u | 7 | 857.14 | 5999.98 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados