## Polisomnografo
P.A.S.A. 69/2025 Polisomnógrafo
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características Generales
Equipo compacto con todas las funciones requeridas y prestaciones en un unico dispositivo sin módulos interconectados (S/N. Indicar):
Canales de entrada. Indicar:
Nº de canales totales.Indicar:
EEG y EOG :
canales totales:
unipolares:
EMG:
canales totales:
unipolares:
Oximetro:
SpO2, (S/N, nº, tipologia):
Pulso (S/N, nº):
Pletismografía (S/N, nº):
Presión:
Nº canales de flujo (S/N, nº)::
Nº canales de ronquido (S/N, nº)::
Canlales bipolares (S/N, nº):
ECG (S/N, nº):
Termistor (S/N, nº):
PLM-EMG (S/N, nº):
Acelerómetro (S/N, nº):
Registro posición y actividad del paciente (S/N):
Micrófono (S/N):
Para grabación de ronquido (S/N):
Para grabación de sonido (S/N):
Banda RIP (S/N, nº):
Bandas respiratorias (S/N, nº):
RIP sumatorio (S/N, nº):
RIP fluno cánula (S/N, nº):
Otras. Indicar:
Resolución de la señal (bits):
Frecuencia de muestreo de adquisición de las diferentes señales (KHz):
Garantiza calidad de las señales y menor interferencia de ruidos (S/N. indicar):
Frecuencia de almacenamiento (Hz):
Sistema de posicionamiento de cables de EEG que permita una total libertad al paciente (S/N):
Comunicación con dispositivos auxiliares:
CPAP (S/N. Indicar tipo conexión):
Capnógrafos (S/N. Indicar tipo conexión):
Otros. Indicar:
Incluye sistema de grabación PG/PSG (S/N):
Compatible con las recomendaciones de la AASM 2013 (S/N. Indicar):
Transductor diferencial de presión (S/N. Indicar):
Especificar tipo y características:
Especificar tipo de conexión entre:
Paciente y Sistema informatico:
Paciente y amplificador:
Otros.Indicar
Accesorios que incluye:
Otras características:
Estación de Adquisición
Sistema Informatico
Marca y modelo de la Unidad Central Proceso:
Sistema Operativo:
Velocidad Proceso de la CPU (GHz):
Capacidad Memoria RAM incluida en la oferta (GB):
Sistemas de control de la consola (TrackBall, Teclado, ratón, pantalla interactiva, etc.):
Otras carácterísticas:
Monitor de visualización:
Pantalla plana TFT, LCD, etc.
Tamaño pantalla imagen diagonal (cm):
Impesora a color (S/N. Indicar):
Conexiones de red que permitan:
Conexión de amplificador 1 cabezal EEG (S/N. Indicar):
Cámara video sincronizado (S/N. Indicar):
Conexión a internet (S/N. Indicar):
Otras características:
Software e informes:
Realización de estudios de forma ambulatoria y online en tiempo real (S/N. Indicar):
Software completo para PSG (S/N. Describir):
Software completo para EEG (S/N. Describir):
Software en castellano (S/N):
Programas de análisis automático de sueño con:
Creación de hipnogramas de forma automática (S/N. Indicar):
Cuantificación basada en estadificación de AASM (S/N. Indicar):
Detección y análisis automático de apneas/hipoapneas (S/N. Indicar):
Detección de eventos de desaturación y de arousals (S/N. Indicar)
Herramientas de ayuda al profesional que permitan la optimización del tiempo de revisión de estudios basado en inteligencia artificial (S/N. Indicar):
Almacenamiento de informe en pdf automatizado (S/N. Indicar)
Base de datos con listados y filtrados personalizados para búsqueda de pacientes (S/N. Indicar)
Accesorios incluidos:
Sistema de video sincronizado (S/N. Indicar)
Con cámara dotada de visión nocturna (S/N. Indicar características)
Módulo de adquisición y monitorización en tiempo real de las señales
EEG (S/N. Indicar):
CPAP (S/N. Indicar):
BiPAP (S/N. Indicar):
SevoCPAP (S/N. Indicar):
Otras. Indicar:
Posibilidad de integrar el equipo de titulación (CPAP) del paciente en el polisomnógrafo (S/N. Indicar):
Otros accesorios incluidos en oferta:
Integración de las aplicaciones mediante protocolos estándar con el HIS del centro (S/N):
HL7 (S/N):
XML (S/N):
Otros:
Se incluye interface, licencias y elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del equipo
Otras características del sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: