## equipo
P.A.S.A. 76/2025 - Cabina de flujo laminar
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Cabina de flujo laminar (S/N. Indicar):
Nº puestos de trabajo:
Diseño adaptado al trabajo especifico de un laboratorio de Fecudacion in Vitro (S/N. indicar)
Superificie de trabajo:
Material fabricacion:
Con calefaccion controlada electronicamente: (S/N. Indicar):
Frontal inclinado (S/N. Indicar):
Sistema de control de temperatura de la zona de trabajo (S/N. Indicar):
Estabilidad (º):
Zonas de trabajo independientes (S/N. Indicar):
Sondas de temperatura individualesen cada zona de trabajo:
Filtros:
Filtro HEPA H-14 para eliminación de partículas en suspensión (S/N.Indicar):
Pre-Filtro VOC para eliminación de compuestos orgánicos (S/N. Indicar):
Calidad de aire filtrado en grado A (S/N. Indicar):
Sistema de gasificación y humidificación incluido (S/N).Indicar:
Incluidos los tubos de silicona para su conexión (S/N. Indicar):
Control integral del funcionamiento en el panel frontal integrado en la superficie de trabajo (S/N).Indicar:
Requisitos normativa:
Cumple requisitos acorde a EN12469. (S/N. Especificar):
Equipada con el filtro HEPA tipo H14 estándar más alto con certificado de acuerdo con la EN 1822. (S/N. Especificar):
Cumple con la ISO clase 5 de sala limpia según 14644-1 para partículas.(S/N. Especificar):
Otros (S/N. Indicar):
Velocidad de flujo laminar:
Modo normal:
Modo stand-by:
Mástiles universales para instalación :
Microscopios estereoscópicos (S/N, nº):
Sistemas de iluminación LED par microscopios (S/N, nº):
Microscopios estereoscópicos incluidos en oferta (S/N, nº):
Con binoculares de alta magnificación y alta resolución (S/N. Indicar):
Angulo de observacion binocular (º):
Sistema plan acromático Zoom con aumentos continuos (S/N):
Rango de aumentos:
Especificar objetivo:
Especificar oculares:
Ajuste dioptrias (S/N):
Protector para gafas (S/N):
Junta de cierre para bloqueo de ocular y aislamiento de lentes internas (S/N. Indicar):
Portaoculares binocular con regulación interpupilar (S/N. Indicar):
Mando de enfoque:
Enfoque manual de la muestra mediante mandos de enfoque macrio y micro coaxiales incorporados (S/N. Indicar):
Otras características:
Pantalla (S/N. Nº incluido):
Tipo:
Resolución:
Tamaño:
Integrada en la cabina:
Cámara incluida en oferta (S/N, nº):
Color:
Resolución:
Inalámbrica:
Con diferentes opciones de visualización para cada uno de los microscopios (S/N. Indicar):
Incluye adaptadores y accesorios necesarios para su correcta integración (S/N. Indicar):
Otras características:
Otras características de interés del equipamiento ofertado:
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido a 1 m(dB):
De acuerdo con la norma EN12469 (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: