## encuesta
PAS xx/2025: Lámpara Quirúrgica
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Lámpara lquirúrgica
Características Generales:
Lámpara quirúrgica lateralizada y brazo portamonitor con tecnología LED de última generación para utilización en el Quirófano. (S/N)
nº equipos ofertado (lamparas y brazos):
ancladas a techo en ejes separados (S/N, nº)
Disposición por quirófano:
Instalados en los anclajes actuales existentes (S/N):
Longitud de los brazos de extensión suficiente para abarcar todo el campo quirúrgico. (S/N, mm)
Indicar intensidad (lux) mínima a 1 metro de distancia :
Regulación de intensidad. (S/N,Indicar rango %)
Intensidad luminosa regulable (S/N):
De forma continua (S/N)
En pasos de regulación (Nº pasos):
Luz ambiental para cirugía laparoscópica. (S/N)
Control de las funciones de la lámpara:
Desde la propia cúpula/mango (S/N)
Mediante pantalla táctil y/o panel de control tipo mural. (S/N. Especificar)
Preinstalación de cámara de video Especificar en que nº de cúpulas por quirófano:
Sistema de detección/reducción de sombras (S/N)
En el caso de obstrucción parcial/total del campo operatorio,la lámpara quirúrgica ofertada garantiza un campo de visión con iluminación óptima. (S/N. Indicar)
Mango de control esterilizable y reutilizable (S/N)
Indicar uds ofertadas:
Admite los dispositivos habituales para convertirlos en estériles (S/N. Inidcar los incluidos en oferta)
Rotación de 360º. (S/N)
Regulación en altura. Especificar valores máximos y mínimos Indicar (cm)
Temperatura de color (ªK):
Datos de características de iluminación:
Factor de reproducción de color. (Indicar Ra)
Incremento máximo de temperatura en el área de la cabeza del cirujano (ºC)
Profundidad de campo L1 + L2 (al 20%) (cm):
Tamaño de campo iluminado regulable. (S/N)
Especificar rango a 1 metro de paciente:
Radio de acción:
Diodos LED. Especificar:
Número de diodos LED.
Vida útil diodos LED (horas).
Radiación fotométrica (lm/w)
Para cada uno de los quirófanos:
Brazo soporte para la instalación de un monitor de grado médico de al menos 32”. (S/N, nº ofertado)
El brazo porta monitor dispondrá de gran capacidad interna para el paso holgado de cables y soporte para monitor plano tipo VESA o equivalente. (S/N)
Instalación en los brazos de los monitores existentes en el quirófano (S/N):
Brazos con sistema para el manejo y posicionamiento del monitor desde la zona estéril sin tener que tocarlo. (S/N. Indicar)
Datos de características de instalación: Indicar:
Peso del cuerpo de la cúpula. (Kg)
Peso del conjunto de suspensión, incluida la cúpula (Kg)
Peso del brazo porta monitor (Kg)
Altura mínima de techo. (cm)
Diámetro de acción
Altura de acción
Alimentación (V)
Frecuencia (Hz)
Consumo (W)
Se suministra con:
Anillos de anclaje (S/N)
Tubo de suspensión (S/N)
Embellecedor de techo (S/N)
Fuente de alimentación (S/N)
Las cúpulas y los brazos tendrán superficies lisas, fácilmente limpiables y admitirán los productos de limpieza y desinfección habituales. (S/N)
Dimensiones y necesidades de instalación
Peso del equipo (kg):
Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico (Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Necesidades/requisitos de instalación
El sistema de suspensión se adapatará a las características constructivas de los quirófanos, garantizando en todo caso la máxima operatividad del sistema. (S/N)
Se incluirá la propuesta de instalación adaptada a las necesidades de los quirófanos (S/N):
En caso de ser necesario para la correcta instalación y correcto funcionamiento de los sistemas ofertados, se incluirá también el anclaje a forjado a techo, si el existente no es adecuado para la solución ofertada. (S/N)
Desmontaje de las lámparas y equipos asociados exitentes garantizando que no se generen daños en la infraestructura y montaje de las nuevas lámparas. (S/N)
Retirada de todos los residuos generados durante el proceso de desmontaje asi como su gesitón conforme a la legislación vigente en materia de residuos y medioambiente (S/N. Indicar):
Aportación al hospital de los documentos que acrediten al correcta gestión y disposición final de los residuos.
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: