## equipo
P.A.S.A. 75/2025 - Incubadora de Embriones
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Cámaras de cultivo independientes (Nª):
Distribución homogénea de Tª en cada cámara (S/N. Inidcar):
Sistema de calentamiento. Indicar:
Con campos electromagneticos alrededor de los embriones (S/N. Indicar)
Tapa con sensores (S/N. Indicar)::
Interrumpen el flujo del gas al abrirse (S/N. Indicar):
Reinicio automático al cerrarse (S/N. Indicar):
Sensores de control de nivel:
CO2 (S/N. Indicar):
O2 (S/N. Indicar):
Otros (S/N. Indicar):
Sistema TRI-GAS con CO2 (2-10%) y O2 controlado mediante N2 (2-20%) (S/N. Indicar):
Filtro HEPA para eliminación de partículas en suspensión (S/N.Indicar):
Filtro VOC para eliminación de compuestos orgánicos (S/N. Indicar):
Cumplimiento con grado A de calidad del aire. (S/N. Indicar):
Pantalla para la visualización y ajuste de valores (S/N. Especificar características):
Sistema de alarmas acústicas y visuales (S/N. Especificar )
Posibilidad de conexión a sistema de alarma externo (S/N):
Necesita algun acccesorio /desarrollo especifico para esa conexión (S/N.):
En caso afirmativo, especificar que seria necesaraio y si esta incluido en oferta:
Software de registro de datos (S/N. Especificar):
Con envío de informes de alarmas por correo electrónico (S/N. Especificar):
Monitorización de lecturas de temperatura y concentración de gases:
Mediante software (S/N. Incluido en oferta):
Directamente a través de pantalla táctil (S/N. Incluido en oferta):
Accesorios:
Insertos compatibles con placas Falcon (S/N):
Nº uds incluidas en oferta:
Otras características de interés del equipamiento ofertado:
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Consumo de gas (l/h):
CO2:
O2:
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: