## ET
PASA 68/2025 - Respiradores Neonatales
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
nº unidades ofertadas:
Aplicaciones
Pediátrico:
Modos específicamente Pediatricos (S/N. Indicar):
Indicar peso máximo (kg)
Neonatal:
Indicar peso mínimo (kg)
Modos específicamente Neonatales (S/N. Indicar):
General
Pantalla (S/N):
Tipo (Electroluminiscente, CRT, LCD, TFT, etc.):
Ángulo de visión horizontal (º):
Ángulo de visión vertical (º):
B/N ó color:
Tamaño ("):
Resolución (pixeles):
Táctil (S/N):
Representación de gráficas y valores numéricos (/S/N. Indicar):
Curvas:
Nº curvas o gráficas de presentación simultánea (Indicar):
Curva de presión:
Curva de flujo:
Curva de volumen:
Curva de CO2:
Otras curvas incluidas:
Otras curvas opcionales no incluidas:
Valores numéricos:
Nº de valores presentados en pantalla simultáneamente:
Bucles (S/N, nº):
Tendencias (S/N):
tiempo (dias):
Modos Ventilatorios:
Modos ventilatorios convencionales:
Control de presión (S/N. Indicar):
Control de volumen (modo pediatrico) (S/N. Indicar):
Presión control con garantía de volumen (S/N. Indicar):
Soporte de presion (S/N. Indicar):
Soporte de volumen (S/N. Indicar):
CPAP (S/N. Indicar):
Garantía de volumen en todos los modos de ventilación convencional (S/N. Indicar):
Modos ventilatorios no invasivos:
Ventilación manual controlada (S/N. Indicar):
Ventilación no invasiva (S/N. Indicar):
BIPAP/DuoPAP (s/n. Indicar):
nCPAP (S/N. Indicar):
nCPAP y BIPAP de flujo variable permiten conexión con generadores diseñados especificamente para proporcionar la dinámica de los fluidos (S/N. Indicar):
Alto flujo con interfases nasales (S/N. Indicar):
Oxigenoterapia (S/N. Indicar):
Administración de pico de presión inspiratoria con flujo variable (S/N. Indicar):
VNPPI (S/N. Indicar):
Modos nCPAP e IPPV nasal no invasiva que permitan conexión con interfaces adecuados (S/N. Indicar):
Otras modalidades de ventilación incluidas en oferta. Indicar:
Control de presión estable con ajuste de flujo (S/N. Indicar):
Medición de la presión en boca de paciente a través de linea de presión proximal (S/N. Indicar):
Sensor de fluno proximal especifico para pacientes neonatales que permita la medición al paciente con un espacio muerto máximo de 0,9 ml (S/N. Indicar):
Mezclador de aire/oxígeno electrónico (S/N. Indicar):
Integrado en el equipo (S/N. Indicar):
Humidificación activa incorporada (S/N. Indicar):
Trigger:
Por flujo (S/N. Indicar):
Por presión (S/N. Indicar):
Por volumen (S/N. Indicar):
Retardo del trigger (m/s):
Compensación de fugas automáticas de al menos 25% (S/N):
Monitorización de parámetros:
Indicar si monitoriza los siguientes parámetros en tiempo real y en tendencia:
Presión:
Indicar rango (cm H2O):
Pico:
Media:
Mínimo:
Meseta:
PEEP:
AutoPEEP:
Otros:
Frecuencia respiratoria:
Indicar rango:
Total:
De respiración espontánea:
Otros:
Regulación O2:
FiO2:
Flujo:
Pico:
Espiratorio:
Otros:
Fugas (S/N. Indicar):
Tiempo inspiratorio (S/N. Indicar):
Tendencias (S/N):
Parámetros:
Intervalo de mediciones (horas) y frecuencia (mediciones/min):
Posibilidad de emplear estrategias de sincronización con el paciente (S/N. Describir):
Controles
Volumen tidal pacientes neonatales y pediatricos (ml):
Rango de Flujo inspiratorio (l/min):
Tiempo inspiratorio (s):
Tiempo expiratorio (s):
Frecuencia respiratoria ajustable (rpm):
Control de O2, FiO2 ajustable(%):
PEEP (cm H2O):
PIP regulable (cmH2O):
Otros controles. Indicar:
Alarmas
Visuales(S/N):
Auditivas (S/N):
Configuravles por el usuario (S/N):
Posibilidad de silenciador (S/N):
Sonido de alarma ajustable (S/N):
Sistema de jerarquización de alarmas (S/N):
Fallo ventilador (S/N):
Fallo gases (S/N):
Apnea (S/N):
FiO2 (S/N):
Presión (S/N):
PEEP (/SN):
Fallo suministro eléctrico (S/N):
Batería baja (S/N):
Fallo suministro aire (S/N):
Fugas (SN):
Fallo técnico (S/N):
Autodiagnóstico (S/N):
Falta de presión (S/N):
Frecuencia alta (S/N):
Otras (indicar):
Interfaces de Comunicación
Puertos de salida y entrada de datos para conectividad (S/N):
Nº de conexiones:
Tipo de conexión:
Permiten la conexión a la red informática del Servicio para recogida de datos. (S/N):
A través de protocolos HL7(S/N. Especificar):
Se incluyen sin coste añadido todos los elementos necesarios para realizar la conexión (S/N):
Conectividad del equipo a los sitemas de información clínica del servicio (S/N):
Necesidad de disponer de servidores dedicados para integracion con sistema de informacion (S/N. Indicar):
Otras características:
Otras características:
Herramientas de ayuda al mantenimiento del equipo (S/N):
Chequeo automático (S/N):
Diagnóstico de fallos (S/N):
Otros: Indicar:
Alimentación neumática requerida (S/N):
Compresor:
Requerido (S/N):
Incluido (S/N):
Nivel sonoro en funcionamiento a 1 m de distancia (dB):
Baterías (S/N):
Tipo:
Integrada en el equipo (S/N):
Autonomía de al menos 3 horas (S/N):
Ciclo de carga (h):
Compatibilidad con sistemas comercializables del servicio :
Humidificación activa . (S/N):
Circuitos ventilatorios. (S/N):
Formas de interfases ventilatorias para ventilación no invasiva. (S/N):
Generadores (S/N):
Accesorios incluidos. Especificar:
Incluye todos los elementos y accesorios necesarios que permitan la correcta adaptación, fijación y uso seguro en los dispositivos indicados por el servicio (carros de transporte y cuan térmica) (S/N. Indicar):
Fungible
El material fungible asociado al equipo es de distribución exclusiva. (S/N):
Reutilizable (S/N):
Método de esterilización:
Número de usos:
Coste (€):
Otras características destacables:
Dimensiones y necesidades de instalación:
Peso del equipo (kg):
Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Certificación de la formación facilitada (S/N):
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía Equipo (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (año lanzamiento al mercado):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión)(%):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Plataforma con posibilidad de actualización futura en opciones a nivel de hardware y software (S/N. Especificar):
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Product Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Marcado CE de acuerdo al MDR 2017/745 (S/N):
Declaración UE de conformidad de producto (S/N):
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: