## equipo
Analizador Sensorial Térmico
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Evaluación funcional de fibras nerviosas pequeñas mediante medición de umbrales de detección y dolor térmicos (S/N):
Protocolos de QST (Quantitative Sensory Testing) (S/N):
CHEPS (Contact Heat Evoked Potentials) (S/N):
Registo de respuestas de los pacientes mediante un plafón de interacción (S/N):
Mediciones:
Umbral de detección de frio/calor
Umbral de dolor por frío/calor
Estimulación rápida para potenciales evocados por calor (CHEPS)
Ejecución de protocolos estandarizados QST(S/N. Especificar):
Método límite (S/N):
Escalera (S/N):
Repetición promediada (S/N):
otros. Indicar
Registro y almacenamiento de la respuesta del paciente en tiempo real mediante plafón de respuesta o dispositivo equivalente (S/N. Indicar):
Termodo QST:
Rango de temperatura ( ºC):
Superficie del termodo (mm):
Sistema de enfriamiento. Especificar:
Otras. Indicar:
Termodo CHEPS:
Frecuencias rápidas de estimulación térmica (S/N. Especificar ºC/seg):
Rango de temperatura (ºC):
Superficie de contacto (mm2):
Dispondrá de sistema de seguridad que limite la temperatura máxima (S/N):
Compatible con registros de potenciales evocados
Plafón de respuesta:
Ergonomía y facilidad de uso para el paciente (S/N):
Registro electrónico de la pulsación o interacción sincronizada con la estimulación (S/N. Especificar):
Compatible con protocolos QST y CHEPS (S/N. Especificar):
Software de control y análisis:
Programación de rampas y estímulos fijos (S/N):
Ejecución de protocolos estándar QST y CHEPS (S/N):
Registro automático de la respuesta del paciente (S/N):
Generación de informes y comparación con patrones de normalidad (S/N):
Integración de los resultados de QST y CHEPS (S/N. Indicar):
Exportación de datos a formatos estándar (PDF, Excel) (S/N):
Trazabilidad de las pruebas realizadas (fecha, paciente, operador, protocolo utilizado,…)(S/N. Especificar):
Otros. Indicar
Accesorios:
Ordenador (S/N. Especificar carcateristicas)
Impresora (S/N. Especificar carcateristicas)
Carro de transporte que aloje todos los elementos (S/N. especificar carcaterísticas):
Inclusión de todos los cables y accesorios que sean necesarios par el correcto funcionamiento del sistema (S/N):
Otros incluidos:
Otras características de interés del equipamiento ofertado:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: