## Hoja1
REFERENCIAS Y PRECIOS FACTURACIÓN EXTRAORDINARIA LOTE 4
Código | Unidad | Resumen Concepto | Precio Unitario (incluye GG y BI)
| ARM | ARMARIO ELÉCTRICO Y MANIOBRA
1 | Ud | Reparación de componente de circuito de alimentación de variador de frecuencia | 463.3005
2 | Ud | Reparación de componente de circuito de potencia de variador de frecuencia | 691.3455
3 | Ud | Reparación de componente de sistema de refrigeración de variador de frecuencia | 431.4685
4 | Ud | Sustitución de relé de sincronismo de pasamanos RHOMBERG-BRASSLER SC-320 | 773.904
5 | Ud | Sustitución de termostato armario eléctrico | 89.4355
6 | Ud | Sustitución de ventilador grande armario eléctrico (diámetro 172 mm.) | 304.1865
7 | Ud | Sustitución de ventilador pequeño armario (120 x 120 mm.) | 208.6445
8 | Ud | Sustitución relé de control de velocidad de motor RUDOLPH 66,7 Hz o 100 Hz | 1419.3645
9 | Ud | Sustituir relé de seguridad XPS-AK371144 11BE950466 | 505.5515
10 | Ud | Sustitución variador de frecuencia 11/15 kW vectorial | 2148.8095
11 | Ud | Sustitución variador de frecuencia 15/18,5 kW vectorial | 2867.9735
12 | Ud | Sustitución variador de frecuencia 18,5/22 kW vectorial | 3666.108
13 | Ud | Sustitución variador de frecuencia 7,5/11 kW vectorial | 1961.072
14 | Ud | Verificación y limpieza de variador de frecuencia | 298.1375
| BAL | BALAUSTRADA Y ENTORNO
15 | Ud | Ajuste de zócalo, cubre-zócalo, junquillo o cepillo antipinzamiento de balaustrada | 69.4255
16 | Ud | Ajuste de panel de balaustrada | 138.8165
17 | Ud | Reparación 1 cara cristal de balaustrada curvo final sin lámina (incluye pulido, Sustitución de lámina antigrafiti y limpieza) | 154.744
18 | Ud | Reparación 1 cara cristal de balaustrada de transición sin lámina (incluye pulido, Sustitución de lámina antigrafiti y limpieza) | 140.576
19 | Ud | Reparación 1 cara cristal de balaustrada recto corto (ajuste) sin lámina (incluye pulido, Sustitución de lámina antigrafiti y limpieza) | 140.576
20 | Ud | Reparación 1 cara cristal de balaustrada recto largo sin lámina (incluye pulido, Sustitución de lámina antigrafiti y limpieza) | 140.576
21 | Ud | Sustitución de cerdas de cepillos antipinzamiento (tramo de 3 metros) | 105.0295
22 | Ud | Sustitución de conjunto completo selector puesta en marcha/paro emergencia TNE | 437.207
23 | Ud | Sustitución de conjunto completo selector puesta en marcha/paro emergencia TUGELA | 458.0105
24 | Ud | Sustitución de cristal de balaustrada curvo | 1046.431
25 | Ud | Sustitución de cristal de balaustrada recto | 1051.583
26 | Ud | Sustitución de deflector de cruce o salvacuellos de policarbonato de espesor 10 mm | 339.7905
27 | Ud | Sustitución de difusor alumbrado de balaustrada FT (tramo de 3 metros) | 86.3075
28 | Ud | Sustitución de difusor alumbrado de balaustrada TNE (tramo de 3 metros) | 93.61
29 | Ud | Sustitución de difusor alumbrado de balaustrada TUGELA (tramo de 3 metros) | 117.622
30 | Ud | Sustitución de dispositivo antiacceso (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | 224.756
31 | Ud | Sustitución de dispositivo antisubida según EN-115-2 (soporte y policarbonato de espesor 10 mm) | 620.6665
32 | Ud | Sustitución de dispositivo de protección de rellano (soportes y policarbonato de espesor 10 mm) | 1250.8435
33 | Ud | Sustitución de fotocélulas en un embarque | 259.1985
34 | Ud | Sustitución de junquillo balaustrada (tramo de 5 metros) | 228.85
35 | Ud | Sustitución de panel de balaustrada | 1096.9045
36 | Ud | Sustitución de perfil aluminio balaustrada 100 mm | 95.1855
37 | Ud | Sustitución de perfil aluminio balaustrada 150 mm | 120.612
38 | Ud | Sustitución de perfil cepillos antipinzamiento (tramo de 3 metros) | 302.2775
39 | Ud | Sustitución de policarbonato triangular de dispositivo antisubida según EN-115-2, de espesor 10 mm | 220.6275
40 | Ud | Sustitución de pulsador paro emergencia FT | 264.776
41 | Ud | Sustitución de selector de puesta en marcha FT | 264.0055
42 | Ud | Sustitución de semáforo FT | 616.17
43 | Ud | Sustitución de semáforo TNE, TUGELA | 906.913
44 | Ud | Sustitución de teja/cubrezócalo curvo | 994.658
45 | Ud | Sustitución de teja/cubrezócalo recto | 833.29
| FOS | FOSOS Y ENGRASE
46 | Ud | Instalación de iluminación entre peldaños en un embarque | 347.1505
47 | Ud | Sustitución clip de base de botonera de revisión | 69.2415
48 | Ud | Sustitución completa o instalación de elementos de apertura de tapa de fosos: mecanismos de anclaje y apertura (muelles/amortiguadores) y bisagras. | 546.365
49 | Ud | Sustitución de estribo de acceso a foso | 120.336
50 | Ud | Sustitución de micro de iluminación fosos | 62.997
51 | Ud | Sustitución de micro de tapa de foso | 63.1465
52 | Ud | Sustitución de recubrimiento placa fija 1500x320 mm. | 290.145
53 | Ud | Sustitución de recubrimiento placa móvil 990x340 mm. | 221.1795
54 | Ud | Sustitución de recubrimiento tapa de foso 1500x840 mm. | 656.5465
55 | Ud | Sustitución de rejilla protección circuito de peldaños | 310.6265
56 | Ud | Sustitución de soporte de luminaria estanca iluminación entre peldaños embarques | 114.402
57 | Ud | Sustitución de tapa de foso FT, TNE, TUGELA | 923.2775
58 | Ud | Sustitución de trámex doble en foso superior sobre superficie pisable | 531.024
59 | Ud | Sustitución de trámex simple en foso superior sobre superficie pisable | 277.426
60 | Ud | Sustitución de tubos iluminación entre peldaños embarques superior e inferior | 103.592
61 | Ud | Sustitución luminaria estanca iluminación entre peldaños | 138.9775
62 | Ud | Sustitución o instalación de bandeja recoge aceite de cadena de pasamanos completa | 392.8975
63 | Ud | Sustitución subcomponente mecanismo apertura de tapa de foso: mecanismo de anclaje, apertura o bisagra. | 289.57
64 | Ud | Sustitución/Sustitución completa de equipo engrase automático con hasta 12 puntos de engrase (se incluirá bastidor protector de chapa) | 1874.9255
| GRM | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS
65 | Ud | Ajuste de frenada | 69.4255
66 | Ud | Ajuste de tensión de cadena principal/pasamanos | 151.156
67 | Ud | Reparación tren de de engranajes (incluye corona intermedia, ejes, rodamientos y guardapolvos dañados, sustitución de aceite en reductor primario y de engranajes) | 20784.18
68 | Ud | Sustitución de aceite reductor (sin fin o tren de engranajes) | 437.161
69 | Ud | Sustitución de acoplamientos motor-reductor | 1142.341
70 | Ud | Sustitución de acoplamientos motor-reductor con bulones de motor | 1378.298
71 | Ud | Sustitución de bobina de freno principal/emergencia GSD 135.11 | 871.401
72 | Ud | Sustitución de bobina de freno principal/emergencia GSD 135.14 | 1337.22
73 | Ud | Sustitución de inductivo de apertura/desgaste de freno | 129.214
74 | Ud | Sustitución de cadena de pasamanos 20B-2 de 86-88 pasos | 1083.4265
75 | Ud | Sustitución de cadena principal 20B-2 de 96-100 pasos | 1092.4195
76 | Ud | Sustitución de cadena principal 20B-3 de 100-102 pasos | 1325.72
77 | Ud | Sustitución de cadena principal 24A-2 de 80 pasos | 2314.4785
78 | Ud | Sustitución de cadena principal 24A-2 de 86 pasos | 2425.603
79 | Ud | Sustitución de motor (material suministrado por METRO) | 1110.716
80 | Ud | Sustitución de inductivo de control de velocidad de motor | 193.361
81 | Ud | Sustitución de reductor (material suministrado por METRO) | 1388.395
82 | Ud | Sustitución de retenes de reductor primario (incluye sustitución de aceite en reductor primario y de engranajes, y sustitución de acoplamientos elásticos de motor-reductor) | 3930.148
83 | Ud | Sustitución de rodamientos motor eléctrico (incluye sustitución de acoplamientos motor-reductor) | 2053.187
84 | Ud | Sustitución de rodamientos y fajas motor eléctrico (incluye sustitución de acoplamientos motor-reductor) | 2814.8205
85 | Ud | Sustitución de zapatas de freno principal/emergencia | 632.017
86 | Ud | Sustitución de zapatas de freno principal/emergencia (incluye bulones) | 712.1375
| PAS | PASAMANOS
87 | Ud | Ajuste tensión y tracción (rodillos o correa poly) de pasamanos | 113.367
88 | Ud | Reparación de pasamanos (vulcanización) | 1176.8295
89 | Ud | Sustitución de cerdas de cepillo entrada pasamanos TNE | 153.6055
90 | Ud | Sustitución de correa poly de pasamanos | 1174.9205
91 | Ud | Sustitución de correa poly de pasamanos, rodillos tensores (3 uds.) y soporte rodillo tensor fijo | 1735.9595
92 | Ud | Sustitución de elemento guiado interno pasamanos | 144.1295
93 | Ud | Sustitución de entrada de pasamanos FT, TUGELA | 444.682
94 | Ud | Sustitución de entrada de pasamanos TNE | 589.0185
95 | Ud | Sustitución de muelle de conjunto de adherencia de pasamanos | 295.297
96 | Ud | Sustitución de pasamanos completo abierto con vulcanización en obra (incluye sustitución de guías de transición) | 2364.7565
97 | Ud | Sustitución de pasamanos completo cerrado (incluye sustitución de guías de transición) | 3404.46
98 | Ud | Sustitución de pasamanos completo de uretano termoplástico abierto con empalme en obra (incluye sustitución de guías de transición) | 2097.738
99 | Ud | Sustitución de polea de arrastre de pasamanos (material reparado y sin cambio de transmisión de pasamanos) | 1626.399
100 | Ud | Sustitución de polea de arrastre de pasamanos (material reparado y con cambio de transmisión de pasamanos) | 571.5385
101 | Ud | Sustitución de rodillo de apoyo de pasamanos (importe unitario) | 166.865
102 | Ud | Sustitución de rodillo de control de sincronismo de pasamanos | 177.7555
103 | Ud | Sustitución de rodillo guía de pasamanos (importe unitario) | 163.3575
104 | Ud | Sustitución de tramo guía de pasamanos curva inferior FT | 1278.524
105 | Ud | Sustitución de tramo guía de pasamanos curva superior FT | 2443.267
106 | Ud | Sustitución de tramo guía de pasamanos curva TNE | 1278.524
107 | Ud | Sustitución de tramo guía de pasamanos recta FT | 628.958
108 | Ud | Sustitución de tramo guía de pasamanos recta TNE | 628.958
109 | Ud | Sustitución de tren de rodillos adherencia pasamanos FT | 2084.444
110 | Ud | Sustitución de tren de rodillos adherencia pasamanos TNE | 1835.7565
111 | Ud | Sustitución de tren de rodillos de volteo escalera FT (unidad) | 658.858
112 | Ud | Sustitución de tren de rodillos de volteo escalera TNE (unidad) | 943.3795
113 | Ud | Sustitución de tren de rodillos de volteo escalera TUGELA (unidad) | 1656.644
114 | Ud | Sustitución de tren de rodillos tracción pasamanos | 1227.5215
115 | Ud | Sustitución guía de transición pasamanos | 72.703
| PEL | PELDAÑOS, GUÍAS Y TRANSMISIONES
116 | Ud | Ajuste de placa de peines | 197.455
117 | Ud | Sustitución de peines FT (5 unidades) | 534.1635
118 | Ud | Sustitución de peines TNE, TUGELA (5 unidades) | 272.895
119 | Ud | Sustitución de un peldaño | 716.772
120 | Ud | Suministro y sustitución de tramo cadena de peldaños estándar 190 kN (ref.10 peldaños, material nuevo) | 5253.8785
121 | Ud | Sustitución de patín de trinquete de transmisión principal | 2662.411
122 | Ud | Sustitución de patines de centraje de peldaños en un embarque (2 patines) | 283.659
123 | Ud | Sustitución de puente de volteo inferior/superior | 967.4835
124 | Ud | Sustitución de rodillos conducidos defectuosos (ref.10 peldaños) | 763.623
125 | Ud | Sustitución de soporte patín de trinquete de transmisión principal | 321.1145
126 | Ud | Sustitución de tacos apoyo volteo inferior | 135.2975
127 | Ud | Sustitución de tramo cadena de peldaños (ref.10 peldaños, material suministrado por METRO) | 1511.5945
128 | Ud | Sustitución de tramo de guía de rodillos de cadena/tracción (tramo hasta 3 metros) | 2726.65
129 | Ud | Sustitución de tramo de guía de rodillos de peldaños/conducidos (tramo hasta 3 metros) | 2726.65
130 | Ud | Sustitución de transmisión de pasamanos | 3329.779
131 | Ud | Sustitución de transmisión principal | 23985.7685
132 | Ud | Sustitución de triángulo de transmisión de pasamanos (sin cambio de transmisión de pasamanos) | 1404.5295
133 | Ud | Sustitución de triángulo de transmisión de pasamanos (con cambio de transmisión de pasamanos) | 195.2585
134 | Ud | Sustitución trinquete de la transmisión principal del circuito de peldaños | 5478.4735
135 | Ud | Suministro y sustitución de tramo cadena de peldaños autolubricada 190 kN (ref.10 peldaños, material nuevo suministrado) | 6531.8965
| MOB | MANO DE OBRA
136 | h | Técnico especialista en escaleras mecánicas | 75.58
% Descuento a Aplicar sobre esta Tabla de Precios LOTE 4 |  |  | 0%