## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 2235147.29 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 134108.84 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 290569.15 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 2659825.28 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 558563.31 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 3218388.59 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
0 | 0 | PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALMACÉN ROBOTIZADO EN DEPÓSITO DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID
1 | 09 | OBRA CIVIL
1.1 | TRA | TRABAJOS PREVIOS
| ECA0010 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL | m2 | 240 | 43.75 | 10500 |  | 0
| NECA0030 | PANELES DE ALUMINIO 70X100 CM. AVISO OBRA | ud | 12 | 100.24 | 1202.88 |  | 0
| ECA0050 | VINILO ADHESIVO | ud | 12 | 49.12 | 589.44 |  | 0
1.2 | DES | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
| DESEM001 | DESMONTAJE DE ESTANTERÍA METÁLICA | m | 800 | 12.41 | 9928 |  | 0
| GPDRT035 | DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DE PANELES DE FIBRAS MINERALES | m2 | 3360 | 8.45 | 28392 |  | 0
| NED0840 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | ud | 3 | 27.75 | 83.25 |  | 0
| DESPV001 | DESMONTAJE DE PUERTA ENROLLABLE INDUSTRIAL | ud | 1 | 485.11 | 485.11 |  | 0
| CM1E01DFM140M | DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO E=20 CM. A MANO | m2 | 30.8 | 90.93 | 2800.64 |  | 0
| GPDMC010 | CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN | m | 60 | 5.65 | 339 |  | 0
| EL0460TM | DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 30 CM. | m2 | 3360 | 63.83 | 214468.8 |  | 0
| EL0150 | DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO | ud | 36 | 77.03 | 2773.08 |  | 0
| EL0160 | DEM.SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HGÓN.D<40 A MANO | m | 300 | 28.76 | 8628 |  | 0
1.3 | VAC | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| EF0770 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE O VACIADO | m3 | 1344 | 7.14 | 9596.16 |  | 0
| EF0780 | EXCAVACION POZOS Y CIMIENTOS | m3 | 71.33 | 23.16 | 1652 |  | 0
| EF0810 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | m3 | 184 | 86.9 | 15989.6 |  | 0
| EF0990 | RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 184 | 11.5 | 2116 |  | 0
| GPANE010 | ENCACHADO DE GRAVA, E=20 CM. | m2 | 3360 | 11.64 | 39110.4 |  | 0
1.4 | DREN | RED DE SANEAMIENTO
| GPISB021 | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN, D=125 MM. | m | 78 | 58.08 | 4530.24 |  | 0
| ER0520 | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA, D=315 MM. | m | 230 | 61.72 | 14195.6 |  | 0
| ER0070 | ARQUETA DE PASO DE 51X51X60 CM. DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE CON TAPA TRÁMEX | ud | 36 | 266.6 | 9597.6 |  | 0
| ER0110 | ARQUETA LADRILLO DE PASO 63X63X80 CM. | ud | 16 | 202.52 | 3240.32 |  | 0
| LIMPSAN | LIMPIEZA RED DE SANEAMIENTO | ud | 1 | 2625 | 2625 |  | 0
1.5 | EMET | ESTRUCTURAS METÁLICAS
| EEA0230 | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | m | 27.9 | 35.29 | 984.59 |  | 0
| PLA | PLACA DE ANCLAJE DE PILARES | ud | 12 | 63.5 | 762 |  | 0
| PIL | PILARES ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | kg | 2831.76 | 3.72 | 10534.15 |  | 0
| VIG | VIGAS ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | kg | 7356 | 3.72 | 27364.32 |  | 0
| m22E26FKM080M | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-90 | m2 | 2152.6 | 19.1 | 41114.66 |  | 0
1.6 | EHOR | ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
| GPCRL010 | CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA | m2 | 3360 | 10.74 | 36086.4 |  | 0
| GPCSL010 | LOSA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 | m3 | 1344 | 256.6 | 344870.4 |  | 0
| EEJ0110 | JUNTA DE DILATACION EN SOLERAS Y LOSAS | m | 232 | 11.28 | 2616.96 |  | 0
| GPFEF020 | MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN | m2 | 611.82 | 41.74 | 25537.37 |  | 0
| EEF0400 | FORJADO POR VIGUETA IPN-120,16+4 B-60 | m2 | 36.33 | 37.07 | 1346.75 |  | 0
1.7 | ALB | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
| EEJ0180 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE HORMIGÓN CON RESINAS "EPOXI" | m2 | 3360 | 23.47 | 78859.2 |  | 0
| EVG0070 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | m2 | 1223.64 | 20.9 | 25574.08 |  | 0
| m22E26FKM050M | FALSO TECHO PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA R-90 | m2 | 3360 | 56.06 | 188361.6 |  | 0
| GPQLL030 | LUCERNARIO DE PLACAS TRANSLÚCIDAS EN CUBIERTA INCLINADA | m2 | 48 | 88.27 | 4236.96 |  | 0
1.8 | CMET | CARPINTERIA METÁLICA
| PCLEI120 | PUERTA METÁLICA CORREDERA LATERAL, EI-120 | ud | 3 | 13125 | 39375 |  | 0
| PERM001 | PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE Y MOTORIZACIÓN | ud | 3 | 8925 | 26775 |  | 0
| EHAP0101 | PUERTA CORTAFUEGO RF-90 1 HOJA C/ BARRA ANTIPÁNICO | ud | 16 | 1797.33 | 28757.28 |  | 0
1.9 | PIN | PINTURA
| GPRIS020 | PINTURA AL SILICATO LISA BLANCA MATE | m2 | 1223.64 | 9.73 | 11906.02 |  | 0
| EOT0220 | MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA EN DOS COMPONENTES | m2 | 90 | 22.39 | 2015.1 |  | 0
| EOT0230 | MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO | m | 180 | 1.71 | 307.8 |  | 0
2 | 13 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.1 | 13.11 | ADECUACIÓN ZONA NUEVO ALMACÉN
2.1.1 | 01 | Actuaciones previas
| 01.01 | Desmontaje parcial y recuperación de equipos de detección de incendios | ud | 1 | 4513.61 | 4513.61 |  | 0
| 01.02 | Redistribución del lazo de detección de incendios | ud | 1 | 1504.55 | 1504.55 |  | 0
| 01.03 | Desmontaje parcial y recuperación de Bies | ud | 1 | 1805.44 | 1805.44 |  | 0
| 01.04 | Desmontaje parcial de red rociadores en cubierta | ud | 1 | 18554.1 | 18554.1 |  | 0
| 01.05 | Desmontaje parcial de red rociadores en estantería | ud | 1 | 5175.6 | 5175.6 |  | 0
2.1.2 | 02 | Detección de incendios
| 02.01.02.01 | Bastidor auxiliar para colocación de armario detección de aspiración | ud | 3 | 229.73 | 689.19 |  | 0
| 01.02.01 | Detector Aspiración VESDA-E-VEP con LEDs (4 tubos) | ud | 3 | 5529.44 | 16588.32 |  | 0
| 01.02.02 | Tubo ABS rígido - 25mm - aspiración de humos | m | 828 | 13.22 | 10946.16 |  | 0
| I05DS030 | Armario metálico Tapa Transparente (VESDA) | ud | 3 | 328.37 | 985.11 |  | 0
| I05DS031 | Armario metálico Tapa Ciega para detectores y elementos aspiración | ud | 3 | 990.3 | 2970.9 |  | 0
| I05DS051 | Elemento de prueba-mantenimiento aspiración tuberías de detección | ud | 3 | 79.91 | 239.73 |  | 0
| 01.02.04 | Fuente de Alimentación de 24V / 130W / 5A EN54-4A2 | ud | 3 | 836.31 | 2508.93 |  | 0
| I05DS070 | Bucle de comunicación Vesdanet 2x2x0,22 | m | 500 | 14.11 | 7055 |  | 0
| 02.05 | Pulsador de Alarma Analógico | ud | 9 | 83.88 | 754.92 |  | 0
| 02.06 | Sirena roja de lazo + Flash | ud | 8 | 118.72 | 949.76 |  | 0
| 01.02.07 | Transponder, marca ESSER, mod.4E/2S | ud | 12 | 180.93 | 2171.16 |  | 0
| I05DA020 | Línea de alimentación eléctrica a 230 Vca AS+ 3x2,5 a fuente de alimentación | m | 210 | 8.33 | 1749.3 |  | 0
| 01.02.08 | Línea de alimentación 3x2.5 a 24 Vcc desde F.A. a Vesdas, Módulos y D. Flujo | m | 60 | 8.33 | 499.8 |  | 0
| 01.02.09 | Lazo-Bus Detección Analógica entubado (AS+) 2x1,5mm² | m | 1700 | 10.12 | 17204 |  | 0
| I05INT_DHA | Configuración e integración Sistema Detección Aspiración en TCE - Puesto Central | ud | 1 | 3700.02 | 3700.02 |  | 0
| DETPR002 | Configuracón e integración de nuevas señales en TT CC y SOL | ud | 1 | 4995.04 | 4995.04 |  | 0
| I05SOO12 | Configuración, integración y actualización VSM de detectores de aspiración | ud | 1 | 1850.02 | 1850.02 |  | 0
| 01.02.10 | Programación de la Central de Detección de Incendios | ud | 1 | 1480.02 | 1480.02 |  | 0
| 01.02.11 | Puesta en marcha del Sistema de Detección | ud | 1 | 1444.35 | 1444.35 |  | 0
| DIDKTA004X1 | Tubo rígido M25 libre de halogenos | m | 570 | 7.58 | 4320.6 |  | 0
| I05INT_Sinopt | Ampliación del Sinóptico | ud | 1 | 1517.01 | 1517.01 |  | 0
2.1.3 | 03 | Bocas de incendio equipadas
| 03.01 | Válvula de compuerta husillo ascendente embridada DN65 | ud | 1 | 370.44 | 370.44 |  | 0
| 03.02 | Válvula reductora de presión DN65 | ud | 1 | 991.08 | 991.08 |  | 0
| 03.03 | Puesto de control reducido DN65 | ud | 1 | 1552.26 | 1552.26 |  | 0
| 03.04 | Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217-1 65mm | m | 234 | 29.02 | 6790.68 |  | 0
| 03.05 | Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217-1 40mm | m | 72 | 17.12 | 1232.64 |  | 0
| 03.06 | BIE de superficie de 25mm con toma de 45mm. | ud | 4 | 458.66 | 1834.64 |  | 0
| 03.07 | BIE de superficie de 25mm con toma de 45mm (solo montaje) | ud | 5 | 180.55 | 902.75 |  | 0
2.1.4 | 04 | Rociadores
2.1.4.1 | 04.01 | Rociadores en cubierta
| 04.01.01 | Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 150mm | ud | 1 | 3169.99 | 3169.99 |  | 0
| 04.01.02 | Tubería de acero negro con soldadura 150mm según UNE-EN 10217-1 | m | 72 | 62.41 | 4493.52 |  | 0
| 04.01.03 | Tubería de acero negro con soldadura 100mm según UNE-EN 10217-1 | m | 54 | 42.49 | 2294.46 |  | 0
| 04.01.04 | Tubería de acero negro con soldadura 80mm según UNE-EN 10217-1 | m | 372 | 32.88 | 12231.36 |  | 0
| 04.01.05 | Punto de limpieza | ud | 4 | 167.48 | 669.92 |  | 0
| 04.01.06 | Punto de prueba de rociadores | ud | 1 | 262.17 | 262.17 |  | 0
| 04.01.07 | Limpieza de tuberías | ud | 1 | 357.01 | 357.01 |  | 0
| 04.01.08 | Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm) K115 | ud | 504 | 19.59 | 9873.36 |  | 0
| 04.01.09 | Tubería de acero negro con soldadura 40mm según UNE-EN 10217-1 | m | 1440 | 24.33 | 35035.2 |  | 0
2.1.4.2 | 04.02 | Rociadores intermedios
| 01.04.02.01 | Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 100 mm | ud | 2 | 2229.91 | 4459.82 |  | 0
| 01.04.02.02 | Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 100 mm (solo montaje) | ud | 2 | 812.45 | 1624.9 |  | 0
2.1.4.3 | 01.04.03 | Sala técnica
| 01.04.03.01 | Colector de puestos de control | ud | 1 | 2364.93 | 2364.93 |  | 0
| 01.04.03.02 | Armario para rociadores de repuesto | ud | 1 | 61.69 | 61.69 |  | 0
| 01.04.03.03 | Repuesto. Rociador pulverizador de descarga plana y respuesta rápida colgante bronce Tª 68º | ud | 24 | 9.58 | 229.92 |  | 0
| 01.04.03.04 | Repuesto. Rociado pulverizador de respuesta normal montante bronce Tª 68º | ud | 12 | 10.67 | 128.04 |  | 0
2.1.5 | 05 | Señalización
| 01.05.01 | Señal "Recorrido de evacuación" fotoluminiscente | ud | 28 | 6.58 | 184.24 |  | 0
| 01.05.02 | Señal "Salida" fotoluminiscente | ud | 4 | 6.58 | 26.32 |  | 0
| 01.05.03 | Señal "Salida de emergencia" fotoluminscente | ud | 7 | 6.58 | 46.06 |  | 0
| 01.05.04 | Señal "Boca de incendios" fotoluminiscente | ud | 9 | 6.26 | 56.34 |  | 0
| 01.05.05 | Señal "Extintor" fotoluminiscente | ud | 18 | 6.26 | 112.68 |  | 0
| 01.05.06 | Señal "Pulsador de alarma" fotoluminiscente | ud | 9 | 6.26 | 56.34 |  | 0
2.1.6 | 06 | Exutorios
| 02.01.06.04 | Preparación de soporte para colocación de exutorios | ud | 27 | 304.74 | 8227.98 |  | 0
| 01.06.01 | Exutorio de lamas neumático de 2440mm x 2520mm. | ud | 27 | 5497.05 | 148420.35 |  | 0
| 01.06.02 | Compresor para accionamiento de 100l | ud | 1 | 2125.85 | 2125.85 |  | 0
| 01.06.03 | Cuadro eléctrico de control | ud | 1 | 2042.83 | 2042.83 |  | 0
| 01.06.04 | Línea neumática de 6/8mm y 4/6 de cobre para interconexión neumática | m | 350 | 64.63 | 22620.5 |  | 0
2.1.7 | 07 | Extintores
| 01.07.01 | Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 183B C | ud | 18 | 79.96 | 1439.28 |  | 0
| I05XE020 | Extintor CO2 - 5 kg | ud | 5 | 174.21 | 871.05 |  | 0
2.1.8 | 08 | Varios
| 02.01.08.01 | Ayudas de albañilería | ud | 1 | 18022.31 | 18022.31 |  | 0
| 01.08.01 | Ensayo de material | ud | 1 | 4151.2 | 4151.2 |  | 0
| E02 | Sellado de paso de cables de medianas dimensiones, con revestimiento intumescente y panel de lana mineral. | ud | 15 | 26.31 | 394.65 |  | 0
| 02.01.08.03 | Sellado de paso de tubería metálica, con sellador acrílico. | ud | 10 | 11.31 | 113.1 |  | 0
2.2 | 13.12 | ADECUACIÓN ZONA ANEXA
2.2.1 | 21 | Detección de incendios
| 02.02.01.01 | Adecuación de sistema de aspiración existente | ud | 1 | 11057.48 | 11057.48 |  | 0
| 02.02.01.02 | Reubicación de equipos de detección de incendio | ud | 1 | 4212.71 | 4212.71 |  | 0
2.2.2 | 22 | Bocas de incendio
| 02.02.02.01 | Montaje de Bie recuperada | ud | 2 | 632.21 | 1264.42 |  | 0
2.2.3 | 23 | Rociadores
| 02.02.03.01 | Montaje de colector de cierre | ud | 1 | 4098.72 | 4098.72 |  | 0
| 04.01.06 | Punto de prueba de rociadores | ud | 1 | 262.17 | 262.17 |  | 0
| 04.01.05 | Punto de limpieza | ud | 4 | 167.48 | 669.92 |  | 0
| 04.01.07 | Limpieza de tuberías | ud | 1 | 357.01 | 357.01 |  | 0
2.3 | 05.01 | MEDIOS DE ELEVACIÓN
| 17 | Plataforma elevadora de tijera de 12m | mes | 12 | 2108.26 | 25299.12 |  | 0
| 05.01.02 | Plataforma articulada eléctrica de 15m | mes | 12 | 3077.68 | 36932.16 |  | 0
2.4 | 02.03 | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES
| 02.04.01 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación de protección contra incendios | ud | 1 | 2352.86 | 2352.86 |  | 0
| 02.04 | Documentación final de obra de la instalación de protección contra incendios | ud | 1 | 3266.77 | 3266.77 |  | 0
3 | 10 | COMUNICACIONES Y CONTROL
| I04CUTPC6A | Cable UTP Cat 6A 23 AWG, nocturno. | m | 1000 | 3.98 | 3980 |  | 0
| CECOM001 | Latiguillo RJ45-RJ45 UTP C.6A 1,5 MTS | ud | 22 | 6.91 | 152.02 |  | 0
| I04COM11 | Roseta doble 2 tomas RJ45. | ud | 14 | 14.54 | 203.56 |  | 0
| WIFI001 | Suministro e nstalación Puntos de Acceso Wifi con antenas integradas | ud | 3 | 3150 | 9450 |  | 0
| WIFI004 | DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA WI-FI | ud | 1 | 326.68 | 326.68 |  | 0
| DIKODA019 | Armario rack mural 19'' pivotante 9U | ud | 1 | 262.89 | 262.89 |  | 0
| I04ESTACION 02 | Cisco Catalyst 9200-24P-E | ud | 1 | 2336.31 | 2336.31 |  | 0
| DIKCDX100 | Panel modular PATCHMAX de 24 módulos. | ud | 1 | 245.42 | 245.42 |  | 0
| I04TRANS00 | Transceptor de 1 Gbps multimodo hasta 1 km | ud | 2 | 112.4 | 224.8 |  | 0
| DIKOAC030 | "Jumper" de 5 m. de longitud Multimodo. | ud | 4 | 10.95 | 43.8 |  | 0
| RCOM043 | Configuración, pruebas y puesta en servicio de red de comunicaicones | ud | 1 | 2662.36 | 2662.36 |  | 0
| RCOM044 | Documentación de red de comunicaciones | ud | 1 | 456.63 | 456.63 |  | 0
| DIKFOBANDRACK48LC | Suministro e instalación de bandejas 24 conectores LC para rack 19'' | ud | 2 | 136.64 | 273.28 |  | 0
3.14 | CABLE12MM | Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo
| DCSINSTF06 | Instalación de Cable de 12 fibras ópticas multimodo | m | 250 | 10.88 | 2720 |  | 0
| DIKODB001 | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | ud | 24 | 15.84 | 380.16 |  | 0
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | ud | 12 | 2.02 | 24.24 |  | 0
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | ud | 24 | 4.8 | 115.2 |  | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | ud | 24 | 11.1 | 266.4 |  | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | ud | 1 | 222 | 222 |  | 0
4 | 14 | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
4.1 | DE.1 | CABLEADO
| I31CBG001 | Cable Cu. de 3 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 600 | 1.85 | 1110 |  | 0
| I31CBG002 | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 270 | 0.78 | 210.6 |  | 0
| I31CBG003 | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 200 | 3.62 | 724 |  | 0
| I31CBG004 | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 970 | 4.83 | 4685.1 |  | 0
| I31CBG005 | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 900 | 7.46 | 6714 |  | 0
| I31CBF002 | Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 90 | 3.66 | 329.4 |  | 0
| I31CBF003 | Cable Cu. de 5 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 680 | 5.65 | 3842 |  | 0
| I31CBF004 | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 870 | 1.8 | 1566 |  | 0
| I31CBF005 | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 180 | 1.93 | 347.4 |  | 0
| I31CBA008 | Cable Cu. de 1 x 35 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 120 | 8.2 | 984 |  | 0
| I31CBA010 | Cable Cu. de 1 x 70 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 740 | 15.59 | 11536.6 |  | 0
| I31CBA012 | Cable Cu. de 1 x 120 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | m | 1040 | 25.08 | 26083.2 |  | 0
4.2 | DE.2 | CANALIZACIONES
| I31ZKA003X | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 280 | 82.04 | 22971.2 |  | 0
| I31ZKA001X | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 100x60 mm con tapa y p.p. soportes | m | 286 | 44.67 | 12775.62 |  | 0
| I310762 | Tubo corrugado M25 libre de halogenos | m | 600 | 3.09 | 1854 |  | 0
| DIDKTA004X1 | Tubo rígido M25 libre de halogenos | m | 1354 | 7.58 | 10263.32 |  | 0
| I31BJC001 | Caja de derivación PVC estanca 80x80mm. | ud | 116 | 4.16 | 482.56 |  | 0
4.3 | DE.3 | PROTECCIONES Y CUADROS SECUNDARIOS
| I31BBB0PQ1X | Protección eléctrica en CGBT para Autostore | ud | 1 | 3438.33 | 3438.33 |  | 0
| I31BBB0PQ2X | Protección eléctrica en CGBT para CS Nave Oeste | ud | 1 | 1048.28 | 1048.28 |  | 0
| I31BDA010X1 | Cuadro secundario Nave Oeste | ud | 1 | 10764.47 | 10764.47 |  | 0
4.4 | DE.4 | DESMONTAJES
| I31OBV001X | Desmontaje de alumbrado y fuerza | ud | 1 | 10832.65 | 10832.65 |  | 0
| I31FBV106X1 | Identificación y desmontaje de circuitos eléctricos | ud | 1 | 3610.89 | 3610.89 |  | 0
4.5 | DE.5 | ALUMBRADO
| I31EST041 | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | ud | 72 | 86.85 | 6253.2 |  | 0
| 131ILE006 | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, autotest | ud | 40 | 68.41 | 2736.4 |  | 0
| I31ILU115 | Campana industrial LED > 12000 lúmenes | ud | 30 | 284.48 | 8534.4 |  | 0
| I31ILU115X | Campana industrial LED > 6000 lúmenes con kit de emergencia | ud | 18 | 377.55 | 6795.9 |  | 0
| I31ILU130X | Sistema lineal LED DALI | m | 288 | 258.2 | 74361.6 |  | 0
| I31ILU190X | Sistema lineal LED DALI con kit de emergencia | m | 49.5 | 376.29 | 18626.36 |  | 0
| I31FM021 | Detector de movimiento | ud | 20 | 90.37 | 1807.4 |  | 0
| I31BJA025X | Interruptor / Conmutador / Cruzamiento estanco unipolar | ud | 10 | 31.19 | 311.9 |  | 0
| I31ILU500X | Sistema de control de iluminación modular lineal LED | ud | 1 | 8177.52 | 8177.52 |  | 0
4.6 | DE.6 | INSTALACIÓN DE FUERZA
| I31BJD013X | Toma de corriente de superficie con base de enchufe 2P+T Schuko y 3P+T Cetac | ud | 10 | 72.1 | 721 |  | 0
| I31KF050 | Kit puesto de trabajo eléctrico PVC superficie/empotrar 6 TC + 1-4 conectores voz/datos | ud | 3 | 119.18 | 357.54 |  | 0
4.7 | DE.7 | INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA
| I31ITALO1X | Instalación eléctrica temporal de obra para fuerza y alumbrado | ud | 1 | 12496.04 | 12496.04 |  | 0
| I31VM006 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de la instalación temporal de obra (>50 kW) | ud | 1 | 1326.83 | 1326.83 |  | 0
4.8 | DE.8 | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES
| I31BJW020X | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | ud | 1 | 2987.22 | 2987.22 |  | 0
| I31VM007X | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en Instalación Industrial | ud | 1 | 2053.77 | 2053.77 |  | 0
| I31VXX001X | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | ud | 1 | 2294.08 | 2294.08 |  | 0
5 | GES | GESTIÓN DE RESIDUOS
| U20CO030 | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16 M3. | mes | 18 | 100 | 1800 |  | 0
| U20CVC040 | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16 M3. | mes | 18 | 84.43 | 1519.74 |  | 0
| U20CVC010 | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16 M3. | mes | 18 | 84.42 | 1519.56 |  | 0
| MEDAMVAL01 | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | t | 0.3 | -171.49 | -51.45 |  | 0
| 0000420 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | kg | 500 | 0.54 | 270 |  | 0
| U20TCAPL9S | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM. MAQ/CAM. ESC.SUCIO | t | 700 | 74.94 | 52458 |  | 0
| U20TCAPL9L | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50KM. MAQ/CAM. ESC.LIMPIO | t | 200 | 70.36 | 14072 |  | 0
6 | INT | INTEGRACIÓN AMBIENTAL
| 06.01 | Integración Ambiental | mes | 18 | 2105.04 | 37890.72 |  | 0
7 | SYS | SEGURIDAD Y SALUD
| SYS.00 | SEGURIDAD Y SALUD | ud | 1 | 29291.59 | 29291.59 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados