## Inventario Eq. Electromedico
INVENT. HOSPITAL | INVENT. CONTABLE | CENTRO GESTOR | CENTRO ASISTENCIAL(HOSPITAL O CENTRO DEPENDIENTE) | DENOMINACIÓN | DENOMINACIÓN HOMOGÉNEA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | FECHA ADQUISICIÓN(dd-mm-aaaa) | FECHA PUESTA EN MARCHA (dd-mm-aaaa) | *FECHA FIN GARANTÍA (dd-mm-aaaa) | COSTE DE ADQUISICIÓN | PABELLÓN/ UBICACIÓN | SERVICIO | CRITICIDAD | SITUACIÓN OPERATIVA(SOLO ALTA) | FORMA ADQUISICIÓN | IMPORTE (IVA INC.) MATENIMIENTO INTEGRAL | Contrato 01/03/2026 a 30/09/2026 | 1ª Prorroga 01/10/2026 a 28/02/2027 | 2ª Prorroga 01/03/2027 a 30/09/2027 | coberturas | Revisones
A5032382 | 23633 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0066 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-11-19 | 31376.558 | PARITORIO | PARITORIOS | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1072.34 | 0 | 300.42 | 536.17 | Integral | 1
A5032383 | 23634 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0067 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-11-19 | 31376.558 | PARITORIO | PARITORIOS | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1072.34 | 0 | 300.42 | 536.17 | Integral | 1
A5032384 | 23635 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0065 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-11-19 | 31376.558 | PARITORIO | PARITORIOS | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1072.34 | 0 | 300.42 | 536.17 | Integral | 1
A5088123 | 23758 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTM-0068 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 31103.92 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1093.37 | 0 | 185.22 | 546.685 | Integral | 1
A5088124 | 23759 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0173 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 31103.92 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1093.37 | 0 | 185.22 | 546.685 | Integral | 1
A5088125 | 23757 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYROO TN300 | DSTK-0172 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 31214.41 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1093.37 | 0 | 185.22 | 546.685 | Integral | 1
AF11082 | AF11082 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0038 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 7973.2 | PARITORIO | PARITORIOS | URGENTE | ALTA | COMPRA | 490.725 | 245.3625 | 245.3625 | 245.3625 | Preventivo | 1
AF11083 | AF11083 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0039 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 7973.2 | NEONATOS | PARITORIOS | URGENTE | ALTA | COMPRA | 820.295 | 410.1475 | 410.1475 | 410.1475 | Integral | 1
AF11065 | AF11065 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ARUB-0042 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 10464.82 | NEONATOS | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 820.295 | 410.1475 | 410.1475 | 410.1475 | Integral | 1
3000628 | 213000628 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | RESUSCITAIRE | GF10002 | 2015-04-09 | 2015-04-08 |  | 13618.97 | NEONATOS | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1635.37 | 817.685 | 817.685 | 817.685 | Integral | 1
AF11045 | AF11045 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ARUB-0040 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 16444.72 | URG OBSTETRIC. Y GINE. | URGENCIAS OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | URGENTE | ALTA | COMPRA | 490.725 | 245.3625 | 245.3625 | 245.3625 | Preventivo | 1
AF30220 | AF30220 | 312A8235_HUF | HUF | CUNA CALOR RADIANTE |  | DRAGER | 82VHA-1AC | LA04021 | 2007-06-18 | 2007-06-18 |  | 11000 | NEONATOS | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 1635.37 | 817.685 | 817.685 | 817.685 | Integral | 1
ST01895-4 |  | 312A8235_HUF | HUF | ESTACIÓN MONITOR TRANSPORTE |  | DRAGER | INFINITY M 500 | 5626726961 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 65.1756 | 32.5878 | 32.5878 | 32.5878 | Integral | 1
ST01896-4 |  | 312A8235_HUF | HUF | ESTACIÓN MONITOR TRANSPORTE |  | DRAGER | INFINITY M 500 | 5626725864 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 65.1756 | 32.5878 | 32.5878 | 32.5878 | Integral | 1
ST01895-2 |  | 312A8235_HUF | HUF | FUENTE ALIMENTACIÓN |  | DRAGER | INFINITY P2500 | USSE-0311 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 131.3695 | 65.6847 | 65.6847 | 65.6847 | Integral | 1
ST01896-2 |  | 312A8235_HUF | HUF | FUENTE ALIMENTACIÓN |  | DRAGER | INFINITY P2500 | USSE-0402 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 131.3695 | 65.6847 | 65.6847 | 65.6847 | Integral | 1
A5247769 | 23804 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0066 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247770 | 23805 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0065 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247771 | 23806 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0060 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247772 | 23807 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0064 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247773 | 23808 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0062 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247774 | 23809 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0061 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5247775 | 23810 | 312A8235_HUF | HUF | INCUBADORA NEONATAL |  | DRAGER | BABYLEO TN500 | ASTN-0063 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 31641.5 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2292.345 | 0 | 6.28 | 1146.1725 | Integral | 1
A5088123-2 |  | 312A8235_HUF | HUF | LAMPARA FOTOTERAPIA NEONATAL |  | DRAGER | BILILUX | 1125982011 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 0 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | NORMAL | ALTA | COMPRA | 465.69 | 0 | 78.9 | 232.845 | Integral | 1
A5088124-1 |  | 312A8235_HUF | HUF | LAMPARA FOTOTERAPIA NEONATAL |  | DRAGER | BILILUX | 1125982019 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 0 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | NORMAL | ALTA | COMPRA | 465.69 | 0 | 78.9 | 232.845 | Integral | 1
3001036 | 213001036 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA |  | DRAGER | FABIUS TIRO | ASKL-0010 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 17017.44 | PARITORIO | PARITORIO 3 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 3800.55 | 1900.275 | 1900.275 | 1900.275 | Integral | 2
AF11071 | AF11071 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0079 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | PARITORIO | PARITORIOS | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11072 | AF11072 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0076 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 3 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11076 | AF11076 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0077 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | HOSP. DE DÍA QUIRÓFANO | QUIROFANO 11 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11077 | AF11077 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0075 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | HOSP. DE DÍA QUIRÓFANO | QUIROFANO 10 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11067 | AF11067 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0074 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 1 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11068 | AF11068 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0070 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 6 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11069 | AF11069 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0080 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 6 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11070 | AF11070 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0069 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 5 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11073 | AF11073 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0078 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | HEMODINAMIA | SALA DE HEMODINAMIA | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11074 | AF11074 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0071 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 7 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11075 | AF11075 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0073 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
AF11078 | AF11078 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ARUB-0072 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 28902.85 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 4 | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
300091102 |  | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS | ASKJ-0159 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | 28902.85 | HEMODINAMIA | SALA DE HEMODINAMIA | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
3001486 | 213001486 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0129 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 22747.31 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Planta Tercera | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
3001487 | 213001487 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0131 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 22747.31 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Planta Tercera | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
3001488 | 213001488 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0132 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 22747.31 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Planta Tercera | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
3001489 | 213001489 | 312A8235_HUF | HUF | MAQUINA DE ANESTESIA* |  | DRAGER | PRIMUS IE | ASNC-0130 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 22747.31 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Planta Tercera | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 4811.28 | 2405.64 | 2405.64 | 2405.64 | Integral | 2
ST01895-5 | ST01895-5 | 312A8235_HUF | HUF | MODULO PRESION INVASIVA |  | DRAGER | Infinity MCable-Dual Hemo | 5836206769 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 207.49 | 103.745 | 103.745 | 103.745 | Integral | 1
ST01896-5 | ST01895-5 | 312A8235_HUF | HUF | MODULO PRESION INVASIVA |  | DRAGER | Infinity MCable-Dual Hemo | 5836206573 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 207.49 | 103.745 | 103.745 | 103.745 | Integral | 1
ST01895-3 | ST01895-3 | 312A8235_HUF | HUF | MODULO SATURACIÓN |  | DRAGER | Infinity MCable-Nellcor OxiMax | 5838709356 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 207.49 | 103.745 | 103.745 | 103.745 | Integral | 1
ST01896-3 | ST01896-3 | 312A8235_HUF | HUF | MODULO SATURACIÓN |  | DRAGER | Infinity MCable-Nellcor OxiMax | 5838711460 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 207.49 | 103.745 | 103.745 | 103.745 | Integral | 1
ST00296 |  | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE CONSTANTES VITALES |  | DRAGER | KAPPA-A | 5493741555 | 2007-06-20 | 2007-06-20 |  | 17042.71 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 4 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 1342.975 | 671.4875 | 671.4875 | 671.4875 | Integral | 1
3001037 | 213001037 | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE CONSTANTES VITALES |  | DRAGER | VISTA 120 | S45KK0029 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 4744.41 | PARITORIO | PARITORIO 3 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 762.76 | 381.38 | 381.38 | 381.38 | Integral | 1
A5088123-1 | 23758-1 | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE CONSTANTES VITALES |  | DRAGER | VISTA 300 | VRSTA0134 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 0 | NEONATOLOGÍA | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | NORMAL | ALTA | COMPRA | 854.42 | 0 | 144.74 | 427.21 | Integral | 1
ST01187 | ST01187 | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO | ASKK-6037 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 10900 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Planta Tercera Norte | NORMAL | ALTA | COMPRA | 1057.7 | 528.85 | 528.85 | 528.85 | Integral | 1
ST01895-1 |  | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE TRANSPORTE |  | DRAGER | INFINITY M540 | 5616495765 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 394.87 | 197.435 | 197.435 | 197.435 | Integral | 1
ST01896-1 |  | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE TRANSPORTE |  | DRAGER | INFINITY M540 | 5616491466 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 0 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 394.87 | 197.435 | 197.435 | 197.435 | Integral | 1
ST01895 | ST01895 | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE VISUALIZACIÓN |  | DRAGER | INFINITY C500 COCKPIT | ASSK-0651 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 12856.78 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 924.68 | 462.34 | 462.34 | 462.34 | Integral | 1
ST01896 | ST01896 | 312A8235_HUF | HUF | MONITOR DE VISUALIZACIÓN |  | DRAGER | INFINITY C500 COCKPIT | ASSK-0652 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 12856.78 | QUIRÓFANO | QUIROFANO 9 | NORMAL | ALTA | COMPRA | 924.68 | 462.34 | 462.34 | 462.34 | Integral | 1
AF11046 | AF11046 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0195 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11047 | AF11047 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0194 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11048 | AF11048 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0193 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11049 | AF11049 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARUB-0192 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11050 | AF11050 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0175 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | REANIMACION | REANIMACIÓN | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11051 | AF11051 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0177 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11052 | AF11052 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0173 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11053 | AF11053 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0174 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | REANIMACION | REANIMACIÓN | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11054 | AF11054 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0167 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11055 | AF11055 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0176 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11056 | AF11056 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA 4 | ARUB-0166 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
AF11057 | AF11057 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA XL | ARUB-0201 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 26909.55 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
3001545 | 213001545 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA V800 | ASNJ-0413 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 30070.33 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2569.595 | 1284.7975 | 1284.7975 | 1284.7975 | Integral | 2
3001546 | 213001546 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA V800 | ASNJ-0412 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 30070.33 | UCI | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2569.595 | 1284.7975 | 1284.7975 | 1284.7975 | Integral | 2
3000094 | 213000094 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA XL | ASAM-0023 | 2009-11-30 | 2010-01-25 |  | 21900 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
3000095 | 213000095 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR |  | DRAGER | EVITA XL | ASAL-0469 | 2009-11-30 | 2010-01-25 |  | 21900 | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1777.69 | 888.845 | 888.845 | 888.845 | Preventivo | 2
3001494 | 213001494 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR DE TRANSPORTE |  | DRAGER | OXYLOG3000 PLUS | ASNB-0042 | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 12584 | URGENCIAS GENERALES | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1031.605 | 515.8025 | 515.8025 | 515.8025 | Integral | 1
AF11081 | AF11081 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR DE TRANSPORTE |  | DRAGER | OXYLOG 3000 | SRUB-0068 | 2004-03-29 | 2004-03-29 |  | 16943.05 | URGENCIA PEDIATRÍCA | URGENCIAS PEDIÁTRICAS | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 128.95 | 64.475 | 64.475 | 64.475 | Funcional | 1
3001796 | 213001796 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR NEONATAL |  | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASRD-0024 | 2022-05-04 | 2022-05-06 |  | 34500 | PEDIATRÍA | Planta Tercera | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2118.97 | 1059.485 | 1059.485 | 1059.485 | Integral | 1
A5111392 | 23795 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR NEONATAL |  | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASTM-0085 (ASTM-0198) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-29 | 44770 | NEONATOS | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2160.52 | 0 | 371.92 | 1080.26 | Integral | 1
A5111393 | 23796 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR NEONATAL |  | DRAGER | BABYLOG VN600 | ASTM-0086 (ASTM-0289) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-12-29 | 44770 | NEONATOS | HOSPITALIZACIÓN 3C - NEONATOS (Ala C) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 2160.52 | 0 | 371.92 | 1080.26 | Integral | 1
AF29606 | AF29606 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR PORTATIL DE ALTAS PRESTACIONES |  | DRAGER | OXYLOG 3000 | SRXK-0090 | 2007-06-18 | 2007-06-18 |  | 13000 | MEDICINA INTENSIVA | HOSPITALIZACIÓN 3A - UCI (Ala A) | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 128.95 | 64.475 | 64.475 | 64.475 | Funcional | 1
3000659 | 213000659 | 312A8235_HUF | HUF | RESPIRADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE |  | DRAGER | OXILOG 2000PLUS | ASHC-0062 | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 9559.61 | URGENCIAS GENERALES | URGENCIAS GENERALES | CRÍTICO | ALTA | COMPRA | 1273.21 | 636.605 | 636.605 | 636.605 | Integral / Preventivo | 1
3001547 | 213001547 | 312A8235_HUF | HUF | TOMOGRAFO P/IMPEDANCIA ELECTRICA |  | DRAGER | PULMOVISTA 500 | ASBN-0036 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 52269.11 | UCI | DESPACHOS UCI - Zona AB (Pasillo B) | URGENTE | ALTA | COMPRA | 621.205 | 310.6025 | 310.6025 | 310.6025 | Integral | 1
[18 empty] | 162490.8 | 66920.2075 | 69467.4675 | 81245.4
* Incluido Sistema Paciente
| *FECHA FIN GARANTÍA (dd-mm-aaaa) |  | Se cumplimentará únicamente para el caso de los activos con garantía vigente en la actualidad

## Desplegables.NO TOCAR (hidden)
CRITICIDAD | SITUACIÓN OPERATIVA | ESTADO GENERAL DEL EQUIPO | FORMA ADQUISICIÓN | HORARIO NORMAL DE UTILIZACIÓN
NORMAL | ALTA | BUENO | COMPRA | MAÑANAS DE LUNES A VIERNES
URGENTE | BAJA | REGULAR | CESIÓN | MAÑANAS DE LUNES A DOMINGO
CRÍTICO |  | MALO | ARRENDAMIENTO | MAÑANAS Y TARDES DE LUNES A VIERNES
|  |  | BECAS | MAÑANAS Y TARDES DE LUNES A DOMINGO
|  |  | DONACIÓN | MAÑANAS, TARDES Y NOCHES DE LUNES A VIERNES
MAÑANAS, TARDES Y NOCHES DE LUNES A DOMINGO